## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации с Минимуществом МО №23102025-2586/1 от 20.11.2025 года | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 01.01.2026-31.12.2028
у.е
итого | 22.276
16.976
| 5.3 | нет у.е. по РУ-10
22.276

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | ВЭС | Электроснабжение модульной газовой котельной | 1 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП до модульной газовой котельной | Местоположение: Московская область, Луховицкий район, ул. Тимирязева, д. 15а | Министерство имущественных отношений МО
1 | ВЭС | Сооружение трансформаторная подстанция, Московская область, р-он Шатурский, с. Середниково | 2 | Здания электрических и тепловых сетей – Здание ТП с. Середниково | Московская область, р-он Шатурский, с. Середниково | Министерство имущественных отношений МО
2 | ВЭС | Трансформаторная подстанция | 3 | Здания электрических и тепловых сетей – Здание ТП № 255 "Синева" | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 4 | Машина энергосиловая- Аппаратура электрическая (более 1000 В) РУ-10 кВ в здании ТП № 255 "Синева" | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 5 | Машина энергосиловая - Аппаратура электрическая (до 1000 В) РУ-0,4 кВ в здании ТП № 255 "Синева" | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 6 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-160-6/0,4 в КТПП-1367; Т-1 | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 7 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-160-6/0,4 в КТПП-1367; Т-2 | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 8 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ фид. 19 ПС-623 "Пышлицы" от ТП-626 до здания ТП № 255 "Синева" (линия 1) | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 9 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ фид. 19 ПС-623 "Пышлицы" от ТП-626 до здания ТП № 255 "Синева" (линия 2) | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 10 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от здания ТП № 255 "Синева" до корпусов | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО
3 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 1 (г. Балашиха) | 11 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 1 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
4 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 2 (г. Балашиха) | 12 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 2 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
5 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 3 (г. Балашиха) | 13 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 3 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
6 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 4 (г. Балашиха) | 14 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 4 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
7 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 5 (г. Балашиха) | 15 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 5 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
8 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 8 (г. Балашиха) | 16 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 8 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
9 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до ЦТП | 17 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до ЦТП | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
10 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до жилого дома № 7 | 18 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома № 7 ввод 1 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 19 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома № 7 ввод 1 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
11 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до до жилого дома №9 | 20 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома №9 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
12 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до жилого дома № 6 | 21 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома № 6 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
13 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до жилого дома № 10 | 22 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443/1 до жилого дома № 10 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО
14 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 1 | 23 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилых домов № 1, 1а, перекачка | Московская область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный | Министерство имущественных отношений МО
15 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 1 А | 24 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилых домов № 1, 1а, перекачка | Московская область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный | Министерство имущественных отношений МО
16 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 3 | 25 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 3 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО
17 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 2 | 26 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 2 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО
18 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до детского сада М. О. г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза | 27 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 30 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО
19 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 27, 28 | 28 | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилых домов № 27, 28 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО
20 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 29 | 29 | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 29 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО
21 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 30 | 30 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 30 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО
22 | ВЭС | Трансформаторная подстанция 4916 М.О. Люберецкий район, д. Торбеево | 31 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-6 кВ от КТП-4914-4915 (отп.на КТП-4916) | Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 32 | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-6/0,4; КТП-4916 | Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево | Министерство имущественных отношений МО
| ВЭС |  | 33 | Машина энергосиловая- трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-160-6/0,4 в КТП-4916 | Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево | Министерство имущественных отношений МО
23 | ВЭС | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ; Подземная линия электропередачи | 34 | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-4916 | Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево | Министерство имущественных отношений МО

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.), принятого в | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВЭС | Сооружение трансформаторная подстанция, Московская область, р-он Шатурский, с. Середниково | Здания электрических и тепловых сетей – Здание ТП с. Середниково | Московская область, р-он Шатурский, с. Середниково | Министерство имущественных отношений МО | неиз. | … | … |  | неиз | здание | 2 кв .м |  | _ | удовл.
2 | ВЭС | Трансформаторная подстанция | Здания электрических и тепловых сетей – Здание ТП № 255 "Синева" | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО | неиз. |  |  | 2х320 | 10 кВ | здание капитального типа, кирпичное, одноэтажное | 39.7 | 5.5 | - | удовл.

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ВЭС | Электроснабжение модульной газовой котельной | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП до модульной газовой котельной | Местоположение: Московская область, Луховицкий район, ул. Тимирязева, д. 15а | Министерство имущественных отношений МО | неиз. |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ВВБГ 3х35+1х16 |  | 3 |  | 80 |  |  |  | 0.216 | удовл.
2 | ВЭС | Трансформаторная подстанция | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ фид. 19 ПС-623 "Пышлицы" от ТП-626 до здания ТП № 255 "Синева" (линия 1) | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО | неиз. |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3х95 |  | 3 |  | 500 |  |  |  | 1.75 | удовл.
3 | ВЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ фид. 19 ПС-623 "Пышлицы" от ТП-626 до здания ТП № 255 "Синева" (линия 2) |  | Министерство имущественных отношений МО | неиз. |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3х95 |  | 3 |  | 500 |  |  |  | 1.75 | неуд.
4 | ВЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от здания ТП № 255 "Синева" до корпусов |  | Министерство имущественных отношений МО | неиз. |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ 4х95 |  | 4 |  | 1100 |  |  |  | 2.97 | удовл.
5 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 1 (г. Балашиха) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 1 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААшВ 4х50 |  | 4 |  | 100 |  |  |  | 0.27 | удовл.
6 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 2 (г. Балашиха) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 2 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБшВ 3х50 |  | 3 |  | 120 |  |  |  | 0.324 | удовл.
7 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 3 (г. Балашиха) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 3 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБшВ 3х50 |  | 3 |  | 120 |  |  |  | 0.324 | удовл.
8 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 4 (г. Балашиха) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 4 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | неиз. |  | неиз. |  | неиз. |  |  |  | 0 | удовл.
9 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 5 (г. Балашиха) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 5 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБшВ 3х50 |  | 3 |  | 130 |  |  |  | 0.351 | удовл.
10 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4441 до жилого дома № 8 (г. Балашиха) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до жилого дома № 8 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБшВ 3х50 |  | 3 |  | 80 |  |  |  | 0.216 | удовл.
11 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до ЦТП | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-4441 до ЦТП | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБшВ 3х70 |  | 3 |  | неиз. |  |  |  | 0 | удовл.
12 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до жилого дома № 7 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома № 7 ввод 1 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | СБ 4х95 |  | 4 |  | 90 |  |  |  | 0.243 | удовл.
13 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до до жилого дома №9 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома № 7 ввод 1 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | СБ 4х95 |  | 4 |  | 90 |  |  |  | 0.243 | удовл.
14 | ВЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома №9 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | неиз. |  | неиз. |  | неиз. |  |  |  | 0 | удовл.
15 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до жилого дома № 6 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443 до жилого дома № 6 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБшВ 4х35 |  | 4 |  | 60 |  |  |  | 0.162 | удовл.
16 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4443 до жилого дома № 10 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4443/1 до жилого дома № 10 | Московская область, г. Балашиха, мкр. 1 мая | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБшВ 3х70 |  | 3 |  | 120 |  |  |  | 0.324 | удовл.
17 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 1 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилых домов № 1, 1а, перекачка | Московская область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х70 |  | 3 |  | 320 |  |  |  | 0.864 | удовл.
18 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 1 А | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилых домов № 1, 1а, перекачка | Московская область, г.Балашиха, мкр. Железнодорожный | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х70 |  | 3 |  | 320 |  |  |  | 0.864 | удовл.
19 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 3 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 3 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х70 |  | 3 |  | 350 |  |  |  | 0.945 | удовл.
20 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 2 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 2 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х70 |  | 3 |  | 350 |  |  |  | 0.945 | удовл.
21 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до детского сада М. О. г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 30 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х70 |  | 3 |  | 400 |  |  |  | 1.08 | неуд.
22 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 27, 28 | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилых домов № 27, 28 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х70 |  | 2 | 250 |  |  | ж/б | 11 | 0.375 | удовл.
23 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 29 | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 29 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | неиз. |  | неиз. |  | 350 |  |  |  | 0.945 | удовл.
24 | ВЭС | НВКЛ от ТП-4728 до жилого дома № 30 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-4728 до жилого дома № 30 | Московская обл., г. Балашиха, д. Федурново | Министерство имущественных отношений МО | 1958-1979 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | ААБ 3х70 |  | 3 |  | 400 |  |  |  | 1.08 | удовл.
25 | ВЭС | Трансформаторная подстанция 4916 М.О. Люберецкий район, д. Торбеево | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-6 кВ от КТП-4914-4915 (отп.на КТП-4916) | Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево | Министерство имущественных отношений МО | неиз |  |  | ВЛ | 6 |  |  | АС-35 | 1 | 1 | 240 |  | СВ-110 | ж/б | 5 | 0.36 | удовл.
26 | ВЭС | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ; Подземная линия электропередачи | Линия электропередачи местная воздушная – ВЛ-0,4 кВ от КТП-4916 | Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево | Министерство имущественных отношений МО | неиз |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 4х95 |  | 4 | 250 |  | СВ-95 | ж/б | 17 | 0.375 | удовл.
16.976

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, не установлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ВЭС | Трансформаторная подстанция | Машина энергосиловая- Аппаратура электрическая (более 1000 В) РУ-10 кВ в здании ТП № 255 "Синева" | Московская область, Шатурский район, п.о. Пышлицы, оздоровительная база «Мещерский Бор» | Министерство имущественных отношений МО | неиз. | [6 empty] | установлено | удовл.
2 | ВЭС |  | Машина энергосиловая - Аппаратура электрическая (до 1000 В) РУ-0,4 кВ в здании ТП № 255 "Синева" |  |  | неиз. | [6 empty] | установлено | удовл.
3 | ВЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-160-6/0,4 в КТПП-1367; Т-1 |  |  | неиз. |  |  | трансформатор | ТМ | 320 | 1 | установлено | удовл. | 3
4 | ВЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-160-6/0,4 в КТПП-1367; Т-2 |  |  | неиз. |  |  | трансформатор | ТМ | 320 | 1 | установлено | удовл.
4 | ВЭС | Трансформаторная подстанция 4916 М.О. Люберецкий район, д. Торбеево | Машина энергосиловая – комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 160-6/0,4; КТП-4916 | Московская область, Люберецкий район, д. Торбеево | Министерство имущественных отношений МО |  |  |  | КТП |  | 160 | 2 | установлено | удовл. | 2.3 | ТМГ-160-6/0,4
5 | ВЭС |  | Машина энергосиловая- трансформатор силовой 6 кВ; ТМГ-160-6/0,4 в КТП-4916 | [5 empty] | трансформатор | ТМ | 160 | 1 | установлено | удовл.
5.3