## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации ПАО "Россети Московский регион" с Департаментом имущества г. Москвы 88-ДБП/26-Э от 10.04.2026 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 10.04.2026-31.12.2028
у.е
итого | 36.2202

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | МКС | Часть здания РТП № 15192 с кадастровым номером 77:02:0007003:1058 (этаж 1,пом I, ком. 1,2), площадью 78.1 кв.м | 1 | Часть здания РТП № 15192 с кадастровым номером 77:02:0007003:1058 (этаж 1,пом I, ком. 1,2), площадью 78.1 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д.27А, стр. 14 | ДГИ г. Москвы
2 | МКС | Часть здания РТП № 12286 с кадастровым номером 77:09:0004014:9777 (этаж I, пом 1Н. коми, 1 (30.5 кв.м); пом. 2Н, коми 1 (30.7 кв.м)), площадью 61.2 кв.м | 2 | Часть здания РТП № 12286 с кадастровым номером 77:09:0004014:9777 (этаж I, пом 1Н. коми, 1 (30.5 кв.м); пом. 2Н, коми 1 (30.7 кв.м)), площадью 61.2 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, Петровско-Разумовский пр-д, д. 21, стр. 1Б/Н | ДГИ г. Москвы
3 | МКС | Часть помещений РТП № 16865 с кадастровым номером 77:07:0014005:11125 (этаж 1,помещение IV,ком.1), площадью 107.3 кв.м | 3 | Часть помещений РТП № 16865 с кадастровым номером 77:07:0014005:11125 (этаж 1,помещение IV,ком.1), площадью 107.3 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Мичуринский проспект.Олимпийская деревня, дом 3 | ДГИ г. Москвы
4 | МКС | Часть здания ТП № 22324 с кадастровым номером 77:04:0002005:1168 (помещение II с кадастровым номером 77:04:0002005:9090), площадью 37.9 кв.м | 4 | Часть здания ТП № 22324 с кадастровым номером 77:04:0002005:1168 (помещение II с кадастровым номером 77:04:0002005:9090), площадью 37.9 кв.м | г. Москва, Текстильщики, ул. Грайвороновская, д. 6, строен. 6, пом. II | ДГИ г. Москвы
5 | МКС | Помещения СП 71010: часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 4, 5), занимаемая СП 71010, площадью 42,4 кв.м | 5 | Помещения СП 71010: часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 4, 5), занимаемая СП 71010, площадью 42,4 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Тестовская, Дом 10, Помещение 3/1 | ДГИ г. Москвы
6 | МКС | Помещения РП 70001: часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 6, 7), занимаемая РП 70001, площадью 42,4 кв.м | 6 | Помещения РП 70001: часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 6, 7), занимаемая РП 70001, площадью 42,4 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Тестовская, Дом 10, Помещение 3/1 | ДГИ г. Москвы
7 | МКС | Часть здания РТП № 11047 с кадастровым номером 77:06:0003016:3614 (этаж 1, пом. 2Н, комн.1 (15.9 кв.м); пом. ЗН , комн. 1 (5.3 кв.м ); пом. 4Н , комн. 1 (5.3 кв .м ); пом. 5Н , комн. 1 (44.8 кв.м), комн. 2 (17.6 кв.м ) ), площадью 88.9 кв.м | 7 | Часть здания РТП № 11047 с кадастровым номером 77:06:0003016:3614 (этаж 1, пом. 2Н, комн.1 (15.9 кв.м); пом. ЗН , комн. 1 (5.3 кв.м ); пом. 4Н , комн. 1 (5.3 кв .м ); пом. 5Н , комн. 1 (44.8 кв.м), комн. 2 (17.6 кв.м ) ), площадью 88.9 кв.м | г. Москва, улица Профсоюзная, дом 80, строение 3 | ДГИ г. Москвы
8 | МКС | Машина энергосиловая-Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2 БКТП-630/10/0,4 кВ) ТП 23281 | 8 | Машина энергосиловая-Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2 БКТП-630/10/0,4 кВ) ТП 23281 | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
9 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ - ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 | 9 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ - ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
10 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ - ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 | 10 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ - ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18603 А- ТП 23281 А | 11 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18603 А- ТП 23281 А | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18603 Б- ТП 23281 Б | 12 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18603 Б- ТП 23281 Б | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
13 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18605 А- ТП 23281 А | 13 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18605 А- ТП 23281 А | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
14 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18605 Б- ТП 23281 Б | 14 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18605 Б- ТП 23281 Б | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
15 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 А- вв 150624 (1) | 15 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 А- вв 150624 (1) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
16 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 А- вв 150624 (2) | 16 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 А- вв 150624 (2) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
17 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 Б- вв 150624 (1) | 17 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 Б- вв 150624 (1) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
18 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 Б- вв 150624 (2) | 18 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 Б- вв 150624 (2) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ г. Москвы
19 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 А - вв 150588 | 19 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 А - вв 150588 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ г. Москвы
20 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 Б - вв 150588 | 20 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 Б - вв 150588 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул.Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ г. Москвы
21 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 21845 А - вв 150589 | 21 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 21845 А - вв 150589 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ г. Москвы
22 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 Б - вв 150589 | 22 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 Б - вв 150589 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ г. Москвы
23 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 22419 А - вв 150590 | 23 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 22419 А - вв 150590 | г Москва, ЮАО, ул Бехтерева, д. 13 к. 1 в составе объекта "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично-дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковской улицы. 2.3 этап: У часток от Котляковской улицы до ПК 214 Этап 23.2.2" | ДГИ г. Москвы
24 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 22419 Б - вв 150590 | 24 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 22419 Б - вв 150590 | г Москва, ЮАО, ул Бехтерева, д. 13 к. 1 в составе объекта "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично-дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковской улицы. 2.3 этап: У часток от Котляковской улицы до ПК 214 Этап 23.2.2" | ДГИ г. Москвы
25 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 15733 А - вв 150591 | 25 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 15733 А - вв 150591 | г Москва. ЮАО . Кавказский бульвар, в районе вл. 52 Б в составе объекта "Строительство уличнодорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично- дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковском улицы. 2.3 этап. Участок от Котляковской улицы до ПК 214. Этап 2.3.2.2" | ДГИ г. Москвы
26 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 15733 Б - вв 150591 | 26 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 15733 Б - вв 150591 | г Москва. ЮАО . Кавказский бульвар, в районе вл. 52 Б в составе объекта "Строительство уличнодорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично- дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковском улицы. 2.3 этап. Участок от Котляковской улицы до ПК 214. Этап 2.3.2.2" | ДГИ г. Москвы
27 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ ТП 17781 А - вв 148810 (электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока) | 27 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ ТП 17781 А - вв 148810 (электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока) | г. Москва, Курьяновская наб., д. 10, с.2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью, Этап №2 ‘Этап 2.2" | ДГИ г. Москвы
28 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ ТП 17781 Б - вв 148810 (электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока) | 28 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ ТП 17781 Б - вв 148810 (электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока) | г. Москва, Курьяновская наб., д. 10, с.2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью, Этап №2 ‘Этап 2.2" | ДГИ г. Москвы

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | МКС | Часть здания РТП № 15192 с кадастровым номером 77:02:0007003:1058 (этаж 1,пом I, ком. 1,2), площадью 78.1 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д.27А, стр. 14 | ДГИ | 1978 |  |  |  | 10 | Часть здания РТП № 15192 с кадастровым номером 77:02:0007003:1058 (этаж 1,пом I, ком. 1,2), площадью 78.1 кв.м (общая площадь здания РТП № 15192 - 147 кв.м) Назначение здания: Нежилое, Количество этажей здания: 1, Материал наружных стен здания: Железобетонные | 78.1
2 | МКС | Часть здания РТП № 12286 с кадастровым номером 77:09:0004014:9777 (этаж I, пом 1Н. коми, 1 (30.5 кв.м); пом. 2Н, коми 1 (30.7 кв.м)), площадью 61.2 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, Петровско-Разумовский пр-д, д. 21, стр. 1Б/Н | ДГИ | данные отсутствуют |  |  |  | 10 | Часть здания РТП № 12286 с кадастровым номером 77:09:0004014:9777 (этаж I, пом 1Н. коми, 1 (30.5 кв.м); пом. 2Н, коми 1 (30.7 кв.м)), площадью 61.2 кв.м (общая площадь здания РТП № 12286 - 85.6 кв.м) Назначение здания: Нежилое, Количество этажей здания: 1, Материал наружных стен здания: Железобетонные | 61.2
3 | МКС | Часть помещений РТП № 16865 с кадастровым номером 77:07:0014005:11125 (этаж 1,помещение IV,ком.1), площадью 107.3 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Мичуринский проспект.Олимпийская деревня, дом 3 | ДГИ | 1979 |  |  |  | 10 | Часть помещений РТП № 16865 с кадастровым номером 77:07:0014005:11125 (этаж 1,помещение IV,ком.1), площадью 107.3 кв.м (общая площадь помещений РТП № 16865 - 242,1 кв.м) | 107.3
4 | МКС | Часть здания ТП № 22324 с кадастровым номером 77:04:0002005:1168 (помещение II с кадастровым номером 77:04:0002005:9090), площадью 37.9 кв.м | г. Москва, Текстильщики, ул. Грайвороновская, д. 6, строен. 6, пом. II | ДГИ | 1959 |  |  |  | 10 | Часть здания ТП № 22324 с кадастровым номером 77:04:0002005:1168 (помещение II с кадастровым номером 77:04:0002005:9090), площадью 37.9 кв.м (общая площадь здания ТП № 22324 - 54.5 кв.м) Назначение здания: Нежилое, Количество этажей здания: 1, Материал наружных стен здания: Железобетонные | 37.9
5 | МКС | Помещения СП 71010: часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 4, 5), занимаемая СП 71010, площадью 42,4 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Тестовская, Дом 10, Помещение 3/1 | ДГИ | данные отсутствуют |  |  |  |  | Часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 4, 5), площадью 42,4 кв.м (общая площадь помещений с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 - 84,8 кв.м) | 42.4
6 | МКС | Помещения РП 70001: часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 6, 7), занимаемая РП 70001, площадью 42,4 кв.м | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Тестовская, Дом 10, Помещение 3/1 | ДГИ | данные отсутствуют |  |  |  | 20 | Часть помещения с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 (этаж 1, пом. X, ком. 6, 7), площадью 42,4 кв.м (общая площадь помещений с кадастровым номером 77:01:0004042:6254 - 84,8 кв.м) | 42.4
7 | МКС | Часть здания РТП № 11047 с кадастровым номером 77:06:0003016:3614 (этаж 1, пом. 2Н, комн.1 (15.9 кв.м); пом. ЗН , комн. 1 (5.3 кв.м ); пом. 4Н , комн. 1 (5.3 кв .м ); пом. 5Н , комн. 1 (44.8 кв.м), комн. 2 (17.6 кв.м ) ), площадью 88.9 кв.м | г. Москва, улица Профсоюзная, дом 80, строение 3 | ДГИ | 1972 |  |  |  | 10 | Часть здания РТП № 11047 с кадастровым номером 77:06:0003016:3614 (этаж 1, пом. 2Н, комн.1 (15.9 кв.м); пом. ЗН , комн. 1 (5.3 кв.м ); пом. 4Н , комн. 1 (5.3 кв .м ); пом. 5Н , комн. 1 (44.8 кв.м ), комн. 2 (17.6 кв.м)), площадью 88.9 кв.м (общая площадь здания РТП № 11047 - 158,9 кв.м) Назначение здания: Нежилое, Количество этажей здания: 1, Материал наружных стен здания: Железобетонные | 88.9

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18603 А- ТП 23281 А | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ-10 3х120 |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  | 0.385
2 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18603 Б- ТП 23281 Б | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ-10 3х120 |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  | 0.385
3 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18605 А- ТП 23281 А | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ-10 3х120 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0.28
4 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ ТП 18605 Б- ТП 23281 Б | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ-10 3х120 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0.28
5 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 А- вв 150624 (1) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ-1 4х120 |  | 1 | 19 | 19 |  |  |  | 0.0513
6 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 А- вв 150624 (2) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ-1 4х120 |  | 1 | 19 | 19 |  |  |  | 0.0513
7 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 Б- вв 150624 (1) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ-1 4х120 |  | 1 | 19 | 19 |  |  |  | 0.0513
8 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 23281 Б- вв 150624 (2) | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ города Москвы | 2002 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АСБ-1 4х120 |  | 1 | 19 | 19 |  |  |  | 0.0513
9 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 А - вв 150588 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ города Москвы | данные отсутствуют |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г)-1 4x16 |  | 1 | 140.49 | 140.49 |  |  |  | 0.37932
10 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 Б - вв 150588 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул.Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ города Москвы | данные отсутствуют |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г)-1 4x16 |  | 1 | 160.33 | 160.33 |  |  |  | 0.43289
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 21845 А - вв 150589 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ города Москвы | данные отсутствуют |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г)-1 4x16 |  | 1 | 331.7 | 331.7 |  |  |  | 0.89559
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 ТП 21845 Б - вв 150589 | г Москва. ЮАО, Каширское шоссе. 24 с 24 в составе объекта "Строитсльство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 3 этап: Реконструкция и строительство участков УДС по ул. Севанская, ул Бехтерева, ул Деловая.ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашклна, ул. Котляковская, проектиру емый проезд № 2, проектируемый проезд № 4278. дублера Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер 3 1 этап Реконструкция и строительство УДС ул Деловая, проектируемый проезд № 2. проектируемый проезд X" 4278. дублер Варшавского шоссе от Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер Этап 3.1.1" | ДГИ города Москвы | данные отсутствуют |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г)-1 4x16 |  | 1 | 351.6 | 351.6 |  |  |  | 0.94932
13 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 22419 А - вв 150590 | г Москва, ЮАО, ул Бехтерева, д. 13 к. 1 в составе объекта "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично-дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковской улицы. 2.3 этап: У часток от Котляковской улицы до ПК 214 Этап 23.2.2" | ДГИ города Москвы | 2026 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 744.62 | 744.62 |  |  |  | 2.0105
14 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 22419 Б - вв 150590 | г Москва, ЮАО, ул Бехтерева, д. 13 к. 1 в составе объекта "Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично-дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковской улицы. 2.3 этап: У часток от Котляковской улицы до ПК 214 Этап 23.2.2" | ДГИ города Москвы | 2026 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 751.19 | 751.19 |  |  |  | 2.0282
15 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 15733 А - вв 150591 | г Москва. ЮАО . Кавказский бульвар, в районе вл. 52 Б в составе объекта "Строительство уличнодорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично- дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковском улицы. 2.3 этап. Участок от Котляковской улицы до ПК 214. Этап 2.3.2.2" | ДГИ города Москвы | 2026 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 497.39 | 497.39 |  |  |  | 1.343
16 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ 0,4 кВ ТП 15733 Б - вв 150591 | г Москва. ЮАО . Кавказский бульвар, в районе вл. 52 Б в составе объекта "Строительство уличнодорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги 2 этап Строительство участка улично- дорожной сети от Павелецкого направления МЖД до Котляковском улицы. 2.3 этап. Участок от Котляковской улицы до ПК 214. Этап 2.3.2.2" | ДГИ города Москвы | 2026 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 504.47 | 504.47 |  |  |  | 1.3621
17 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ ТП 17781 А - вв 148810 (электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока) | г. Москва, Курьяновская наб., д. 10, с.2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью, Этап №2 ‘Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x240 |  | 1 | 430 | 430 |  |  |  | 1.161
18 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4кВ ТП 17781 Б - вв 148810 (электроснабжение очистного сооружения поверхностного стока) | г. Москва, Курьяновская наб., д. 10, с.2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью, Этап №2 ‘Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x240 |  | 1 | 416 | 416 |  |  |  | 1.1232
13.2202

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | МКС | Машина энергосиловая-Блочная комплектная трансформаторная подстанция (2 БКТП-630/10/0,4 кВ) ТП 23281 | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ | 2002 |  |  | КТП | БКТП | 10 | 8 | установлено |  | 23 | (2 БКТП-630/10/0,4 кВ) ТП 23281 в т.ч. Блок бетонный (БТП-2) шт 1 к-т площадь 23 кв.м. РУ 10 кВ RM-6 IIDI 2 шт., РУ 0.4 кВ ШНН-МИ-01 2 ШТ, АВР 0.4 кВ, ЯСН -2 шт.
2 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ - ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ | 2002 |  |  | трансформатор | ТМГ | 10 | 1 | установлено |  |  | ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 зав. №1464408
3 | МКС | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10кВ - ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 | г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3 (г. Москва. Загорьевский проезд, д.5, к. 3, стр.1) | ДГИ | 2002 |  |  | трансформатор | ТМГ | 10 | 1 | установлено |  |  | ТМГ 400 10/0,4 в ТП 23281 зав. №1464396;