## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации ПАО "Россети Московский регион" с Департаментом имущества г. Москвы 97-ДБП/26-Э от 28.04.2026 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 28.04.2026-31.12.2028
у.е
итого | 8.7352

## СВОД
СВОД
№ п/п | Филиал | Наименование объекта по классификатору Россети Московский регион | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 3158 А - вв. 150526 (электроснабжение АПС №3) | Москва, ЮВАО. Проектируемый проезд 4294, д 1 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2. Этап 2.2" | ДГИ города Москвы
2 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 3158 Б - вв. 150526 (электроснабжение АПС №3) | Москва, ЮВАО. Проектируемый проезд 4294, д 1 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2. Этап 2.2" | ДГИ города Москвы
3 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0.4 кВ ТП 17781 А - вв 148809 (электроснабжение управления транспортной безопасностью) | г. Москва, Курьяновская наб .,д .10 , с 2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы
4 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0.4 кВ ТП 17781 Б - в в 148809 (электроснабжение пункта управления транспортной безопасностью) | г. Москва, Курьяновская наб .,д .10 , с 2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы
5 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 17781 А -вв. 150527 (электроснабжение АПС №2) | Москва. ЮВАО, Курьяновская наб, д. 1а в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы
6 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 17781 Б -вв. 150527 (электроснабжение АПС №2) | Москва. ЮВАО, Курьяновская наб, д. 1а в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы
7 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП 5143 А - вв. 724730 | г Москва, СЗАО, уя Нижние Мневники, д. 18, стр 3 (в рамках объекта «Строительство многоуровневом транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Миневской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерныхе сетей и коммуникаций (I этап). 1 4 этап. Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №1») | ДГИ города Москвы
8 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП 5143 Б - вв. 724730 | г Москва, СЗАО, уя Нижние Мневники, д. 18, стр 3 (в рамках объекта «Строительство многоуровневом транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Миневской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерныхе сетей и коммуникаций (I этап). 1 4 этап. Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №1») | ДГИ города Москвы
9 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 18696 А - вв. 723572 (Очистное сооружение №2) | г. Москва, Березовая аллея, Д.10А | ДГИ города Москвы
10 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 18696 Б - вв. 723572 (Очистное сооружение №2) | г. Москва, Березовая аллея, Д.10А | ДГИ города Москвы
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 11864 А - вв. 38863 | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Профсоюзная, земельный участок 32/1 (участок 7.1) в составе жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, внутри городская территория муниципальный округ Черёмушки, улица Профсоюзная, дом 33 | ДГИ города Москвы
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 11864 Б - вв. 38864 | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Профсоюзная, земельный участок 32/1 (участок 7.1) в составе жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, внутри городская территория муниципальный округ Черёмушки, улица Профсоюзная, дом 33 | ДГИ города Москвы

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 3158 А - вв. 150526 (электроснабжение АПС №3) | Москва, ЮВАО. Проектируемый проезд 4294, д 1 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2. Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 64 | 64 |  |  |  | 0.1728
2 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ ТП 3158 Б - вв. 150526 (электроснабжение АПС №3) | Москва, ЮВАО. Проектируемый проезд 4294, д 1 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р. Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2. Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 64 | 64 |  |  |  | 0.1728
3 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0.4 кВ ТП 17781 А - вв 148809 (электроснабжение управления транспортной безопасностью) | г. Москва, Курьяновская наб .,д .10 , с 2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x240 |  | 1 | 546 | 546 |  |  |  | 1.4742
4 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0.4 кВ ТП 17781 Б - в в 148809 (электроснабжение пункта управления транспортной безопасностью) | г. Москва, Курьяновская наб .,д .10 , с 2 в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x240 |  | 1 | 532 | 532 |  |  |  | 1.4364
5 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 17781 А -вв. 150527 (электроснабжение АПС №2) | Москва. ЮВАО, Курьяновская наб, д. 1а в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 230 | 230 |  |  |  | 0.621
6 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 17781 Б -вв. 150527 (электроснабжение АПС №2) | Москва. ЮВАО, Курьяновская наб, д. 1а в составе объекта "Строительство мостового перехода через р Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширское шоссе на участке от Каспийской улицы до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью, Этап №2 Этап 2.2" | ДГИ города Москвы | 2023 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x70 |  | 1 | 224 | 224 |  |  |  | 0.6048
7 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП 5143 А - вв. 724730 | г Москва, СЗАО, уя Нижние Мневники, д. 18, стр 3 (в рамках объекта «Строительство многоуровневом транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Миневской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерныхе сетей и коммуникаций (I этап). 1 4 этап. Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №1») | ДГИ города Москвы | 2024 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) -4x150 |  | 1 | 214.5 | 214.5 |  |  |  | 0.57915
8 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4кВ ТП 5143 Б - вв. 724730 | г Москва, СЗАО, уя Нижние Мневники, д. 18, стр 3 (в рамках объекта «Строительство многоуровневом транспортной развязки и мостовых сооружений на территории Миневской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде с необходимыми для их функционирования подъездными дорогами, с переустройством инженерныхе сетей и коммуникаций (I этап). 1 4 этап. Комплекс сооружений для очистки поверхностных сточных вод №1») | ДГИ города Москвы | 2024 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) -4x150 |  | 1 | 214.5 | 214.5 |  |  |  | 0.57915
9 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 18696 А - вв. 723572 (Очистное сооружение №2) | г. Москва, Березовая аллея, Д.10А | ДГИ города Москвы | 2025 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x240 L=403,85 м, в т.ч. ГНБ №1 в плане/профиле 654,90/673,40 м, труба ПЭ Д-160, кол-во труб 2 шт., Длина труб 1346,80 м |  | 1 | 403.85 | 403.85 |  |  |  | 1.0904
10 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 18696 Б - вв. 723572 (Очистное сооружение №2) | г. Москва, Березовая аллея, Д.10А | ДГИ города Москвы | 2025 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБШп(г) 4x240 L=398,4 м,в т.ч. ГНБ №1 в плане/профиле 654,90/673,40 м, труба ПЭ Д-160, кол-во труб 2 шт., Длина труб 1346,80 м |  | 1 | 398.4 | 398.4 |  |  |  | 1.0757
11 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 11864 А - вв. 38863 | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Профсоюзная, земельный участок 32/1 (участок 7.1) в составе жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, внутри городская территория муниципальный округ Черёмушки, улица Профсоюзная, дом 33 | ДГИ города Москвы | 2024 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБбШп-1 4x95 |  | 1 | 172 | 172 |  |  |  | 0.4644
12 | МКС | Линия электропередачи местная кабельная КЛ 0,4 кВ ТП 11864 Б - вв. 38864 | г. Москва, внутригородское муниципальное образование Черёмушки, улица Профсоюзная, земельный участок 32/1 (участок 7.1) в составе жилого дома, расположенного по адресу: город Москва, внутри городская территория муниципальный округ Черёмушки, улица Профсоюзная, дом 33 | ДГИ города Москвы | 2024 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБбШп-1 4x95 |  | 1 | 172 | 172 |  |  |  | 0.4644
8.7352