## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации с Минимуществом МО №23102025-2586/3 от 25.11.2025 года | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 01.01.2026-31.12.2028
у.е
итого | 7.87

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | ЮЭС | Сооржения электроэнергетики | 1 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ до Котельной №1 | Московская область, г.Чехов, ПС 567 и РП | Министерство имущественных отношений МО
2 | ЮЭС | Трансформатор ТАМ 560/10 по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | 2 | Машина энергосиловая – трансформатор силовой напряжением 6 кВ; ТМГ-630/6/0,4 в ТП-6 | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО
3 | ЮЭС | Трансформатор ТАМ 560/10 по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | 3 | Машина энергосиловая – трансформатор силовой напряжением 6 кВ; ТАМ-560/6/0,4 в ТП-6 | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО
4 | ЮЭС | Трансформатор FTDO по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | 4 | Машина энергосиловая – трансформатор силовой напряжением 6 кВ; FTDO-1000/6/0,4 в ТП-6 | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО
5 | ЮЭС | КЛ 6 кВ по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б от ЦРП до ТП-6 | 5 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-6 кВ ф.8 от ЦРП до ТП-6 (линия 1) | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО
6 | ЮЭС | КЛ 6 кВ по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б от ЦРП до ТП-6 | 6 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-6 кВ ф.9 от ЦРП до ТП-6 (линия 2) | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО
7 | ЮЭС | КЛ 6 кВ по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б от ЦРП до ТП-6 | 7 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-6 кВ ф.11 от ЦРП до ТП-6 (линия 3) | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО
8 | ЮЭС | Разьединитель РВ 6/400 по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | 8 | Машина энергосиловая – разъединитель РВ 6/400 | Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2Б | Министерство имущественных отношений МО
9 | ЮЭС | Ручной привод ПР-3 по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | 9 | Ручной привод ПР-3 | Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2Б | Министерство имущественных отношений МО
10 | ЮЭС | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-206 до дома №7 по ул.Шама | 10 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-206 до дома №7 ул.Шама | Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 7 | Министерство имущественных отношений МО
1 | ЮЭС | Трансформаторная подстанция 1 | 11 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-1 | Московская область, Люберецкий р-н, д.п. Красково, на территории Лицея № 82 | Министерство имущественных отношений МО
2 | ЮЭС | Здание | 12 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП | Московская область, Ступинский р-н, Аксиньинское с.п., район СНТ "Интюшиха-2" | Министерство имущественных отношений МО

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д) (2)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ЮЭС | Трансформаторная подстанция 1 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-1 | Московская область, Люберецкий р-н, д.п. Красково, на территории Лицея № 82 | Министерство имущественных отношений МО |  | … | … | … | 10/0,4 | Здание одноэтажное, кирпичное | 50 | … | … | удовлетворительное
2 | ЮЭС | Здание | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП | Московская область, Ступинский р-н, Аксиньинское с.п., район СНТ "Интюшиха-2" | Министерство имущественных отношений МО |  | … | … | … | 10/0,4 | ЗТП-400/10/0,4 кВ; Здание одноэтажное, кирпичное | 60 | … | … | удовлетворительное

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | ЮЭС | Сооржения электроэнергетики | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ до Котельной №1 | Московская область, г.Чехов, ПС 567 и РП | Министерство имущественных отношений МО | 1959 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБшв-4х240 |  | 1 |  | 1020 |  |  |  | 2.754
2 | ЮЭС | КЛ 6 кВ по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б от ЦРП до ТП-6 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-6 кВ ф.8 от ЦРП до ТП-6 (линия 1) | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО | 1959 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3х70 |  | 1 |  | 0.4 |  |  |  | 1.4
3 | ЮЭС | КЛ 6 кВ по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б от ЦРП до ТП-6 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-6 кВ ф.9 от ЦРП до ТП-6 (линия 2) | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО | 1959 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3х70 |  | 1 |  | 0.4 |  |  |  | 1.4
4 | ЮЭС | КЛ 6 кВ по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б от ЦРП до ТП-6 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-6 кВ ф.11 от ЦРП до ТП-6 (линия 3) | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО | 1959 |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБ 3х70 |  | 1 |  | 0.4 |  |  |  | 1.4
5 | ЮЭС | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-206 до дома №7 по ул.Шама | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-0,4 кВ от ТП-206 до дома №7 ул.Шама | Московская область, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 7 | Министерство имущественных отношений МО | 1999 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АПвБшв-4х240 |  | 1 |  | 0.34 |  |  |  | 0.918
7.872

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ЮЭС | Трансформатор ТАМ 560/10 по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | Машина энергосиловая – трансформатор силовой напряжением 6 кВ; ТМГ-630/6/0,4 в ТП-6 | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО | 2016 |  |  | трансформатор | ТМГ | 630 | 1 |  |  |  | ТМГ-630/6/0,4, з/н 145332
2 | ЮЭС | Трансформатор ТАМ 560/10 по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | Машина энергосиловая – трансформатор силовой напряжением 6 кВ; ТАМ-560/6/0,4 в ТП-6 | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО | 1959 |  |  | трансформатор | ТАМ | 560 | 1 |  |  |  | ТАМ-560/6/0,4, з/н 17963
3 | ЮЭС | Трансформатор FTDO по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | Машина энергосиловая – трансформатор силовой напряжением 6 кВ; FTDO-1000/6/0,4 в ТП-6 | Московская обл, г.о. Чехов, Симферопольское ш. | Министерство имущественных отношений МО | 1959 |  |  | трансформатор | FTDO | 1000 | 1 |  |  |  | FTDO-1000/6/0,4
4 | ЮЭС | Разьединитель РВ 6/400 по адресу: Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | Машина энергосиловая – разъединитель РВ 6/400 | Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2Б | Министерство имущественных отношений МО | 1961 | [5 empty] | 3 |  |  |  | РВ 6/400 - 3 комплекта, з/н 4829
5 | ЮЭС | Ручной привод ПР-3 по адресу: Московская область, г.Чехов, Симферопольское шоссе, стр.2Б | Ручной привод ПР-3 | Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2Б | Министерство имущественных отношений МО | 1961 | [5 empty] | 3 |  |  |  | ПР-3 - 3 комплекта