## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
ДС № 2 от 18.11.2025г. к Договору №2/2024 от 24.12.2024 о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование с Администрацией г.о. Бронницы | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 01.01.2026-31.12.2028
у.е
итого | 0.111

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | ЮЭС | Трансформаторная подстанция ТП-26 (10/0,4 кВ) | 1 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-26 д.Марьинка | Московская область, г.о. Бронницы, д. Марьинка, вблизи д.37 | Минимущество МО
2 | ЮЭС | Закрытая трансформаторная подстанция (ЗТП-209) | 2 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-209 г.Бронницы | Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи д.30 | Минимущество МО
3 | ЮЭС | Кабельные линии электропередачи КЛ-0,4 кВ от здания закрытой трансформаторной подстанции (ЗТП-209) | 3 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ЗТП-209 до ж/д № 30 ул.Пущина | Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи д.30 | Минимущество МО
4 | ЮЭС | Воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от здания закрытой трансформаторной подстанции (ЗТП-209) | 4 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-209 до ж/д № 30 ул.Пущина | Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи д.30 | Минимущество МО

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д) (2)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ЮЭС | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-26 д.Марьинка | Московская область, г.о. Бронницы, д. Марьинка, вблизи д.37 | Администрация г.о. Бронницы Московской области | 1975 | … | … | 2х400 | 10/0,4 | ЗТП-2х400/10-0,4 двухэтажное, кирпичное, крыша и перекрытия между этажами бетонные, полы бетонные, двери стальные, площадь – 42,9 кв.м | 42.9 | … |  | удовлетворительное | РРЭС
2 | ЮЭС | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-209 г.Бронницы | Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи д.30 | Администрация г.о. Бронницы Московской области | 1975 | … | … | 2х315 | 10/0,4 | ЗТП-2х315/10-0,4 одноэтажное, кирпичное, крыша бетонная, полы бетонные, двери стальные, площадь – 39 кв.м | 39 | … |  | удовлетворительное | РРЭС

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы | РЭС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ЮЭС | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ЗТП-209 до ж/д № 30 ул.Пущина | Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи д.30 | Администрация г.о. Бронницы Московской области | 1975 |  |  | КЛ | 0.4 |  |  | АВВГ 4х50 |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 0.081 | удовлетворительное | РРЭС
2 | ЮЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-209 до ж/д № 30 ул.Пущина | Московская область, г. Бронницы, ул. Пущина, вблизи д.30 | Администрация г.о. Бронницы Московской области | 2000 |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП2 3х70+1х70 |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 0.03 | удовлетворительное | РРЭС
0.111