## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование с Минимуществом МО №23102025-2586/4 от 03.12.2025 года | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 01.01.2026-31.12.2028
у.е
итого | 51.7414
кл | 46.4414
об | 5.3
51.7414

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 2, 3, 5, 16, 17 | 1 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от РП-54 до ф. ж/д 2, 3, 5, 16, 17 д. Слобода | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 2, 3, 5, 16, 17 | Минимущество МО
2 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 6 | 2 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 6 д. Слобода | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 6 | Минимущество МО
3 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская области, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0.4кВ РП-54 до д. 10 | 3 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 10 д. Слобода | Московская области, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0.4кВ РП-54 до д. 10 | Минимущество МО
4 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 12, 13,14 | 4 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 12,13,14 д. Слобода | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 12, 13,14 | Минимущество МО
5 | СЭС | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 15 | 5 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 15 д. Слобода | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 15 | Минимущество МО
6 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 1, 2, 4, 5, б, 7 | 6 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ТП-332 ф. ж/д 1,2,4,5,6,7 д. Бирево | Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 1, 2, 4, 5, б, 7 | Минимущество МО
7 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 8 | 7 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ТП-332 ф. ж/д 8,3 д. Бирево | Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 8 | Минимущество МО
8 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП- 116 до д. 7 | 8 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-116 ф. ж/д 7 п. Шевляково | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП- 116 до д. 7 | Минимущество МО
9 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская области, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-116 до д. 18 | 9 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-116 ф. ж/д 18 п. Шевляково | Московская области, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-116 до д. 18 | Минимущество МО
10 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-212 до д. 10 | 10 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф. ж/д 10 п. Шевляково | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-212 до д. 10 | Минимущество МО
11 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0 4 кВ ТП-212 до д. 11 | 11 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф. ж/д 11 п. Шевляково | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0 4 кВ ТП-212 до д. 11 | Минимущество МО
12 | СЭС | Кабельно- воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С. | 12 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от КТП-479 ф. Очистные п. Чайковского | Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С. | Минимущество МО
|  |  | 13 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-479 ф. Очистные п. Чайковского | Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С. | Минимущество МО
13 | СЭС | КТП-479 Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | 14 | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ - (ЛЭП-6 кВ ф. 5 от РП-51-РП-55 д. Белозерки) (инв. № 031-034113) (отпайка на КТП-479 п Чайковского); | Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Минимущество МО
|  |  | 15 | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/6/0,4 кВ; КТП-479 п. Чайковского; счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G зав. № 32931820 в КТП-479 п. Чайковского | Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Минимущество МО
|  |  | 16 | Машина энергосиловая-трансформатор силовой 6 кВ; ТМ - 160-6/0,4 кВ в КТП - 479 зав. № 587105 п. Чайковского | Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Минимущество МО
14 | СЭС | Здание: трансформаторной подстанции, Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | 17 | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-12 Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г. | Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Минимущество МО
|  |  | 18 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.09 зав. №812102117 в ТП-12 Виноградарский с/о, д. Грибки, 1 Г | Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Минимущество МО
|  |  | 19 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.09 зав. №811102848 в ТП-12 Виноградарский с/о, д. Грибки, 1 Г | Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Минимущество МО
|  |  | 20 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.09 зав. №811102890 в ТП-12 Виноградарский с/о, д. Грибки, 1 Г | Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Минимущество МО
15 | СЭС | Трансформатор силовой (ТМ-630/6-04), Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | 21 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-630/6/0,4 кВ в ТП-12, зав. № 1190039 Внноградовский с/о, д. Грибки, 1 Г | Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | Минимущество МО
16 | СЭС | Трансформатор силовой (ТМ-630/6-04), Московская область Мытищинский район, Внноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | 22 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-630/6/0,4 кВ в ТП-12, зав. № 1390935 Внноградовский с/о, д. Грибки, 1 Г | Московская область Мытищинский район, Внноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | Минимущество МО
17 | СЭС | Линии эл. передач от ТП-10 до ТП 10/1-ТП 10/2, Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | 23 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-10/1 Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | Минимущество МО
|  |  | 24 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-10/2 Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | Минимущество МО
18 | СЭС | Кабельные линии 6 кВ, Московская область, г. Королев, пр-кт Королева, д.5Д (корп. 1, корп. 2) | 25 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ Московская область, г. Королев, пр-кт Королева, д.5Д (корп. 1, корп. 2) | Московская область, г. Королев, пр-кт Королева, д.5Д (корп. 1, корп. 2) | Минимущество МО
19 | СЭС | Линии электропередач 6 кВ, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 25А | 26 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 25А | Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 25А | Минимущество МО
20 | СЭС | Низковольтная кабельная линия, Московская область, r. Королев, ТП-443 до корп. В жилого дома 2, ул. Подлесная | 27 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-443 до корп. В жилого дома 2, ул. Подлесная | Московская область, r. Королев, ТП-443 до корп. В жилого дома 2, ул. Подлесная | Минимущество МО
21 | СЭС | Низковольтная кабельная линия, Московская область, г. Королев, от ТП-443 до корп. Б жилого дома 2, ул. Подлесная | 28 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-443 до корп. Б жилого дома 2, ул. Подлесная | Московская область, г. Королев, от ТП-443 до корп. Б жилого дома 2, ул. Подлесная | Минимущество МО
22 | СЭС | Низковольтная кабельная линия, Московская область, г. Королев, ТП-443 до корп. А жилого дома 2, ул. Подлесная | 29 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-443 до корп. А жилого дома 2, ул. Подлесная | Московская область, г. Королев, ТП-443 до корп. А жилого дома 2, ул. Подлесная | Минимущество МО
23 | СЭС | Здание | 30 | Здание электрических и тепловых сетей Московская область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение, с. Шеметово, микрорайон Новый, № 57 | Московская область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение, с. Шеметово, микрорайон Новый, № 57 | Минимущество МО
24 | СЭС | Трансформаторная подстанция №67, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | 31 | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция №67, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
25 | СЭС | Трансформаторная подстанция №66, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | 32 | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция №66, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
26 | СЭС | Центральная распределительная подстанция №68, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | 33 | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция №68, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
27 | СЭС | Трансформаторная подстанция №6, цех №17, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | 34 | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция №6, цех №17, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
28 | СЭС | Здание | 35 | Здание электрических и тепловых сетей Московская область, г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, д. 5, строен. 1 | Московская область, г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, д. 5, строен. 1 | Минимущество МО
29 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 36 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная, дом 19, корпус 1 | Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная, дом 19, корпус 1 | Минимущество МО
30 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 37 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 2, корпус 1 | Московская область, г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 2, корпус 1 | Минимущество МО
31 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 38 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Минимущество МО
32 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 39 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Минимущество МО
33 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 40 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Минимущество МО
34 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 41 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Минимущество МО
35 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 42 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Минимущество МО
36 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 43 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Минимущество МО
37 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 44 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе | Минимущество МО
38 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 45 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
39 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 46 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
40 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 47 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Московская область, город Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
41 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 48 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Московская область, город Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
42 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 49 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Московская область, город Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
43 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 50 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Московская область, город Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
44 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 51 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская | Московская область, город Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
45 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 52 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г Долгопрудный, пр-кт Ракетостроителей, д 9, корп 2 | Московская область, г Долгопрудный, пр-кт Ракетостроителей, д 9, корп 2 | Минимущество МО
46 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 53 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, Новое шоссе | Московская область, город Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, Новое шоссе | Минимущество МО
47 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 54 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица | Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица | Минимущество МО
48 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 55 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Минимущество МО
49 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 56 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Минимущество МО
50 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ | 57 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Минимущество МО
51 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 58 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица | Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица | Минимущество МО
52 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 59 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица | Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица | Минимущество МО
53 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 60 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица | Минимущество МО
54 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 61 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Минимущество МО
55 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 62 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная | Минимущество МО
56 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 63 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, город Долгопрудный, улица Московская | Московская область, город Долгопрудный, улица Московская | Минимущество МО
57 | СЭС | Здание | 64 | Здание электрических и тепловых сетей Московская область, г. Долгопрудный, проспект Лихачевский, д. 68, строен. 2 | Московская область, г. Долгопрудный, проспект Лихачевский, д. 68, строен. 2 | Минимущество МО
58 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 65 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д.5 | Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д.5 | Минимущество МО
59 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ | 66 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, проспект Ракетостроителей | Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, проспект Ракетостроителей | Минимущество МО
60 | СЭС | Наружная электрическая сеть напряжением 0,4 кВ к КНС | 67 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский | Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский | Минимущество МО
61 | СЭС | электрические кабельные линии 0,4 кВ | 68 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ Московская область, г Долгопрудный, бульвар Новый, д 3 | Московская область, г Долгопрудный, бульвар Новый, д 3 | Минимущество МО
62 | СЭС | Подземный кабель от подстанции №94 до подстанции № 1, АСБ6кв 3х185 2250м, Инв. № 17003 | 69 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 6кВ от подстанции №94 до подстанции № 1, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
63 | СЭС | В. в. Кабель АСБ 3х70 с подстанции №6 до подстанции №66, Инв. № 17094, Реестр. № В12510059143 | 70 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ -6 кВ с подстанции №6 до подстанции №66 г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
64 | СЭС | Сооружение: Н.В. КАБЕЛЬ СБ 3Х95 С ПОДСТ. №6 ДО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, ИНВ.№17162 | 71 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ПС №6 до заводоуправления, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
65 | СЭС | Н.В.Кабель ААШВ 3х185 Электроснабжение жилого дома № 12 Скобяное шоссе, ИНВ. № 17225 | 72 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ-0,4 кВ Электроснабжение жилого дома № 12 Скобяное шоссе | Московская область, г.п. Сергиев Посад | Минимущество МО
66 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ ААБ 3Х70 С ПОДСТ. №6 ДО ШКОЛЫ №16, ИНВ.№17157 | 73 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ -0,4 кВ от ПС №6 до школы №16, г. Сергиев Посад | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад | Минимущество МО
67 | СЭС | Н. в. кабель ВБбШв 3х150+1х50 электроснабжение жилого дома №92 ул. Карьерная, Инв. № 17224, Реестр. № В12510059150 | 74 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 0,4 кВ электроснабжение жилого дома №92 ул. Карьерная | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад | Минимущество МО
68 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ ААБ 3Х150 С ПОДСТАНЦИИ №6 ДО ДОМА КУЛЬТУРЫ, ИНВ. №17156 | 75 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 0,4 кВ от ПС №6 до дома культуры, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
69 | СЭС | Н.в. кабель ААВ 3х120 + 1х50 с подстанции №66 до поликлиники, инв. 17159, Реестр. № В12510059147 | 76 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ- 0,4 кВ с ПС №66 до поликлиники, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
70 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ СБ 3х35 С ПОДСТАНЦИИ №6 ДО ДОМА №60, ИНВ. № 17151, РЕЕСТР. № В12510059144 | 77 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ- 0,4 кВ с ПС №6 до д. №60 г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
71 | СЭС | Н.в. кабель АСБ 3х185 + 1х90 с подстанции №6 до воздушных линий, инв. 17158 | 78 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ -0,4 кВ от ПС №6 до ВЛ г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
72 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ АСБ 3Х50 + 1Х25 ПИТАНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ №6 ДО СПОРТЗАЛА, ИНВ.№17161 | 79 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ -0,4 кВ от ПС №6 до спортзала г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
73 | СЭС | Сооружение: кабель с подстанции №1 до подстанции №6, инв. № 17089 | 80 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ -0,4 кВ от ПС №1 до ПС № 6, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
74 | СЭС | ВЛЧ от ЦРП 2 до ТП 67 | 81 | Линия электропередачи местная воздушная- ВЛ- 6кВ от ЦРП 2 до ТП 67 г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
75 | СЭС | Н.в. кабель А АБ 3х240 с подстанции №66 до жилых домов | 82 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ -0,4 кВ от ПС№66 до жилых домов г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Минимущество МО
76 | СЭС | Сооружение: Кабельная низковольтная сеть от р/щ 139 на дет.комбинат | 83 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 0,4 кВ от р/щ 139 на дет. комбинат д. Путилково | Московская область, Красногорский район, дер.Путилково | Минимущество МО

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Наименование ПАО "Россети МР" | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | СЭС | Здание: трансформаторной подстанции, Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Здание электрических и тепловых сетей - Здание ТП-12 Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г. | 4: Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 11: Одноэтажное, кирпичное, пол бетон, площадь 31,7 кв.м.; 15: удов.
2 | СЭС | Здание | Здание электрических и тепловых сетей Московская область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение, с. Шеметово, микрорайон Новый, № 57 | 4: Московская область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение, с. Шеметово, микрорайон Новый, № 57; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 11: 48/; 15: удов.
3 | СЭС | Здание | Здание электрических и тепловых сетей Московская область, г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, д. 5, строен. 1 | 4: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, д. 5, строен. 1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 11: 3,5/; 15: удов.
4 | СЭС | Здание | Здание электрических и тепловых сетей Московская область, г. Долгопрудный, проспект Лихачевский, д. 68, строен. 2 | 4: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Лихачевский, д. 68, строен. 2; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 11: 3,5/; 15: удов.

## КЛ_ВЛ
|  | Типовая форма Реестра (ЛЭП) | [10 empty] | АСБл 120 |  |  |  | 150
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Наименование ПАО "Россети МР" | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 2, 3, 5, 16, 17 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от РП-54 до ф. ж/д 2, 3, 5, 16, 17 д. Слобода | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 2, 3, 5, 16, 17 | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4Ах50 |  | 4 | 800 | 800 | СВ-0,8-10 | ж/б | 21 |  | удовл. | 0.8 | 1.5 | 1.2
2 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 6 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 6 д. Слобода | 4: Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4кВ РП-54 до д. 6; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АВВГ 3х16+1х10; 15: 1; 16: 70; 17: 70; 22: удовл. | 0.07 | 2.7 | 0.189
3 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская области, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0.4кВ РП-54 до д. 10 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 10 д. Слобода | 4: Московская области, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0.4кВ РП-54 до д. 10; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АВВГ 3х50+1х25; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 2.7 | 0.405
4 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 12, 13,14 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 12,13,14 д. Слобода | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 12, 13,14 | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4Ах50 |  | 4 | 320 | 320 | СВ-95 | ж/б | 10 |  | удовл. | 0.32 | 1.5 | 0.48
5 | СЭС | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 15 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от РП-54 ф. ж/д 15 д. Слобода | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 15 | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4Ах35 |  | 4 | 150 | 150 | СВ-95 | ж/б | 4 |  | удовл. | 0.15 | 1.5 | 0.225
6 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 1, 2, 4, 5, б, 7 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ТП-332 ф. ж/д 1,2,4,5,6,7 д. Бирево | Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 1, 2, 4, 5, б, 7 | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4Ах50 |  | 4 | 520 | 520 | СВ-95 С-95 | ж/б | 8 3 |  | удовл. | 0.52 | 1.5 | 0.78
7 | СЭС | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 8 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ТП-332 ф. ж/д 8,3 д. Бирево | Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 8 | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП 2 3х35 + 1х54,6 |  | 1 | 70 | 70 | СВ-95 С-1 | ж/б | 2 1 |  | удовл. | 0.07 | 1.5 | 0.105
8 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП- 116 до д. 7 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-116 ф. ж/д 7 п. Шевляково | 4: Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП- 116 до д. 7; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АВВГ 3х25+1х10; 15: 1; 16: 50; 17: 50; 22: удовл. | 0.05 | 2.7 | 0.135
9 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская области, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-116 до д. 18 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-116 ф. ж/д 18 п. Шевляково | 4: Московская области, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-116 до д. 18; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АВВГ 3х25+1х10; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 2.7 | 0.405
10 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-212 до д. 10 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф. ж/д 10 п. Шевляково | 4: Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-212 до д. 10; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АВВГ 3х25+1х10; 15: 1; 16: 250; 17: 250; 22: удовл. | 0.25 | 2.7 | 0.675
11 | СЭС | Низковольтная кабельная линия 0,4кВ Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0 4 кВ ТП-212 до д. 11 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф. ж/д 11 п. Шевляково | 4: Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0 4 кВ ТП-212 до д. 11; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АВВГ 3х25+1х10; 15: 1; 16: 200; 17: 200; 22: удовл. | 0.2 | 2.7 | 0.54
12 | СЭС | Кабельно- воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С. | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-0,4 кВ от КТП-479 ф. Очистные п. Чайковского | 4: Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С.; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АВВГ 3х95+1х70; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 2.7 | 0.405
| СЭС | Кабельно- воздушная линия 0,4 кВ Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С. | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от КТП-479 ф. Очистные п. Чайковского | Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С. | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | 4Ах50 |  | 4 | 200 | 200 | СВ-95 | ж/б | 4 |  | удовл. | 0.2 | 1.5 | 0.3
13 | СЭС | КТП-479 Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Линия электропередачи воздушная напряжением 6 кВ - (ЛЭП-6 кВ ф. 5 от РП-51-РП-55 д. Белозерки) (инв. № 031-034113) (отпайка на КТП-479 п Чайковского); | Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП 3 1х70 |  | 1 | 60 | 60 | СВ-110 | ж/б | 1 |  | удовл. | 0.06 | 1.1 | 0.066
14 | СЭС | Линии эл. передач от ТП-10 до ТП 10/1-ТП 10/2, Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-10/1 Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | 4: Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 6; 13: АСБ 3х95; 15: 1; 16: 450; 17: 450; 22: удовл. | 0.45 | 3.5 | 1.575
|  | Линии эл. передач от ТП-10 до ТП 10/1-ТП 10/2, Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-10/2 Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г | 4: Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д.1 Г; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 6; 13: АСБ 3х95; 15: 1; 16: 450; 17: 450; 22: удовл. | 0.45 | 3.5 | 1.575
15 | СЭС | Кабельные линии 6 кВ, Московская область, г. Королев, пр-кт Королева, д.5Д (корп. 1, корп. 2) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ Московская область, г. Королев, пр-кт Королева, д.5Д (корп. 1, корп. 2) | 4: Московская область, г. Королев, пр-кт Королева, д.5Д (корп. 1, корп. 2); 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 6; 13: АСБ 3х120; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 3.5 | 0.525
16 | СЭС | Линии электропередач 6 кВ, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 25А | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 25А | 4: Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 25А; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 6; 13: АСБ 3х120; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 3.5 | 0.525
17 | СЭС | Низковольтная кабельная линия, Московская область, r. Королев, ТП-443 до корп. В жилого дома 2, ул. Подлесная | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-443 до корп. В жилого дома 2, ул. Подлесная | 4: Московская область, r. Королев, ТП-443 до корп. В жилого дома 2, ул. Подлесная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААБ 3х120; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 2.7 | 0.405
18 | СЭС | Низковольтная кабельная линия, Московская область, г. Королев, от ТП-443 до корп. Б жилого дома 2, ул. Подлесная | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-443 до корп. Б жилого дома 2, ул. Подлесная | 4: Московская область, г. Королев, от ТП-443 до корп. Б жилого дома 2, ул. Подлесная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААБ 3х120; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 2.7 | 0.405
19 | СЭС | Низковольтная кабельная линия, Московская область, г. Королев, ТП-443 до корп. А жилого дома 2, ул. Подлесная | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ от ТП-443 до корп. А жилого дома 2, ул. Подлесная | 4: Московская область, г. Королев, ТП-443 до корп. А жилого дома 2, ул. Подлесная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААБ 3х120; 15: 1; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 2.7 | 0.405
20 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная, дом 19, корпус 1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 133; 17: 133; 22: удовл. | 0.133 | 2.7 | 0.3591
21 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, пр-т Пацаева, д. 2, корпус 1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 9; 17: 9; 22: удовл. | 0.009 | 2.7 | 0.0243
22 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 941; 17: 941; 22: удовл. | 0.941 | 2.7 | 2.5407
23 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 127; 17: 127; 22: удовл. | 0.127 | 2.7 | 0.3429
24 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 44; 17: 44; 22: удовл. | 0.044 | 2.7 | 0.1188
25 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 161; 17: 161; 22: удовл. | 0.161 | 2.7 | 0.4347
26 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 258; 17: 258; 22: удовл. | 0.258 | 2.7 | 0.6966
27 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 132; 17: 132; 22: удовл. | 0.132 | 2.7 | 0.3564
28 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Старое Дмитровское шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 199; 17: 199; 22: удовл. | 0.199 | 2.7 | 0.5373
29 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 173; 17: 173; 22: удовл. | 0.173 | 2.7 | 0.4671
30 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 66; 17: 66; 22: удовл. | 0.066 | 2.7 | 0.1782
31 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 247; 17: 247; 22: удовл. | 0.247 | 2.7 | 0.6669
32 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 148; 17: 148; 22: удовл. | 0.148 | 2.7 | 0.3996
33 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 113; 17: 113; 22: удовл. | 0.113 | 2.7 | 0.3051
34 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 150; 17: 150; 22: удовл. | 0.15 | 2.7 | 0.405
35 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 40; 17: 40; 22: удовл. | 0.04 | 2.7 | 0.108
36 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, г Долгопрудный, пр-кт Ракетостроителей, д 9, корп 2; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 46; 17: 46; 22: удовл. | 0.046 | 2.7 | 0.1242
37 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, Новое шоссе; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 522; 17: 522; 22: удовл. | 0.522 | 2.7 | 1.4094
38 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 172; 17: 172; 22: удовл. | 0.172 | 2.7 | 0.4644
39 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 243; 17: 243; 22: удовл. | 0.243 | 2.7 | 0.6561
40 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 95; 17: 95; 22: удовл. | 0.095 | 2.7 | 0.2565
41 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 158; 17: 158; 22: удовл. | 0.158 | 2.7 | 0.4266
42 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 157; 17: 157; 22: удовл. | 0.157 | 2.7 | 0.4239
43 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 138; 17: 138; 22: удовл. | 0.138 | 2.7 | 0.3726
44 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, Набережная улица; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 102; 17: 102; 22: удовл. | 0.102 | 2.7 | 0.2754
45 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 183; 17: 183; 22: удовл. | 0.183 | 2.7 | 0.4941
46 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Набережная; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 95; 17: 95; 22: удовл. | 0.095 | 2.7 | 0.2565
47 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, город Долгопрудный, улица Московская; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 45; 17: 45; 22: удовл. | 0.045 | 2.7 | 0.1215
48 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, Новый бульвар, д.5; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 114; 17: 114; 22: удовл. | 0.114 | 2.7 | 0.3078
49 | СЭС | Электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, проспект Ракетостроителей; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 186; 17: 186; 22: удовл. | 0.186 | 2.7 | 0.5022
50 | СЭС | Наружная электрическая сеть напряжением 0,4 кВ к КНС |  | 4: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: ВЛ; 10: 0.4; 16: 19; 17: 19; 22: удовл. | 0.019 | 1.5 | 0.0285
51 | СЭС | электрические кабельные линии 0,4 кВ |  | 4: Московская область, г Долгопрудный, бульвар Новый, д 3; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 16: 106; 17: 106; 22: удовл. | 0.106 | 2.7 | 0.2862
52 | СЭС | Подземный кабель от подстанции №94 до подстанции № 1, АСБ6кв 3х185 2250м, Инв. № 17003 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 6кВ от подстанции №94 до подстанции № 1, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 6; 13: АСБ 3х185; 15: 1; 16: 2250; 17: 2250; 22: удовл. | 2.25 | 3.5 | 7.875
53 | СЭС | В. в. Кабель АСБ 3х70 с подстанции №6 до подстанции №66, Инв. № 17094, Реестр. № В12510059143 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ -6 кВ с подстанции №6 до подстанции №66 г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 6; 13: АСБ 3х70; 15: 1; 16: 600; 17: 600; 22: удовл. | 0.6 | 3.5 | 2.1
54 | СЭС | Сооружение: Н.В. КАБЕЛЬ СБ 3Х95 С ПОДСТ. №6 ДО ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, ИНВ.№17162 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ-0,4 кВ от ПС №6 до заводоуправления, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: СБ 3Х95; 15: 1; 16: 300; 17: 300; 22: удовл. | 0.3 | 2.7 | 0.81
55 | СЭС | Н.В.Кабель ААШВ 3х185 Электроснабжение жилого дома № 12 Скобяное шоссе, ИНВ. № 17225 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ-0,4 кВ Электроснабжение жилого дома № 12 Скобяное шоссе | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААШВ 3х185; 15: 1; 16: 115; 17: 115; 22: удовл. | 0.115 | 2.7 | 0.3105
56 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ ААБ 3Х70 С ПОДСТ. №6 ДО ШКОЛЫ №16, ИНВ.№17157 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ -0,4 кВ от ПС №6 до школы №16, г. Сергиев Посад | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААБ 3Х70; 15: 1; 16: 520; 17: 520; 22: удовл. | 0.52 | 2.7 | 1.404
57 | СЭС | Н. в. кабель ВБбШв 3х150+1х50 электроснабжение жилого дома №92 ул. Карьерная, Инв. № 17224, Реестр. № В12510059150 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 0,4 кВ электроснабжение жилого дома №92 ул. Карьерная | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ВБбШв 3х150+1х50; 15: 1; 16: 700; 17: 700; 22: удовл. | 0.7 | 2.7 | 1.89
58 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ ААБ 3Х150 С ПОДСТАНЦИИ №6 ДО ДОМА КУЛЬТУРЫ, ИНВ. №17156 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 0,4 кВ от ПС №6 до дома культуры, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААБ 3Х15; 15: 1; 16: 520; 17: 520; 22: удовл. | 0.52 | 2.7 | 1.404
59 | СЭС | Н.в. кабель ААВ 3х120 + 1х50 с подстанции №66 до поликлиники, инв. 17159, Реестр. № В12510059147 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ- 0,4 кВ с ПС №66 до поликлиники, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААВ 3х120 + 1х50; 15: 1; 16: 100; 17: 100; 22: удовл. | 0.1 | 2.7 | 0.27
60 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ СБ 3х35 С ПОДСТАНЦИИ №6 ДО ДОМА №60, ИНВ. № 17151, РЕЕСТР. № В12510059144 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ- 0,4 кВ с ПС №6 до д. №60 г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АСБ 3х35; 15: 1; 16: 50; 17: 50; 22: удовл. | 0.05 | 2.7 | 0.135
61 | СЭС | Н.в. кабель АСБ 3х185 + 1х90 с подстанции №6 до воздушных линий, инв. 17158 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ -0,4 кВ от ПС №6 до ВЛ г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АСБ 3х185 + 1х90; 15: 1; 16: 165; 17: 165; 22: удовл. | 0.165 | 2.7 | 0.4455
62 | СЭС | Н.В. КАБЕЛЬ АСБ 3Х50 + 1Х25 ПИТАНИЕ ОТ ПОДСТАНЦИИ №6 ДО СПОРТЗАЛА, ИНВ.№17161 | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ -0,4 кВ от ПС №6 до спортзала г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АСБ 3Х50 + 1Х25; 15: 1; 16: 145; 17: 145; 22: удовл. | 0.145 | 2.7 | 0.3915
63 | СЭС | Сооружение: кабель с подстанции №1 до подстанции №6, инв. № 17089 | Линия электропередачи местная кабельная -КЛ -0,4 кВ от ПС №1 до ПС № 6, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: АСБ 3х95; 15: 1; 16: 501; 17: 501; 22: удовл. | 0.501 | 2.7 | 1.3527
64 | СЭС | ВЛЧ от ЦРП 2 до ТП 67 | Линия электропередачи местная воздушная- ВЛ- 6кВ от ЦРП 2 до ТП 67 г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ВЛ | 6 |  |  | СИП 3х70 |  | 1 | 496 | 496 | СВ-110 | ж/б | 17 |  | удовл. | 0.496 | 1.1 | 0.5456
65 | СЭС | Н.в. кабель А АБ 3х240 с подстанции №66 до жилых домов | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ -0,4 кВ от ПС№66 до жилых домов г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: ААБ 3х240; 15: 1; 16: 350; 17: 350; 22: удовл. | 0.35 | 2.7 | 0.945
66 | СЭС | Сооружение: Кабельная низковольтная сеть от р/щ 139 на дет.комбинат | Линия электропередачи местная кабельная- КЛ- 0,4 кВ от р/щ 139 на дет. комбинат д. Путилково | 4: Московская область, Красногорский район, дер.Путилково; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: КЛ; 10: 0.4; 13: 2 АВБШВ 3х120 РЩ 0,4 кВ ЩО -70 кол-во 2 шт; 15: 2; 16: 330; 17: 330; 22: удовл. | 0.33 | 2.7 | 0.891
46.4414

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Наименование ПАО "Россети МР" | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | СЭС | КТП-479 Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/6/0,4 кВ; КТП-479 п. Чайковского; счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G зав. № 32931820 в КТП-479 п. Чайковского | Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КТП | шкафная | 160 |  | установлено | удовл. | 2.3 | КТП-160/6/0,4 кВ, шкафного типа, тупиковая, счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G зав. № 32931820;
| СЭС | КТП-479 Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Машина энергосиловая-трансформатор силовой 6 кВ; ТМ - 160-6/0,4 кВ в КТП - 479 зав. № 587105 п. Чайковского | Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | трансформатор | ТМ | 160 |  | установлено | удовл. |  | ТМ - 160-6/0,4 кВ в КТП - 479 зав. № 587105
2 | СЭС | Трансформатор силовой (ТМ-630/6-04), Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-630/6/0,4 кВ в ТП-12, зав. № 1190039 Внноградовский с/о, д. Грибки, 1 Г | Московская область Мытищинский район, Виноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | трансформатор | ТМ | 630 |  | установлено | удовл. | 3 | ТМ-630/6/0,4 кВ, зав. № 1190039
3 | СЭС | Трансформатор силовой (ТМ-630/6-04), Московская область Мытищинский район, Внноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-630/6/0,4 кВ в ТП-12, зав. № 1390935 Внноградовский с/о, д. Грибки, 1 Г | Московская область Мытищинский район, Внноградовский с/о, д. Грибки д. 1 Г | Министерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | трансформатор | ТМ | 630 |  | установлено | удовл. |  | ТМ-630/6/0,4 кВ, зав. № 1390935
4 | СЭС | Трансформаторная подстанция №67, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 |  | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: ТП; 13: установлено; 14: удовл.; 16: 44/
5 | СЭС | Трансформаторная подстанция №66, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 |  | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: ТП; 13: установлено; 14: удовл.; 16: 52,6/
6 | СЭС | Центральная распределительная подстанция №68, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 |  | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: ЦРП; 13: установлено; 14: удовл.; 16: 200/
7 | СЭС | Трансформаторная подстанция №6, цех №17, МО,Сергиево-Посадский р-н,г.п.Сергиев Посад,г.Сергиев Посад,ул. Центральная,д 1 |  | 4: Московская область, г.п. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: ТП; 13: установлено; 14: удовл.; 16: 55/
8 | СЭС | Здание: трансформаторной подстанции, Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.09 зав. №812102117 в ТП-12 Виноградарский с/о, д. Грибки, 1 Г | 4: Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: счетчик; 13: установлено; 14: удовл.; 16: СЭТ-4ТМ.03М.09
| СЭС | Здание: трансформаторной подстанции, Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.09 зав. №811102848 в ТП-12 Виноградарский с/о, д. Грибки, 1 Г | 4: Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: счетчик; 13: установлено; 14: удовл.; 16: СЭТ-4ТМ.03М.09
| СЭС | Здание: трансформаторной подстанции, Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин - счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.09 зав. №811102890 в ТП-12 Виноградарский с/о, д. Грибки, 1 Г | 4: Московская область, Мытищинский р-н, Виноградавский с/о, д. Грибки, 1 Г; 5: Министерство имущественных отношений Московской области; 9: счетчик; 13: установлено; 14: удовл.; 16: СЭТ-4ТМ.03М.09
5.3