## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование СТСО с Минимуществом МО №09022026-324 от 09.02.2026 года | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 01.01.2026-31.12.2028
у.е
итого | 97.335
кл | 37.135
об | 60.2
97.335

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | СЭС | Строение - трансформаторная подстанция (ТП-386) | 1 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ЦРП-31 секция 1 ТП-386 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
2 | СЭС |  | 2 | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-10 кВ, фидер ЦРП-31 секция 2 ТП 386 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
3 | СЭС |  | 3 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-385 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
4 | СЭС |  | 4 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-385 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
5 | СЭС |  | 5 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-153 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
6 | СЭС |  | 6 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-1032 аб. | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
7 | СЭС |  | 7 | Ячейка КСО-298 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
8 | СЭС |  | 8 | Выключатель нагрузки ВН-16/10 кВ | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
9 | СЭС |  | 9 | Строение - трансформаторная подстанция ТП-386 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
10 | СЭС |  | 10 | Трансформатор ТМ-10/400 кВА | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
11 | СЭС | Строение - трансформаторная подстанция (ТП-385) | 11 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-385 секция 1 ТП-156 секция 1 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
12 | СЭС |  | 12 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ фидер ТП-385 секция 2 ТП-156 секция 2 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
13 | СЭС |  | 13 | Ячейка КСО-298 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
14 | СЭС |  | 14 | Выключатель нагрузки ВН-16/10 кВ | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
15 | СЭС |  | 15 | Строение - трансформаторная подстанция ТП-385 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО
16 | СЭС |  | 16 | Трансформатор ТМ-10/630 кВА | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минимущество МО

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | СЭС | Строение - трансформаторная подстанция (ТП-386) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ЦРП-31 секция 1 ТП-386 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 1520 | 1520 |  |  |  |  | удовл. | 1.52 | 3.5 | 5.32
2 | СЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная – КЛ-10 кВ, фидер ЦРП-31 секция 2 ТП 386 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 1520 | 1520 |  |  |  |  | удовл. | 1.52 | 3.5 | 5.32
3 | СЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-385 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 670 | 670 |  |  |  |  | удовл. | 0.67 | 3.5 | 2.345
4 | СЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-385 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 670 | 670 |  |  |  |  | удовл. | 0.67 | 3.5 | 2.345
5 | СЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-153 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | удовл. | 1 | 3.5 | 3.5
6 | СЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-386 секция 1 ТП-1032 аб. | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 2230 | 2230 |  |  |  |  | удовл. | 2.23 | 3.5 | 7.805
7 | СЭС | Строение - трансформаторная подстанция (ТП-385) | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ, фидер ТП-385 секция 1 ТП-156 секция 1 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | удовл. | 1.5 | 3.5 | 5.25
8 | СЭС |  | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-10 кВ фидер ТП-385 секция 2 ТП-156 секция 2 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое, с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | КЛ | 10 |  |  | АСБЛ 3х240 |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | удовл. | 1.5 | 3.5 | 5.25
37.135

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | СЭС | Строение - трансформаторная подстанция (ТП-386) | Ячейка КСО-298 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ячейка | КСО |  | 6 | установлено | удовл. | 18.6 | КСО-298
|  |  | Выключатель нагрузки ВН-16/10 кВ | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | выключатель | ВН |  | 4 | установлено | удовл. | 9.2 | ВН-16/10
|  |  | Строение - трансформаторная подстанция ТП-386 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ТП |  | 630 |  | установлено | удовл. | 2.3
|  |  | Трансформатор ТМ-10/400 кВА | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | трансформатор | ТМ | 400 | 2 | установлено | удовл. |  | ТМ-10/400
4 | СЭС | Строение - трансформаторная подстанция (ТП-385) | Ячейка КСО-298 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ячейка | КСО |  | 6 | установлено | удовл. | 18.6 | КСО-298
|  |  | Выключатель нагрузки ВН-16/10 кВ | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | выключатель | ВН |  | 4 | установлено | удовл. | 9.2 | ВН-16/10
|  |  | Строение - трансформаторная подстанция ТП-385 | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | ТП |  | 400 |  | установлено | удовл. | 2.3
|  |  | Трансформатор ТМ-10/630 кВА | Московская область, г.о. Химки, д. Мышецкое с/б ЦСКА "Озеро Круглое" | Минестерство имущественных отношений Московской области |  |  |  | трансформатор | ТМ | 630 | 2 | установлено | удовл. |  | ТМ-10/630 кВА
60.2