## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользованиес МБУ ФОК "Свобода" №773 от 26.01.2026 года | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 01.01.2026-31.12.2028
у.е
итого | 2.22
кл | 37.135
об | 60.2
97.335

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | СЭС | наружные сети электроснабжения 0,4 кВ к ФОКу, с реестровым номером 000000000373422 | 1 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф. ФОК ТП-418 п.г.т. Некрасовский, ул. Заводская (провод 2хСИП-2 4х95, L=0,67 км., опоры ж/б СВ-95, кол-во 17 шт) | Московская область, г. Дмитров, п.г.т. Некрасовский, ул. Заводская, д. 43 (56.090815, 37.496670, 56093411, 37.500664) | Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Свобода"

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | СЭС | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-0,4 кВ от ф. ФОК ТП-418 п.г.т. Некрасовский, ул. Заводская (провод 2хСИП-2 4х95, L=0,67 км., опоры ж/б СВ-95, кол-во 17 шт) | Московская область, г. Дмитров, п.г.т. Некрасовский, ул. Заводская, д. 43 (56.090815, 37.496670, 56093411, 37.500664) | Муниципальное бюджетное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Свобода" |  |  |  | ВЛ | 0.4 |  |  | СИП-2А 2(3*120+1*95) |  | 1 | 1480 | 1480 |  | СВ-95 | 17 | 2.22 | удовл.