## Дата оценки, период
Договор | Акт приема передачи (дата передачи имущества в эксплуатацию) | Дата оценки | Период аренды
Договор о передаче объектов электросетевого хозяйства в безвозмездное владение и пользование с Администрацией г.о. Мытищи Московской области №1041/2-25 от 01.11.2025 года, ДС 1 от 01.11.2025г. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 01.11.2025-31.12.2028
у.е
итого | 75.327
кл | 1.957
об | 73.37
75.327

## СВОД
СВОД
№ п/п (Договор) | Филиал | Наименование объекта по Договору | № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН)
1 | СЭС | Центральная распределительная подстанция №26, с кадастровым номером №50:12:0030417:34, общей площадью: 97,5 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение, северо-восточнее села Марфино, в том числе: | 1 | Здание электрических и тепловых сетей - здание ЦРП-26 с. Марфино (стены кирпичные, перекрытия-плиты ж/б, кровля-рубероид, площадь 126,75 кв.м, объем 443,6 куб.м.) | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"
|  |  | 2 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМВМ-250/10/0,4 кВ в ЦРП-26 зав. № 671028 с. Марфино | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"
|  |  | 3 | Машина энергосиловая - аппаратура электрическая (более 1000 В) РУ-10 кВ в ЦРП-26 с. Марфино (ячейки КСО-272 кол-во 24 шт) | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"
2 | СЭС | ТП-1416, расположенная по адресу:МО, г.о. Мытищи, д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист"), в том числе: | 4 | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/6/0,4 кВ; КТП-416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"
|  |  | 5 | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-100/6/0,4 кВ в КТП-1416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"
|  |  | 6 | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ до КТП-1416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, г.о. Мытищи, д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"
|  |  | 7 | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-6 кВ до КТП-1416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, г.о. Мытищи, д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"

## Здания (ТП_ЗРУ_т.д)
Типовая форма Реестра (здания, сооружения, и т.д.)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (ПС, ТП, ЗРУ и т.д.) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Мощность, кВА | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Описание конструктивного решения (например: фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия плиты ж/б, кровля рубероид) | Площадь, кв. м | Объем, куб. м | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | СЭС | Центральная распределительная подстанция №26, с кадастровым номером №50:12:0030417:34, общей площадью: 97,5 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение, северо-восточнее села Марфино, в том числе: | Здание электрических и тепловых сетей - здание ЦРП-26 с. Марфино (стены кирпичные, перекрытия-плиты ж/б, кровля-рубероид, площадь 126,75 кв.м, объем 443,6 куб.м.) | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области" | 1985 |  |  |  |  | Стены кирпичные, перекрытия -плиты ж/б, кровля - рубероид | 126.75 | 443.6 |  | удов.

## КЛ_ВЛ
Типовая форма Реестра (ЛЭП)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование объекта (тип ЛЭП (ВЛ, КЛ), класс напряжения, ед.измерения напряжения, диспетчерское наименование (наименование объекта, принятого в качестве начальной точки ЛЭП, через тире наименование объекта, принятого в качестве конечной точки ЛЭП, либо диспетчерский номер), количество цепей (в отношении одноцепных ЛЭП не указывается) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Вид имущества (ВЛ, КЛ) | Напряжение, кВ (0,4, 6, 10 и др.) | Марка доп.оборудования (например: разъединитель РЛНД-1-10/400 и т.д.) | Количество доп.оборудования, шт. | Марка провода (кабеля) (например: АВБбШв 3х120; СИП-2а 3х50+1х54 и т.д.) | Количество совместно подвешенных фидеров, шт. | Количество проводов (кабелей), шт. | Общая протяженность по трассе, м | Протяженность по кабелю, м | Тип опор | Материал опор (ж/б, деревянные, металлические) | Количество опор, шт. | Количество, у.е. | Состояние, согласно данным технической службы
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | СЭС | ТП-1416, расположенная по адресу:МО, г.о. Мытищи, д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Линия электропередачи местная кабельная - КЛ-6 кВ до КТП-1416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, г.о. Мытищи, д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области" |  |  |  | КЛ | 6 |  |  | АСБ 3х120 |  | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0.175 | удовл.
2 | СЭС |  | Линия электропередачи местная воздушная - ВЛ-6 кВ до КТП-1416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, г.о. Мытищи, д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области" |  |  |  | ВЛ | 6 | ЛР |  | А-50 |  | 1 | 1620 | 1620 | СВ-110 |  | 29 | 1.782 | удовл.
1.957

## Оборудование
Типовая форма Реестра (КТП и оборудование)
№ п/п | Филиал (ВЭС/ЗЭС/МКС/МВС/НМ/СЭС/ЮЭС) | Наименование объекта по Договору | Наименование оцениваемого объекта (Вид оборудования, класс напряжения, тип (марка), краткое оперативное (диспетчерское) наименование (номер), для приборов - функциональное назначение) | Местонахождение | Данные о собственнике/ владельце (Наименование, ОГРН) | Год выпуска | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость, руб. | Группа (КТП, трансформатор, ячейки и т.д.) | ТИП (Мачтовая, киосковая, шкафная, ТМГ и т.д.) | Мощность, кВА | Количество (трансформаторов, ячеек и т.д.) | Текущее использование (установлено, неустановлено, на складе, на консервации, демонтировано и пр.) | Состояние, согласно данным технической службы | Количество, у.е. | Дополнительные технические характеристики объекта (ТП проходная/тупиковая, тип ввода (воздух кабель), ТМГ 630/10/0,4, Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-10 и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | СЭС | Центральная распределительная подстанция №26, с кадастровым номером №50:12:0030417:34, общей площадью: 97,5 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение, северо-восточнее села Марфино, в том числе: | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 10 кВ; ТМВМ-250/10/0,4 кВ в ЦРП-26 зав. № 671028 с. Марфино | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области" | 1985 |  |  | трансформатор | ТМВМ | 250 | 1 | установлено | удовл. |  | ТМВМ-250/10/0,4 кВ зав. № 671028
2 | СЭС |  | Машина энергосиловая - аппаратура электрическая (более 1000 В) РУ-10 кВ в ЦРП-26 с. Марфино (ячейки КСО-272 кол-во 24 шт) | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области" | 1985 |  |  | распределительное устройство | РУ |  | ячейки КСО 24 шт | установлено | удовл. | 57.5 | РУ-10 кВ (ячейки КСО 272 кол-во 24 шт.)
3 | СЭС | ТП-1416, расположенная по адресу:МО, г.о. Мытищи, д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Машина энергосиловая - комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/6/0,4 кВ; КТП-416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области" |  |  |  | КТП трансформатор | киосковая КТП | 100 | 1 | установлено | удовл. |  | КТП-100/6/0,4 кВ, киоскового типа, РУ-6 кВ, ЛР-1 шт, ВН -1 шт., ШР-1шт., РУ-0,4 кВ НВ автоматы 3х100
4 | СЭС |  | Машина энергосиловая - трансформатор силовой 6 кВ; ТМ-100/6/0,4 кВ в КТП-1416 д. Шолохово (бывшее СНТ "Автомобилист") | Московская область, Мытищинский район, Федоскинское сельское поселение северо-восточнее с. Марфино | Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области" |  |  |  | трансформатор | ТМ | 100 | 1 | установлено | удовл. | 15.87 | ТМ-100/6/0,4 кВ зав. № б/н
73.37