
Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.112 Поставка кабеля силового с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) в рамках инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
Лот № 4081.1
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия


1.2. Наименование закупаемой продукции
Кабель силовой с бумажной изоляцией (БПИ)
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Требование Заказчика


	
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	 филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

	1
	Кабель силовой с бумажной изоляцией ААБл 3x50ож-10кВ
	км
	2,500


2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой с бумажной изоляцией п.1 Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	с даты подписания договора
	в течение 60 календарных дней с момента подписания договора поставки УКАЗАТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ТКП


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Кабель силовой.
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Кабель силовой с бумажной изоляцией (БПИ).
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.
	Соответствие кабеля силового с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной изоляцией, алюминиевой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи ААБл 3x50ож-10 ГОСТ 18410-73
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	-
	

	1.3.
	А - алюминиевая токопроводящая жила;
А - алюминиевая оболочка; 
Б - броня из стальных оцинкованных лент;
Л - слой из полиэтилентерефталатных лент в подушке под броней;
3 - трёхжильный
50 - площадь поперечного сечения силовой жилы (мм2);
ож - однопроволочная жила;
10 - номинальное напряжение кабеля (кВ).
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Соответствие стандартам
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Кабель силовой с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) должен иметь декларацию о соответствии ГОСТ 18410-73
	Согласие с требованием
	 Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу
*
	

	3.
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 54 (пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4.
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
	Продукция должна быть доставлена:
679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой 2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке  приложением документов в соответствии с требованиями п. 2.1. таблицы 3 Технических требований;
2) Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
� Номенклатура и марка Кабеля силового с БПИ изменению не подлежит в связи с тем, что закупаемая кабельная продукция будет применена в составе существующих кабельных линий


�	* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.


�	* Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте � HYPERLINK "https://fsa.gov.ru/"��https://fsa.gov.ru/� (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).





