## Цены
Приложение №2 к договору "Спецификация работ"
№ п/п | Наименование Указанные единичные расценки/ тарифы/ цены/ стоимость единицы измерения являются неотъемлемой частью договора | Технические параметры/ Состав работ/ Описание: В каждый из указанных выше видов Работ в т.ч. входят: 1. Затраты на согласования, оплату ТУ; 2. Затраты на стоимость кабеля и вспомогательных материалов; 3. Затраты на оформление исполнительной документации. Примечание: Указанный в настоящих расценках размер "до" включает в себя этот размер. | Ед. измерения | Территория выполнения работ/ субъект РФ:
Республика Адыгея
Единичные расценки
Стоимость ед. измерения в руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Работы по организации СКС (внутри объектовые работы )
1.1. | Обследование объекта | Отчёт о выполнении ППР (включая эскизный проект, схему прокладки кабельных линий, перечень объемов работ), определение технической возможности и стоимости. Определение перечня необходимых согласующих организаций. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 Объект | 4391.9304
1.2. | Абонентская разводка: |  |  | 0
1.2.1. | Прокладка и монтаж кабеля UTP Cat 5 (4 пары) внутри здания по стене с креплением скрепами/накладными скобами или в коробе/гофрированной трубе от установленных ШАН/КРТ/патч-панелей или вновь устанавливаемых (при необходимости) с установкой абонентской розетки и с учётом стоимости всех материалов, кроссировок и абонентской розетки | СМР (включая стоимость кабеля и вспомогательных материалов), не ограничиваясь перечисленным: устройство и заделка штраб, пробивка и заделка отверстий в стенах и перекрытиях при необходимости, прочие затраты, все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК / Ответственным за объект и др. представителями. | 1м | 181.4747
1.2.2. | Прокладка и монтаж абонентского ВОК (2 -4 волокна) по стене с креплением скрепами/накладными скобами или в коробе/гофрированной трубе от установленных кроссов с установкой абонентской розетки и с учётом стоимости всех материалов и кросса/абонентской розетки | СМР (включая стоимость кабеля и вспомогательных материалов), не ограничиваясь перечисленным: устройство и заделка штраб, пробивка и заделка отверстий в стенах и перекрытиях при необходимости, прочие затраты, все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1м | 177.6704
1.3. | Прокладка и монтаж кабельных каналов и коробов (полный комплекс работ) и гофротрубы |  |  | 0
1.3.1. | каналов и коробов шириной до 25 мм и гофротрубы Д до 25 мм | СМР (включая стоимость материалов), все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 134.5085
1.3.2. | каналов и коробов шириной свыше 25мм до 100 мм и гофротрубы Д свыше 25 мм до 50мм | СМР (включая стоимость материалов), все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 404.7116
1.3.3. | каналов и коробов шириной свыше 100 мм | СМР (включая стоимость материалов), все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 1206.1413
1.4. | Прокладка и монтаж силового медного кабеля для различных подключений |  |  | 0
1.4.1. | Прокладка и монтаж (по стене с креплением скобами) силового медного кабеля сечением до 2*1,5 для различных подключений | СМР (включая стоимость кабеля и вспомогательных материалов), не ограничиваясь перечисленным: устройство и заделка штраб, пробивка и заделка отверстий в стенах и перекрытиях при необходимости, прочие затраты, все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 241.6814
1.4.2. | Прокладка и монтаж (прокладка в коробе, трубе) силового медного кабеля сечением до 2*1,5 для различных подключений | СМР (включая стоимость кабеля и вспомогательных материалов), прочие затраты, все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация.Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 109.2567
1.4.3. | Прокладка и монтаж (прокладка в коробе, трубе) силового медного кабеля сечением до 3*1,5 для различных подключений | СМР (включая стоимость кабеля и вспомогательных материалов (включая стоимость кабеля и вспомогательных материалов, коробов, труб), прочие затраты, все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 184.1891
1.4.4. | Прокладка и монтаж силового медного кабеля сечением до 3*2,5 для различных подключений | СМР (включая стоимость кабеля и вспомогательных материалов), прочие затраты, все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 257.8711
1.4.5. | Прокладка и монтаж медного кабеля типа ТЦПмП, ТЦППт ёмкостью до 4-х пар по трубам и другим конструкциям | СМР с учетом стоимости кабеля и вспомогательных материалов, включая внутриобъектовые работы с оконечиванием, проведение комплекса измерений, прочие затраты, оформление разрешительных документов, все согласования и разрешения, достаточные и необходимые для проведения работ, исполнительная документация. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 109.7804
2 | Работы по монтажу шкафа |  |  | 0
2.1. | Монтаж телекоммуникационного шкафа, стойки на станционной или линейной стороне | СМР, прочие затраты, исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы/расключение (при необходимости), стоимость автоматического выключателя (при необходимости), стоимость монтажных материалов. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. Не включено: стоимость укомплектованного шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования. | 1 шкаф | 3226.6
2.2. | Монтаж и подключение ИБП | Включено: монтаж и подключение ИБП. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. Не включено: стоимость ИБП. | 1 шт. | 1139.7046
3 | Работы по монтажу и настройке активного оборудования |  |  | 0
3.1. | Монтаж и настройка телекоммуникационного оборудования на станционной или линейной стороне (коммутатор, шлюз, мультиплексор и проч.). Применяется совместно с монтажом шкафа (п.2.1) | СМР, ПНР (включая стоимость материалов), прочие затраты, исполнительная документация, без учета стоимости активного оборудования. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. Не включено: стоимость активного оборудования, монтаж и стоимость стойки, шкафа. | 1 шт. | 591.4119
3.2. | Установка, настройка Оборудования. Применяется в случае монтажа без шкафа. | СМР, ПНР (включая стоимость материалов), прочие затраты, исполнительная документация, без учета стоимости активного оборудования. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 шт. | 1711.101
4 | Работы по монтажу и настройке камер |  |  | 0
4.1. | СМР по монтажу и настройке камер, включая СМР инжекторов РоЕ | Включено: Монтаж и установка камеры с подключением IP-камеры к ЛВС, настройкой и юстировкой. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. Не включено: стоимость камер. | 1 шт. | 857.8641
4.2. | Настройка камеры/ коммутатора. Применяется в случае ПНР без установки камеры/ коммутатора. | Включено: подключение IP-камеры к ЛВС, настройка и юстировка, настройка ( обновление ПО) коммутатора. Подписание Актов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. Не применяется совместно с позицией 4.1. | 1 шт. | 428.9267
5 | Демонтажные работы |  |  | 0
5.1. | Демонтаж и вывоз на объекты ПАО «Ростелеком» телекоммуникационного шкафа, стойки на станционной или линейной стороне | Демонтаж. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 шкаф | 1613.3
5.2. | Демонтаж ИБП | Демонтаж. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 шт. | 569.8576
5.4. | Демонтаж и вывоз на объекты ПАО «Ростелеком» телекоммуникационного оборудования на станционной или линейной стороне (коммутатор, шлюз, мультиплексор, абонентское оборудование и проч.) | Демонтаж. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 узел | 295.7113
5.5. | Демонтаж камер и вывоз на объекты ПАО «Ростелеком» | Демонтаж. Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 шт. | 428.9267
5.6. | Демонтаж кабельной линии | Демонтаж кабельной линии включая кабельный канал/короб, восстановление поверхности/заделка монтажных отверстий (при необходимости). Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | 1 м | 84.6889
6 | Сервисная поддержка оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) |  |  | 0
6.1. | Сервисная поддержка оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) в ППЭ/РЦОИ во время проведения Единого Государственного Экзамена(досрочный период) - 28 календарных дней. | -Тестирование ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -Тестирование ИБП по исполнению основных функций при однократном нарушении питания оборудования ПАК по электрической сети на время до 20 мин -установка программного обеспечения ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -регистрация ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -сервисная поддержка, а именно: -обучение и консультации ответственных лиц в учебных заведениях по работе с ПАК -замена составляющих ПАК -восстановление работоспособности ПАК, коммутаторов ЛВС и ЛВС (Приложение.2 к ТЗ) -замена ИБП -сервисная поддержка ССTV- решения - подготовка актов проверки работоспособности ПАК на объекте заказчика Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | ПАК | 1190.3256
6.2. | Сервисная поддержка оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) в ППЭ/РЦОИ во время проведения Единого Государственного Экзамена(основной период1) - 51 календарный день. | -Тестирование ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -Тестирование ИБП по исполнению основных функций при однократном нарушении питания оборудования ПАК по электрической сети на время до 20 мин -установка программного обеспечения ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -регистрация ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -сервисная поддержка, а именно: -обучение и консультации ответственных лиц в учебных заведениях по работе с ПАК -замена составляющих ПАК -восстановление работоспособности ПАК, коммутаторов ЛВС и ЛВС (Приложение.2 к ТЗ) -замена ИБП -сервисная поддержка ССTV- решения - подготовка актов проверки работоспособности ПАК на объекте заказчика Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | ПАК | 1913.4568
6.3. | Сервисная поддержка оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) в ППЭ/РЦОИ во время проведения Единого Государственного Экзамена(Дополнительный период1) - 26 календарных дней. | -Тестирование ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -установка программного обеспечения ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -регистрация ПАК (Приложение.2,3 к ТЗ) -сервисная поддержка, а именно: -обучение и консультации ответственных лиц в учебных заведениях по работе с ПАК -замена составляющих ПАК -восстановление работоспособности ПАК, коммутаторов ЛВС и ЛВС (Приложение.2 к ТЗ) -сервисная поддержка ССTV- решения - подготовка актов проверки работоспособности ПАК на объекте заказчика Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | ПАК | 1115.8848
6.4. | Сервисная поддержка оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) в пунктах ТИК/УИК во время проведения Единого Дня Голосования - 8 календарных дней. | -сервисная поддержка, а именно: -обучение и консультации ответственных лиц в УИК/ТИК по работе с ПАК -замена составляющих ПАК, в случае выхода из строя каких- либо комплектующих программно- аппаратных комплексов. -восстановление работоспособности ПАК, коммутаторов ЛВС и ЛВС - подготовка Акта восстановления работоспособности программно-аппаратного комплекса на базе ip-камер (Приложение 6 к ТЗ) Подписание АКТов, необходимых по требованию Заказчика, с представителем УИК/ТИК/ Ответственным за объект и др. представителями. | ПАК | 1900.4837
7 | Прочие работы |  |  | 0
7.1. | Компенсация затрат за Дополнительный выезд представителя Подрядной организации по требованию Заказчика | Включает компенсацию затрат,расценка применяется по согласованию с Заказчиком . | 1 выезд | 831.672