## Файл загрузки
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала Восточные электрические сети
_______________________ С.А. Кузнецов
"_____"________________ 2025г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
Модернизация РП-10 кВ №20 с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 11 сек. 1 и яч. 27 сек. 2 РУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 5 Балашиха, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 20, к.9, к.11, 50:15:0040701:3132
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2025.12 |  |  |  | 3286-ЛСП
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01-01 | Вынос трассы |  |  |  |  | 0
1 | 01-01-01 | Демонтажные работы РП | 0.35 | 6.65 |  |  | 7
2 | 01-01-02 | Демонтажные работы ВЛЗ-6кВ |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0.35 | 6.65 | 0 | 0 | 7
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01-01 | Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-01 | Монтажные работы в РП | 0 | 21.99 | 207.33 |  | 229.32
3 | 02-01-02 | Монтажные работы ВЛИ-0,4кВ |  |  | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 0 | 21.99 | 207.33 | 0 | 229.32
Итого: по главам 1-2 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 0 | 236.32
Глава 3.Объекты подсобного и обслуживающего назначения
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-3 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 0 | 236.32
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-4 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 0 | 236.32
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-5 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 0 | 236.32
Глава 6. Наружние сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-6 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 0 | 236.32
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-7 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 0 | 236.32
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-8 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 0 | 236.32
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 09-01-01 | ПНР ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
3 | 09-01-01 | ПНР РП |  |  |  | 67.16 | 67.16
5 | 09-01-02 | ПНР ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |  | 0
4 | Приказ №325/пр от 25.05.2021г. Прил.1 п.50 | Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% |  |  |  |  | 0
27 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 67.16 | 67.16
Итого: по главам 1-9 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 67.16 | 303.48 |  | 303.48
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
5 | Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12 |  |  |  | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  | 12570
6 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468 | Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9 |  |  |  | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  | 6490
30 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 19.06 |  |  |  |  | 16300
Итого: по главам 1-10 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 86.22 | 322.54 |  |  |  |  | 350
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
31 | [6 empty] | 0
32 | [6 empty] | 0
33 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-11 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 86.22 | 322.54
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | [10 empty] | 207330
7 | Договор № 3286-ЛСП от 21.10.25 | Проектные работы |  |  |  | 16.3 | 16.3 |  |  |  |  | 67160
8 | 12-01-02 | Топографическая съемка |  |  |  |  | 0
36 | [6 empty] | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 16.3 |  |  |  |  | 10170
Итого: по главам 1-12 |  |  | 0.35 | 28.64 | 207.33 | 102.52 | 338.84
Непредвиденные затраты
8 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 0.01 | 0.86 | 6.22 | 3.08 | 10.17
38 | [6 empty] | 0
39 | [6 empty] | 0
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.01 | 0.86 | 6.22 | 3.08 | 10.17
|  | Итого с непредвиденными | 0.36 | 29.5 | 213.55 | 105.6 | 349.01 | 89.3
НДС
9 | Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180 | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 0.07 | 5.9 | 42.71 | 21.12 | 69.8
41 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
42 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость |  |  |  |  | 0
|  | Итого НДС | 0.07 | 5.9 | 42.71 | 21.12 | 69.8 |  |  | Смета | Договор | Разница
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 0.43 | 35.4 | 256.26 | 126.72 | 418.81 |  | 418.81 | 383.736 | 19.5595 | -364.1765
[9 empty] | 69.8 |  | 19.6578 | -364.0782
|  | Генеральный директор ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" |  |  | Чурин В.В. |  |  |  | 29.86
| м.п. | [7 empty] | 213.55
105.6
Note on D15: Федоров Иван Александрович: Для текщих цен можно указывать месяц формирования: 2018.03 03 это месяц формирования.