ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 28.12.15.110

Поставка гидрораспределителей Зарамагской ГЭС-1 (Аварийный запас)

Лот № 2-АЗ-2027-СОФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГГ | Гидрогенератор |
| --- | --- |
| ГТ | Гидротурбина |
| Филиал | филиал ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал» |
| Участник | поставщик, явным образом принявший участие в закупке |

#### Наименование закупаемой продукции

Гидрораспределители для технологической автоматики Зарамагской ГЭС-1.

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается для аварийного запаса в целях обеспечения работоспособного состояния оборудования технологической автоматики Зарамагской ГЭС-1 филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал».

# Требования к продукции

Закупаемая продукция является запасными частями к уже установленному оборудованию и в соответствии с требованиями производителя этого оборудования предложения аналогов не допускаются.

В случае невозможности поставки запрашиваемого оборудования в связи со снятием с производства возможна замена на аналог из номенклатуры того же производителя, выпускающегося, как замена для снятого с производства. Совместимость должна быть полной, без ухудшения характеристик.

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гидравлический сдвоенный дроссель с обратным клапаном BOSCH REXROTH Z2FS 6-2-44/2QV | шт. | 2 |
|  | Пропорциональный распределительный клапан прямого действия BOSCH REXROTH 4WRPEH 6 C B40L-20/G24K0/F1M | шт. | 2 |
|  | Пропорциональный гидрораспределитель BOSCH REXROTH 4WRLE 16 V200M-3x/G24TKO/F1M-834 | шт. | 2 |
|  | Пропорциональный распределительный клапан прямого действия BOSCH REXROTH 4WRPEH 6 C B12L-20/G24K0/F1M | шт. | 2 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 5-4WE 10 D33/OFCG24N9K4QSAG24W | шт. | 3 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 10 D33/CG24N9K4QMAG24 | шт. | 1 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 10 Y33/CG24N9K4QMBG24 | шт. | 2 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 6 D62/EG24N9K4 | шт. | 2 |
|  | Гидравлический распределительный клапан с пилотным управлением Duplomatic Oleodinamica E5P4-TA/EI/40N-D220K1/CM | шт. | 1 |
|  | Датчик уровня Posiwire WS2-4000-R2K-L25-ROTH | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гидравлический сдвоенный дроссель с обратным клапаном BOSCH REXROTH Z2FS 6-2-44/2QV | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Пропорциональный распределительный клапан прямого действия BOSCH REXROTH 4WRPEH 6 C B40L-20/G24K0/F1M | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Пропорциональный гидрораспределитель BOSCH REXROTH 4WRLE 16 V200M-3x/G24TKO/F1M-834 | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Пропорциональный распределительный клапан прямого действия BOSCH REXROTH 4WRPEH 6 C B12L-20/G24K0/F1M | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 5-4WE 10 D33/OFCG24N9K4QSAG24W | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 10 D33/CG24N9K4QMAG24 | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 10 Y33/CG24N9K4QMBG24 | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 6 D62/EG24N9K4 | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Гидравлический распределительный клапан с пилотным управлением Duplomatic Oleodinamica E5P4-TA/EI/40N-D220K1/CM | С даты заключения договора | 30.11.2027 |
|  | Датчик уровня Posiwire WS2-4000-R2K-L25-ROTH | С даты заключения договора | 30.11.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  | Гидравлический сдвоенный дроссель с обратным клапаном BOSCH REXROTH Z2FS 6-2-44/2QV | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Пропорциональный распределительный клапан прямого действия BOSCH REXROTH 4WRPEH 6 C B40L-20/G24K0/F1M | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Пропорциональный гидрораспределитель BOSCH REXROTH 4WRLE 16 V200M-3x/G24TKO/F1M-834 | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Пропорциональный распределительный клапан прямого действия BOSCH REXROTH 4WRPEH 6 C B12L-20/G24K0/F1M | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 5-4WE 10 D33/OFCG24N9K4QSAG24W | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 10 D33/CG24N9K4QMAG24 | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 10 Y33/CG24N9K4QMBG24 | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Направляющий клапан с электромагнитным управлением BOSCH REXROTH 4WE 6 D62/EG24N9K4 | - Производитель: - BOSCH REXROTH - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлический распределительный клапан с пилотным управлением Duplomatic Oleodinamica E5P4-TA/EI/40N-D220K1/CM | - Производитель: - Duplomatic Oleodinamica - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Датчик уровня Posiwire WS2-4000-R2K-L25-ROTH | - Производитель: ASM Technologie - Технические характеристики в соответствии с характеристиками от производителя в соответствии с наименованием. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  |  | # Поставка до склада Заказчика. 362049 РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, 63, филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал». | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | # - в части воздействия климатических факторов внешней̆ среды – по группе условий хранения и транспортирования 3 (Ж3) ГОСТ 15150, но для температуры от минус 30 до 50°С; # - в части воздействия внешних воздействующих факторов (ВВФ) – в условиях «С» по ГОСТ 23170. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |  | -//- |  |  |  |
|  |  | # -Паспорт от поставщика; # -Декларация соответствия; -Товарная накладная; -Счет фактура | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

    - Форма Коммерческого предложения

начало формы

от «____» _____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и ИНН Участника: _________________________________

[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (при наличии в составе Технических требований Заказчика подраздела «Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки» либо аналогичного по смыслу)]

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) |  | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Кол-во |  | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ: В комплекте Документации о закупке прилагается электронная версия формы Коммерческого предложения

В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).