| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкафы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Шкаф контроллера 1 АСУ ОРУ220 кВ (ШК30) |  |  | # ООО «РГЦР» | # шт. | # 1 |  | # 58252232.425200.0027.001.01.B4 |
|  | # Шкаф контроллера 2 АСУ ОРУ220 кВ (ШК31) |  |  | # ООО «РГЦР» | # шт. | # 1 |  | # 58252232.425200.0027.001.02.B4 |
|  | # Шкаф СУСН 10кВ |  |  | # ООО «РГЦР» | # шт. | # 1 |  | # 58252232.425200.0027.010.01.В4 |
|  | АРМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # АРМ (комплект) в составе: |  |  |  | # компл. | # 5 |  |  |
|  | # Системный блок (комплект) в составе: | # ГРАВИТОН Д52И |  | # ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # 12/13 gen H610 Intel (HDMI, DP, VGA, COM, PS/2x1, USB 4х2.0+2х3.2 Gen1+3.2 Gen1 Type-C) |  |  | # ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Core i5-13400 |  |  | # ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # M90B (Гравитон) Height 135mm, S115x, 1200, AM4, TDP 180W, 4x6mm heat pipe, FAN 90mm, 800~2400rpm, 28dBA, w/o LOGO, w/o LED, RTL {20} |  |  | # ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Модуль памяти Гравитон SDR-16G4-UDM01 DDR4 3200 16GB DIMM Non-ECC |  |  | # ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Накопитель Гравитон SSD-512G3P4-M201 (М.2 2280 512GB PCIe Gen3x4 NVMe) |  |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # БП 450 Вт |  |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Сетевой адаптер LREC9714HF-4SFP PCIe X4 Quad-port 1G SFP Server Network Interface Card (Intel I350) |  |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | OMT-1G002 |  | YARUS-NETWORKS | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Клавиатура Гравитон KV1 |  |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Мышь Гравитон MS1 |  |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | Монитор RDW2701K ЕМТЦ.467846.017-01 2560x1440(QHD) IPS 10 22 500.00 225 000.00 # 100Hz 1мс 178°/178 350cd HDMI DP Type-C/65W наклон,внутр.БП, Динамики, черный, VESA 100*100, реестр МПТ (2701K/Q15B0100V2A1) | RDW2701K |  | ООО "РДВ Технолоджи" | # шт. | # 2 |  |  |
|  | # Кабель DP, 2м |  |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Сетевой фильтр PILOT L, 1.8м |  |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 1 |  |  |
|  | # Переносной АРМ - ноутбук | ГРАВИТОН Н15И, ОЗУ 16 Гб, SSD 512 Тб |  | ООО "Новый Ай Ти проект" | # шт. | # 2 |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с СМПР ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.005) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.005.51.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с СМУОТ ФПТ ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.006) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.006.51.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с СМУОТ АТ10Т ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.007) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.007.51.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с системами СН ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.010) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.010.51.В4; 58252232.425200.0027.010.52.В4; 58252232.425200.0027.010.53.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с системой ЩПТ ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.011) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.011.51.В4; 58252232.425200.0027.011.52.В4 |
|  | Доукомплектация шкафа 119ШК01 ШТК №3 (58252232.425200.0027.001.03) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.001.03.В4 |
|  | Доукомплектация шкафа 119ШК06 ШТК №4 (58252232.425200.0027.001.04) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.001.04.В4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с СМПР ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.005) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.005.51.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с СМУОТ ФПТ ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.006) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.006.51.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с СМУОТ АТ10Т ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.007) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.007.51.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с системами СН ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.010) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.010.51.В4; 58252232.425200.0027.010.52.В4; 58252232.425200.0027.010.53.В4 |
|  | Доукомплектация АСУ ОРУ-220 кВ с системой ЩПТ ОРУ-220 кВ (58252232.425200.0027.011) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.011.51.В4; 58252232.425200.0027.011.52.В4 |
|  | Доукомплектация шкафа 119ШК01 ШТК №3 (58252232.425200.0027.001.03) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.001.03.В4 |
|  | Доукомплектация шкафа 119ШК06 ШТК №4 (58252232.425200.0027.001.04) |  |  | ООО «РГЦР» | шт. | 1 |  | 58252232.425200.0027.001.04.В4 |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2 многомодовый, 4 волокна, LOOSE TUBE, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки (-50C ~ +70), PE, черный, (F50040124B) | CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 |  | ООО «РГЦР» | м | 1400 |  | Для подключения шкафа СМПР 220 (Панель 55) СМПР к ЦПУ |
|  | A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2 многомодовый, 4 волокна, LOOSE TUBE, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки (-50C ~ +70), PE, черный, (F50040124B) | CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 |  | ООО «РГЦР» | м | 50 |  | Для подключения шкафа СМПР 220 (Панель 55) к ШТК нППУ-220 кВ |
|  | CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, LOOSE TUBE, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки (-50C ~ +70), PE, черный, (F50040124B) | CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 |  | ООО «РГЦР» | м | 4176 |  | Для подключения терминалов РЗА, ЩПТ, СН, СМУОТ АТ10Т, СМУОТ ФПТ, РАС ОРУ-220 кВ |
|  | Кабель волоконно-оптический 50 125 (OM3) многомодовый, 8 волокон, для внутренней прокладки Cabeus | TB-A-5-08T-E-K-LSZH-IN-25 |  | ООО «РГЦР» | м | 100 |  | Для подключения шкафов контроллера АСУ (ШК30, ШК31) |
|  | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПО для АРМ в составе: |  |  |  | компл. | 7 |  |  |
|  | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для рабочей станции и лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-01 на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | OS2101X8618DIGADDWS01- SO36 |  | ООО "РусБИТех Астра" | шт. | 1 |  |  |
|  | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | AD0101X8610DIG000MD01-SO36 |  | ООО "РусБИТех-Астра" | шт. | 1 |  |  |
|  | Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux ФСТЭК | FPCLANL |  | ООО "Системный софт" | шт. | 1 |  |  |
|  | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux | FPCLANL-S |  | ООО "Системный софт" | шт. | 1 |  |  |
|  | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux – Продление на 2 года | FPCLARN2 |  | ООО "Системный софт" | шт. | 1 |  |  |
|  | Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux | CB4337workstALinuxCert |  | ООО "Системный софт" | шт. | 1 |  |  |
|  | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия | KL4941RAYTS |  | АО "Лаборатория Касперского" | шт. | 1 |  |  |
|  | ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер | ARIS 2814 A6.4-B3.4-E1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-B3.4-A6.4 /P300 |  | ООО «Прософт-Системы» | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер | ARIS-1107-A2.1.PE-B3.1-D1.1- D1.1-D1.1-F1.1-A2.1 /P500 |  | ООО «Прософт-Системы» | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер в составе: |  |  | ООО «Прософт-Системы» | компл. | 1 |  |  |
|  | Контроллер | ARIS-1107 А2.1-В3.1-А2.1 |  | ООО «Прософт-Системы» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модуль источника питания 220 В AC/DC, 6xDI, RS-485, арт. A2.1 | A2.1 |  | ООО «Прософт-Системы» | шт. | 2 |  |  |
|  | Модуль процессорный, 2xSFP, 2xRS-485, PPS, 2xLive , арт. B3.1 | B3.1 |  | ООО «Прософт-Системы» | шт. | 2 |  |  |
|  | Крейт расширения | ARIS-2808E A4.4-D1.4-D1.4- D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-A4.4 |  | ООО «Прософт-Системы» | шт. | 1 |  |  |
|  | Модульный управляемый промышленный L2 коммутатор Натекс в комплекте с: | NetXpert NXI-3040-M-G-E-HS |  | АО «ГК НАТЕКС» | компл. | 1 |  |  |
|  | Модульный управляемый промышленный L2 коммутатор | NetXpert NXI-3040-M-G-E-HS |  | АО «ГК НАТЕКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | Источник питания 220 В | NXI-3000-PS-220 |  | АО «ГК НАТЕКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Интерфейсный модуль NetXpert | NXI-3000-EM-2SFP2GE-1U |  | АО «ГК НАТЕКС» | шт. | 6 |  |  |
|  | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | SFP-GE-MM-500M-T |  | АО «ГК НАТЕКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | Медиаконвертор интерфейсов RS-422/оптика | TCF-142-M-SC-RM |  | ООО «Ниеншанц-Автоматика» | шт. | 1 |  |  |
|  | Промышленный коммутатор с функцией RedBox, c поддержкой протоколов PRP | NetXpert NXI-3030RB-DC |  | АО «ГК НАТЕКС» | шт. | 1 |  |  |
|  | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | SFP-GE-MM-500M |  | АО «ГК НАТЕКС» | шт. | 2 |  |  |
|  | SFP конвертор FE, 1310 нм, MM, 2км, LC, -40~85°C | SFP-FE-MM-2KM-1310-T |  | АО «ГК НАТЕКС | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер в составе: | ARIS-2814-A6.4-B3.4-B3.4-E1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-A6.4. P5000 |  | Прософт-Системы | шт. | 1 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Контроллер. Базовый конструктив в составе: корпус, источник питания, процессорная плата, до 12 модулей расширения, помехозащитный фильтр, возможность опроса до 2 устройств по протоколам (A6.4_B3.4_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z) | ARIS-2814 |  |  | компл. | 1 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Модуль ЦП, 2xEthernet FX, 2xRS-485, PPS | B3.4 |  |  | шт. | 2 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Источник питания 220 В AC/DC | A6.4 |  |  | шт. | 2 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Модуль интерфейсов RS-485, 10 портов | E1.4 |  |  | шт. | 1 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Модуль дискретных входов 24 В DC, 20 входов | D1.4 |  |  | шт. | 9 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Количество информационных параметров 5000 | P5000 |  |  | шт. | 1 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Модуль SFP для жестких условий эксплуатации; 100BASE-FX; Multi Mode; 2km, 50/125 m, Wavelength(nm): 1310; | EX-0155NSP-MB2L-A | EX-0155NSP-MB2L-A | EtherWAN | шт. | 4 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |
|  | Внешний питающий фильтр ИК “Прософт-Системы” PF220 10 OW | PF220 10 OW | PF220 10 OW | Прософт-Системы | шт. | 4 |  | Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1) |