## Спецификация
Приложение № 2 к Техническим требованиям
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ПО
№ партии | № поз. | Наименование обоудования / ПО с указанием Технических характеристик (описание) |  | Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО | Изготовитель (производитель) оборудования/ правообладатель ПО | Страна происхождения товара | Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Общая стоимость, руб. без НДС | НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. с НДС | Срок поставки / Срок передачи права пользования | Срок предоставления права использования | Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования программного обеспечения для АСУ ОРУ-220 кВ Волжской ГЭС
| 1 | Новые шкафы в сборе
| 1.1 | Шкаф контроллера 1 АСУ ОРУ220 кВ (ШК30) | оборудование | 4: 58252232.425200.0027.001.01.B4; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 1.2 | Шкаф контроллера 2 АСУ ОРУ220 кВ (ШК31) | оборудование | 4: 58252232.425200.0027.001.02.B4; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 1.3 | Шкаф СУСН 10кВ | оборудование | 4: 58252232.425200.0027.010.01.В4; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 1.4 | Шкаф учета электроэнергии АИИС КУЭ Шкаф-220Т | оборудование | 4: 58252232.425200.0027.012.01.В4; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 1.5 | Шкаф учета электроэнергии АИИС КУЭ Шкаф-220К | оборудование | 4: 58252232.425200.0027.012.02.В4; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2 | Дооснащение существующих шкафов
| 2.1 | Шкаф СМПР ОРУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.005.51; 10: компл.; 11: 1
| 2.1.1 | Медиаконвертор интерфейсов RS-422/оптика | оборудование | 4: TCF-142-M-SC-RM; 5: ООО «Ниеншанц-Автоматика»; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.2 | Кабель синхронизации | оборудование | 4: UTP2-24SR5; 10: м; 11: 10; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.3 | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м черный LSZH (патч-корд) | оборудование | 4: NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2-BL; 5: NTSS; 10: шт; 11: 4; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.4 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.5 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.6 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,5 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.7 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,5 белый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.8 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.9 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 30; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.1.10 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 0,5-10 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 20; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2 | Шкаф СМУОТ ФПТ ОРУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.006.51; 10: компл.; 11: 1
| 2.2.1 | Промышленный коммутатор с функцией RedBox c поддержкой протоколов PRP | оборудование | 4: NetXpert NXI-3030RB-DC; 5: Nateks; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.2 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C6-УХЛ3 | оборудование | 4: 260611; 5: КЭАЗ; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.3 | Кросс оптический W505-DIN-LC на DIN-рейке, W505-DIN-LC-d-8MM-16MMB | оборудование | 4: 37123; 5: ПТ Плюс; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.4 | Концевой стопор E-PC | материал | 4: 11060000073; 5: Degson; 11: 6; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.5 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | оборудование | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: Nateks; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.6 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм L= 2000 мм | материал | 4: 2150; 5: DKC; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.7 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый | оборудование | 4: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY; 5: Hyperline; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.8 | Кабель витая пара, категория 6a (10GBE) S/FTP, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в экране, общий экран - сетка, LSZH, нг(А)-HF | материал | 4: SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH; 5: Cabeus; 10: м; 11: 72; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.9 | Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория до 6a, экранированный, для одножильного кабеля, для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | материал | 4: 8P8C-SH-C6+ -TWP; 5: Cabeus; 10: шт; 11: 4; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.10 | Патч-корд оптический LC-LC/UPC MM (50/125мкм) duplex (3.0мм) 2м | материал | 4: COM0008084; 5: Компонент; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.11 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.12 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.13 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.14 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.15 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1Х1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.16 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 8; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.17 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 0,75-10 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 15; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.18 | Наконечник кольцевой 1,5 х 6мм. | материал | 4: НКИ 1.5 - 6.; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.2.19 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | материал | 4: 00962RL; 5: DKC; 10: м; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3 | Шкаф СМУОТ АТ10Т ОРУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.007.51; 10: компл.; 11: 1
| 2.3.1 | Промышленный коммутатор с функцией RedBox c поддержкой протоколов PRP | оборудование | 4: NetXpert NXI-3030RB-DC; 5: Natex; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.2 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C6-УХЛ3 | оборудование | 4: 260611; 5: КЭАЗ; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.3 | Кросс оптический W505-DIN-LC на DIN-рейке, W505-DIN-LC-d-8MM-16MMB | оборудование | 4: 37123; 5: ПТ Плюс; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.4 | Концевой стопор E-PC | материал | 4: 11060000073; 5: Degson; 10: шт; 11: 6; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.5 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | оборудование | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: Nateks; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.6 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм L= 2000 мм | материал | 4: 2150; 5: DKC; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.7 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый | оборудование | 4: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY; 5: Hyperline; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.8 | Кабель витая пара, категория 6a (10GBE) S/FTP, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в экране, общий экран - сетка, LSZH, нг(А)-HF | материал | 4: SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH; 5: Cabeus; 10: м; 11: 64; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.9 | Коннектор с фиксатором кабеля и колпачком RJ-45(8P8C) под витую пару, категория до 6a, экранированный, для одножильного кабеля, для толстых жил 1.35-1.5 мм(с оболочкой), со вставкой | материал | 4: 8P8C-SH-C6+ -TWP; 5: Cabeus; 10: шт; 11: 4; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.10 | Патч-корд оптический LC-LC/UPC MM (50/125мкм) duplex (3.0мм) 2м | оборудование | 4: COM0008084; 5: Компонент; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.11 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 коричневый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.12 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 голубой; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.13 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,75 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.14 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,75 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.15 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.16 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 8; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.17 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 0,75-10 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 15; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.18 | Наконечник кольцевой 1,5 х 6мм. | материал | 4: НКИ 1.5 - 6.; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.3.19 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | материал | 4: 00962RL; 5: DKC; 10: м; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.4 | Шкаф ЩСН-0,4 кВ шк.№1 нППУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.010.51.В4; 10: компл.; 11: 1
| 2.4.1 | Контроллер в составе: |  | 4: ARIS-1107 А2.1-В3.1-А2.1
| 2.4.1.1 | Модуль источника питания 220 В AC/DC, 6xDI, RS-485 | оборудование | 4: A2.1; 5: Прософт-Системы; 10: шт; 11: 2
| 2.4.1.2 | Модуль процессорный, 2xSFP, 2xRS-485, PPS, 2xLive | оборудование | 4: B3.1; 5: Прософт-Системы; 10: шт; 11: 1
| 2.4.2 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | оборудование | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: Nateks; 10: шт; 11: 2
| 2.4.3 | Кросс оптический на DIN-рейку малогабаритный W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | оборудование | 4: 37798; 5: Ланмарк; 11: 1
| 2.4.4 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C4-DC-УХЛ3 | оборудование | 4: 261242; 5: КЭАЗ; 11: 2
| 2.4.5 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW, | материал | 4: 11040000035; 5: Degson; 11: 4
| 2.4.6 | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW | материал | 4: 11060000157; 5: Degson; 11: 6
| 2.4.7 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-40Z(H) | материал | 4: 92118900295; 5: Degson; 11: 1
| 2.4.8 | Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2.5 мм2, Цвет: желто-зеленый, DS2.5-TW-PE | материал | 4: 11040000040; 5: Degson; 11: 2
| 2.4.9 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2 | материал | 4: 11060000214; 5: Degson; 11: 3
| 2.4.10 | Концевой стопор E-PC | материал | 4: 11060000073; 5: Degson; 11: 7
| 2.4.11 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм L= 2000 мм | материал | 4: 2150; 5: DKC; 11: 1
| 2.4.12 | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 15м черный LSZH (патч-корд) | материал | 4: NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-15-BL; 5: NTSS; 11: 2
| 2.4.13 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 Красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 10
| 2.4.14 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 10
| 2.4.15 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5
| 2.4.16 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5 - 12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 40
| 2.4.17 | Наконечник кольцевой 1,5 х 6мм. | материал | 4: НКИ 1,5 - 6.; 10: шт; 11: 3
| 2.4.18 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | материал | 4: 00962RL; 5: DKC; 10: м; 11: 4
| 2.5 | Шкаф ЩСН-0,4 кВ шк.№4 нППУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.010.52.В4; 10: компл.; 11: 1
| 2.5.1 | Контроллер в составе: |  | 4: ARIS-1107 А2.1-В3.1-А2.1
| 2.5.1.1 | Модуль источника питания 220 В AC/DC, 6xDI, RS-485 | оборудование | 4: A2.1; 5: Прософт-Системы; 10: шт; 11: 2
| 2.5.1.2 | Модуль процессорный, 2xSFP, 2xRS-485, PPS, 2xLive | оборудование | 4: B3.1; 5: Прософт-Системы; 10: шт; 11: 1
| 2.5.2 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | оборудование | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: Nateks; 10: шт; 11: 2
| 2.5.3 | Кросс оптический на DIN-рейку малогабаритный W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | оборудование | 4: 37798; 5: Ланмарк; 11: 1
| 2.5.4 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C4-DC-УХЛ3 | оборудование | 4: 261242; 5: КЭАЗ; 11: 2
| 2.5.5 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW, | материал | 4: 11040000035; 5: Degson; 11: 4
| 2.5.6 | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW | материал | 4: 11060000157; 5: Degson; 11: 6
| 2.5.7 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-40Z(H) | материал | 4: 92118900295; 5: Degson; 11: 1
| 2.5.8 | Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2.5 мм2, Цвет: желто-зеленый, DS2.5-TW-PE | материал | 4: 11040000040; 5: Degson; 11: 2
| 2.5.9 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2 | материал | 4: 11060000214; 5: Degson; 11: 3
| 2.5.10 | Концевой стопор E-PC | материал | 4: 11060000073; 5: Degson; 11: 7
| 2.5.11 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм L= 2000 мм | материал | 4: 2150; 5: DKC; 11: 1
| 2.5.12 | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 15м черный LSZH (патч-корд) | материал | 4: NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-15-BL; 5: NTSS; 11: 2
| 2.5.13 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 Красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 10
| 2.5.14 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 10
| 2.5.15 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5
| 2.5.16 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5 - 12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 40
| 2.5.17 | Наконечник кольцевой 1,5 х 6мм. | материал | 4: НКИ 1,5 - 6.; 10: шт; 11: 3
| 2.5.18 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | материал | 4: 00962RL; 5: DKC; 10: м; 11: 4
| 2.6 | Шкаф ЩСН-0,4 кВ шк.№7 нППУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.010.53.В4; 10: компл.; 11: 1
| 2.6.1 | Контроллер в составе: |  | 4: ARIS-1107 А2.1-В3.1-А2.1
| 2.6.1.1 | Модуль источника питания 220 В AC/DC, 6xDI, RS-485 | оборудование | 4: A2.1; 5: Прософт-Системы; 10: шт; 11: 2
| 2.6.1.2 | Модуль процессорный, 2xSFP, 2xRS-485, PPS, 2xLive | оборудование | 4: B3.1; 5: Прософт-Системы; 10: шт; 11: 1
| 2.6.2 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | оборудование | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: Nateks; 10: шт; 11: 2
| 2.6.3 | Кросс оптический на DIN-рейку малогабаритный W502-DIN-LC-d-4MM-8MMB | оборудование | 4: 37798; 5: Ланмарк; 11: 1
| 2.6.4 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C4-DC-УХЛ3 | оборудование | 4: 261242; 5: КЭАЗ; 11: 2
| 2.6.5 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW, | материал | 4: 11040000035; 5: Degson; 11: 4
| 2.6.6 | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW | материал | 4: 11060000157; 5: Degson; 11: 6
| 2.6.7 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-40Z(H) | материал | 4: 92118900295; 5: Degson; 11: 1
| 2.6.8 | Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2.5 мм2, Цвет: желто-зеленый, DS2.5-TW-PE | материал | 4: 11040000040; 5: Degson; 11: 2
| 2.6.9 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2 | материал | 4: 11060000214; 5: Degson; 11: 3
| 2.6.10 | Концевой стопор E-PC | материал | 4: 11060000073; 5: Degson; 11: 7
| 2.6.11 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм L= 2000 мм | материал | 4: 2150; 5: DKC; 11: 1
| 2.6.12 | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 15м черный LSZH (патч-корд) | материал | 4: NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-15-BL; 5: NTSS; 11: 2
| 2.6.13 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 Красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 10
| 2.6.14 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 10
| 2.6.15 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 5
| 2.6.16 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5 - 12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 40
| 2.6.17 | Наконечник кольцевой 1,5 х 6мм. | материал | 4: НКИ 1,5 - 6.; 10: шт; 11: 3
| 2.6.18 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | материал | 4: 00962RL; 5: DKC; 10: м; 11: 4
| 2.7 | Шкаф №2 ЩПТ-1 ОРУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.011.51.В4; 10: компл.; 11: 1
| 2.7.1 | Промышленный коммутатор с функцией RedBox c поддержкой протоколов PRP | оборудование | 4: NetXpert NXI-3030RB-HV-HV; 5: Natex; 11: 1
| 2.7.2 | Кросс NTSS оптический настенный Микро, укомплектованный, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм серый RAL 7035 | оборудование | 4: NTSS-WFOBМк-8-2LC/U-50-SP1.5G0AY; 5: NTSS; 11: 1
| 2.7.3 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3 | оборудование | 4: 261245; 5: КЭАЗ; 11: 2
| 2.7.4 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | оборудование | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: Nateks; 10: шт; 11: 2
| 2.7.5 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW, | материал | 4: 11040000035; 5: Degson; 11: 6
| 2.7.6 | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW | материал | 4: 11060000157; 5: Degson; 11: 2
| 2.7.7 | Концевой стопор E-PC | материал | 4: 11060000073; 5: Degson; 11: 6
| 2.7.8 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2 | материал | 4: 11060000214; 5: Degson; 11: 2
| 2.7.9 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-40Z(H) | материал | 4: 92118900295; 5: Degson; 11: 2
| 2.7.10 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый | оборудование | 4: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY; 5: Hyperline; 10: шт; 11: 1
| 2.7.11 | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м черный LSZH (патч-корд) | оборудование | 4: NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2-BL; 5: NTSS; 10: шт; 11: 2
| 2.7.12 | Оптический кабель, 2х4 (ОМхОВ), 8 жил | материал | 4: ОКР-нг(A)-LS-2х4OM2; 5: ГК Москабель; 10: м.; 11: 240
| 2.7.13 | Гофрированная ПВХ труба с зондом, диаметр 20мм | материал | 4: ПНД 20мм с зондом; 10: м.; 11: 30
| 2.7.14 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм. | материал | 4: 02150R; 5: DKC; 10: шт; 11: 1
| 2.7.15 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3
| 2.7.16 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3
| 2.7.17 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,75 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3
| 2.7.18 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,75 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3
| 2.7.19 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3
| 2.7.20 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 20
| 2.7.21 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 0,75-10 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 20
| 2.7.22 | Наконечник кольцевой 1,5 х 6мм. | материал | 4: НКИ 1.5 - 6.; 10: шт; 11: 3
| 2.7.23 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | материал | 4: 00962RL; 5: DKC; 10: м; 11: 2
| 2.8 | Шкаф №2 ЩПТ-2 ОРУ 220 кВ |  | 4: 58252232.425200.0027.011.52.В4; 10: компл.; 11: 1
| 2.8.1 | Промышленный коммутатор с функцией RedBox c поддержкой протоколов PRP | оборудование | 4: NetXpert NXI-3030RB-DC; 5: Natex; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.2 | Кросс NTSS оптический настенный Микро, укомплектованный, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм серый RAL 7035 | оборудование | 4: NTSS-WFOBМк-8-2LC/U-50-SP1.5G0AY; 5: NTSS; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.3 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C6-DC-УХЛ3 | оборудование | 4: 261245; 5: КЭАЗ; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.4 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | оборудование | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: Nateks; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.5 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW, | материал | 4: 11040000035; 5: Degson; 11: 6; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.6 | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW | материал | 4: 11060000157; 5: Degson; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.7 | Концевой стопор E-PC | материал | 4: 11060000073; 5: Degson; 11: 6; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.8 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2 | материал | 4: 11060000214; 5: Degson; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.9 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-40Z(H) | материал | 4: 92118900295; 5: Degson; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.10 | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый | оборудование | 4: PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY; 5: Hyperline; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.11 | Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м черный LSZH (патч-корд) | оборудование | 4: NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2-BL; 5: NTSS; 10: шт; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.12 | Оптический кабель, 2х4 (ОМхОВ), 8 жил | материал | 4: ОКР-нг(A)-LS-2х4OM2; 5: ГК Москабель; 10: м.; 11: 240; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.13 | Гофрированная ПВХ труба с зондом, диаметр 20мм | материал | 4: ПНД 20мм с зондом; 10: м.; 11: 30; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.14 | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35х15мм. | материал | 4: 02150R; 5: DKC; 10: шт; 11: 1; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.15 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.16 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1,5 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.17 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,75 красный; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.18 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 0,75 синий; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.19 | Провод установочный | материал | 4: ПуГВнг(А)-LS 1 Х 1.5 желто- зеленый; 5: Снабкаб.; 10: м; 11: 3; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.20 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 20; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.21 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: НШвИ 0,75-10 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 20; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.8.22 | Наконечник кольцевой 1,5 х 6мм. | материал | 4: НКИ 1.5 - 6.; 10: шт; 11: 3
| 2.8.23 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | материал | 4: 00962RL; 5: DKC; 10: м; 11: 2; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 2.9 | 119ШК01. Шкаф телекоммуникационный №3 (ШТК №3) |  | 4: 58252232.425200.0027.001.03.В4; 10: компл.; 11: 1
| 2.9.1 | Модульный управляемый промышленный L2 коммутатор Натекс NetXpert NXI-3040-M-G-E-HS в комплекте с: | оборудование | 4: NXI-3040-M-G-E-HS; 10: шт; 11: 2
| 2.9.2 | Источник питания 220 В NXI-3000-PS-220 | оборудование | 10: шт; 11: 2
| 2.9.3 | Интерфейсный модуль NetXpert NXI-3000-EM-2SFP2GE-1U | оборудование | bar: 10 to 11
| 2.9.4 | Интерфейсный модуль NetXpert NXI-3000-EM-4M-SC-1310-5-0.5U | оборудование | 10: шт; 11: 6
| 2.9.5 | Модуль трансивера 1000BASE-SX (MMF, 850nm, 550m, LC, Промышленный, DOM) SFP-GE-MM-500M-T | оборудование | 10: шт; 11: 2
| 2.9.6 | Патч-панель 24 порта, кат. 5е, PL-24-CAT.5E-SH-DUAL IDC Cabeus | оборудование | 4: Код заказа 7002c; 10: шт; 11: 1
| 2.9.7 | Кросс в стойку в сборе на 32 порта с пигтейлами и адаптерами | оборудование | 4: Код заказа ШКОС-М-2U/4-32-LC~32-LC/MM ~32-LC/PC/50; 10: шт; 11: 6
| 2.9.8 | Кабельный органайзер горизонтальный 19", JB08-1U-BK 1U, 5 колец, металлический, цвет черный | материал | 4: Код заказа 7115с; 10: шт; 11: 6
| 2.9.9 | Кабель связи, экранированная витая пара типа FTP, Cat 5 RJ45/RJ45, 3 м | оборудование | 10: шт; 11: 4
| 2.9.10 | Патч-корд оптический дуплексный многомодовый Cabeus | оборудование | 4: арт. FOP-50-LC-ST-2m; 10: шт; 11: 48
| 2.9.11 | Провод установочный | материал | 4: арт. ПуГВнг(А)-LS 1Х1 синий; 5: Снабкаб.; 10: м.; 11: 10
| 2.9.12 | Провод установочный | материал | 4: арт. ПуГВнг(А)-LS 1Х1 красный; 5: Снабкаб.; 10: м.; 11: 10
| 2.9.13 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: арт. НШвИ 0,5-10 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 10
| 2.10 | 119ШК06. Шкаф телекоммуникационный №4 (ШТК №4) |  | 4: 58252232.425200.0027.001.04.В4; 10: компл.; 11: 1
| 2.10.1 | Модульный управляемый промышленный L2 коммутатор Натекс NetXpert NXI-3040-M-G-E-HS в комплекте с: | оборудование | 4: NXI-3040-M-G-E-HS; 10: шт; 11: 2
| 2.10.2 | Источник питания 220 В NXI-3000-PS-220 | оборудование | 10: шт; 11: 2
| 2.10.3 | Интерфейсный модуль NetXpert NXI-3000-EM-2SFP2GE-1U | оборудование | bar: 10 to 11
| 2.10.4 | Интерфейсный модуль NetXpert NXI-3000-EM-4M-SC-1310-5-0.5U | оборудование | 10: шт; 11: 6
| 2.10.5 | Модуль трансивера 1000BASE-SX (MMF, 850nm, 550m, LC, Промышленный, DOM) SFP-GE-MM-500M-T | оборудование | 10: шт; 11: 2
| 2.10.6 | Патч-панель 24 порта, кат. 5е, PL-24-CAT.5E-SH-DUAL IDC Cabeus | оборудование | 4: Код заказа 7002c; 10: шт; 11: 1
| 2.10.7 | Кросс в стойку в сборе на 32 порта с пигтейлами и адаптерами | оборудование | 4: Код заказа ШКОС-М-2U/4-32-LC~32-LC/MM ~32-LC/PC/50; 10: шт; 11: 6
| 2.10.8 | Кабельный органайзер горизонтальный 19", JB08-1U-BK 1U, 5 колец, металлический, цвет черный | материал | 4: Код заказа 7115с; 10: шт; 11: 6
| 2.10.9 | Кабель связи, экранированная витая пара типа FTP, Cat 5 RJ45/RJ45, 3 м | оборудование | 10: шт; 11: 4
| 2.10.10 | Патч-корд оптический дуплексный многомодовый Cabeus | оборудование | 4: арт. FOP-50-LC-ST-2m; 10: шт; 11: 48
| 2.10.11 | Провод установочный | материал | 4: арт. ПуГВнг(А)-LS 1Х1 синий; 5: Снабкаб.; 10: м.; 11: 10
| 2.10.12 | Провод установочный | материал | 4: арт. ПуГВнг(А)-LS 1Х1 красный; 5: Снабкаб.; 10: м.; 11: 10
| 2.10.13 | Наконечник штыревой втулочный | материал | 4: арт. НШвИ 0,5-10 EKF PROXIMA; 10: шт; 11: 10
| 3 | Оргтехника |  | 4: 58252232.425200.0027.001.В4
| 3.1 | Переносной АРМ - ноутбук | оборудование | 4: ГРАВИТОН Н15И, ОЗУ 16 Гб, SSD 512 Тб; 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 2
| 3.2 | АРМ (комплект) в составе: | оборудование | 10: компл.; 11: 5
| 3.2.1 | Системный блок (комплект) в составе: | оборудование | 4: ГРАВИТОН Д52И; 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.1 | 12/13 gen H610 Intel (HDMI, DP, VGA, COM, PS/2x1, USB 4х2.0+2х3.2 Gen1+3.2 Gen1 Type-C) | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.2 | Core i5-13400 | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.3 | M90B (Гравитон) Height 135mm, S115x, 1200, AM4, TDP 180W, 4x6mm heat pipe, FAN 90mm, 800~2400rpm, 28dBA, w/o LOGO, w/o LED, RTL {20} | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.4 | Модуль памяти Гравитон SDR-16G4-UDM01 DDR4 3200 16GB DIMM Non-ECC | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.5 | Накопитель Гравитон SSD-512G3P4-M201 (М.2 2280 512GB PCIe Gen3x4 NVMe) | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.6 | БП 450 Вт | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.7 | Сетевой адаптер LREC9714HF-4SFP PCIe X4 Quad-port 1G SFP Server Network Interface Card (Intel I350) | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.1.8 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC | оборудование | 4: OMT-1G002; 5: YARUS-NETWORKS; 10: шт; 11: 2
| 3.2.1 | Клавиатура Гравитон KV1 | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.2 | Мышь Гравитон MS1 | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.3 | Монитор RDW2701K ЕМТЦ.467846.017-01 2560x1440(QHD) IPS 10 22 500.00 225 000.00 100Hz 1мс 178°/178 350cd HDMI DP Type-C/65W наклон,внутр.БП, Динамики, черный, VESA 100*100, реестр МПТ (2701K/Q15B0100V2A1) | оборудование | 4: RDW2701K; 5: ООО "РДВ Технолоджи"; 10: шт; 11: 2
| 3.2.4 | Кабель DP, 2м | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 3.2.5 | Сетевой фильтр PILOT L, 1.8м | оборудование | 5: ООО "Новый Ай Ти проект"; 10: шт; 11: 1
| 4 | Кабельная продукция |  | 4: 58252232.425200.0027.001.B4 58252232.425200.0027.012.B4
по Спецификации 58252232.425200.0027.001.B4
| 4.1 | A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2 многомодовый, 4 волокна, LOOSE TUBE, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки (-50C ~ +70), PE, черный, (F50040124B) | кабель | 4: CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40; 10: м; 11: 1400; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 4.2 | A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2 многомодовый, 4 волокна, LOOSE TUBE, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки (-50C ~ +70), PE, черный, (F50040124B) | кабель | 4: CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40; 10: м; 11: 50; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 4.3 | CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, LOOSE TUBE, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки (-50C ~ +70), PE, черный, (F50040124B) | кабель | 4: CABEUS CLT-A-5-01X04-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40; 10: м; 11: 4176; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 4.4 | Кабель волоконно-оптический 50 125 (OM3) многомодовый, 8 волокон, для внутренней прокладки Cabeus | кабель | 4: TB-A-5-08T-E-K-LSZH-IN-25; 10: м; 11: 100; 13: 0; 14: 0; 15: 0
по Спецификации 58252232.425200.0027.012.B4
| 4.5 | Кабель контрольный 5х2,5 | кабель | 4: КВВГнг(А) - LS 5х2,5; 10: м; 11: 3000
| 4.6 | Кабель контрольный 7х2,5 | кабель | 4: КВВГнг(А) - LS 7х2,5; 10: м; 11: 390
| 4.7 | Cabeus TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN-25 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, оранжевый, (F50040411O) | кабель | 4: TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN-25; 10: м; 11: 60
| 5 | Программное обеспечение для АРМ |  | 4: 58252232.425200.0027.001.В4
| 5.1 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для рабочей станции и лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-01 на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | Лицензия | 4: OS2101X8618DIGADDWS01- SO36; 5: ООО "РусБИТех Астра"; 10: шт; 11: 7; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 5.2 | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | Лицензия | 4: AD0101X8610DIG000MD01-SO36; 5: ООО "РусБИТех-Астра"; 10: шт; 11: 7; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 5.3 | Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux ФСТЭК | Лицензия | 4: FPCLANL; 5: ООО "Системный софт"; 10: шт; 11: 7; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 5.4 | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux | Сертификат | 4: FPCLANL-S; 5: ООО "Системный софт"; 10: шт; 11: 7; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 5.5 | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux – Продление на 2 года | Сертификат | 4: FPCLARN2; 5: ООО "Системный софт"; 10: шт; 11: 7; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 5.6 | Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux | Лицензия | 4: CB4337workstALinuxCert; 5: ООО "Системный софт"; 10: шт; 11: 7; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 5.7 | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия | Лицензия | 4: KL4941RAYTS; 5: АО "Лаборатория Касперского"; 10: шт; 11: 7; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| 6 | ЗИП |  | 4: 58252232.425200.0027.001.B4 58252232.425200.0027.012.B4
по Спецификации №58252232.425200.0027.001.B4
| 6.1 | Контроллер | ЗИП | 4: ARIS 2814 A6.4-B3.4-E1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-B3.4-A6.4 /P300; 5: ООО «Прософт-Системы»; 10: шт.; 11: 1
| 6.2 | Контроллер | ЗИП | 4: ARIS-1107-A2.1.PE-B3.1-D1.1- D1.1-D1.1-F1.1-A2.1 /P500; 5: ООО «Прософт-Системы»; 10: шт.; 11: 1
| 6.3 | Контроллер в составе: | ЗИП | 5: ООО «Прософт-Системы»; 10: компл.; 11: 1
| 6.3.1 | Контроллер | ЗИП | 4: ARIS-1107 А2.1-В3.1-А2.1; 5: ООО «Прософт-Системы»; 10: шт.; 11: 1
| 6.3.2 | Модуль источника питания 220 В AC/DC, 6xDI, RS-485, арт. A2.1 | ЗИП | 4: A2.1; 5: ООО «Прософт-Системы»; 10: шт.; 11: 2
| 6.3.3 | Модуль процессорный, 2xSFP, 2xRS-485, PPS, 2xLive , арт. B3.1 | ЗИП | 4: B3.1; 5: ООО «Прософт-Системы»; 10: шт.; 11: 2
| 6.4 | Крейт расширения | ЗИП | 4: ARIS-2808E A4.4-D1.4-D1.4- D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-A4.4; 5: ООО «Прософт-Системы»; 10: шт.; 11: 1
| 6.5 | Модульный управляемый промышленный L2 коммутатор Натекс в комплекте с: | ЗИП | 4: NetXpert NXI-3040-M-G-E-HS; 5: АО «ГК НАТЕКС»; 10: компл.; 11: 1
| 6.5.1 | Модульный управляемый промышленный L2 коммутатор | ЗИП | 4: NetXpert NXI-3040-M-G-E-HS; 5: АО «ГК НАТЕКС»; 10: шт.; 11: 1
| 6.5.2 | Источник питания 220 В | ЗИП | 4: NXI-3000-PS-220; 5: АО «ГК НАТЕКС»; 10: шт.; 11: 2
| 6.5.3 | Интерфейсный модуль NetXpert | ЗИП | 4: NXI-3000-EM-2SFP2GE-1U; 5: АО «ГК НАТЕКС»; 10: шт.; 11: 6
| 6.5.4 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | ЗИП | 4: SFP-GE-MM-500M-T; 5: АО «ГК НАТЕКС»; 10: шт.; 11: 2
| 6.6 | Медиаконвертор интерфейсов RS-422/оптика | ЗИП | 4: TCF-142-M-SC-RM; 5: ООО «Ниеншанц-Автоматика»; 10: шт.; 11: 1
| 6.7 | Промышленный коммутатор с функцией RedBox, c поддержкой протоколов PRP | ЗИП | 4: NetXpert NXI-3030RB-DC; 5: АО «ГК НАТЕКС»; 10: шт.; 11: 1
| 6.8 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | ЗИП | 4: SFP-GE-MM-500M; 5: АО «ГК НАТЕКС»; 10: шт.; 11: 2
| 6.9 | SFP конвертор FE, 1310 нм, MM, 2км, LC, -40~85°C | ЗИП | 4: SFP-FE-MM-2KM-1310-T; 5: АО «ГК НАТЕКС; 10: шт.; 11: 1
| 6.10 | Контроллер в составе (Доукомплектация существующего шкафа 101ШК72. Шкаф контроллера АСУ №1 (ШТТ №1)): | ЗИП | 4: ARIS-2814-A6.4-B3.4-B3.4-E1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-A6.4. P5000; 5: Прософт-Системы; 10: шт.; 11: 1
| 6.10.1 | Контроллер. Базовый конструктив в составе: корпус, источник питания, процессорная плата, до 12 модулей расширения, помехозащитный фильтр, возможность опроса до 2 устройств по протоколам (A6.4_B3.4_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z_Z) | ЗИП | 4: ARIS-2814; 10: компл.; 11: 1
| 6.10.2 | Модуль ЦП, 2xEthernet FX, 2xRS-485, PPS | ЗИП | 4: B3.4; 10: шт.; 11: 2
| 6.10.3 | Источник питания 220 В AC/DC | ЗИП | 4: A6.4; 10: шт.; 11: 2
| 6.10.4 | Модуль интерфейсов RS-485, 10 портов | ЗИП | 4: E1.4; 10: шт.; 11: 1
| 6.10.5 | Модуль дискретных входов 24 В DC, 20 входов | ЗИП | 4: D1.4; 10: шт.; 11: 9
| 6.10.6 | Количество информационных параметров 5000 | ЗИП | 4: P5000; 10: шт.; 11: 1
| 6.10.7 | Модуль SFP для жестких условий эксплуатации; 100BASE-FX; Multi Mode; 2km, 50/125 m, Wavelength(nm): 1310; | ЗИП | 4: EX-0155NSP-MB2L-A; 5: EtherWAN; 10: шт.; 11: 4
| 6.10.8 | Внешний питающий фильтр ИК “Прософт-Системы” PF220 10 OW | ЗИП | 4: PF220 10 OW; 5: Прософт-Системы; 10: шт.; 11: 4
по Спецификации №58252232.425200.0027.012.B4
| 6.11 | Устройство измерительное многофункциональное ESM-HV100-24-A2E2-02A-M1 для подключения к ИТТ 57,7 (100) В, напряжение питания 24 В DC, интерфейсы 2xRS-485, 2x Ethernet 100Base-TX, с активированным МЭК 61850, с сертификатом о первичной поверке | ЗИП | 4: ESM-HV100- 24-A2E2-02A-M1; 5: Энергосервис; 10: шт; 11: 2
| 6.12 | Цифровой индикатор счетчика ЭНМИ-7-24-1 | ЗИП | 4: ЭНМИ-7-24-1; 5: Энергосервис; 10: шт; 11: 2
| 6.13 | Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В | ЗИП | 4: ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2, =24В; 5: Энергосервис; 10: шт; 11: 1
| 6.14 | Промышленный Ethernet-коммутатор 2-го уровня с креплением на DIN-рейку, NXI-3030-2GX-16T-DC | ЗИП | 4: NXI-3030-2GX-16T-DC; 5: НАТЕКС; 10: шт; 11: 1
| 6.15 | SFP конвертор GE, 850nm, MM, 500m, LC | ЗИП | 4: SFP-GE-MM-500M-T; 5: НАТЕКС; 10: шт; 11: 1
Итого оборудование
Итого материалы
Итого лицензии
Итого сертификаты тех поддержки
Итого кабель
Итого ЗИП
ВСЕГО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ: |  |  |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0
* Примечание: Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
1 | Страной происхождения товара считается государство, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами
2 | Страна регистрации производителя — это страна, в которой зарегистрирована торговая марка, а не место производства товара.
3 | Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719)
Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 1236)