 закупить оборудование 
	п/п
	оборудование
	Кол-во

	1
	Osnovo SW-7028 Коммутатор Gigabit Ethernet на 8 SFP + 2 RJ45 портов
	1

	2
	Модуль SFP OSNOVO SFP-M2LC14-G-1310-1310
	8

	3
	Модуль SFP OSNOVO SFP-S1LC12-G-1310-1550
Скорость передачи данных: 1 Гбит/с;

Тип кабеля: SMF (Одномодовый);

Разъём: LC;

Дальность передачи: 3 км;
	4

	4
	IP Видеокамера Hikvision DS-2CD2821G0(C)
	4

	5
	IP-камера Hikvision DS-2CD2643G2-IZS
	4

	6
	Поворотная видеокамера DS-2DE4425W-DE
	4

	7
	HIKVISION оригинальный DS-1602ZJ настенный кронштейн для всех PTZ-камер из алюминиевого сплава HIK White DS-2DE4425IW-DE DS-2DE5432IW-AE
	4

	8
	Блок питания видеокамер PoE-инжектор Hikvision LAS30-57CN-RJ45
	8

	9
	PoE-коммутатор Osnovo SW-80402-I(port 60W,240W) Коммутатор Gigabit Ethernet на 4 RJ45 портов  2-SFP
	4

	10
	OSNOVO PS-48120/I блок питания 48 В, выходной ток 2.5А на DIN-рейку
	4

	11
	SDR-480-48 MEAN WELL, Блок питания на DIN-рейку, AC/DC 480 Вт 48 В
	1

	
	ИТОГО
	


