Технические требования

«ОКПД2 28.25.12 Кондиционеры»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой Продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой Продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой Продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

ТМЦ для обслуживания объектов Чебоксарской ГЭС	5

2.1.2. Требования к срокам поставки Продукции 	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к Продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| КСБ | комплекс системы безопасности |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| Покупатель | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» |
| СБ | служба безопасности |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТЭК | топливно — энергетический комплекс |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

.

  - Наименование закупаемой продукции:

«ОКПД2 28.25.12 Кондиционеры»

  - Цель использования закупаемой продукции:

Поставка бытовых кондиционеров для помещений Филиала производится с целью:

замены выработавших ресурс кондиционеров превысивших нормативный срок эксплуатации;

    - поддержания температурного режима работы серверного оборудования;

    - организация температурного соответствия помещений для проведения поверки и калибровки средств измерений.

  - Существующее положение

В ходе обслуживания оборудования кондиционирования воздуха помещений Филиала выявлена потребность в замене оборудования для текущей эксплуатации на 2026 год.

- Требования к Продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой Продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой Продукции

| № п/п | Наименование Продукции | ОКПД2 | Законодательство о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кондиционер: Тип: Напольный (мобильный) Рекомендуемая площадь для кондиционера, м2 40 м2. Охлаждение 4,1 кВт Режимы: Обогрев, охлаждение | 28.25.12 | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 2 |
|  | Кондиционер: ЦПУ-211 Площадь помещения - 26,8 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: ЦПУ-212 Площадь помещения - 16,9 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-106 Площадь помещения - 15,0 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-208 Площадь помещения - 43,3 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-215 Площадь помещения - 20,8 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-224 Площадь помещения - 17,3 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-306 Площадь помещения - 58,4 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 70 м2. Мощность охлаждения - 7,03 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-410 Площадь помещения - 21,4 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-411 Площадь помещения - 21,2 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-413 Площадь помещения - 21,4 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: СПК-414 Площадь помещения - 22,2 м² Тип: Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: ПБК-125А Площадь помещения - 24,0 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: ПВЗ. 2 этаж. Площадь помещения - 12,6 м² Тип: - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 22 м2. Мощность охлаждения - 2,05 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: ГЦ-207 Площадь помещения - 30,5 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | Кондиционер: ОРУ-203 Площадь помещения - 33,7 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | ОРУ-308 Площадь помещения - 23,1 м² Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |
|  | ОРУ-312 Площадь помещения - 33,7 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | 28.25.12. | не применяется (установлен режим преимущества российской продукции) | шт | 1 |

Требования к срокам поставки Продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 28.25.12. Кондиционеры | Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора. | 3 месяца с даты заключения договора. |

  - Требования к качеству Продукции

Таблица 3. Требования к Продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

Таблица 3

| №п.п. | Наименование Продукции | Характеристики Продукции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характерис-тик | Предоставле-ние подтверждающего документа или иной способ подтвержде-ния | Количество, шт./метр. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Кондиционер | Тип: Напольный (мобильный) Рекомендуемая площадь для кондиционера, м2 40 м2. Охлаждение 4,1 кВт Режимы: Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 2 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ЦПУ-211 Площадь помещения - 26,8 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ЦПУ-212 Площадь помещения - 16,9 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-106 Площадь помещения - 15,0 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-208 Площадь помещения - 43,3 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-215 Площадь помещения - 20,8 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-224 Площадь помещения - 17,3 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-306 Площадь помещения - 58,4 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 70 м2. Мощность охлаждения - 7,03 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-410 Площадь помещения - 21,4 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-411 Площадь помещения - 21,2 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-413 Площадь помещения - 21,4 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | СПК-414 Площадь помещения - 22,2 м² Тип: Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характерис-тик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ПБК-125А Площадь помещения - 24,0 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 52 м2. Мощность охлаждения - 5,28 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ПВЗ. 2 этаж. Площадь помещения - 12,6 м² Тип: - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 22 м2. Мощность охлаждения - 2,05 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ГЦ-207 Площадь помещения - 30,5 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ОРУ-203 Площадь помещения - 33,7 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ОРУ-308 Площадь помещения - 23,1 м² Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 26 м2. Мощность охлаждения - 2,64 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Кондиционер | ОРУ-312 Площадь помещения - 33,7 м² Тип - Настенный Рекомендуемая площадь помещения, м2 - до 35 м2. Мощность охлаждения - 3,52 кВт Режимы - Обогрев, охлаждение | Указание технических характеристик |  | 1 |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Продукцию, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает действовать с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД). Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Продукции гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с Продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.; | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке ТМЦ | Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к Продукции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой Продукции | Для Продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой Продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной Продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость Продукции должна включать затраты на транспортировку до склада Покупателя, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.