## TDSheet
Ответ на запрос цен
ФОРМА
Реквизиты участника запроса цен:
Наименование:
ИНН:
КПП:
ОГРН (при наличии):
E-mail адрес электронной почты)
Телефон для контакта (при необходимости)
Указать номер пункта/подпункта, статьи, закона Российской Федерации на основании которого участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС (если участник является плательщиком НДС, то ставится "-"
Иные реквизиты (при необходимости):
Полностью изучив направленный Вами запрос ценовой информации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПО ЗАКУПКЕ: |  | Выполнение работ по восстановительному ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (САВПТ, НПВ, ВПВ, СПДЗ, УГПТ, УППТ) на объекте МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области.
№ | Наименование ТРУ | Подтверждение страны происхождения ТРУ** | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС* | Стоимость, руб. с НДС *
1 | Наружная насосная:Задвижки: «ADSA». PN16 DN250 GGG40, «ADSA». PN16 DN300 GGG40, «AYVAZ». KV 7, DN 100 |  | Штука | 14
2 | Обратный клапан «ADSA». Ф250, CV16PN16. Тип YPENO |  | Штука | 3
3 | Насос К 160/30, Q-150 куб/ч, 1450 об/мин. (№№ 101, 189, 186) с эл. Двигатель «ENERAL» АИР-160, 18,5 кВт, 1445 об/мин. 380/660в. |  | Штука | 3
4 | Насос «Жокей» Тип СН4-40-А-А-CVBE, 220/240 в., 4,7 А, 1100 об/мин., 6,4 бар, Q-4 куб/ч, Н-25 М. Модель А44441BQBDP 10907 |  | Штука | 1
5 | Дренажный насос ГНОМ-10/10 |  | Штука | 1
6 | Блок управления насосом «Жокей» - «ХМР» |  | Штука | 1
7 | Блок управления электрозадвижками |  | Штука | 2
8 | Блок ОПС (охранно-пожарной сигнализации) «Спрут-2» |  | Штука | 1
9 | Блок сигнализации уровня воды пожарных резервуаров |  | Штука | 2
10 | Шкаф аппаратуры коммуникации (ШАК) |  | Штука | 1
11 | ЩИТ ЯТП-0,25-1 УЗ 220/36 в Электрошкаф ВРУ-3-19-90, Электрошкаф ШР 1 |  | Штука | 3
12 | Счетчик воды СКБ-32 |  | Штука | 1
13 | Компенсационный сосуд «GRUNDFOS». Тип GTH-60Н |  | Штука | 1
14 | Фильтр проточной воды |  | Штука | 1
15 | Кран шаровый |  | Штука | 3
16 | Манометр ОБМ |  | Штука | 3
17 | Обратный клапан ф15, 32 |  | Штука | 2
18 | Манометр электромагнитный |  | Штука | 6
19 | Внутренняя насосная:Задвижка «AYVAZ» DN100, «PROAQUA» D50, «TYCO». DN80 PN16 GGG50, «TYCO». GRV 05-47 |  | Штука | 36
20 | Обратный клапан «DINANSI», DN80 PN16, «TYCO», «RENDLEMAN». ½» |  | Штука | 18
21 | Насос «GRUNDFOS». NB 80-200/222 A-F-A-AQEc эл. двигателем |  | Штука | 2
22 | Насос «Жокей». «GRUNDFOS». CR3-17A-FGJ-F-E-HQQE Модель А96516662Р20905.1,5 кВт, Q-3куб/ч, Н-112м, 2896 об/мин, 25 бар, 120°С с эл. двигателем - «GRUNDFOS». UD087/1161013-002-EC/EN60034. № 81D02306 |  | Штука | 1
23 | Муфта на металлических фланцах 3 in-80mm, 4 in -100mm |  | Штука | 4
24 | Камера задержки «TYCO» с блоком управления камерой задержки «POTTER», тип PS 10 |  | Штука | 5
25 | Блок управления камерой задержки «POTTER», тип PS 10 |  | Штука | 5
26 | Блок ОПС «Спрут» |  | Штука | 1
27 | Компенсатор «REFLEX-S». № 080612.60714. 50л. |  | Штука | 1
28 | Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК) |  | Штука | 1
29 | Фильтр воды. 250S.1/2» |  | Штука | 5
30 | Кран шаровый, пробкоспускной, трехходовый |  | Штука | 18
31 | Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) Клапан спринклерный в комплекте с обвязкой Ду150 |  | Штука | 5
32 | Сигнализатор жидкости с хомутом Ду 150 |  | Штука | 5
33 | Ороситель спринклерный стандартного реагирования |  | Штука | 3100
34 | Задвижка шиберная с ручным управлением Ду100 с ответными фланцами |  | Штука | 4
35 | Задвижка шиберная с ручным управлением Ду150 с ответными фланцами |  | Штука | 10
36 | Задвижка шиберная с ручным управлением Ду150 с ответными фланцами с сигнализатором положения |  | Штука | 5
37 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый Ду25 |  | Штука | 10
38 | Кран шаровой полнопроходной муфтовый Ду32 |  | Штука | 5
39 | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ду15 |  | Штука | 10
40 | Манометр показывающий МП У-4 |  | Штука | 5
41 | Шкаф ШАК 30 кВт |  | Штука | 1
42 | Блок управления БУ |  | Штука | 1
43 | Диспетчерский пульт ДП |  | Штука | 1
44 | Шкаф ВПВ |  | Штука | 44
45 | Пожарный рукав |  | Штука | 44
46 | Установка порошкового пожаротушения Модуль порошкового пожаротушения |  | Штука | 64
47 | Прибор «ВЕРС-ПУ» |  | Штука | 3
48 | Извещатель ИП 101-23-A1R |  | Штука | 42
49 | Аккумуляторная батарея 17 А/ч |  | Штука | 6
50 | Сигнализатор звуковой КОП-24 |  | Штука | 3
51 | Сигнализатор светозвуковой КОП-24С |  | Штука | 3
52 | Сигнализатор СМК-1 |  | Штука | 6
53 | Извещатель пожарный ИПР-513-4 |  | Штука | 3
54 | Дизель-генераторная: Прибор приемно-контрольный и управления ППКУП «С2000-АСПТ» |  | Штука | 1
55 | Блок сигнально-пусковой «С2000-КПБ» |  | Штука | 1
56 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Кварц» |  | Штука | 1
57 | Генератор огнетушащего аэрозоля АГС-11/6 |  | Штука | 4
58 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ |  | Штука | 2
59 | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» |  | Штука | 7
60 | Извещатель магнитно-контактный ИО102-96 |  | Штука | 1
61 | Оповещатель пожарный комбинированный МАЯК-12-К |  | Штука | 1
62 | Оповещатель пожарный комбинированный КОП-25С |  | Штука | 1
63 | Установка газового пожаротушения Модуль газового пожаротушения с электропропуском МГП-50-60 |  | Штука | 6
64 | Модуль газового пожаротушения с электропропуском МГП-50-100 |  | Штука | 3
65 | Модуль газового пожаротушения с электропропуском МГП-50-100ПК |  | Штука | 1
66 | Модуль газового пожаротушения с электропропуском МГП-50-100П |  | Штука | 2
67 | Сигнализатор давления СДУ-М |  | Штука | 8
68 | Установка СДУ |  | Штука | 9
69 | Прибор приемно-контрольный С-2000 |  | Штука | 9
70 | Блок БВР |  | Штука | 9
71 | Выносное табло ТВ-1 |  | Штука | 9
72 | Извещатель дымовой пожарный оптический 2151Е |  | Штука | 36
73 | Сигнализатор звуковой КОП-24 |  | Штука | 9
74 | Сигнализатор светозвуковой КОП-24С |  | Штука | 9
75 | Сигнализатор СМК-1 |  | Штука | 9
76 | Извещатель пожарный ИПР-513-4 |  | Штука | 9
77 | Система противодымной защиты (СПДЗ) Вентилятор крышной для дымоудаления ВКРМ-12,5-2ДУ-02, ВКРМ-8-2ДУ, КПУ-3, ВКРМ-6,3-2ДУ-02 |  | Штука | 10
78 | Клапан противодымной вентиляции КДМ-2-800х600 |  | Штука | 40
79 | Наружный пожарный водопровод Шкаф автоматизации ЩА 600х400х350 |  | Штука | 1
80 | Шкаф сигнализации ЩС1 600х400х350 |  | Штука | 1
81 | Манометр 0-2,5 кг/м2 МПЗ-У |  | Штука | 5
82 | Манометр 0-10кг/м2МПЗ-У |  | Штука | 3
83 | Датчик-реле уровня с тремя датчиками РОС-301 |  | Штука | 6
84 | Манометр электроконтактный 0-10кгс/м2 ДМ 2010с |  | Штука | 4
85 | Пожарный гидрант Н=2000мм |  | Штука | 4
86 | Задвижка чугунная фланцевая ф250 30 ч66р |  | Штука | 1
87 | Задвижка чугунная фланцевая ф150 30 ч66р |  | Штука | 7
* НДС не заполняется, если участник запроса цен НЕ является плательщиком НДС и/или товар/работа/услуга НДС не облагается.
В случае если Участник является субъектом МСП (Участник должен указать это в своем предложении), срок оплаты составляет - в течение 7 рабочих дней
** Для товаров - номер реестровой записи; для услуг - место регистрации участника
Общая цена договора:
(цифрами)
в т.ч. НДС
(цифрами)
Вместе с тем, настоящим ответом так же сообщаем, что предлагаемые нами УСЛУГИ/ТОВАРЫ полностью соответствуют всем условиям объемам и требованиям, изложенным в Техническом задании.
Общая стоимость всех УСЛУГ/ТОВАРОВ включает в себя все необходимые расходы, налоги сборы и другие обязательные платежи установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) понесет в связи с исполнением обязательств по Договору (в случае заключения договора по результатам (итогам) процедуры закупки).
Срок действия ценового предложения:
(указать конкретную дату до которой действует ценовое предложение, в формате: Число.Месяц.Год)
Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложения цен и представление участником данного предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения Договора.
(должность)
М.П. (при наличии печати)
Дата: