## АТЭЦ
Уважаемые Господа!
АО «Чукотэнерго» просит Вас выставить коммерческое предложение с учетом транспортных расходов до г. Владивосток на 2026 год, на следующую продукцию:
Лот №562.1 ОКПД2 20.41.20.190 Поставка веществ органических фильтрующих для СП АО «Чукотэнерго» АТЭЦ, предназначенных для удовлетворения эксплуатационных нужд и пополнения страхового запаса»
№ п/п | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ | Предложение Участника |  |  |  |  | Ед. изм. | Количество | Предложение Участника
[6 empty] | Наименование продукции | Марка, модель,арктикул | Технические и функциональные характеристики | Размер | ГОСТ, ТУ |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Гидроантрацит-А (подстилочный материал) | Марка: А | Материал: Уголь Рабочая среда: Кислая, щелочная вода Марка: А Размеры: фракция 6,0-10,0 мм Плотность (не менее), г/см3: 1,6 Насыпная масса, г/см3: 0,9 Истираемость (не более), %: 0,3 Измельчаемость (не более), %: 2,8 Зольность сухой пробы (не более), %: 4,0 Массовая доля общей серы (не более), %: 1,0 Выход летучих веществ (не более): 2,5 Коэффициент неоднородности (не более): 2,0 Прирост окисляемости, мгО/л: 8,5 Прирост (кремнекислоты) мг/л: 2,0 Прирост (сухого) остатка, мг/л: 10,0 | Размеры: фракция 6,0-10,0 мм | ТУ 0321-001-188996991-99 ГОСТ Р 51591-2000 | [5 empty] | т | 1.012
2 | Березовый активированный уголь (БАУ) | Только Марка: К | Материал: Уголь(Зерна черного цвета, без механических включний) Рабочая среда: Кислая вода Адсорбционная активность по йоду, %,(по ГОСТ 6217-74) не менее - 45 Адсорбционная активность по йоду(йодное число), не менее ( по ASTM D4607-14) ≥ 450 мг/г Суммарный объем пор по воде, см3/г, не менее( по ТУ) - не нормаруется Насыпная плотность, г/дм3, не более(по ТУ) – 240,0 Массовая доля золы, %, не более (по ТУ) - 10,0 Массовая доля влаги, %, не более (по ТУ) - 10,0 Масса угля (гр) в 1 литре. не более – 240,0 Масса угля (кг) в 1м3, не более – 240,0 Прочность на поддоне с шарами (по ASTM D3802-16) ≥ 75% Основной размер частиц – от 3,6 мм до 7,0 мм Фракционный состав, массовая доля остатка на сите с полотном №70,%, не более – 8,0; №36,%, не менее – 70,0; №10,%, не менее – 20,0; на поддоне,%, не более – 2,0 Размер частиц активного угля установленный в качестве основного, меш 4х20 Допускается содержание крупных частиц сверхустановленного размера, что остается на сите с сеткой размером 4 меш (на сетке с размером квадратных ячеек 4,76х4,76мм) ≤ 8% Допускается содержание частиц ниже(меньше) установленного размера, что проходят через сетку с минимальными размерами ячеек 20 меш (через сетку с размером квадратных ячеек 0,841х0,841мм ≤ 2% | Размеры: Основной размер частиц – от 3,6 мм до 7,0 мм | ТУ2162-001-38903868-2012 | [5 empty] | т | 2
3 | Антрацит фильтрант (антрацитовая крошка) | Марка: А | Материал: Уголь (Антрацитовая крошка ) Рабочая среда: Кислая вода Насыпной вес – 0,8-0,9 кг/л. | Размеры: фракция 0,5-1,2 мм | ТУ 2164-001-12148148-2009 | [5 empty] | т | 1.012
4 | Гидроантрацит (фракция 0,6 - 1,6 мм) | Фильтрующий материал для механической очистки воды (гидроантрацит) марки "PUROLAT-стандарт" | Внешний вид: крошка черно-асфальтового цвета с металлическим блеском и зернами кубической или близкой к ней формы размером 0,6-1,6 мм. Производится из высококачественных низкозольных антрацитов по технологии "PUROLAT-стандарт". Плотность материала не менее 1,6 г/см3 | Мешки по 25 кг | ГОСТ Р 51641-2000, ТУ 2164-001-49785509-2003 | [5 empty] | т | 0.2
Транспортные расходы до г.Владивосток (должны быть включены в стоимость продукции)
ИТОГО руб. без учета НДС
НДС 22%, руб
ИТОГО с НДС, (включая транспортные расходы) руб.