Технические требования

ОКПД 2 42.91.20.190 Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом турбин ПЛ30-В-630

Нижне-Бурейской ГЭС для нужд Зейского филиала

Лот № 0009-РЕМ ДОХ-2027-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 42.91.20.190 Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом с турбин ПЛ30-В-630 Нижне-Бурейской ГЭС для нужд Зейского филиала (далее – работы).

  - Цель выполнения работ:

«Целью является поддержание основных технических параметров объектов ТР филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» на уровне, соответствующем требованиям НТД».

  - Существующее положение

Выполнение КР и ТР гидроагрегатов станционных №1,2,3,4 Нижне-Бурейской ГЭС, выполняются на основании договора № 1030-349-2023 от 07.11.2023г. «Капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений Филиала ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС"», заключённого между ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» и ЗФ АО «Гидроремонт-ВКК»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Нижне-Бурейская ГЭС | «Нижне-Бурейская ГЭС» Росийская Федерация Амурская область п. Новобурейский | Гидроагрегат станционный №1,2,3,4 | Эксплуатирующая организация ПАО «Русгидро – «Бурейская ГЭС» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Работы выполняются непосредственно на территории гидроузла, сотрудниками исполнителя, бригадой промышленных альпинистов с помощью канатного доступа.

Перечень работ на объект воздействия указан в Приложение №1,2,3,4 (Ведомость объемов работ).

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 42.91.20.190 Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом турбин ПЛ30-В-630 Нижне-Бурейской ГЭС для нужд Зейского филиала | В соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1,2,3,4 к ТТ) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом турбин ПЛ30-В-630 №1 | С даты заключения договора | Не позднее 08.04.2027* |
|  | Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом турбин ПЛ30-В-630 №2 | 13.04.2027 | Не позднее 01.07.2027* |
|  | Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом турбин ПЛ30-В-630 №3 | 01.10.2027 | Не позднее 21.10.2027* |
|  | Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом турбин ПЛ30-В-630 №4 | 27.10.2027 | Не позднее 16.11.2027* |

* в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.3. Технических требований.

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2): ОКПД 2: 42.91.20.190 Выполнение работ по установке и снятию ремонтного перекрытия под рабочим колесом  ПЛ30-В-630 Нижне- Бурейской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1,2,3,4 к ТТ) |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Для обеспечения безопасного выполнения работ исполнителя обязан руководствоваться требованиями НТД; - ГОСТ Р 72193-2025 Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания (Приложение №7 к ТТ) -СТО РусГидро 02.01.62-2021. Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования (Приложение №8 к ТТ); - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"; - Приказ №782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ №461 от 26 ноября 2020 г. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "О противопожарном режиме" - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 мая 2024 г. N 220н “Об утверждении порядка оказания первой помощи” - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», - Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха», - Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | - Разработка, согласование и утверждение Заказчиком (по требованию Заказчика) проекта производства работ (далее - ППР) СТО РусГидро 02.01.62-2021 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И СЕТИ. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ». |  |  |  |
|  | -Вывоз отходов на место, указанное Заказчиком (территория ГЭС) в соответствии с «Инструкция по безопасному обращению с отходами филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС». |  |  |  |
| 1.2.3 | За 10 дней до начала производства работ исполнитель предоставляет заказчику приказ о предоставлении прав своему персоналу согласно: - - ГОСТ Р 72193-2025 Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания - Приказ министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 766н “об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами” |  |  |  |
| 1.2.4 | Для организации пропускного режима на объекты исполнитель предоставляет список сотрудников необходимых для производства работ. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Все инструменты и приспособления, необходимые для производства работ, включая средства индивидуальной защиты, приобретаются исполнителем самостоятельно за счет собственных средств, должны быть проверены, испытаны и быть годными к использованию в соответствии с: - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. №835н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ министерства труда и социальной защиты российской федерации от 29 октября 2021 г. N 766н “об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами” |  |  |  |
|  | Исполнитель своими силами и за свой счёт обеспечивает закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, приспособлений, оборудования и несет ответственность за их сохранность. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | -осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов; |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
|  | Исполнитель сам определяет количественный состав бригады, необходимый для выполнения всего комплекса работ. В состав бригады должен включать руководителя работ с группой по электробезопасности не ниже III; производителя работ с группой по электробезопасности не ниже III; Члены бригады работ с группой по электробезопасности не ниже II; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (работ на высоте, работ с электро - и пневмоинструментом); а также удостоверение на право проведения работ на высоте и в ограничено замкнутых пространствах (возможно совмещение специальностей) |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Подрядчик должен: 1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 3. Перед началом работ пройти вводный и первичный инструктаж в службе охране труда заказчика, а так же пройти оценку знаний на соответствие предоставленных прав. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Выполненные работы должны соответствовать требованиям, изложенным в приложениях к ТТ. В ходе выполнения работ, исполнитель выполняет необходимые замеры, составляет и передает заказчику соответствующие формуляры. |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Поддержание основных технических параметров объектов ТР филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» на уровне, соответствующем требованиям НТД. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Работы принимаются комиссией, состав которой определяет Заказчик. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | По результатам работы комиссии составляется соответствующий акт выполненных работ. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
|  | Потери от простоя оборудования в ремонте по причина Временное положение (о допуске персонала)м некачественного обслуживания оборудования компенсируются Исполнителем. |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

Временное положение (о допуске персонала) Временное положение (о допуске персонала)

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №5 к настоящим ТТ, и включается в состав договора, с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП победителя, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- Приложения

Приложение №1: Ведомость объемов работ.

Приложение №2: Ведомость объемов работ.

Приложение №3: Ведомость объемов работ.

Приложение №4: Ведомость объемов работ.

Приложение №5: Требования к оформлению и составлению документации по

ценообразованию.

Приложение №6 Методика допуска персонала подрядных организаций на объектах ПАО «РусГидро

Приложение №7: ГОСТ Р. 12193-2025

Приложение №8: СТО РусГидро 02.01.62-2021.