Приложение №2

к Техническим требованиям

Перечень объектов, подлежащих техническому обслуживанию  системы автоматики  производства НБГЭС подъёмных сооружений на 2026 год

Лот №

технического обслуживания  системы автоматики ПС  на 2026 год

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Российская Федерация Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Нижнее-Бурейская ГЭС» Нижний бъеф. | Кран козловой ККТ-К-125-7,5-35-0,0417-0,333-0,333-А3-У1 (зав. №ТКБГ.1342-02.00.00.000) |
|  | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Российская Федерация Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Нижнее-Бурейская ГЭС» Гребень плотины. | Козловой кран № 1 (зав. №П-0003) 100+100/2х63/2х10+10т. |
|  | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Российская Федерация Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Нижнее-Бурейская ГЭС» Гребень плотины. | Козловой кран № 2 (зав. №П-0004) 100+100/2х63/2х10+16т |
|  | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Российская Федерация Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Нижнее-Бурейская ГЭС» Машинный зал | Мостовой кран КМ2-250/32+10-20-25/27+48-380-УЗ № 1 (зав. №140003) |
|  | Зейский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" | Российская Федерация Амурская область Бурейский район, п. Новобурейск. ПАО «РусГидро – «Нижнее-Бурейская ГЭС» Машинный зал | Мостовой кран КМ2-250/32+10-20-25/27+48-380-У3 № 2 (зав. № 140042) |