## ТО АСУ ТП Перечень откор новый
Утверждаю
Первый заместитель директора - главный инженер
Филиала ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"
_____________________О.В. Григорьев
"__________"__________________2026 г.
Перечень
типовых услуг по обслуживанию системы автоматики производства Mitsubishi подъемных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС на период 12 месяцев (2027 год)
Приложение №2
№ п/п | Объект | Оборудование | Ед. изм. | Количество, единиц оборудования | Наименование и состав услуги | Периодичность воздействия (кол-во) раз в год | Длительность выполнения на год.(час.) | Требуемая квалификация производственного персонала | Кол-во производственного персонала | Кол-во производственного персонала для выполнения работ по расчету | Требуемая группа допуска | Перечень МТР | Количество МТР | Средства механизации,автотранспорт | Время использования механизмов | Инструменты | Количество инструментов | инвентарь | количество инвентаря | Услуги лаборатории | Средства метрологического контроля. Контрольно-измерительные инструменты и приборы для выполнения работ | Нормативные документы на выполнение работ | Особые условия для выполнения работ | Периодичность выполнения работ, кол-во раз | Кол-во производственного персонала для выполнения работы (чел) | Длительность одного выполнения, (чел.-час) | Общие трудозатраты на период (чел.-час)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Козловой кран № 1 (правый берег) (зав. №П-0003) 100+100/2х63/2х10+10т. | Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 на базе центрального процессора CPU315-2DP, сигнальных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.04 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,08) |  | 2 | 1 | 0.4 | 4
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
[5 empty] | Устранение выявленных дефектов | [18 empty] | 2 | 1 | 0.4 | 4
|  | Сигнальный модуль ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 30.42 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-021501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4 | [6 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
Устранение выявленных дефектов
|  | Станция системы распределенного доступа SIMATIC ET100М в комплекте с сигнальными модулями ввода-вывода для ЕТ-систем | шт | 4 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 1 | 142.2 | Рабочий ср. разряд 6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.48 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0504 (уменьшение состава работ, к=0,9) |  | 2 | 1 | 0.1 | 0.8
[5 empty] | Проверка качества крепления на DIN-рейке | [18 empty] | 2 | 1 | 0.1 | #REF!
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя нормирующего) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.9 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2001 (уменьшение состава работ К=0,3) |  | 2 | 1 | 0.1 | 1
[5 empty] | Осмотр узлов и элементов прибора | [18 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 1
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
[5 empty] | Проверка работы тормозных модулей | [18 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
[5 empty] | Проверка контакторов | [18 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя измерительного) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2701 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО стабилизатора напряжения модулей) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.2 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3301 (уменьшение состава работ К=0,3)
[5 empty] | Осмотр узлов и элементов прибора | [18 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4 | [6 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
[5 empty] | Проверка работы тормозных модулей | [18 empty] | 2 | 1 | 8 | 0
[5 empty] | Проверка контакторов | [18 empty] | 2 | 1 | 8 | 0
[5 empty] | Устранение выявленных дефектов | [18 empty] | 2 | 1 | 8 | 0
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО тормоза электрического) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.3 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3501 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4 | [6 empty] | 2 | 1 | 8 | 0
[5 empty] | Проверка работы тормозных модулей | [18 empty] | 2 | 1 | 8 | 0
[5 empty] | Проверка контакторов | [18 empty] | 2 | 1 | 8 | 0
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО блока реле, типБР-1, БР-2) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.08 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010801-0901 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 0.1 | 0
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
[5 empty] | Проверка работы тормозных модулей | [18 empty] | 2 | 1 | 4 | 0
[5 empty] | Проверка контакторов | [18 empty] | 2 | 1 | 4 | 0
Устранение выявленных дефектов
|  | Энкодеры | шт | 15 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 11.7 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 3.6 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-4101 (уменьшение состава работ К=03) |  | 2 | 1 | 0.1 | 3
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка тиристорных выпрямителей
Устранение выявленных дефектов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО выключателя концевого, всех типов) | шт | 12 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 3,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 2.88 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО источника питания (блока питания)) | шт | 3 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0901 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&GКлюч-марка (ТО ключа управления малогабаритного) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 0.22 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1201 (уменьшение соства работ, к=0,31)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&G (Джойстик - левый, правый, боковой) (ТО командоаппарата кулачкового регулируемого) | шт | 3 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.51 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1401 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управления (Схема электрических и кабельных связей: ТО) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.56 | Рабочий ср. разряд 4,2 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0304 (уменьшение состава работ, к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управленияДатчики (Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.74 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020101-0404 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI, Устройства интерфейса SIMATIC HMIУстройство контроля напряжения (Схема авторегулирования, выполненная на аппаратуре с нормированным сигналом, без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 10.8 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020202-0104 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.96 | Рабочий ср. разряд 5,2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020401-0404 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО)Проверка работы электродвигателей (Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 5.58 | Рабочий ср. разряд 5,1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020104-0204 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
2 | Козловой кран № 2 (правый берег) (зав. №П-0004) 100+100/2х63/2х10+16т | Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 на базе центрального процессора CPU315-2DP, сигнальных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.04 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,08)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Сигнальный модуль ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 30.42 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-021501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Станция системы распределенного доступа SIMATIC ET100М в комплекте с сигнальными модулями ввода-вывода для ЕТ-систем | шт | 4 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 1 | 142.2 | Рабочий ср. разряд 6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.48 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0504 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя нормирующего) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.9 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2001 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя измерительного) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2701 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО стабилизатора напряжения модулей) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.2 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО тормоза электрического) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.3 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3501 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО блока реле, типБР-1, БР-2) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.08 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010801-0901 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Энкодеры | шт | 15 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 11.7 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 3.6 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-4101 (уменьшение состава работ К=03)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка тиристорных выпрямителей
Устранение выявленных дефектов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО выключателя концевого, всех типов) | шт | 12 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 3,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 2.88 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО источника питания (блока питания)) | шт | 3 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0901 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&GКлюч-марка (ТО ключа управления малогабаритного) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 0.22 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1201 (уменьшение соства работ, к=0,31)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&G (Джойстик - левый, правый, боковой) (ТО командоаппарата кулачкового регулируемого) | шт | 3 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.51 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1401 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управления (Схема электрических и кабельных связей: ТО) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.56 | Рабочий ср. разряд 4,2 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0304 (уменьшение состава работ, к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управленияДатчики (Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.74 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020101-0404 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI, Устройства интерфейса SIMATIC HMIУстройство контроля напряжения (Схема авторегулирования, выполненная на аппаратуре с нормированным сигналом, без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 10.8 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020202-0104 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.96 | Рабочий ср. разряд 5,2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020401-0404 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО)Проверка работы электродвигателей (Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 5.58 | Рабочий ср. разряд 5,1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020104-0204 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
3 | Мостовой кран КМ2-250/32+10-20-25/27+48-380-УЗ № 1 (машинный зал, зав. №140003) | Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 на базе центрального процессора CPU315-2DP, сигнальных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.04 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,08)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Сигнальный модуль ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 30.42 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-021501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Станция системы распределенного доступа SIMATIC ET100М в комплекте с сигнальными модулями ввода-вывода для ЕТ-систем | шт | 4 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 1 | 142.2 | Рабочий ср. разряд 6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.48 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0504 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя нормирующего) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.9 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2001 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя измерительного) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2701 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО стабилизатора напряжения модулей) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.2 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО тормоза электрического) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.3 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3501 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО блока реле, типБР-1, БР-2) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.08 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010801-0901 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Энкодеры | шт | 15 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 11.7 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 3.6 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-4101 (уменьшение состава работ К=03)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка тиристорных выпрямителей
Устранение выявленных дефектов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО выключателя концевого, всех типов) | шт | 12 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 3,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 2.88 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО источника питания (блока питания)) | шт | 3 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0901 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&GКлюч-марка (ТО ключа управления малогабаритного) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 0.22 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1201 (уменьшение соства работ, к=0,31)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&G (Джойстик - левый, правый, боковой) (ТО командоаппарата кулачкового регулируемого) | шт | 3 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.51 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1401 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управления (Схема электрических и кабельных связей: ТО) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.56 | Рабочий ср. разряд 4,2 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0304 (уменьшение состава работ, к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управленияДатчики (Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.74 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020101-0404 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI, Устройства интерфейса SIMATIC HMIУстройство контроля напряжения (Схема авторегулирования, выполненная на аппаратуре с нормированным сигналом, без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 10.8 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020202-0104 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.96 | Рабочий ср. разряд 5,2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020401-0404 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО)Проверка работы электродвигателей (Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 5.58 | Рабочий ср. разряд 5,1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020104-0204 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
4 | Мостовой кран КМ2-250/32+10-20-25/27+48-380-У3 № 2 (машинный зал, зав. № 140042) | Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 на базе центрального процессора CPU315-2DP, сигнальных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.04 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,08)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Сигнальный модуль ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 30.42 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-021501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Станция системы распределенного доступа SIMATIC ET100М в комплекте с сигнальными модулями ввода-вывода для ЕТ-систем | шт | 4 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 1 | 142.2 | Рабочий ср. разряд 6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.48 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0504 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя нормирующего) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.9 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2001 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя измерительного) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2701 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО стабилизатора напряжения модулей) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.2 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО тормоза электрического) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.3 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3501 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО блока реле, типБР-1, БР-2) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.08 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010801-0901 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Энкодеры | шт | 15 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 11.7 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 3.6 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-4101 (уменьшение состава работ К=03)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка тиристорных выпрямителей
Устранение выявленных дефектов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО выключателя концевого, всех типов) | шт | 12 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 3,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 2.88 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО источника питания (блока питания)) | шт | 3 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0901 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&GКлюч-марка (ТО ключа управления малогабаритного) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 0.22 | Рабочий ср. разряд 3,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1201 (уменьшение соства работ, к=0,31)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&G (Джойстик - левый, правый, боковой) (ТО командоаппарата кулачкового регулируемого) | шт | 3 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.51 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1401 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управления (Схема электрических и кабельных связей: ТО) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.56 | Рабочий ср. разряд 4,2 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0304 (уменьшение состава работ, к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управленияДатчики (Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.74 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020101-0404 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI, Устройства интерфейса SIMATIC HMIУстройство контроля напряжения (Схема авторегулирования, выполненная на аппаратуре с нормированным сигналом, без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 10.8 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020202-0104 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.96 | Рабочий ср. разряд 5,2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020401-0404 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО)Проверка работы электродвигателей (Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 5.58 | Рабочий ср. разряд 5,1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020104-0204 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
5 | Кран козловой электрический отсасывающих труб нижнего бьефа ККТ-К-125-7,5-35-0,0417-0,333-0,333-А3-У1 (зав. №ТКБГ.1342-02.00.00.000) | Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 на базе центрального процессора CPU315-2DP, сигнальных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.04 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,08)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Сигнальный модуль ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов стандартного типа SM и F-модули | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 30.42 | Рабочий ср. разряд 5 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-021501-0304 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Станция системы распределенного доступа SIMATIC ET100М в комплекте с сигнальными модулями ввода-вывода для ЕТ-систем | шт | 4 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 1 | 142.2 | Рабочий ср. разряд 6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.48 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0504 (уменьшение состава работ, к=0,9)
Проверка качества крепления на DIN-рейке
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка работы, регулировка | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя нормирующего) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.9 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 1.2 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2001 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО преобразователя измерительного) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-2701 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО стабилизатора напряжения модулей) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.2 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО тормоза электрического) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.3 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-3501 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Преобразователи частоты семейств Micro/Midimaster Vector, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER в комплекте с тормозными модулями (ТО блока реле, типБР-1, БР-2) | шт | 5 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.08 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010801-0901 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка работы тормозных модулей
Проверка контакторов
Устранение выявленных дефектов
|  | Энкодеры | шт | 15 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 11.7 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 3.6 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-4101 (уменьшение состава работ К=03)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Проверка тиристорных выпрямителей
Устранение выявленных дефектов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО выключателя концевого, всех типов) | шт | 12 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 3,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 2.88 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0301 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Источники вторичного питания типа SITOP (ТО источника питания (блока питания)) | шт | 3 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 3.24 | Рабочий ср. разряд 5,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-0901 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Замена вышедших из строя элементов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&GКлюч-марка (ТО ключа управления малогабаритного) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 0.22 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1201 (уменьшение соства работ, к=0,31)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Пульты управления производства Spohn&Burkhardt GmbH&G (Джойстик - левый, правый, боковой) (ТО командоаппарата кулачкового регулируемого) | шт | 3 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.51 | Рабочий ср. разряд 4,0 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-010701-1401 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управления (Схема электрических и кабельных связей: ТО) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 7.56 | Рабочий ср. разряд 4,2 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020701-0304 (уменьшение состава работ, к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Низковольтное коммутационное и защитное оборудование в шкафах управленияДатчики (Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором) | шт | 1 | Очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 1.74 | Рабочий ср. разряд 4,5 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020101-0404 (уменьшение состава работ К=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверка качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI, Устройства интерфейса SIMATIC HMIУстройство контроля напряжения (Схема авторегулирования, выполненная на аппаратуре с нормированным сигналом, без взаимосвязей с другими регуляторами или схемами: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 10.8 | Рабочий ср. разряд 5,6 |  | 3 | 3 | Ветошь ХБ, ГОСТ 5354-79 ( кг ) | 0.24 |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020202-0104 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 6.96 | Рабочий ср. разряд 5,2 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020401-0404 (уменьшение состава работ к=0,2)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
|  | Промышленная сеть PROFIBUS-DP и интерфейс MPI,Проверка работы панели оператора (схема избирательного управления, выполненная на базе электромеханической релейной аппаратуры, количество единиц управления в схеме свыше 40 до 70 шт.: ТО)Проверка работы электродвигателей (Установка дистанционного контроля частоты вращения ротора электронным тахометром: ТО) | шт | 1 | Очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов | 2 | 5.58 | Рабочий ср. разряд 5,1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | Слесарный | 7 |  |  | нет | нет | БЦ8-020104-0204 (уменьшение состава работ, к=0,3)
Осмотр узлов и элементов прибора
[5 empty] | Проверка состояния креплений, контакных соединений изолирующих элементов, отдельных деталей и узлов | [10 empty] | Электрический | 2
[5 empty] | Проверку качества подключения внешних связей | [10 empty] | Измерительный | 4
Устранение выявленных дефектов
Составил:
Мастер АО "Гидроремонт-ВКК" __________ Д.В. Захаров
Согласовано:
Начальник ПТС __________ Е.В.Гомзин
Руководитель группы ТиГМО ПТС __________ Н.К. Комлев
Ведущий инженер ТиГМО ПТС __________ С.Л. Гладков