## Лист1 (2)
Приложение 1.15

Технические требования на ТТ Хабаровские ЭС СП ЦЭС

Наименование монтируемого оборудования				Инвентарный номер	РЭС	Место эксплуатации	Объект эксплуатации	Демонтируемое оборудование	Год выпуска	Марка Тип	Количество, шт.	U ном. кВ	Промышленная частота Гц	I ном первичной обмотки А	I ном вторичной обмотки А	Количество обмоток	Мощность обмоток	Класс точности обмотки для измерения	Класс точности обмотки для защиты	Категория размещения	Климатическое исполнение	Предложение участника

СП ЦЭС
Трансформаторы тока опорные
Трансформатор тока ТОЛ-10-1 0.2S/0.5/10P-10/10/15-400/5 10 кВ					Хабаровский Северный РЭС	ПС 35 кВ Тополево	яч.11 ф А,С	ТОЛ-10-1 300/5 — 2 шт		ТОЛ-10-1	2	10	50	400	5	3	10/10/15	0,2S/0,5	10P	3	У
Трансформаторы тока шинные

Трансформаторы тока литые проходные
Трансформатор тока проходной ТПЛ-10 0.2S/0.5/10P-10/10/15-400/5 10 кВ					Хабаровский Северный РЭС	ПС 35 кВ Тополево	яч.1 ф А,С	ТПЛ-10 300/5 — 2 шт		ТПЛ-10	2	10	50	400	5	3	10/10/15	0,2S/0,5	10P	3	У
Трансформаторы тока встроенные

Итого по СП СЭС: шт. ТТ
Итого по филиалу ХЭС: шт. ТТ