- Приложение 2

- Перечень материалов

| 1 | Переключатель кулачковый ПК-1-84 10А 4P для вольтметра (для фазного напряжения) EKF PROxima pk-1-84-10 | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Переключатель кулачковый LW32-10/3 10А 3Р "1-0-2" CHINT 425138 | шт | 2 |
| 3 | Фиксатор торцевой АВВ 1SNA206351R1600 на DIN-рейку пластиковый серый | шт | 4 |
| 4 | Клемма пружинная 1SNA290081R2400 0,5-6 vv2 на DIN-рейку | шт | 20 |
| 5 | Наконечник штыревой втулочный изолированный двойной НШВИ(2) 2.5-8 медный | шт | 50 |
| 6 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-8 | шт | 100 |
| 7 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0.5-8 | шт | 100 |
| 8 | Контактор вакуумный КВ1,14/400-32-220B- 400A | шт | 2 |
| 9 | Клемма соединительная универсальная проходная 3 полюса с рычагом 0,08-2,5/4,0 PCT-223 | шт | 10 |
| 10 | Выключатель автоматический ВА-303 200А 3P 36кА 400-415В | шт | 2 |
| 11 | ПИД-регулятор многоканальный Элхарт ECD2-L-CC-RS RS-485 96х96 мм IP20 | шт | 1 |