Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка светильников

для нужд Жигулевского

филиала»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [27.40.39.113] Поставка светильников для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Светильник светодиодный Фокус СПО 36 Д AC170-264/DC200-370В матовое стекло | 27.40.39.113 | шт | 20 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный Фокус СПО 36 Д AC170-264/DC200-370В матовое стекло | шт | 20 | В течении 10 дней с даты заключения договора |  |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.

# Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда № №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«Наименование продукции ОКПД2 [27.40.39.113] (позиции № 1.1. Таблицы 2.1) Поставка светильников для нужд Жигулевского филиала»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - 1.1. | Светильник светодиодный Фокус СПО 36 Д AC170-264/DC200-370В матовое стекло | Тип изделия | Светильник накладной | ГОСТ Р 55705-2013 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Материал защитного стекла | поликарбонат |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | алюминий |  |  |  |  |
|  |  | Световой поток с матовым стеклом, лм | 4000 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |  |  |  |  |
|  |  | Коррелированная цветовая температура, К | 4500 |  |  |  |  |
|  |  | Тип кривой силы света | Д |  |  |  |  |
|  |  | Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 120 |  |  |  |  |
|  |  | Эффективность светильника, лм/Вт | 131 |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | AC170-264/DC200-370 |  |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Частота питающей сети, Гц | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 50 |  |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - паспорт на каждый тип продукции ; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.