Приложение1 к техническим требованиям

- ПС35П-5М – промежуточная металлическая опора:

Характеристики:

Тип опоры – промежуточная;

Количество цепей -1;

Район по нормативному давлению ветра – II-III;

Район по нормативной толщине стенки гололеда II -IV;

Наличие тросостойки — нет;

Марка стали – С345.

- Фундамент Ф 530.1.СТ.4000.10 к опоре ПС35П-5М

Характеристики:

Тип фундамента - на основе трубы;

Диаметр используемой трубы - 530 мм;

Длина фундамента — 4000 мм;

Марка стали - 09Г2С.