УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»

_________________ А.А. Савкин

«____» ____________ 2026

Технические требования

ОКПД2 71.20.11 Оказание услуг по проведению лабораторных исследований и производственного контроля за соблюдением санитарных правил в 2026 году

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие сведения |  |  |
| 1. | Обозначения и сокращения | Стр. 3 |
| 2. | Наименование закупаемых услуг | Стр. 3 |
| 3. | Цель выполнения работ | Стр. 3 |
| 4. | Существующее положение | Стр.3 |
| 2.Требования к услугам |  |  |
| 1. | Перечень и объемы оказываемых услуг | Стр. 3 |
| 3. Требования к срокам оказания услуг Стр. 4 |  |  |
| 4.Требования к качеству услуг Стр. 4 |  |  |
| 5.Требования к документации по ценообразованию Стр. 5 |  |  |
| 6. Приложение Стр. 6 |  |  |

- Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ПАО | публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| СОТиПК | служба охраны труда и производственного контроля |
| СПСРТПиР | служба подготовки, сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции |
| ТТ | технические требования |

1.2 Наименование закупаемых услуг

Проведение лабораторных исследований и производственного контроля за соблюдением санитарных правил в 2026 году.

1.3 Цель выполнения работ

Целью работы является оказание услуг по лабораторному контролю за соответствием требований охраны труда, условиям труда на рабочих местах филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС».

1.4 Существующее положение

Перечень рабочих мест филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», на которых необходимо проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, приведен в Приложении № 1 к настоящим ТТ.

- Требования к услугам

Таблица 1

Перечень и объемы оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Измерение электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) | замер | 48 |
| 2. | Измерение шума | замер | 24 |
| 3. | Измерение вибрации (общей) | замер | 19 |
| 4. | Измерение вредных веществ 1 - 4 классов опасности (масла минеральные нефтяные+, мг/м3, бензин (растворитель, топливный), мг/м3, углеводороды алифатические предельные С2-10/ в пересчете на С/, мг/м3) | замер | 5 |
| 5. | Измерение ионизирующего излучения | замер | 1 |

- Требования к срокам оказания услуг

Таблица 2

| № п/п | Наименование услуг /этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторные исследования и испытания факторов производственной среды на рабочих местах: Измерение электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) Измерение шума Измерение вибрации (общей) Измерение химичеких факторов вредных веществ 1 - 4 классов опасности (масла минеральные нефтяные+, мг/м3, бензин (растворитель, топливный), мг/м3, углеводороды алифатические предельные С2-10/ в пересчете на С/, мг/м3) Измерение ионизирующего излучения | С даты заключения договора | 30.09.2026 |

- Требования к качеству услуг

Таблица 3

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения исполнителем соответствия требованиям |  |  |  | Предложение исполнителя по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | Согласие с требованием/указанием характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.1 | Участник должен иметь аккредитованную испытательную лабораторию (центр) | До заключения договора предоставить копию аттестата аккредитации лаборатории (центра) в Федеральной службе по аккредитации с приложением области аккредитации на виды услуг, указанных в п. 1. Таблицы 1 настоящих ТТ |  | Согласие с требованием |  | Копия аттестата аккредитации лаборатории (центра) в Федеральной службе по аккредитации с приложением области аккредитации на виды услуг, указанных в п. 1. Таблицы 1 настоящих ТТ |  |

5. Требования к документации по ценообразованию

Исполнитель в обоснование стоимости своей заявки предоставляет коммерческое предложение, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ТТ.

Контактный телефон специалиста филиала:

Миронова Марина Викторовна  тел. 8(8453) 495-330, e-mail: MironovaMV@rushydro.ru

Черноталова Анастасия Петровна, тел. 8(8453) 495-455, e-mail: Chernotalovaap@rushydro.ru.

Приложение:

Перечень рабочих мест филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», на которых необходимо проведение лабораторных исследований и испытаний факторов производственной среды.

Согласовано:

Начальник СОТиПК

«_____» ___________________2026						О.В. Никитенко

Приложение: Перечень рабочих мест филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС», на которых необходимо проведение лабораторных исследований и испытаний факторов производственной среды.

| № п/п | Наименование рабочего места | Контролируемый фактор производственной среды | Периодичность контроля (*) | Кол-во точек на которых осуществляется отбор проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба безопасности |  |  |  |  |
| 1. | Инженер по режиму и охране | Ионизирующие излучения | 1 раз в год | 1 |
| Отдел материально-технического обеспечения |  |  |  |  |
| Оперативная служба |  |  |  |  |
| 2. | Дежурный инженер главного щита управления | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 2 |
| 3. | Машинист гидроагрегатов (вертикальные) | ЭП, МП ПЧ Шум Вибрация общая | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 3 11 9 |
| 4. | Машинист гидроагрегатов (горизонтальные) | ЭП, МП ПЧ Шум Вибрация общая | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 3 10 10 |
|  | Дежурный инженер по обслуживанию подстанции | ЭП, МП ПЧ Шум | 1 раз в год 1 раз в год | 12 1 |
| Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений |  |  |  |  |
| Участок мониторинга оборудования |  |  |  |  |
|  | Инженер | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 2 |
|  | Электромонтер по испытаниям и измерениям | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 2 |
| Группа химического анализа |  |  |  |  |
|  | Ведущий инженер-химик | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Инженер-химик | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Лаборант химического анализа | Химический фактор | 1 раз в год | 1 |
|  | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | ЭП, МП ПЧ Шум Химический фактор | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 2 2 2 |
| Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |  |  |  |  |
| Участок измерений |  |  |  |  |
|  | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 3 |
| Участок технологической автоматики и возбуждения |  |  |  |  |
|  | Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 2 |
| Участок релейной защиты и противоаварийной автоматики |  |  |  |  |
|  | Ведущий инженер по релейной защите и автоматике | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 7 |
|  | Инженер по релейной защите и автоматике | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 7 |
| Служба связи, информационных и технологических систем |  |  |  |  |
| Участок связи и телекоммуникаций |  |  |  |  |
|  | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | ЭП, МП ПЧ | 1 раз в год | 3 |
| ИТОГО: |  | Химический фактор |  | 5 |
|  |  | Шум |  | 24 |
|  |  | ЭП, МП ПЧ |  | 48 |
|  |  | Ионизирующие излучения |  | 1 |
|  |  | Вибрация общая |  | 19 |
| Итого: |  |  |  | 97 |