## Пункт 1-3
1. Общие сведения о ВЛ
Организация, эксплуатирующая ВЛ |  |  | ЗЭС Мирнинский РЭС
(наименование организации и эксплуатирующего подразделения)
Собственник |  | ПАО "Якутскэнерго"
(наименование)
Паспорт воздушной линии электропередачи
ВЛ-6 кВ (в габарите 35 кВ)«Вилюй-ф.Сюльдюкары».
(диспетчерское наименование)
Правовое наименование на основании Свидетельства о государственной регистрации права
Год постройки: |  | 1986 г.
Дата ввода в эксплуатацию: |  |  | 1986 г.
Наименование проектной организации: |  |  |  | нет данных
Наименование строительно - монтажной организации: |  |  |  |  | нет данных
Индекс технического состояния (ИТС) ВЛ:
Количество условных единиц:
Техническое состояние ВЛ:
Номер опоры | ИТС | Дата расчета ИТС (месяц, год) |  | № опор, ограничивающих пролет |  | ИТС | Дата расчета ИТС (месяц, год)
1 |  |  |  | ПСВилюй-№1 | ПС Мирный-№1
2 |  |  |  | №1-№2 | №1-№2
3 |  |  |  | №2-№3 | №2-№3
4 |  |  |  | №3-№4 | №3-№4
5 |  |  |  | №4-№5 | №4-№5
6 |  |  |  | №5-№6 | №5-№6
7 |  |  |  | №6-№7 | №6-№7
8 |  |  |  | №7-№8 | №7-№8
9 |  |  |  | №8-№9 | №8-№9
10 |  |  |  | №9-№10 | №9-№10
11 |  |  |  | №10-№11 | №10-№11
12 |  |  |  | №11-№12 | №11-№12
13А |  |  |  | №12-№13 | №12-№13
14П |  |  |  | №13-№14 | №13-№14
15П |  |  |  | №14-№15 | №14-№15
16А |  |  |  | №15-№16 | №15-№16
17П |  |  |  | №16-№17 | №16-№17
18П |  |  |  | №17-№18 | №17-№18
19П |  |  |  | №18-№19 | №19а-№19А
20А |  |  |  | №19-№20 | №19А-№20
21П |  |  |  | №20-№21 | №20-№21
22П |  |  |  | №21-№22 | №21-№22
23П |  |  |  | №22-№23 | №22-№23
24П |  |  |  | №23№24 | №23№24
25А |  |  |  | №24-№25 | №24-№25
26А |  |  |  | №25-№26 | №25-№26
27П |  |  |  | №26-№27 | №26-№27
28П |  |  |  | №27-№28 | №27-№28
29П |  |  |  | №28-№29 | №28-№29
30П |  |  |  | №29-№30 | №29-№30
31П |  |  |  | №30-№31 | №30-№31
32П |  |  |  | №31-№32 | №31-№32
33П |  |  |  | №32-№33 | №32-№33
34П |  |  |  | №33-№34 | №33-№34
35П |  |  |  | №34-№35 | №34-№35
36П |  |  |  | №35-№36 | №35-№36
37П |  |  |  | №36-№37 | №36-№37
38А |  |  |  | №37-№38 | №37-№38
39П |  |  |  | №38-№39 | №38-№39
40П |  |  |  | №39-№40 | №39-№40
41А |  |  |  | №40-№41 | №40-№41
42П |  |  |  | №41-№42 | №41-№42
43П |  |  |  | №42-№43 | №42-№43
44А |  |  |  | №43-№44 | №43-№44
45П |  |  |  | №45-№46 | №45-№46
46П |  |  |  | №46-№47 | №46-№47
47П |  |  |  | №47-№48 | №47-№48
48П |  |  |  | №48-№49 | №48-№49
49П |  |  |  | №49-№50 | №49-№50
50П |  |  |  | №50-№51 | №50-№51
51П |  |  |  | №51-№52 | №51-№52
52П |  |  |  | №52-№53 | №52-№53
53П |  |  |  | №53-№54 | №53-№54
54П |  |  |  | №54-№55 | №54-№55
55П |  |  |  | №55-№56 | №55-№56
56П |  |  |  | №56-№57 | №56-№57
57П |  |  |  | №57-№58 | №57-№58
58П |  |  |  | №58-№59 | №58-№59
59П |  |  |  | №59-№60 | №59-№60
60П |  |  |  | №60-№61 | №60-№61
61П |  |  |  | №61-№62 | №61-№62
62П |  |  |  | №62-№63 | №62-№63
63П |  |  |  | №63-№64 | №63-№64
64П |  |  |  | №64-№65 | №64-№65
65П |  |  |  | №65-№66 | №65-№66
66П |  |  |  | №66-№67 | №66-№67
67А |  |  |  | №67-№68 | №67-№68
68А |  |  |  | №68-№69 | №68-№69
69П |  |  |  | №69-№70 | №69-№70
70П |  |  |  | №70-№71 | №70-№71
71П |  |  |  | №71-№72 | №71-№72
72П |  |  |  | №72-№73 | №72-№73
73П |  |  |  | №73-№74 | №73-№74
74П |  |  |  | №74-№75 | №74-№75
75П |  |  |  | №75-№76 | №75-№76
76П |  |  |  | №76-№77 | №76-№77
77П |  |  |  | №77-№78 | №77-№78
78П |  |  |  | №78-№79 | №78-№79
79П |  |  |  | №79-№80 | №79-№80
80П |  |  |  | №80-№81 | №80-№81
81П |  |  |  | №81-№82 | №81-№82
82А |  |  |  | №82-№83 | №82-№83
83А |  |  |  | №83-№84 | №83-№84
84А |  |  |  | №84-№85 | №84-№85
85П |  |  |  | №85-№86 | №85-№86
86П |  |  |  | №86-№87 | №86-№87
87П |  |  |  | №87-№88 | №87-№88
88П |  |  |  | №88-№89 | №88-№89
89П |  |  |  | №89-№90 | №89-№90
90П |  |  |  | №90-№91 | №90-№91
91П |  |  |  | №91-№92 | №91-№92
92П |  |  |  | №92-№93 | №92-№93
93П |  |  |  | №93-№94 | №93-№94
94П |  |  |  | №94-№95 | №94-№95
95П |  |  |  | №95-№96 | №95-№96
96А |  |  |  | №96-№97 | №96-№97
97П |  |  |  | №97-№98 | №97-№98
98П |  |  |  | №98-№99 | №98-№99
99П |  |  |  | №99-№100 | №99-№100
100П |  |  |  | №100-№101 | №100-№101
101П |  |  |  | №101-№102 | №101-№102
102П |  |  |  | №102-№103 | №102-№103
103П |  |  |  | №103-№104 | №103-№104
104П |  |  |  | №104-№105 | №104-№105
105П |  |  |  | №105-№106 | №105-№106
106А |  |  |  | №2106-№107 | №2106-№107
107А |  |  |  | №107-№108 | №107-№108
108П |  |  |  | №108-№109 | №108-№109
109А |  |  |  | №2109-№110 | №2109-№110
110А |  |  |  | №110-№111 | №110-№111
111П |  |  |  | №111-№112 | №111-№112
112А |  |  |  | №112-№113 | №112-№113
113П |  |  |  | №113-№114 | №113-№114
114П |  |  |  | №114-№115 | №114-№115
115П |  |  |  | №115-№116 | №115-№116
116П |  |  |  | №116-№117 | №116-№117
117П |  |  |  | №117-№118 | №117-№118
118П |  |  |  | №118-№119 | №118-№119
119П |  |  |  | №119-№120 | №119-№120
120П |  |  |  | №120-№121 | №120-№121
121П |  |  |  | №121-№122 | №121-№122
122П |  |  |  | №122-№123 | №122-№123
123П |  |  |  | №123-№124 | №123-№124
124П |  |  |  | №124-№125 | №124-№125
125П |  |  |  | №125-№126 | №125-№126
126П |  |  |  | №126-№127 | №126-№127
127П |  |  |  | №127-№128 | №127-№128
128П |  |  |  | №128-№129 | №128-№129
129П |  |  |  | №129-№130 | №129-№130
130П |  |  |  | №130-№131 | №130-№131
131П |  |  |  | №131-№132 | №131-№132
132П |  |  |  | №132-№133 | №132-№133
133П |  |  |  | №133-№134 | №133-№134
134П |  |  |  | №134-№135 | №134-№135
135П |  |  |  | №135-№136 | №135-№136
136А |  |  |  | №136-№137 | №136-№137
137П |  |  |  | №137-№138 | №137-№138
138П |  |  |  | №138-№139 | №138-№139
139П |  |  |  | №139-№140 | №139-№140
140П |  |  |  | №140-№141 | №140-№141
141П |  |  |  | №141-№142 | №141-№142
142П |  |  |  | №142-№143 | №142-№143
143П |  |  |  | №143-№144 | №143-№144
144П |  |  |  | №144-№145 | №144-№145
145П |  |  |  | №145-№146 | №145-№146
146П |  |  |  | №146-№147 | №146-№147
147П |  |  |  | №147-№148 | №147-№148
148П |  |  |  | №148-№149 | №148-№149
149П |  |  |  | №149-№150 | №149-№150
150П |  |  |  | №150-№151 | №150-№151
151А |  |  |  | №151-№152 | №151-№152
152П |  |  |  | №152-№153 | №152-№153
153П |  |  |  | №153-№154 | №153-№154
154П |  |  |  | №154-№155 | №154-№155
155П |  |  |  | №155-№156 | №155-№156
156П |  |  |  | №156-№157 | №156-№157
157П |  |  |  | №157-№158 | №157-№158
158П |  |  |  | №158-№159 | №158-№159
159П |  |  |  | №159-№160 | №159-№160
160П |  |  |  | №160-№161 | №160-№161
161П |  |  |  | №161-№162 | №161-№162
162П |  |  |  | №162-№163 | №162-№163
163П |  |  |  | №163-№164 | №163-№164
164П |  |  |  | №164-№165 | №164-№165
165П |  |  |  | №165-№166 | №165-№166
166П |  |  |  | №166-№167 | №166-№167
167П |  |  |  | №167-№168 | №167-№168
168П |  |  |  | №168-№169 | №168-№169
169П |  |  |  | №169-№170 | №169-№170
170А |  |  |  | №170-№171 | №170-№171
171А |  |  |  | №171-№172 | №171-№172
172П |  |  |  | №172-№173 | №172-№173
173П |  |  |  | №173-№174 | №173-№174
174П |  |  |  | №174-№175 | №174-№175
175П |  |  |  | №175-№176 | №175-№176
176П |  |  |  | №176-№177 | №176-№177
177П |  |  |  | №177-№178 | №177-№178
178П |  |  |  | №178-№179 | №178-№179
179П |  |  |  | №179-№180 | №179-№180
180П |  |  |  | №180-№181 | №180-№181
181П |  |  |  | №181-№182 | №181-№182
182П |  |  |  | №182-№183 | №182-№183
183П |  |  |  | №183-№184 | №183-№184
184П |  |  |  | №184-№185 | №184-№185
185П |  |  |  | №185-№186 | №185-№186
186П |  |  |  | №186-№187 | №186-№187
187П |  |  |  | №187-№188 | №187-№188
188П |  |  |  | №188-№189 | №188-№189
189П |  |  |  | №189-№190 | №189-№190
190П |  |  |  | №190-№191 | №190-№191
191П |  |  |  | №191-№192 | №191-№192
192П |  |  |  | №192-№193 | №192-№193
193П |  |  |  | №193-№194 | №193-№194
194А |  |  |  | №194-№195 | №194-№195
195А |  |  |  | №195-№196 | №195-№196
196А |  |  |  | №196-№197 | №196-№197
197А |  |  |  | №197-№198 | №197-№198
198П |  |  |  | №198-№199 | №198-№199
199П |  |  |  | №199-№200 | №199-№200
200А |  |  |  | №200-ПС Сюльдюкар | №200-№201
2. Схема линии электропередачи
Трехлинейная схема ВЛ с обозначением фазировки, транспозиции фаз, воздушных и кабельных участков линии электропередачи
3. Основные данные
3.1 Протяженность ВЛ (общая): |  |  | 38 | км
3.2 Количество опор (всего): |  |  | 200 | шт., в т.ч.
Наименование опор |  |  | Количество, шт. |  | Тип
Анкер(азик) 6кВ. |  |  | 6 |  | -
Анкер(азик)с укосом 6кВ. |  |  | 1 |  | - | -
одностоечная |  |  | 4 |  | -
Одностоечная (с укосам) |  |  | 1 |  | -
Промежуточная |  |  | 160 |  | ПД-1
Анкерная |  |  | 26 |  | УАД-35-1
Специальная |  |  | 2 |  | ППМ-35
3.3 Марка провода, строение фазы
Участок ВЛ (от опоры до опоры) |  |  | Марка провода |  | Количество проводов в фазе | Расстояние между проводами в фазе, м
№1-12 |  |  | АС-50 |  | 1 | -
№12-136 |  |  | АС-95 |  | 1 | 3
№136-171 |  |  | АС-120 |  | 1 | 3
№171-200 |  |  | АС-95 |  | 1 | 3
3.4 Тип поддерживающего устройства:
а) на всей ВЛ: |  | ПГН, НБН, НКК
б) на переходах: |  | НКК-1-1Б, НБ-2-6
3.5 Марка грозозащитного троса
Участок ВЛ (от опоры до опоры) |  | Марка грозозащитного троса |  |  | Год ввода в эксплуатацию грозозащитного троса
нет |  | нет |  |  | нет
3.6 Ответвления (отпайки) от ВЛ, суммарное количество |  |  |  |  | 0 | шт., в т.ч.
№п/п | Наименование отпайки |  |  |  | От опоры № | Кол-во опор | Длина, км.
нет | нет |  |  |  |  | нет | нет
3.7 Наличие кабельных вставок, суммарное количество |  |  |  |  | 0 | шт., в т.ч.
№п/п | От опоры № | До опоры № | Длина вставки, км | Наличие и место установки токоограничивающего реактора |  | Номер паспорта или учетной записи о кабельной вставке
нет | нет | нет | нет | нет |  | нет
3.8 Районы климатических условий по проекту
Участок ВЛ |  | Район климатических условий |  |  |  |  | Примечание
|  | по ветру | по гололеду | по интенсивности пляски проводов и тросов | по среднегодовой продолжительности гроз, ч | по степени загрязнения
№1-200 |  | I | I | умеренный | 10-20 | 1
3.9 Районы действующих климатических условий
Заполняется при вступлении в действие новых документов, устанавливающих карты климатического районирования.
Участок ВЛ |  | Район климатических условий |  |  |  |  | Примечание
|  | по ветру | по гололеду | по интенсивности пляски проводов и тросов | по среднегодовой продолжительности гроз | по степени загрязнения
№1-200 |  | I | I | умеренный | 10-20 | 1
3.10 Температура воздуха:
а) среднегодовая: |  | -10 | °С
б) низшая: |  | -55 | °С
в) высшая: |  | 35 | °С
3.11 Участки с особыми условиями: |  |  |  | нет

## Пункт 4.1 - 4.8
4. Характеристика элементов ВЛ
4.1 Опоры металлические
Наименование опор (промежуточные, анкерные и др.) |  |  | Шифр |  | Завод-изготовитель | Оттяжки |  | Количество | Номера опор
[6 empty] | Марка | Количество
Промежуточные(метал) |  |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Промежуточные(метал) |  |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Анкерные(метал) |  |  | ППМ-35 |  | нет данных | нет | нет | 2 | 195.196
4.2 Опоры железобетонные
Наименование опор (промежуточные, анкерные и др.) |  | Шифр | Стойка |  | Траверса |  | Оттяжки |  | Количество | Номера опор
|  |  | Шифр | Завод-изготовитель | Шифр | Завод-изготовитель | Марка | Количество
4.3 Опоры деревянные
Наименование опор (промежуточные, анкерные и др.) |  | Шифр | Завод поставщик древесины |  | Пропитка | Железобетонные приставки |  |  | Количество | Номера опор
[6 empty] | Шифр | Завод-изготовитель | Количество
Анкер(азик) 6кВ. |  | - | - |  | нет | нет | нет | нет | 6 | №№1,4,5,7,8,11.
Анкер(азик)с укосом 6кВ. |  | - | - |  | нет | нет | нет | нет | 1 | №10
одностоечная |  | - | - |  | нет | нет | нет | нет | 4 | №№3,6,9,12.
Одностоечная (с укосам) |  | - | - |  | нет | нет | нет | нет | 1 | №2
Промежуточные(дерево) |  | ПД-1 | ООО ЮПИТЕР |  | нет | нет | нет | нет | 160 | №№14,15,17-19,21-24,27-37, 39,40,42,43,45-58,59-66,69-81,85-95,98-105,108,111,113-135,137-150,152-169,172-193,198,199.
Анкерные(дерево) |  | УАД-35-1 | ООО ЮПИТЕР |  | нет | нет | нет | нет | 26 | №№13,16,20,25,26,38,41, 44,67,68,82,83,84,96,97,106, 107,109,110,112,136,151,170, 171,194,197,200
Специальная |  | ППМ-35 | - |  | нет | нет | нет | нет | 2 | №№195,196
4.4 Фундаменты
Тип |  | Шифр |  | Ригель |  | Плита | Количество |  | Номера опор
Лиственница |  | нет |  | нет |  | нет | 424 |  | №№14,15,17-19,21-24,27-37, 39,40,42,43,45-58,59-66,69-81,85-95,98-105,108,111,113-135,137-150,152-169,172-193,198,199. №№13,16,20,25,26,38,41, 44,67,68,82,83,84,96,97,106, 107,109,110,112,136,151,170,
ж/б сваи |  | нет |  | нет |  | нет | 24 |  | №2 №№1,4,5,7,8,11. №10 №№3,6,9,12. №№195,196
4.5. Изоляторы
Подвесные
в поддерживающих подвесках | [5 empty] | в натяжных подвесках
Тип | Завод изготовитель | Длина, мм. | Количество в гирлянде | Длина гирлянды | Номер опор | Тип | Завод изготовитель | Длина, мм | Количество в гирлянде | Длина гирлянды | Номера опор
ПС-70Д | нет данных |  | 3 |  |  | ПС-70Д |  |  | 4
ШС-10Д | нет данных |  | 1 |  |  | ШС-10Д |  |  | 1
ЛК35 | нет данных |  | 1 |  |  | ЛК35 |  |  | 1
ПФ-70Д | нет данных |  | 3 |  |  | ПФ-70Д |  |  | 4
Количество цепей (ветвей) в натяжной подвеске и способ их крепления к траверсе опоры:
Схемы изолирующих подвесок <*>
СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА
СХЕМА НАТЯЖНОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА
СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА
СХЕМА НАТЯЖНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА
СХЕМА ОБВОДНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ПРОВОДА В ШЛЕЙФАХ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ
4.6 Арматура
Наименование арматуры |  |  | Для провода |  |  |  |  | Для грозозащитного троса
|  |  | Тип |  |  | Количество |  | Тип |  | Количество
Сцепная
Серьги |  |  | СР-6-1 |  |  | 1700
Ушки |  |  | У-2-6-1 |  |  | 850
Ушки |  |  | У-1-6-1 |  |  | 850
Скобы |  |  | СК-6 |  |  | 216 |  | СК-7-1А |  | 24
Промзвенья |  |  | ПРР-7-1 |  |  | 216
Поддерживающая
поддерж. Зажимы |  |  | ПГН-3-1 |  |  | 1701 |  | ПГН-1-1 |  | 10
Ушки |  |  | У1-7-16 |  |  | 742 |  | У1-7-16 |  | 10
Ушки |  |  | У2-7-16 |  |  | 742
Серьга |  |  | СР-7-16 |  |  | 72 |  | СР-7-16 |  | 10
Натяжная
болтовые зажимы |  |  | НБН-2-6 |  |  | 216 |  | НКК-1-1Б |  | 24
Ушки |  |  | У1-7-16 |  |  | 216
Ушки |  |  | У2-7-16 |  |  | 216
Соединительная
Плашечный зажим |  |  | ПА4-1 |  |  | 105
Контактная
Защитная
Прочая арматура
Номера опор, между которыми установлены гасители вибрации:
Номера опор между которыми установлены гасители пляски: |  |  | нет
4.7 Защита от перенапряжения
а) участки подвеса грозозащитного троса (номера опор на границах участка): нет
б) общая длина грозозащитного троса: нет
в) защитный угол грозозащитного троса: нет
г) способ крепления (с указанием значения искровых промежутков, мм):
на промежуточных опорах: изолированное, искровой промежуток.
на анкерных опорах изолированное: изолированное, искровой промежуток мм.
д) характеристика других средств защиты от перенапряжений: не предусмотрено проектом
е) номера опор, на которых установлены другие средства защиты от перенапряжений: нет
Схема опоры ВЛ с геометрическими размерами расположения проводов и грозозащитных тросов
4.8 Заземление
Удельное сопротивление грунта, Ом х м |  |  |  | Сопротивление заземления опор по норме, Ом |  |  |  | Номера опор
До 100 |  |  |  | Не более 10 |  |  |  | нет данных
100-500 |  |  |  | Не более 15 |  |  |  | нет данных
500-1000 |  |  |  | Не более 20 |  |  |  | нет данных
Более 1000 |  |  |  | Не более 30 |  |  |  | нет данных
Номера опор, значения сопротивления заземления которых выше нормы:
СХЕМЫ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ОПОР (Должно быть описание конструкций заземлителей или схема-чертеж заземлителя)
Заземление опор обеспечивается с помощью сплошных противовесов и протяженных заземлителей. Заземляющие устройства выполняются из круглой оцинковой стали диаметром 12мм.

## Пункт 4.9
4.9 Наличие соединений на ВЛ
Номер опоры | № опор ограничивающих пролет | Кол-во соединений на проводе, шт. |  |  | Кол-во бандажей на проводе, шт. |  |  | Кол-во соединенй на грозотросе, шт. |  | Кол-во бандажей на гр. тросе
|  | А | В | С | А | В | С | лев. | прав | лев. | прав

## Пункт 4.10-4.13
4.10 Влияющие ВЛ (при сближении до 500м)
№ опор, ограничивающих участок влияния | Диспетчерское наименование влияющей ВЛ | Среднее расстояние между осями трассы ВЛ и влияющей ВЛ, м. | Длина участка влияния, м.
4.11 Средства ВЧ связи
Номер опоры |  | Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)]
4.12 Волоконно-оптические кабели, размещенные на ВЛ
Участок ВЛ (от опоры до опоры) | Тип оптического кабеля | Собственник ВОК | Организация осуществляющая эксплуатацию ВОК
4.13 Характеристика имеющихся видов связи по трассе ВЛ (мобильная, радиосвязь), необходимой для ее технического обслуживания
1. Мобильная связь (указать оператора)
2. Радиосвязь
3. Спутниковый телефон (указать марку)
Дата составления паспорта ВЛ |  | 2020-07-21

## Пункт 5-9
5. Сведения о дате и объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ
Дата |  | Номера опор, пролетов |  | Сведения об объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ | [6 empty] | Примечание
2014.03 |  | №122-127 |  | Сборка П-обр.опор №122-127
|  | №121 |  | Сборка П-обр.оп. на лежневом основании №121
2014.04 |  | №112-116,119-120,128-132,134 |  | Сборка П-обр. оп. №112-116,119-120,128-132,134
|  | №111 |  | Сборка П-обр. оп. на лежневом основании №111
|  | №117,118,133 |  | Сборка П-обр. оп. с укосами №117,118,133
|  | №107 |  | Сборка новой АП-обр. оп. №107.
2015.07 |  | №178-180. |  | Замена провода №178-180.
|  | №178 |  | Ремонт траверсы №178
|  | №178-180 |  | Сборка и установка опоры на лежневом основании №178-180
2016.08 |  | №№136-151 |  | СМО «Дальэнергострой-Восток» замена опор на уч.№№136-151
|  | №49 |  | Ремонт траверсы оп.№49
|  | №152-169 |  | Сборка и установка оп.№№152-169 СМО «Дальэнергострой-Восток»
2016.09 |  | АП-обр. оп.№170, 171, П-обр.оп.№171-176 |  | Сборка и установка АП-обр. оп.№170, 171, П-обр.оп.№171-176 СМО «Дальэнергострой-Восток»
|  | №151-171 |  | Перезаводка на уч. оп.№151-171 СМО «Дальэнергострой-Восток»
2016.10 |  | №177-188 |  | Замена опор №177-188 СМО «Дальэнергострой-Восток»
2017.01 |  | - |  | Аварийные работы, падение опор №9,10. Монтаж провода с Азика№8 до Азика№11
2018.03 |  | №№АП 13,16,20,25,26,38,41,44,68,82,83,84,96,97,106,109,110; П-обр опор №№14,15,17,19,21,24,27,37,39,40,42,43,45,61,62,63,69,70,81,85,86,95,98,105,108 |  | Замена опор ООО ВСЭМ №№АП 13,16,20,25,26,38,41,44,68,82,83,84,96,97,106,109,110; П-обр опор №№14,15,17,19,21,24,27,37,39,40,42,43,45,61,62,63,69,70,81,85,86,95,98,105,108
2019.04 |  | № 197,200; |  | Бурение и установка свай, сборка опор ООО ВСЭМ №№АП 197,200;
|  | №№4-12,18,22,23,28-36,46-59,71-80,87-94,99-104,198,199 |  | П-обр опор №№4-12,18,22,23,28-36,46-59,71-80,87-94,99-104,198,199
2019.05 |  | №№АП 197,200; П-обр опор №№4-12,18,22,23,28-36,46-59,71-80,87-94,99-104,198,199 |  | Замена опор ООО ВСЭМ №№АП 197,200; П-обр опор №№4-12,18,22,23,28-36,46-59,71-80,87-94,99-104,198,199
2024.10 |  | №66 |  | Замена опор №66
6. Сведения о технических освидетельствованиях ВЛ
№п/п | Дата проведения предыдущего техн. освидетельствования (квартал, год) |  | Плановая дата проведения техн. освидетельствования (квартал, год) |  | Дата и номер акта технического освидетельствования | [5 empty] | ФИО и подпись оформляющего запись
7. Внесение изменений в паспорт (заполняется для паспортов, ведение которых организовано на бумажном носителе)
Дата записи |  | Краткое содержание изменений |  |  |  | Основание для изменения |  |  |  |  | ФИО внесшего изменения
8. Схема заездов на ВЛ. Карта проведения послеаварийного осмотра ВЛ: приложено в виде отдельного документа
9. Данные о фактических параметрах ВЛ и ее элементов.
Поопорная ведомость
N опоры | Тип опоры | Координаты опоры |  | Угол поворота трассы | Площадь земли, под опорой ВЛ, отведенная в постоянное пользование | Наличие птицезащитных устройств | N опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Длина анкерного пролета, м | Наименование местности <а> | Характеристика местности (угодья) <б> | Площадь охранной зоны в пролете ВЛ, га | Примечание
|  | X | Y
|  | (East) | (North)
1 | Азик(6кВ) | 63.0485661 | 113.4835108 | нет | 0.75 | нет | ПСВилюй-№1 | 10 | 485 | населенная местность | просека | 0.75
2 | одностоячная с укосом | 63.0486294 | 113.4840204 | нет | 0.75 | нет | №1-№2 | 28 |  | населенная местность | просека | 0.75
3 | одностоячная | 63.0487520 | 113.48434327 | нет | 0.75 | нет | №2-№3 | 30 |  | населенная местность | просека | 0.75
4 | Азик | 63.04887259 | 113.4846839 | нет | 0.75 | нет | №3-№4 | 40 |  | населенная местность | просека | 0.75
5 | Азик | 63.0488896 | 113.4853866 | нет | 0.75 | нет | №4-№5 | 40 |  | населенная местность | просека | 0.75
6 | одностоячная | 63.0486404 | 113.4857723 | нет | 0.75 | нет | №5-№6 | 40 |  | населенная местность | просека | 0.75
7 | Азик | 63.0483044 | 113.4863517 | нет | 0.75 | нет | №6-№7 | 50 |  | населенная местность | просека | 0.75
8 | Азик | 63.04809502 | 113.4860807 | нет | 0.75 | нет | №7-№8 | 50 |  | населенная местность | просека | 0.75
9 | одностоячная | 63.0478849 | 113.4865657 | нет | 0.75 | нет | №8-№9 | 60 |  | населенная местность | просека | 0.75
10 | Азик с укосом | 63.0476570 | 113.4867510 | нет | 0.75 | нет | №9-№10 | 30 |  | населенная местность | просека | 0.75
11 | Азик | 63.0473554 | 113.4869412 | нет | 0.75 | нет | №10-№11 | 26 |  | населенная местность | просека | 0.75
12 | №12 | 63.0469910 | 113.4872067 | нет | 0.75 | нет | №11-№12 | 26 |  | населенная местность | просека | 0.75
13А | АД35 | 63.0467159 | 113.4875071 | 2 | 0.75 | нет | №12-№13 | 55 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
14П | ПД35 | 63.0459826 | 113.4898535 | нет | 0.75 | нет | №13-№14 | 200 | 530 | труднодоступная местность | просека | 0.75
15П | ПД35 | 63.0453531 | 113.4921012 | нет | 0.75 | нет | №14-№15 | 130 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
16А | АД35 | 63.0445946 | 113.4945527 | 3 | 0.75 | нет | №15-№16 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
17П | ПД35 | 63.0434562 | 113.4955505 | нет | 0.75 | нет | №16-№17 | 200 | 800 | труднодоступная местность | просека | 0.75
18П | ПД35 | 63.0419971 | 113.4968129 | нет | 0.75 | нет | №17-№18 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
19П | ПД35 | 63.0408035 | 113.4978645 | нет | 0.75 | нет | №18-№19 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
20А | АД35 | 63.0397151 | 113.4988262 | нет | 0.75 | нет | №19-№20 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
21П | ПД35 | 63.0380276 | 113.4997663 | нет | 0.75 | нет | №20-№21 | 200 | 1000 | труднодоступная местность | просека | 0.75
22П | ПД35 | 63.0365160 | 113.5006288 | нет | 0.75 | нет | №21-№22 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
23П | ПД35 | 63.0344912 | 113.5018376 | нет | 0.75 | нет | №22-№23 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
24П | ПД35 | 63.0328794 | 113.5027772 | нет | 0.75 | нет | №23№24 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
25А | АД35 | 63.0312894 | 113.5036936 | 3 | 0.75 | нет | №24-№25 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
26А | АД35 | 63.0305086 | 113.5049998 | 3 | 0.75 | нет | №25-№26 | 35 | 35 | труднодоступная местность | просека | 0.75
27П | ПД35 | 63.0297789 | 113.5078215 | нет | 0.75 | нет | №26-№27 | 200 | 3000 | труднодоступная местность | просека | 0.75
28П | ПД35 | 63.0287769 | 113.5115818 | нет | 0.75 | нет | №27-№28 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
29П | ПД35 | 63.0278097 | 113.5152243 | нет | 0.75 | нет | №28-№29 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
30П | ПД35 | 63.0270373 | 113.5181694 | нет | 0.75 | нет | №29-№30 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
31П | ПД35 | 63.0261236 | 113.5215811 | нет | 0.75 | нет | №30-№31 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
32П | ПД35 | 63.0250230 | 113.5257443 | нет | 0.75 | нет | №31-№32 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
33П | ПД35 | 63.0239606 | 113.5297569 | нет | 0.75 | нет | №32-№33 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
34П | ПД35 | 63.0229517 | 113.5335978 | нет | 0.75 | нет | №33-№34 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
35П | ПД35 | 63.0222402 | 113.5363176 | нет | 0.75 | нет | №34-№35 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
36П | ПД35 | 63.0211825 | 113.5402765 | нет | 0.75 | нет | №35-№36 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
37П | ПД35 | 63.0201858 | 113.5440906 | нет | 0.75 | нет | №36-№37 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
38А | АД35 | 63.0190720 | 113.5482480 | нет | 0.75 | нет | №37-№38 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
39П | ПД35 | 63.0189843 | 113.5518422 | нет | 0.75 | нет | №38-№39 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
40П | ПД35 | 63.0188963 | 113.5560311 | нет | 0.75 | нет | №39-№40 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
41А | АД35 | 63.0187890 | 113.5615189 | нет | 0.75 | нет | №40-№41 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
42П | ПД35 | 63.018758 | 113.565456 | нет | 0.75 | нет | №41-№42 | 200 | 600 | труднодоступная местность | просека | 0.75
43П | ПД35 | 63.018726 | 113.569437 | нет | 0.75 | нет | №42-№43 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
44А | АД35 | 63.018736 | 113.573406 | нет | 0.75 | нет | №43-№44 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
45П | ПД35 | 63.018726 | 113.577397 | нет | 0.75 | нет | №45-№46 | 200 | 4400 | труднодоступная местность | просека | 0.75
46П | ПД35 | 63.018724 | 113.581346 | нет | 0.75 | нет | №46-№47 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
47П | ПД35 | 63.018707 | 113.585294 | нет | 0.75 | нет | №47-№48 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
48П | ПД35 | 63.01870 | 113.589258 | нет | 0.75 | нет | №48-№49 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
49П | ПД35 | 63.018692 | 113.593196 | нет | 0.75 | нет | №49-№50 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
50П | ПД35 | 63.018687 | 113.597133 | нет | 0.75 | нет | №50-№51 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
51П | ПД35 | 63.018692 | 113.601060 | нет | 0.75 | нет | №51-№52 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
52П | ПД35 | 63.018677 | 113.604954 | нет | 0.75 | нет | №52-№53 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
53П | ПД35 | 63.018670 | 113.608892 | нет | 0.75 | нет | №53-№54 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
54П | ПД35 | 63.018653 | 113.612953 | нет | 0.75 | нет | №54-№55 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
55П | ПД35 | 63.018651 | 113.616815 | нет | 0.75 | нет | №55-№56 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
56П | ПД35 | 63.018663 | 113.624797 | нет | 0.75 | нет | №56-№57 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
57П | ПД35 | 63.018648 | 113.628692 | нет | 0.75 | нет | №57-№58 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
58П | ПД35 | 63.018655 | 113.632860 | нет | 0.75 | нет | №58-№59 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
59П | ПД35 | 63.018653 | 113.636658 | нет | 0.75 | нет | №59-№60 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
60П | ПД35 | 63.018651 | 113.640499 | нет | 0.75 | нет | №60-№61 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
61П | ПД35 | 63.018638 | 113.644403 | нет | 0.75 | нет | №61-№62 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
62П | ПД35 | 63.018621 | 113.648475 | нет | 0.75 | нет | №62-№63 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
63П | ПД35 | 63.018636 | 113.652418 | нет | 0.75 | нет | №63-№64 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
64П | ПД35 | 63.018660 | 113.656286 | нет | 0.75 | нет | №64-№65 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
65П | ПД35 | 63.018685 | 113.660255 | нет | 0.75 | нет | №65-№66 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
66П | ПД35 | 63.018726 | 113.663984 | нет | 0.75 | нет | №66-№67 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
67А | АД35 | 63.018894 | 113.667095 | 3 | 0.75 | нет | №67-№68 | 200 | 200 | труднодоступная местность | просека | 0.75
68А | АД35 | 63.019633 | 113.667186 | 3 | 0.75 | нет | №68-№69 | 200 | 2800 | труднодоступная местность | просека | 0.75
69П | ПД35 | 63.020415 | 113.670678 | нет | 0.75 | нет | №69-№70 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
70П | ПД35 | 63.021431 | 113.673972 | нет | 0.75 | нет | №70-№71 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
71П | ПД35 | 63.022445 | 113.677228 | нет | 0.75 | нет | №71-№72 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
72П | ПД35 | 63.023476 | 113.680511 | нет | 0.75 | нет | №72-№73 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
73П | ПД35 | 63.024470 | 113.683681 | нет | 0.75 | нет | №73-№74 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
74П | ПД35 | 63.025481 | 113.686916 | нет | 0.75 | нет | №74-№75 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
75П | ПД35 | 63.026527 | 113.690156 | нет | 0.75 | нет | №75-№76 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
76П | ПД35 | 63.027543 | 113.693418 | нет | 0.75 | нет | №76-№77 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
77П | ПД35 | 63.028534 | 113.696701 | нет | 0.75 | нет | №77-№78 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
78П | ПД35 | 63.029572 | 113.699925 | нет | 0.75 | нет | №78-№79 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
79П | ПД35 | 63.030561 | 113.703224 | нет | 0.75 | нет | №79-№80 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
80П | ПД35 | 63.030561 | 113.703224 | нет | 0.75 | нет | №80-№81 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
81П | ПД35 | 63.032798 | 113.710192 | нет | 0.75 | нет | №81-№82 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
82А | АД35 | 63.034074 | 113.714280 | 3 | 0.75 | нет | №82-№83 | 200 | 200 | труднодоступная местность | просека | 0.75
83А | АД35 | 63.037655 | 113.717853 | нет | 0.75 | нет | №83-№84 | 200 | 200 | труднодоступная местность | просека | 0.75
84А | АД35 | 63.039287 | 113.717488 | 3 | 0.75 | нет | №84-№85 | 200 | 2400 | труднодоступная местность | просека | 0.75
85П | ПД35 | 63.041578 | 113.717700 | нет | 0.75 | нет | №85-№86 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
86П | ПД35 | 63.043389 | 113.717893 | нет | 0.75 | нет | №86-№87 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
87П | ПД35 | 63.045133 | 113.718172 | нет | 0.75 | нет | №87-№88 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
88П | ПД35 | 63.046964 | 113.718344 | нет | 0.75 | нет | №88-№89 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
89П | ПД35 | 63.048727 | 113.718473 | нет | 0.75 | нет | №89-№90 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
90П | ПД35 | 63.050484 | 113.718918 | нет | 0.75 | нет | №90-№91 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
91П | ПД35 | 63.052283 | 113.719176 | нет | 0.75 | нет | №91-№92 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
92П | ПД35 | 63.054131 | 113.719406 | нет | 0.75 | нет | №92-№93 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
93П | ПД35 | 63.055893 | 113.719616 | нет | 0.75 | нет | №93-№94 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
94П | ПД35 | 63.057677 | 113.719846 | нет | 0.75 | нет | №94-№95 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
95П | ПД35 | 63.059452 | 113.720109 | нет | 0.75 | нет | №95-№96 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
96А | АД35 | 63.061905 | 113.720039 | нет | 0.75 | нет | №96-№97 | 200 | 2000 | труднодоступная местность | просека | 0.75
97П | ПД35 | 63.063044 | 113.719374 | нет | 0.75 | нет | №97-№98 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
98П | ПД35 | 63.064796 | 113.718280 | нет | 0.75 | нет | №98-№99 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
99П | ПД35 | 63.066479 | 113.717185 | нет | 0.75 | нет | №99-№100 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
100П | ПД35 | 63.068268 | 113.716056 | нет | 0.75 | нет | №100-№101 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
101П | ПД35 | 63.070010 | 113.714962 | нет | 0.75 | нет | №101-№102 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
102П | ПД35 | 63.071723 | 113.713739 | нет | 0.75 | нет | №102-№103 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
103П | ПД35 | 63.073446 | 113.712644 | нет | 0.75 | нет | №103-№104 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
104П | ПД35 | 63.075168 | 113.711486 | нет | 0.75 | нет | №104-№105 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
105П | ПД35 | 63.076812 | 113.710434 | нет | 0.75 | нет | №105-№106 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
106А | АД35 | 63.077960 | 113.709619 | нет | 0.75 | нет | №106-№107 | 200 | 200 | труднодоступная местность | просека | 0.75
107А | АД35 | 63.078155 | 113.708568 | нет | 0.75 | нет | №107-№108 | 200 | 400 | труднодоступная местность | просека | 0.75
108П | ПД35 | 63.078233 | 113.705993 | нет | 0.75 | нет | №108-№109 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
109А | АД35 | 63.078281 | 113.703568 | нет | 0.75 | нет | №109-№110 | 250 | 250 | труднодоступная местность | просека | 0.75
110А | АД35 | 63.078476 | 113.698289 | нет | 0.75 | нет | №110-№111 | 200 | 400 | труднодоступная местность | просека | 0.75
111П | ПД35 | 63.078544 | 113.694835 | нет | 0.75 | нет | №111-№112 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
112А | АД35 | 63.078583 | 113.692324 | нет | 0.75 | нет | №112-№113 | 200 | 4800 | труднодоступная местность | просека | 0.75
113П | ПД35 | 63.079904 | 113.690549 | нет | 0.75 | нет | №113-№114 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
114П | ПД35 | 63.081349 | 113.688564 | нет | 0.75 | нет | №114-№115 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
115П | ПД35 | 63.082847 | 113.686537 | нет | 0.75 | нет | №115-№116 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
116П | ПД35 | 63.084364 | 113.684477 | нет | 0.75 | нет | №116-№117 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
117П | ПД35 | 63.085828 | 113.682352 | нет | 0.75 | нет | №117-№118 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
118П | ПД35 | 63.087127 | 113.680453 | нет | 0.75 | нет | №118-№119 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
119П | ПД35 | 63.088367 | 113.678769 | нет | 0.75 | нет | №119-№120 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
120П | ПД35 | 63.089276 | 113.677675 | нет | 0.75 | нет | №120-№121 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
121П | ПД35 | 63.091002 | 113.677589 | нет | 0.75 | нет | №121-№122 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
122П | ПД35 | 63.092757 | 113.677900 | нет | 0.75 | нет | №122-№123 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
123П | ПД35 | 63.094420 | 113.678340 | нет | 0.75 | нет | №123-№124 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
124П | ПД35 | 63.096161 | 113.678823 | нет | 0.75 | нет | №124-№125 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
125П | ПД35 | 63.097915 | 113.679209 | нет | 0.75 | нет | №125-№126 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
126П | ПД35 | 63.099665 | 113.679649 | нет | 0.75 | нет | №126-№127 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
127П | ПД35 | 63.101454 | 113.680056 | нет | 0.75 | нет | №127-№128 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
128П | ПД35 | 63.103228 | 113.680453 | нет | 0.75 | нет | №128-№129 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
129П | ПД35 | 63.103228 | 113.680453 | нет | 0.75 | нет | №129-№130 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
130П | ПД35 | 63.106713 | 113.681215 | нет | 0.75 | нет | №130-№131 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
131П | ПД35 | 63.108501 | 113.681634 | нет | 0.75 | нет | №131-№132 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
132П | ПД35 | 63.110270 | 113.682041 | нет | 0.75 | нет | №132-№133 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
133П | ПД35 | 63.112063 | 113.682470 | нет | 0.75 | нет | №133-№134 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
134П | ПД35 | 63.113826 | 113.682803 | нет | 0.75 | нет | №134-№135 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
135П | ПД35 | 63.115590 | 113.683254 | нет | 0.75 | нет | №135-№136 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
136А | АД35 | 63.117305 | 113.683608 | нет | 0.75 | нет | №136-№137 | 200 | 3000 | труднодоступная местность | просека | 0.75
137П | ПД35 | 63.119088 | 113.683962 | нет | 0.75 | нет | №137-№138 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
138П | ПД35 | 63.120841 | 113.684391 | нет | 0.75 | нет | №138-№139 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
139П | ПД35 | 63.122590 | 113.684874 | нет | 0.75 | нет | №139-№140 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
140П | ПД35 | 63.124338 | 113.685196 | нет | 0.75 | нет | №140-№141 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
141П | ПД35 | 63.126024 | 113.685614 | нет | 0.75 | нет | №141-№142 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
142П | ПД35 | 63.127786 | 113.685968 | нет | 0.75 | нет | №142-№143 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
143П | ПД35 | 63.129549 | 113.686419 | нет | 0.75 | нет | №143-№144 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
144П | ПД35 | 63.131317 | 113.686826 | нет | 0.75 | нет | №144-№145 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
145П | ПД35 | 63.133065 | 113.687159 | нет | 0.75 | нет | №145-№146 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
146П | ПД35 | 63.134866 | 113.687577 | нет | 0.75 | нет | №146-№147 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
147П | ПД35 | 63.136638 | 113.687921 | нет | 0.75 | нет | №147-№148 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
148П | ПД35 | 63.138429 | 113.688446 | нет | 0.75 | нет | №148-№149 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
149П | ПД35 | 63.140215 | 113.688811 | нет | 0.75 | нет | №149-№150 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
150П | ПД35 | 63.141992 | 113.689187 | нет | 0.75 | нет | №150-№151 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
151А | АД35 | 63.143778 | 113.689541 | нет | 0.75 | нет | №151-№152 | 200 | 3800 | труднодоступная местность | просека | 0.75
152П | ПД35 | 63.145550 | 113.689948 | нет | 0.75 | нет | №152-№153 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
153П | ПД35 | 63.147316 | 113.690292 | нет | 0.75 | нет | №153-№154 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
154П | ПД35 | 63.149104 | 113.690646 | нет | 0.75 | нет | №154-№155 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
155П | ПД35 | 63.150873 | 113.691059 | нет | 0.75 | нет | №155-№156 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
156П | ПД35 | 63.152649 | 113.691488 | нет | 0.75 | нет | №156-№157 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
157П | ПД35 | 63.154434 | 113.691810 | нет | 0.75 | нет | №157-№158 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
158П | ПД35 | 63.156224 | 113.692207 | нет | 0.75 | нет | №158-№159 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
159П | ПД35 | 63.158009 | 113.692583 | нет | 0.75 | нет | №159-№160 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
160П | ПД35 | 63.159805 | 113.692999 | нет | 0.75 | нет | №160-№161 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
161П | ПД35 | 63.161614 | 113.693430 | нет | 0.75 | нет | №161-№162 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
162П | ПД35 | 63.163399 | 113.693763 | нет | 0.75 | нет | №162-№163 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
163П | ПД35 | 63.165198 | 113.694235 | нет | 0.75 | нет | №163-№164 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
164П | ПД35 | 63.166992 | 113.694621 | нет | 0.75 | нет | №164-№165 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
165П | ПД35 | 63.168830 | 113.694997 | нет | 0.75 | нет | №165-№166 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
166П | ПД35 | 63.170618 | 113.695350 | нет | 0.75 | нет | №166-№167 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
167П | ПД35 | 63.172407 | 113.695775 | нет | 0.75 | нет | №167-№168 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
168П | ПД35 | 63.174177 | 113.696204 | нет | 0.75 | нет | №168-№169 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
169П | ПД35 | 63.175966 | 113.696536 | нет | 0.75 | нет | №169-№170 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
170А | АД35 | 63.177764 | 113.696976 | нет | 0.75 | нет | №170-№171 | 200 | 200 | труднодоступная местность | просека | 0.75
171А | АД35 | 63.179553 | 113.697405 | нет | 0.75 | нет | №171-№172 | 200 | 4600 | труднодоступная местность | просека | 0.75
172П | ПД35 | 63.181352 | 113.697824 | нет | 0.75 | нет | №172-№173 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
173П | ПД35 | 63.183140 | 113.698232 | нет | 0.75 | нет | №173-№174 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
174П | ПД35 | 63.184929 | 113.698510 | нет | 0.75 | нет | №174-№175 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
175П | ПД35 | 63.186722 | 113.698800 | нет | 0.75 | нет | №175-№176 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
176П | ПД35 | 63.188558 | 113.699229 | нет | 0.75 | нет | №176-№177 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
177П | ПД35 | 63.190337 | 113.699616 | нет | 0.75 | нет | №177-№178 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
178П | ПД35 | 63.192130 | 113.700055 | нет | 0.75 | нет | №178-№179 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
179П | ПД35 | 63.193908 | 113.700463 | нет | 0.75 | нет | №179-№180 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
180П | ПД35 | 63.195686 | 113.700796 | нет | 0.75 | нет | №180-№181 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
181П | ПД35 | 63.197483 | 113.701171 | нет | 0.75 | нет | №181-№182 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
182П | ПД35 | 63.199261 | 113.701622 | нет | 0.75 | нет | №182-№183 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
183П | ПД35 | 63.201058 | 113.702008 | нет | 0.75 | нет | №183-№184 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
184П | ПД35 | 63.202846 | 113.702330 | нет | 0.75 | нет | №184-№185 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
185П | ПД35 | 63.204638 | 113.702812 | нет | 0.75 | нет | №185-№186 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
186П | ПД35 | 63.206415 | 113.703145 | нет | 0.75 | нет | №186-№187 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
187П | ПД35 | 63.208221 | 113.703531 | нет | 0.75 | нет | №187-№188 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
188П | ПД35 | 63.210023 | 113.704003 | нет | 0.75 | нет | №188-№189 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
189П | ПД35 | 63.211761 | 113.704336 | нет | 0.75 | нет | №189-№190 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
190П | ПД35 | 63.213558 | 113.704669 | нет | 0.75 | нет | №190-№191 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
191П | ПД35 | 63.215349 | 113.705119 | нет | 0.75 | нет | №191-№192 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
192П | ПД35 | 63.217070 | 113.705396 | нет | 0.75 | нет | №192-№193 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
193П | ПД35 | 63.219996 | 113.706020 | нет | 0.75 | нет | №193-№194 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
194А | АД35 | 63.222688 | 113.706686 | нет | 0.75 | нет | №194-№195 | 200 | 200 | труднодоступная местность | просека | 0.75
195А | АМ35 | 63.224817 | 113.707243 | нет | 0.75 | нет | №195-№196 | 500 | 500 | труднодоступная местность | просека | 0.75
196А | АМ35 | 63.228543 | 113.711281 | нет | 0.75 | нет | №196-№197 | 200 | 200 | труднодоступная местность | просека | 0.75
197А | АД35 | 63.229012 | 113.713169 | нет | 0.75 | нет | №197-№198 | 200 | 800 | труднодоступная местность | просека | 0.75
198П | ПД35 | 63.228514 | 113.715680 | нет | 0.75 | нет | №198-№199 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
199П | ПД35 | 63.228049 | 113.718233 | нет | 0.75 | нет | №199-№200 | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
200А | АД35 | 63.227609 | 113.721098 | нет | 0.75 | нет | №200-Сюльдюкар | 200 |  | труднодоступная местность | просека | 0.75
<а> Наименование местности: - населенная местность - земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, курортные и пригородные зоны, зеленые зоны вокруг городов и других населенных пунктов, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов, а также территории садово-огородных участков; - труднодоступная местность - местность, недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин; - ненаселенная местность - земли, не отнесенные к населенной и труднодоступной местности; - застроенная местность - территории городов, поселков, сельских населенных пунктов в границах фактической застройки; - трасса ВЛ в стесненных условиях - участки трассы ВЛ, проходящие по территориям, насыщенным надземными и (или) подземными коммуникациями, сооружениями, строениями. <б> Для каждого пролета ВЛ в поопорную ведомость вносятся соответствующие характеристики местности: - пашня (земли под посадку сельскохозяйственных культур); - просека (при прохождении ВЛ по естественным и искусственным древостоям и сплошным кустарникам, а также садам и паркам); - кустарник (отдельно стоящие кусты, занимающие менее 50% площади пролета в границах полосы съемки); - лесополосы, отдельные деревья; - болото (в том числе заболоченные участки); - овраг; - выгон (пастбище, луг); - огороды (в том числе садово-огородные участки вне черты населенных пунктов); - пустырь (прочие земли, не подпадающие под вышеуказанные определения характеристик местности); - частные владения, фермерские усадьбы, садовые некоммерческие товарищества; - реки, озера, пруды, ручьи, водохранилища, каналы; - горная местность; - населенная местность. При наличии в одном пролете участков с разными характеристиками местности в поопорной ведомости участки указывают поочередно - по направлению трассы ВЛ.
| Составил: |  | мастер ВВУ МРЭС | [8 empty] | Шебедев Д.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (ФИО)
| Проверил: |  | Главный инженер МРЭС | [8 empty] | Бузунов А.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (ФИО)
| Утвердил: |  | Главный инженер ЗЭС | [8 empty] | Аникин А.В.
|  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (ФИО)

## Справочники
По частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов и тросов территория РФ делится на районы с и с частой и
умеренной пляской проводов (частота повторяемости пляски 1 раз в 5 лет и менее)
интенсивной пляской проводов (частота повторяемости более 1 раза в 5 лет).
Район по ветру | Нормативное ветровое давление W0, Па на высоте 10 м над поверхностью земли
(скорость ветра ν0, м/с)
ПУЭ 7 издания
I | 400 (25)
II | 500 (29)
III | 650 (32)
IV | 800 (36)
V | 1000 (40)
VI | 1250 (45)
VII | 1500 (49)
Особый | Выше 1500 (выше 49)
Район по гололеду | Нормативная толщина стенки гололеда bэ, мм для высоты 10 м над поверхностью земли
ПУЭ 7 издания
I | 10
II | 15
III | 20
IV | 25
V | 30
VI | 35
VII | 40
Особый | Выше 40
Среднегодовая продолжительность гроз, ч | Удельная плотность ударов молнии в землю n, 1/(км2*год)
10 — 20 | 1
21 — 40 | 2
41 — 60 | 4
61 — 80 | 5.5
81 — 100 | 7
101 и более | 8.5