## Свод
Перечень предложений по комплектации расширенного аварийного запаса
№ п.п. | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование филиала/ПО | Вид оборудования | Наименование оборудования/материала (указывается в соответствии с ГОСТ и дополнительными техническими характеристиками) | Класс напряжения | Ед. изм. (шт., компл.) | Потребность в дополнительной поставке с учетом рисков повреждения третьими лицами, единиц | Примечание (Краткое обоснование необходимости поставки) | ЦЕНА за единицу, рублей с НДС | Цена итого по позиции, в рублях с НДС | Минимальные сроки поставки , в месяцах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 |  | 16
1 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Изолятор подвесной ПС70Е стеклянный |  | шт. | 172 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них. Цена из интернета, для определения точной стоимости требуется разработка ТТ, формирование НМЦ посредством запроса ТКП, ТП РАД
2 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Скоба: СК-12-1А |  | шт. | 24 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них.
3 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Скоба: трехлапчатая СКТ-12-1 |  | шт. | 24 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них. Цена из интернета, для определения точной стоимости требуется разработка ТТ, формирование НМЦ посредством запроса ТКП, ТП РАД
4 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Серьга СР-12-16 |  | шт. | 24 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них. Цена из интернета, для определения точной стоимости требуется разработка ТТ, формирование НМЦ посредством запроса ТКП, ТП РАД
5 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Ушко: двухлапчатое У2-12-16 |  | шт. | 24 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них.Цена из интернета, для определения точной стоимости требуется разработка ТТ, формирование НМЦ посредством запроса ТКП, ТП РАД
6 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Cкоба: СК-16-1 |  | шт. | 117 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них.
7 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Серьга СР-7-16 |  | шт. | 74 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них.
8 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Коромысло универсальное: 2КУ-90-1А |  | шт. | 69 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т в случае повреждения.
9 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Ушко двухлапчатое: У2-7-16 |  | шт. | 98 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них. Цена из интернета, для определения точной стоимости требуется разработка ТТ, формирование НМЦ посредством запроса ТКП, ТП РАД
10 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Зажим ЗНК401005/28*29 с анодированными клиньями под медный провод М400 |  | шт. | 34 | В соответсвии с СТО РусГидро 02.01.145-2022. Обеспечение восстановления работоспособности ВЛ 1Т-4Т, 1СШ 110 кВ, 2СШ 110 кВ, 1СШ 2200 кВ, 2СШ 220 кВ в случае повреждения одной из них.
11 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Муфта соединительная 10кВ "КАМА" 3СТП-10-150/240 (с соединит.) | 10 | шт. | 2 | Обеспечение восстановления работоспособности кабельных линий 10 кВ
12 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Муфта концевая 3КВТП-10-70/120 "КАМА" внутренней установки | 10 | шт. | 2 | Обеспечение восстановления работоспособности кабельных линий 10 кВ
13 | Пермский край | Филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | иное оборудование | Муфта концевая 10кВ "КАМА" 3ПКВТО-10-150/240 (с наконечник) | 10 | шт. | 4 | Обеспечение восстановления работоспособности кабельных линий 10 кВ