Технические требования

на поставку электрощеток для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» по ПП ТО на 2026г

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения              (исполнения) договора	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка электрощеток для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» по ПП ТО на 2026г

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка  электрощеток для использования при реализации производственной программы ТО филиала ПАО«РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал).

  - Существующее положение

В состав филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал) входит 6 гидролектростанций: Аушигерская, Кашхатауская, Баксанская, Зарагижская, Верхнебалкарская и Черекская ГЭС. Существует необходимость в поставке электрощеток для выполнения работ выполняемых хозспособом, при реализации производственной программы ТО Филиала

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование и объем закупаемой продукции в соответствии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка на склад Заказчика материалов в соответсвии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ | С даты подписания договора | Не позднее 30.08.2026г |

| - Требования к качеству продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3. Требования к продукции |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материалы в соответствии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ | Соответствие ГОСТ, сертификатам соответствия | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки (склад Заказчика) | КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к упаковке и доставке | - Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. - Поставляемая продукция должна быть доставлена в таре, способных выдержать длительное хранение. - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. - Поставка производится на склад Заказчика. - Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Иные необходимые параметры | - Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи; - Поставщик гарантирует замену утерянной, поврежденной при транспортировке или выбракованной при первичном осмотре продукции. Стоимость страховки грузов до места доставки и стоимость гарантийной замены продукции, комплектующих, входит в Цену Договора. |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение 1

к ТТ на поставку материалов для нужд

филиала ПАО «РусГидро»-

«Кабардино-балкарский филиал»

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрощётка ЭГ 4 25х32х42. ТУ3495-063-05011416-2015 | шт | 40 |
| 2 | Электрощётка ЭГ 4, 25х30х65, ТУ3495-063-05011416-2015 | шт | 55 |
| 3 | Электрощётка ЭГ4 БДХ-4 размеры 25х32х60 в комплекте с держателями | шт | 60 |
| 4 | Электрощетка Аврора F24B, 32x20x64, чертеж 103_112_115_007а, ТУ 27.90.13-001-11242835-2022 | шт | 120 |
| 5 | Электрощётка ЭГ4 ГОСТ 2332-75 К1-3; 25х32х40; ПЩ6х125 К; НК-5; 6Д2-6 ГОСТ 12232-89 | шт | 40 |