## Требования
Приложение № 1 "Требование к продукции"
к Техническим требованиям для комплексного договора
«Модульное быстровозводимое здание»
Требования к продукции
№ п/п | Наименование продукции | Требования заказчика * | Способ подтверждения участником соответствия требованиям
|  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложения участника **
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Требования к выполнению работ и оказанию услуг (выполняемых/оказываемых Поставщиком):
1.1. | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг:
1.1.1. | На земельном участке существующего производственно-жилого здания необходимо осуществить возведение быстровозводимого некапитального здания, не имеющее прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и/или демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик здания, состоящее из конструкций заводского изготовления, при этом необходимо: | 1. На основании типовой проектной документации заводов-изготовителей разработать (и согласовать с Покупателем) технические и проектные решения: – по выбору типа быстровозводимого некапитального здания, состоящего из каркасных конструкций заводского исполнения, с учетом установки на вечномерзлых грунтах; – по устройству основания (щебеночной площадки) и фундамента. Толщину щебеночного основания рассчитать с учетом нагрузок и типа грунтов, предусмотреть установку быстровозводимого некапитального здания на фундамент из деревянного бруса (лиственницы) или эквивалентного типового решения. | Согласие с требованием | -/-
|  | 2. Произвести работы по устройству щебеночного основания (площадки) и фундамента для быстровозводимого некапитального здания на земельном участке существующего производственно-жилого здания. Демонтаж существующего производственно-жилого здания осуществляется Покупателем. | Согласие с требованием | -/-
|  | 3. Осуществить изготовление (или закупку у завода-изготовителя), поставку и возведение быстровозводимого некапитального здания на подготовленной площадке. Также осуществить закупку и поставку оснащения быстровозводимого здания (сантехника, мебель, бытовая техника и прочее). | Согласие с требованием | -/-
|  | 4. Предоставить техническую и исполнительную документацию по устройству основания, фундамента и монтажу быстровозводимого некапитального здания, включая типовые решения, чертежи, акты и прочее. | Согласие с требованием | -/-
1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | При выполнении работ поставщик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Земельный кодекс Российской Федерации; - Лесной кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; - Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»; -Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; | Согласие с требованием | -/-
-ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия; - ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; -ГОСТ Р 58760-2019 "Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия" - ГОСТ Р 58761-2019 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия; - ГОСТ Р 58762-2019 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия; - ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение; - Приказ Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы";
- СП 25.13330.2012 (СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; -СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СП 68.13330.2016 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 14.13330.2011г. «Строительство в сейсмических районах»; - СП 76.13330-2016 (СНИП 3.05.06-85) «Электротехнические устройства»; - СП 131.13330.2018 "Строительная климатология"; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2;
Отраслевые НТД: - Правила устройства электроустановок в действующей редакции; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в действующей редакции; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 г. № 883н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. № 835н; - Правила охраны труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. № 782н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н); - РД-11-02-2006 (в ред. от 09.11.2017 N 470) "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";
1.2. | Требования к организации работ / услуг:
1.2.1. | Разработка и согласование проектных решений и технической документации | Разработка технических и проектных решений (по типовым проектам заводов-изготовителей, для вечномерзлых грунтов) на изготовление быстровозводимого здания, состоящего из конструкций заводского исполнения с выбором типа оснований и фундаментов и их согласование покупателем (в том числе цветовых решений), с оформлением документации в составе: | Согласие с требованием | -/-
1. Основания и фундаменты под быстровозводимое здание (по типовым проектам завода-изготовителя для вечномерзлых грунтов с устройством щебеночного основания, толщину щебеночного основания рассчитать с учетом нагрузок и типа грунтов, предусмотреть установку быстровозводимого здания на фундамент из деревянного бруса (лиственницы) или эквивалента).
2. Конструкции металлические (включая показатели статической прочности системы, расчет технологических характеристик фасада, теплотехнических расчет, схему расстановки отделочных элементов, чертежи по монтажу подсистемы, узлы присоединения фасадных конструкций, количество элементов каркаса, утеплителя, ветро-гидрозащитного материала и отделочного материала, пояснительную записку, где описана технология выполнения работ).
3. Электротехническое оборудование, освещение и силовое оборудование.
4. Внутренний водопровод и канализация.
5. Отопление и вентиляция.
6. Автоматическая система оповещения людей о пожаре (АПС).
7. Система безопасности здания с использованием электромеханического замка
8. Оснащение быстровозводимого здания (сантехника, мебель, бытовая техника и прочее).
1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала поставщика | До фактического начала оказания услуг/выполнении работ Поставщик обязан предоставить Покупателю: 1. Контакты и должность представителей Поставщика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг/выполнением работ; 2. Контакты и должность представителя Поставщика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте оказания услуг/выполнения работ. Поставщик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте оказания услуг/выполнении работ в течение всего срока их оказания. | Согласие с требованием | -/-
Поставщик обязан: - обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для оказания услуг/выполнения работ. - незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Покупателю об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение поставщиком обязательств по договору. Если в процессе оказания услуг/выполнения работ по договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Поставщика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Поставщик обязан направить покупателю соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Покупателю.
-провести инструктаж персонал, задействованному при оказании услуг/выполнении работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Покупателя.
-обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Покупателю по условиям договора, на такую передачу, а также осуществление Покупателем обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Покупателя предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
1.3. | Требования к применяемому при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам:
1.3.1. | Требования к используемым изделия, материалам и оборудования | При выполнении работ необходимо применять продукцию, изделия, оборудование, материалы и вещества российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ, соответствие нормативным требованиям которых подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Все применяемые материалы (продукция), оборудование должны быть новыми, запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. | Согласие с требованием | -/-
|  | Конструкции, материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ/оказания услуг, приобретаются Поставщиком самостоятельно, согласно перечню и объему, указанных в настоящем Приложении 1 к Техническим требованиям. Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. | Согласие с требованием | -/-
1.3.2. | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы | Все используемые Поставщиком изделия и материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификат соответствия и безопасности (ГОСТ Р или Сертификат соответствия требованиям технического регламента, или Декларация соответствия, Пожарный сертификат и декларация), гигиенические сертификаты), сертификаты качества, документы о качестве, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, зарегистрированные в установленном порядке. Заверенные Поставщиком копии этих документов должны быть предоставлены Покупателю до начала производства работ/оказания услуг. | Согласие с требованием | -/-
1.4. | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов:
1.4.1. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием | -/-
1.5. | Требования к персоналу поставщика / исполнителя:
1.5.1. | Квалификация персонала поставщика/исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг/выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Поставщик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала (соответствующей профилю выполняемой работы), разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом и др.) (возможно совмещение специальностей). Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал Покупателя (при необходимости). | Согласие с требованием
|  | До начала работ Поставщик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ. Персонал Поставщика, производящий работы, должен быть обучен выполняемой работе и иметь квалификационные удостоверения. | Согласие с требованием | -/-
1.6. | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда:
1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Поставщик должен: 1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации , нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. 2. Направлять на объекты Покупателя работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 3. Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по безопасности охраны труда и охраны окружающей среды во время проведения работ. | Согласие с требованием | -/-
4. Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, уполномоченных находиться на территории (производственной площадке). 5. При оказании услуг/выполнении работ поставщику необходимо: - обеспечить безопасность, персонала и персонала субподрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений постащика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; - соблюдать требования Правил внутреннего распорядка; - своевременно оповещать представителей покупателя о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
|  | Поставщик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка покупаьеля, а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного. | Согласие с требованием | -/-
|  | Поставщик обязан самостоятельно выполнять доставку персонала Поставщика на площадку производства работ, а также обеспечить свой персонал средствами защиты и всем необходимым инструментом, приспособлениями и техникой. | Согласие с требованием | -/-
|  | Поставщик несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение требований правил охраны труда, и самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев. | Согласие с требованием | -/-
1.7. | Требования к оформлению документации:
1.7.1. | Требования к оформлению технической и исполнительной документации: | В целях приемки работ Поставщик не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты приемки, направляет Покупателю письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Покупателю в электронном виде, в формате PDF и на бумажном носителе с приложением реестра в двух экземплярах): 1. Техническую документацию по устройству оснований, фундаментов и монтажу консрукций быстровозводимого здания, включая типовые решения, чертежи, проекты и прочее. | Согласие с требованием | -/-
2. Исполнительную документацию: - документацию, оформляемую в процессе монтажа здания (текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение работ); - специальные журналы по видам работ (при необходимости); - акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости); - сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество применённых материалов, конструкций и деталей. - документы, подтверждающие допуск поставщика к выполняемым видам работ (при необходимости). - документы, подтверждающие аттестацию специалистов; - накладные или счета-фактуры на материалы и оборудование (при необходимости).
1.7.2. | Требования к оформлению бухгалтерской документации на выполненные работы: | По окончании выполнения работ поставщик представляет Покупателю подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной в договоре. | Согласие с требованием | -/-
|  | Поставщик обязан представить Покупателю счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. | Согласие с требованием | -/-
1.8. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
1.8.1. | Требование к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора: | В рамках реализации договора Поставщик обязан составить и оформить спецификацию на поставляемую продукцию и расчет стоимости выполнения работ по монтажу посталяемой пррдукции, которые должны включать прибыль Поставщика, а также все расходы и затраты Поставщика на: - производство и / или приобретение продукции; - транспортировку продукции до места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования продукции (если применимо); - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению продукции, если применимо); - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала поставщика; - все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции, выполнением работ по монтажу поставлемой продукции и исполнением иных обязательств по заключаемому договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в течение срока действия договора. | Согласие с требованием | -/-
2. | Требования к закупаемым МТР (поставляемых Поставщиком):
2.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели);
2.1.1. | Электроснабжение | Централизованное | Согласие с требованием | -/-
2.1.2. | Электрооборудование | 1.2.1. Подключение должно производится к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ, 50Гц. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | 1.2.2. Электрический щит (в коридорном помещении) должен быть укомплектован автоматическими выключателями и УЗО, которые должны соответствовать техническим параметрам электропроводки и электропотребителям. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | 1.2.3. Монтаж внутренних систем электроснабжения должен быть произведен открыто, электропроводкой с двойной изоляцией (НГ) в кабель-каналах, с установкой ответвительных коробок. | Согласие с требованием | -/-
|  | 1.2.4. Электропроводка должна обеспечивать подведение ко всем электропотребителям заземляющего контакта. | Согласие с требованием | -/-
|  | 1.2.5. Силовой разъем (3Р+РЕ+N) на торцевой стенке. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | 1.2.6. Должны быть применены светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | 1.2.7. На местах соединения контура заземления должен быть нанесен знак «Заземление». | Согласие с требованием | -/-
|  | 1.2.8. Максимальная мощность энергопринимающих устройств в модульном здании рассчитывается в соответствии с комплектацией электроприемниками. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.1.3. | Освещение | Светодиодное, согласно СП 52.13330.2016. Потолочные светильники, наружное освещение у входов. | Согласие с требованием | -/-
2.1.4. | Отопление | Автономное (электроконвекторы мощностью не менее 1,5 кВт) | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.1.5. | Холодное водоснабжение | Автономное, из полипропиленовых труб (водоснабжение централизованное) | Согласие с требованием | -/-
2.1.6. | Горячее водоснабжение | Автономное, из полипропиленовых труб и водонагревательной установки/бойлера. | Согласие с требованием | -/-
2.1.7. | Канализационная система | Хозяйственно-бытовая (ПВХ и ПП) | Согласие с требованием | -/-
2.1.8. | Тип сброса водоотведения | Локальная канализация (существующий септик) | Согласие с требованием | -/-
2.1.9. | Вентиляционная система | Естественная - через окна и клапаны – диффузоры. Кухонные помещения и санитарный узел: вытяжная (канальные вентиляторы). | Согласие с требованием | -/-
2.1.10. | Крепление внутреннего оборудования | К стене, полу: крепежными элементами, болтами(анкерными-болтами). | Согласие с требованием | -/-
2.2. | Требования к безопасности:
2.2.1. | Степень огнестойкости | IV | Согласие с требованием | -/-
2.2.2. | Сейсмоустойчивость | С сейсмической устойчивостью до 9 баллов | Согласие с требованием | -/-
2.2.3. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 | Согласие с требованием | -/-
2.2.4. | Автоматическая пожарная сигнализация и оповещатели | Система автоматической пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями, с установкой звукового и светового оповещателя внутри и снаружи здания. | Согласие с требованием | -/-
2.2.5. | Требования к безопасности электрооборудования | Металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и приводное оборудование должны быть заземлены, занулены в соответствии с требованиями ПУЭ. | Согласие с требованием | -/-
|  | Монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования должны проводится в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ). | Согласие с требованием | -/-
2.3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам
2.3.1. | Общие требования к продукции | Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), не ранее 2026 года выпуска, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. | Согласие с требованием | -/-
2.3.2. | Тип здания | Быстровозводимое некапитальное здание (не имеющее прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение и/или демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик здания), состоящее из конструкций заводского изготовления. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.3. | Конструкции здания | Трехслойные герметичные сэндвич-панели из оцинкованного металла с антикоррозийным покрытием. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.4. | Этажность здания | Одноэтажное | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.5. | Площадь здания, м2 | Не менее 89 кв. метров | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.6. | Габаритные размеры здания, мм | Ширина - не менее 11 700 | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
Длина - не менее 7 200
Высота в коньке кровли - на основании разработаных Поставщиком проектных и технические решений.
2.3.7. | Внутренняя высота помещений, мм | Не менее 2 500 мм | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.8. | Стены (наружные) | Лист гладкий с полимерным покрытием | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.9. | Цвет, окраска наружных стен, крыши | Окраска грунт-эмаль алкидно-уретановая в 2 слоя цветом по шкале RAL: (RAL 5015 (небесно-синий)/RAL2004 (чисто оранжевый)/RAL9010 (белый), согласно макету логотипа: | Согласие с требованием | -/-
2.3.10. | Основание под некапитальное быстровозводимое здание | Согласно типового проекта завода-изготовителя для вечномерзлых грунтов с устройством щебеночного основания (толщину щебеночного основания рассчитать с учетом нагрузок и типа грунтов, предусмотреть установку модульного здания на фундамент из деревянного бруса (из лиственницы) или эквивалент) | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.11. | Кровля:
2.3.11.1. | Тип | Двускатная | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.11.2. | Каркас | Рама с антикоррозийными покрытием на болтовом соединении. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.11.3. | Утепление | Неутепленная | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.11.4. | Балки перекрытия | Из много-полочного углового и сложного стального профиля с антикоррозийными покрытием. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.11.5. | Стропильные фермы | Из много-полочного углового и сложного стального профиля с антикоррозийными покрытием. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.11.6. | Покрытие | Оцинкованный профилированный лист (толщиной не менее 0,55 мм). | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.12. | Потолок с перекрытием:
2.3.12.1. | Каркас | Рама из много-полочного углового и сложного профиля с антикоррозийными покрытием на болтовом соединении. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.12.2. | Покрытие (наружное и внутреннее) | Из оцинкованной рулонной стали (толщина расчетная). | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.12.3. | Утепление | Толщина - плита минераловатная теплоизоляционная толщиной не менее 250 мм. Класс горючести - НГ | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.12.4. | Пароизоляция | Для предотвращения скопления влаги со стороны помещения применить пароизоляцию. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.13. | Пол с перекрытием:
2.3.13.1. | Каркас | Рама из многополочных швеллеров с антикоррозийными покрытием на болтовом соединении. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.13.2. | Подшивка пола (с наружной стороны) | Оцинкованный профилированный лист, толщиной не менее 1 мм. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.13.3. | Утепление | Наполнитель: минеральная вата. Толщина не менее 250 мм. Класс горючести - НГ. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.13.4. | Пароизоляция | Для предотвращения скопления влаги со стороны помещения применить пароизоляцию пенофол 2-3 мм или эквивалент. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.14. | Стеновые панели:
2.3.14.1. | Тип | Трехслойные герметичные сэндвич-панели из оцинкованного металла с антикоррозийным покрытием. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.14.2. | Утепление | Наполнитель: минеральная вата. Толщина не менее 200 мм. Класс горючести - НГ. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.15. | Внутренние перегородки:
2.3.15.1. | Тип | Трехслойные герметичные сэндвич панели из оцинкованного металла и защитно-декоративного полимерного покрытия белого цвета. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.15.2. | Утепление | Наполнитель: минеральная вата. Толщина не менее 100 мм. Класс горючести - НГ. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.15.3. | Каркас | Рама из много-полочного углового и сложного профиля с антикоррозийными покрытием на болтовом соединении. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
3.16. | Внутренняя отделка здания:
3.16.1. | Пол | Сборная стяжка из цементно-стружечной плиты (ЦСП) в 2 слоя, покрытие: линолеум, износоустойчивость – класс не менее 33. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
3.16.2. | Потолок | Подвесные потолки (белого цвета) типа "Армстронг" с устройством каркаса или эквивалент. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
3.16.3. | Стены | Гофрированные панели из оцинкованного металла и защитно-декоративного полимерного покрытия белого цвета. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.17. | Двери:
2.3.17.1. | Входные | С торцевой стороны здания - 1 шт. Дверь металлическая полуторастворчатая противопожарная с доводчиком и замком, с двойным уплотнителем, утепленная (толщина утеплителя не менее 100 мм). Запирающие ригели в двух сторонах (1100х2100 мм). | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.17.2. | В тамбуре | Дверь металлическая полуторастворчатая противопожарная с доводчиком и замком, с двойным уплотнителем, утепленная (толщина утеплителя не менее 50 мм). Системой безопасности с использованием электромеханического замка (1100х2100 мм). | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.17.3. | Внутренние между помещениями | Деревянная с толщиной полотна не менее 45 мм - одностворчатая распашная (с размерами не менее 800х2000 мм). | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.17.4. | Входная группа (уличная) | Входная площадка - 1 шт. - настил площадки просечно-вытяжной лист, каркас - труба профильная 40х25х3 мм, ограждения - труба Ø25. Входной трап -1 шт. (или эквивалент) | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.17.5. | Козырек над входной площадкой | Съемный с покрытием для защиты от осадков. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.3.18. | Окна:
2.3.18.1. | Изготовление, материал, дополнительная комплектация | Должны быть рассчитаны на применение в диапазоне температур от -55 °С до +45 °С и соответствовать ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99. Пластиковые ПВХ с двухкамерными стеклопакетами (размеры расчетные, но не менее 800х1100); 5 камерный профиль толщиной не менее 70 мм, белый. Поворотно - откидной механизм с фурнитурой; Противомоскитные сетки, жалюзи. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
Обращаем внимание! Примерная компоновочная схема модульного здания приложена к настоящему Приложению № 1 к Техническому требованию для комплексного договора
2.3.19. | Перечень, количество внутренних помещений здания: | Коридор - 1 шт., площадь не менее 17 кв. метров | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | Тамбур - 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | Санитарный узел - 1 шт., площадь не менее 12 кв. метров | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | Помещение кухонное общее - 1 шт., площадь не менее 12 кв. метров | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | Помещение раздевалки - 1 шт., площадь не менее 12 кв. метров | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | Помещение мастерской - 1 шт. площадь не менее 24 кв. метров из расчета 6- 10 ти человек. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
|  | Помещение рабочих мест - 1 шт., площадь не менее 12 кв. метров | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
2.4.1. | Климатические условия эксплуатации,°С | Эксплуатация в условиях районов Крайнего Севера. Температурный режим от -55 до + 45 | Согласие с требованием | -/-
2.5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
2.5.1 | Упаковка, консервация | Продукция в разобранном виде, должна быть сформирована в максимально компактную упаковку, отвечающую требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида продукции, с целью ее сохранности при перевозке и хранении. Упаковка и способ транспортировки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 номер 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. Консервация продукции перед транспортировкой осуществляется Поставщиком согласно заводским требованиям. | Согласие с требованием | -/-
2.5.2 | Транспортировка | Транспортировка должна осуществляться Поставщиком, в разобранном виде, продукция должна быть сформирована в максимально компактную упаковку, обеспечивающие сохранность продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта (ж/д, автотранспорт, морское судно) с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. | Согласие с требованием | -/-
2.5.3. | Требование к хранению | Срок хранение продукции в складских условиях - неограничен. | Согласие с требованием | -/-
2.5.4. | Требования к транспортным услугам | Требования установлены в Техническом требовании для комплексного договора (Приложение 1 к ДоЗ): - раздел 2 " Требования к продукции"; - пункт 2.1.1 "Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг"; - таблица 2.2 "Перечень и объем закупаемых МТР"; - позиция № 1. | Согласие с требованием | -/-
2.5.5. | Требования к перечню и объему выполняемых работ /оказываемых услуг | Требования установлены в Техническом требовании для комплексного договора (Приложение 1 к ДоЗ): - раздел 2 " Требования к продукции"; - пункт 2.1.1 "Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг"; - таблица 2.1 "Перечень и объем выполняемых работ/оказываемых услуг"; - позиции №№ 1-6. | Согласие с требованием | -/-
2.6. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
2.6.1. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации | Требования к проектированию, монтажу, эксплуатации и утилизацию быстровозводимого некапитального здания должны соответствовать нормам действующему законодательству РФ. Обеспечивать безопасную эксплуатацию при возникающих снеговых и ветровых нагрузках, воздействиях температур внутреннего и внешнего воздуха, атмосферных осадков, с учетом равномерно распределенных нагрузок от воздействия людей, мебели и оборудования на полы, вовремя всего срока эксплуатации здания. | Согласие с требованием | -/-
2.7. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
2.7.1 | Гарантийные обязательства поставщика | Не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД). | Согласие с требованием | -/-
2.8. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
2.8.1. | Комлектация санитарного узла:
2.8.1.1. | Техническое отверстие в стена для закачки воды в баки | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.2. | Системы холодного и горячего водоснабжения | по 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.3. | Отводные канализационные трубы | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.4. | Бойлер | объем не менее 80 л - 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.5. | Мойка из нержавеющей стали | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.6. | Тумба под мойку с выводом в канализационную трубу | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.7. | Туалетная кабина с унитазом | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.8. | Электроконвектор мощностью 1,5 кВт | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.9. | Накладные светодиодные светильники | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.10. | Розетка электрическая двойная 220 V (для оборудования, бытовой техники) | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.11. | Розетка электрическая одинарная 220 V (для электроконвектора) | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.1.12. | Выключатель - двухклавишный | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2. | Комплектация помещения кухонного общего:
2.8.2.1. | Отводная канализационная труба | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.2. | Системы холодного и горячего водоснабжения | по 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.3. | Мойка из нержавеющей стали | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.4. | Тумба под мойку с выводом в канализационную трубу | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.5. | Электроконвектор мощностью 1,5 кВт | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.6. | Накладные светодиодные светильники | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.7. | Розетка электрическая двойная 220 V (для оборудования, бытовой техники) | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.8. | Розетка электрическая одинарная 220 V (для электроконвектора) | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.9. | Силовая розетка для подключения электрической плиты | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.10. | Выключатель - двухклавишный | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.11. | Электрическая печь | 4-комфорочная с духовкой (50х60х85) - 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.12 | Холодильник двухкамерный | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.2.13 | Мебель | Согласно примерной компоновочной схемы | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.3. | Комплектация помещения рабочих мест:
2.8.3.1. | Электроконвектор мощностью 1,5 кВт | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.3.2. | Накладные светодиодные светильники | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.3.3. | Розетка электрическая двойная 220 V (у рабочего места) | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.3.4. | Розетка электрическая одинарная 220 V (у электроконвектора) | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.3.5. | Выключатель - двухклавишный | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.3.6. | Мебель | Согласно примерной компоновочной схемы | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.4. | Комплектация мастерской:
2.8.4.1. | Электроконвектор мощностью 1,5 кВт | 3 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.4.2. | Накладные светодиодные светильники | 4 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.4.3. | Розетка электрическая двойная 220 V (в том числе предусмотреть выводы для верстаков 2 стола) | 4 шт. (+ предусмотреть выводы под верстаки 2 стола.) | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.4.4. | Розетка электрическая одинарная 220 V (у электроконвекторов) | 3 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.4.5. | Выключатель - двухклавишный | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.4.6. | Мебель | Согласно примерной компоновочной схемы | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.5. | Комплектация коридора:
2.8.5.1. | Электроконвектор мощностью 1,5 кВт | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.5.2. | Тепловая завеса | 1 шт. (над входной дверью) | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.5.3. | Накладные светодиодные светильники | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.5.4. | Розетка электрическая двойная 220 V | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.5.5. | Розетка электрическая одинарная 220 V (у электроконвекторов) | 2 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.5.6. | Выключатель - двухклавишный | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.6. | Аптечка медицинская | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.7. | Электрический щит (в коридорном помещении) | 1 шт. | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.8. | Огнетушитель ОП-4 или ОП-5 с кронштейном | согласно нормам НТД | Указание характеристик | Материалы в соответствии с пунктом 3 примечания*
2.8.9. | Состав НТД на продукцию | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; -типовые решения проекта завода-изготовителя; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF | Согласие с требованием | -/-
2.8.10. | Состав бухгалтерской, отгрузочной документации на продукцию | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/-
2.9. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
2.9.1 | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком: | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/-
* Примечание:
1. Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
2. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) Приложения № 1 к Техническим требованиям.
3. В составе заявки Участника по всем позициям Приложения № 1 к Техническим требованиям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие), в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики. К подтверждающим материалам относятся: рекламные буклеты (с технической информацией, фотографиями, чертежами, схемами и т.д.), документы производителя на подобные партии этой продукции либо ссылки на них в открытых источниках информации. При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.
4. Материалы, подтверждающие параметры предлагаемой продукции, предоставляются Участниками в первых или вторых частях заявки в зависимости от способа закупки и требований документации о закупке.
* Примечание: Способ подтверждения Участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
Note on B34: Автор: Требования к организации работ / услуг [Могут указываться требования к организации процесса выполнения работ / услуг, например, требования к:  организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала подрядчика / исполнителя;  разработке и согласованию проекта производства работ (ППР);  определению и согласованию со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);  организации и проведению совместного технического совещания с участием служб заказчика, подрядчика / исполнителя и проектировщика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ / услуг;  обеспечению персонала подрядчика / исполнителя бытовыми помещениями (установка передвижных временных зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), определению мест для складирования материала и инструмента;  инженерной подготовке и оборудованию рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества заказчика от строительной пыли и т.п.), монтажу ограждений, переходов, лестниц и т.д.;  использованию подрядчиком / исполнителем собственной службы геодезии или соответствующей специализированной организации для выполнения геодезических работ;  подготовке объекта к сдаче-приемке: демонтажу временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборке ограждений, вывозу с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборке объекта;  для проектно-изыскательских работ, если выполняется комплексный проект реконструкции, при необходимости потребовать, например: «проектировщик должен создать на базе …ГЭС группу рабочего проектирования; проектировщик должен выполнять в полном объеме функции генерального проектировщика и должен организовать контроль и ход выполнения смежных проектных работ, выполняемых другими проектными организациями» и т.д.;  иные требования.]

## примерная СХЕМА
Примерная компановочная схема модульного здания