## химреакт
Приложение № 1
к Техническим Требованиям
поставка Химических реактивов, приборов и посуды общелабораторного назначения
№ | Наименование товара | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | ОКПД2
1 | Ареометр для спирта АСП-Т 60-100 ГОСТ 18481 (или эквивалент) | Ареометр для спирта стеклянный с термометром. Диапазон измерений: концентрации спирта от 60 до 100 % об., температуры от минус 25 до плюс 35. В комплекте: ареометр, футляр, паспорт. Поверка, действительная не менее 24 месяцев на момент поставки. | шт | 2 | паспорт, свидетельство о поверке, Знак утверждения типа средств измерений | 26.51.52.190
2 | Аммоний хлористый (хч) | химически чистый. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.025 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
3 | Аммиак водный (хч) | химически чистый. Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев | л | 1.5 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
4 | Барий хлорид 2- водный (хч) | химически чистый. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.05 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
5 | Втулка конусная (или эквивалент) | Втулка конусная ХАС 8.683.007-01 для газовых линий хроматографа «ХРОМОС ГХ-1000» | шт | 20 | паспорт/сертификат | 22.19.73.110
6 | Индикаторная бумага рН-0-12 | Индикаторная бумага унивенсальная, рН-0-12. 100 полосок, пластиковая туба. Цветовая шкала сравнения нанесена на этикетку. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев | шт | 1 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
7 | Индикатор Бромфеноловый синий в/р (чда ) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.005 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
8 | Индикатор Мурексид (чда) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.005 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
9 | ГСО ВКЩ-1(или эквивалент) | ГСО водорастворимых кислот и щелочей ВКЩ-1 Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
10 | ГСО ионол в трансформаторном масле, комплект (или эквивалент) | Стандартный образец (СО) состава массовой доли ионола в трансформаторном масле (комплект И-Тр-Эл). В комлект входят стандартные образцы: И-Тр-Эл-0,1 - 1 флакон объёмом 25 мл; И-Тр-Эл-0,2 - 1 флакон объёмом 25 мл; И-Тр-Эл-0,3 - 1 флакон объёмом 25 мл. Материал СО представляет собой толуольный раствор ионола (агидола-1) в трансформаторном масле марки ГК. СО поставляются во флаконах из темного стекла вместимостью 25 см³ с этикеткой, закрытые полиэтиленовой пробкой и винтовой крышкой. Количество СО в комплекте – 3. Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
11 | ГСО ионол в турбинном масле, комплект (или эквивалент) | Стандартный образец (СО) состава массовой доли ионола в турбинном масле (комплект И-Тур-Эл). В комлект входят стандартные образцы: И-Тур-Эл-0,2 - 1 флакон объёмом 25 мл; И-Тур-Эл-0,5 - 1 флакон объёмом 25 мл; И-Тур-Эл-0,8 - 1 флакон объёмом 25 мл. Материал СО представляет собой растворы ионола в турбинном масле марки Тп-22С. СО расфасованы по 25 см³ во флаконы из темного стекла или ПЭТ-флаконы вместимостью не менее 25 см³ с этикеткой, закрытые полиэтиленовой пробкой и винтовой крышкой. Количество СО в комплекте – 3. Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев | шт | 2 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
12 | ГСО общей жесткости воды (100ммоль/дм3), амп. 5 мл | ГСО 7680-99 (фон-вода). Стандартный образец представляет собой водный раствор смеси кальция хлористого 6-водного по ТУ 6-09-4578-81 и магния хлористого 6-водного по ГОСТ 4209-77 с массовым соотношением содержания ионов кальция и магния 5:1, расфасованный по 5 см3 в запаянные стеклянные ампулы номинальной вместимостью 5 см3. Аттестованное значение 100 ммоль/л. Срок годности на момент поставки - не менее 24 месяцев | шт | 5 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
13 | ГСО ионов железа (III) (1,0г/дм3), амп. 5См3, | ГСО 8032-94 (фон-0,1М Н2SO4). Аттестованное значение 1 мг/мл. Срок годности на момент поставки - не менее 24 месяцев | шт | 10 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
14 | ГСО ионов кальция (1,0мг/см3), амп. 5См3 | ГСО 7772-2000 (фон-0,1М HNO3). Материал стандартного образца представляет собой раствор кальция азотнокислого в 0,1 М азотной кислоте. Материал расфасован в стеклянные ампулы объемом 5 см3 .Аттестованное значение 1 мг/мл. Срок годности на момент поставки - не менее 24 месяцев | шт | 5 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
15 | ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов ВК-43 (или эквивалент) | ГСО 7132-94, материал стандартного образца представляет собой нефтяное масло, расфасованное в ампуле (флаконе) из тёмного стекла. Объём экземпляра СО в ампуле (флаконе) – 30 см3 Аттестованное значение находится в диапазоне 55 - 66 кв.мм/с при 40 град.С. Срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
16 | ГСО кислотного числа нефтепродуктов КЧ-0,02-ЭК (или эквивалент) | ГСО 8499-2003. стандартный образец представляет собой толуольный раствор ароматической карбоновой кислоты в вазелиновом масле, расфасованный объемом (100+5) см3 в стеклянные или полимерные флаконы с завинчивающейся крышкой Вместимостью не менее 100 см3 Аттестованное значение 0,018-0,022 мгКОН/г. Срок годности на момент поставки - не менее 15 месяцев | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
17 | ГСО сульфат-ионов (10мг/см3) ампула 5 мл | ГСО 7812-2000 (фон-вода). Материал стандартного образца представляет собой водный раствор калия сернокислого, расфасованный в стеклянные ампулы объемом 5 см3.Аттестованное значение 9,5-10,5 мг/мл. Срок годности на момент поставки - не менее 24 месяцев | шт | 15 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
18 | ГСО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТОТ-4 (или эквивалент) | ГСО № 10831-2016 , аттестованное значение 230 град. Цельсия, флакон 85 мл. Срок годности на момент поставки - не менее 24 месяцев | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
19 | ГСО температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (или эквивалент) | ГСО № 8137-2002 Аттестованное значение около 140 град.С. Срок годности на момент поставки - не менее 15 месяцев. Флакон 100 мл. | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
20 | ГСО хлорид-ионов (1,0г/дм3), ампула 5см3, | ГСО 7616-99 (фон-вода). Аттестованное значение 1,0 мг/мл. Срок годности на момент поставки - не менее 24 месяцев | шт | 10 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.194
21 | Дифенилкарбазон (чда) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.01 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
22 | Кобальт хлористый 6-водный (чда) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев | кг | 0.005 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
23 | Медь (II) сернокислая 5-водная (хч) | химически чистый. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.005 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
24 | Индикатор Метиловый оранжевый (ч) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.01 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
25 | Кислота азотная (х.ч.) | Кислота азотная, химически чистый, ГОСТ 4461 | л | 0.2 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
26 | Кислота сульфосалициловая (ч.д.а.) | Кислота сульфосалициловая 2-водная, чистый для анализа, ГОСТ 4478 | кг | 0.2 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
27 | Колба мерная 100 мл с пробкой | Колба 2-100-2 ГОСТ 1770-74 Колба мерная стеклянная исполнение 2 (с одной меткой), объём 100 мл, 2 класса точности, с пластмассовой пробкой | шт | 30 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
28 | Натрия гидроокись (хч) | химически чистый. Срок годности на момент поставки не менее 5 месяцев | кг | 0.05 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
29 | Натрий хлористый (хч) | химически чистый. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.05 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
30 | Индикатор Нитразиновый желтый (чда) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев | кг | 0.003 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
31 | Пипетка градуированная 1-1-1-1 ГОСТ 29227-91 | Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки. Нижняя отметка соответствует номинальной вместимости. Пипетка тип 1, исполнение 1, класс точности 1, номинальная вместимость 1 мл | шт | 3 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
32 | Пипетка градуированная 0,2 мл | Градуированная пипетка, вымеряемая на слив жидкости от верхней нулевой отметки до любой отметки. Нижняя отметка соответствует номинальной вместимости, номинальная вместимость 0,2 мл, класс точности первый | шт | 3 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
34 | Пробоотборник EL-PACK (или эквивалент) | Пробоотборник с гибкой оболочкой для отбора проб газов из газового реле трансформаторов EL-PACK G-300. размер 170х140 мм, объём 300 мл | шт | 2 | паспорт, инструкция по применению | 26.51.53.19
36 | ГСО-ПГС 1 разряда состава: метан 0,0005%, этан 0,0005%, этилен 0,0005%, ацетилен 0,0002%, водород 0,005%, оксид углерода 0,001%, диоксид углерода 0,01%, кислород 0,01%, азот 0,1%, аргон-остальное | Смесь газов в аргоне состава: метан 0,0005%, этан 0,0005%, этилен 0,0005%, ацетилен 0,0002%, водород 0,005%, оксид углерода 0,001%, диоксид углерода 0,01%, кислород 0,01%, азот 0,1%, аргон-остальное, баллон с этикеткой из алюминиевых сплавов с полированной внутренней повехностью, объём 2 дм.куб. Первый разряд. Срок годности на момент поставки - не менее 11 месяцев | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.199
37 | ГСО-ПГС 1 разряда состава: метан 0,02%, этан 0,02%, этилен 0,02%, ацетилен 0,02%, водород 0,05%, оксид углерода 0,1%, диоксид углерода 1,0%, кислород 1,0%, азот 1,0%, аргон-остальное | Смесь газов в аргоне состава: метан 0,02%, этан 0,02%, этилен 0,02%, ацетилен 0,02%, водород 0,05%, оксид углерода 0,1%, диоксид углерода 1,0%, кислород 1,0%, азот 1,0%, аргон-остальное, баллон с этикеткой из алюминиевых сплавов с полированной внутренней повехностью, объём 2 дм.куб. Первый разряд. Срок годности на момент поставки - не менее 11 месяцев | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.199
38 | Стандартный образец массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле (комплект) | Комплект состоит из двух СО, представляющих собой растворы фурановых производных (фурфурола, ацетилфурана, 5-метилфурфурола и фурфурилового спирта) в трансформаторном масле ГК. Аттестованные значения 10 мг/кг, 20 мг/кг. СО поставляются во флаконах из темного стекла с этикеткой, закрытых полиэтиленовой пробкой и винтовой крышкой. Объем материала СО во флаконе - не менее 50 см3. Количество СО в наборе – 2 шт. Срок годности не менее 10 месяцев на момент поставки | шт | 1 | паспорт; инструкция по применению | 20.59.52.194
39 | Стандарт-титр для рН-метрии 4,01 (калий фталевокислый кислый), 3 разряд Тип 3 | значение рН=4,01, упаковка по 6 ампул; срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.191
40 | Стандарт-титр для рН-метрии 6,86 (фосфатный), 3 разряд Тип 4 | значение рН=6,86, упаковка по 6 ампул; срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.191
41 | Стандарт-титр для рН-метрии 9,18 (натрий тетраборнокислый), 3 разряд Тип 5 | значение рН=9,18, упаковка по 6 ампул; срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.191
42 | Стандарт-титр кислота серная 0,1Н (упаковка - 5 ампул) | концентрация раствора 0,1Н; срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.191
43 | Стандарт-титр натрий углекислый 0,1Н | концентрация раствора 0,1Н; срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.191
44 | Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1 Н | концентрация раствора 0,1Н; срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки | шт | 1 | паспорт, инструкция по применению | 20.59.52.191
45 | Фенолфталеин (чда) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.011 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
46 | Флакон стеклянный 250 мл | Флакон из бесцветного химически стойкого стекла с пластмассовой винтовой крышкой | шт | 5 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
47 | Флакон стеклянный 100 мл | Флакон из бесцветного химически стойкого стекла с пластмассовой винтовой крышкой | шт | 30 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
48 | Пробка коническая | Пробка коническая с 1 отверстием, резиновая, 32/25 мм, h-34 мм, | шт | 3 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
49 | Мензурка 100мл | Мензурка стеклянная градуированная 100 мл ГОСТ 1770 | шт | 2 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
50 | Хромовый темно-синий индикатор (чда) | чистый для анализа. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев | кг | 0.001 | паспорт/сертификат | 20.59.52.192
51 | Цилиндр мерный лабораторный 50 мл | Цилиндр 1-50-1 ГОСТ 1771-74. Стеклянный мерный лабораторный цилиндр с носиком и стеклянным основанием. Вместимость 50 мл, цена наименьшего деления 1,0 мл, класс точности первый. | шт | 5 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
52 | Цилиндр мерный лабораторный 100 мл | Цилиндр 4-100-1 ГОСТ 1771-74. Стеклянный мерный лабораторный цилиндр с пластмассовой пробкой и пластмассовым основанием основанием. Вместимость 100 мл, цена наименьшего деления 1,0 мл, класс точности первый. | шт | 25 | паспорт/сертификат соответствия | 23.19.23.110
53 | Этиленгликоль (хч) | химически чистый. Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев | кг | 2.2 | паспорт/сертификат | 20.59.52.194
54 | Уайт-спирит (Нефрас-С4-155/200) | Соответствие ГОСТ 3134-78. Срок годности на момент поставки не менее 15 месяцев. | л | 0.5 | паспорт/сертификат | 19.20.23.110
55 | Нефрас НЕФТЕХИМИК бензин галоша 10л НСБГ10000 (или эквивалент) | Вес нетто 8 кг Объем 10 л Вид тары канистра ГОСТ/ТУ ТУ 38.401-67-108-92 Марка С2 80/120 Без запаха нет | шт | 1 | паспорт/сертификат | 19.20.23.120
56 | Алюминий полиоксихлорид (Аква-Аурат 30) ТУ 2163-069-00205067-2007 (или эквивалент) | «Аква-Аурат 30». ТУ 2163-069-00205067-2007. Коагулянт для химводоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Внешний вид «Аква-Аурат30»- кристаллический порошок желтоватого цвета. Массовая доля оксида алюминия, %:30 + 3,0. В мешках по 25 кг. | кг | 400 | Сертификат соответствия | 20.59.52.190
57 | Гравий кварцевый ТУ 24146-10612023-001-01 фракция 2-5мм | Гравий кварцевый, размер фракции: 2-5 мм. Соответствие ТУ 24146-10612023-001-01 | кг | 300 | Сертификат соответствия | 08.12.11.120
58 | Натрий хлористый таблетир. (Соль таблетированная) РS1574-2000 и Сан ПиН 2.3.2.10 | Натрий хлористый, таблетированный. В мешках по 25 кг. Формула NaCl. Внешний вид: Таблетка белого цвета. Запах: Отсутствует Вкус: Соленый без постороннего привкуса. Размер таблетки: диаметр, мм: 25. высота, мм: 14 ± 3, Масса таблетки, г: 12 ± 4 Время растворения в воде при температуре не менее: (20 ± 5) оС, ч: 6 (95 ± 5) оС, мин: 3. Соответствие РS1574-2000 и Сан ПиН 2.3.2.10 | кг | 300 | Сертификат соответствия | 08.93.10.115
59 | Флокулянтт катионный Праестол (Praestol) 650 TR (или эквивалент) | Тип активности: Катионная Гранулометрический состав, % масс. гранул размером: - более 1250 мкм, не более 10 - менее 100 мкм, не более 2 Насыпная плотность 550-750 кг/м3 Сыпучесть свободное истечение Объемная доля геля, не более 20 см3/1000см3 Динамическая вязкость 1% раствора в 10% растворе NaCl 250-400 мПа*c Значение рН 0,1% раствора 7 Диапазон рН применения 1,0-14,0 Молекулярный вес около 6 млн. ед. Содержание остаточного мономера, не более 0,025% Фасовка: мешок 25 кг Для питьевой воды | кг | 25 | Сертификат соответствия | 20.41.20.120
60 | Сорбент АС, фр. 0,7-1,4 мм | Применяется для для химводоподготовки питьевой воды. Насыпная плотность, кг/м3: 670-720, Плотность, кг/м3: 1350-1450, Истираемость, %: 0,06, Измельчаемость, %: 0,04, Межзерновая пористость, %: 46-52, Коэффициент неоднородности: 1,4-1,6 Коэффициент формы зерна: 1,65-1,71, Скорость фильтрации, м/ч: 10-20, Скорость промывки при расширении на 30-35%, м/ч: 18-20 Высота слоя, см: 40-100, Фракции, мм:0,7-1,5. В мешках по 25 кг. | кг | 400 | Сертификат соответствия | 20.59.52.140
61 | Среда для обезжелезивания МЖФ (или эквивалент) | Предназначен для удаления из воды железа и марганца. Цвет: Коричнево-бурый. Геометрическая форма гранул: Гранулы неправильной формы. Насыпной вес, кг/м3: 1350 -1400 Коэффициент однородности: 1,4 - 2,0, Размер частиц, мм: 0,5 -1,5, Плотность, кг/м3: 2450 - 2550 Истираемость, в % в год: 8 Минеральный состав: Доломит Максимальное содержание Fe и Mn в исходной воде, мг/л: до 50 Рабочий диапазон pH: 5,5 - 9,0. В контейнерах по 18 кг. Производство: ООО «Альянс-Нева». Фасовка в мешках по 25 кг. | кг | 900 | Сертификат соответствия | 20.59.52.140
62 | Уголь активированный 207С (или эквивалент) | Активированный уголь на основе кокосовой скорлупы. Площадь поверхности, м2/г 1050 - 1150. СТС-адсорбция, % (в/в) 50 - 60. Насыпная плотность, г/см3 0.49 - 0.53. Влажность, % (в/в) < 5 Зольность, % (в/в) < 3 . Твердость, % 95 - 99. Йодный индекс, мг/г 1000 - 1100. pH 7 - 11 | кг | 300 | Сертификат соответствия | 20.14.71.110
63 | Ингибитор солеотложений ИОМС-1 ТУ 20.13.24-001-80487482-2024 (раствор) (или эквивалент) | Ингибитор солеотложений ИОМС-1 ТУ 20.13.24-001-80487482-2024 (раствор) | кг | 600 | Сертификат соответствия | 20.59.52.199
64 | Глицерин чда | Глицерин чда | кг | 1 | Сертификат соответствия | 20.41.10
65 | Глюкоза-D безводная импортная Sigma G8270, фас. 100Г (или эквивалент) | Глюкоза-D безводная импортная Sigma G8270, фас. 100г | кг | 0.1 | Сертификат соответствия | 10.62.13
66 | Метиленовый голубой чда ТУ 09-29-76 | Метиленовый голубой чда ТУ 09-29-76 | кг | 0.005 | Сертификат соответствия | 20.59.52.194
67 | Силикагель индикаторный технический (2,8 мм) ГОСТ 8984-75 | Силикагель индикаторный технический( размер гранул 2,8 мм) | кг | 30 | Сертификат соответствия | 20.13.24.170
68 | ФРЕОН (ХЛАДОН) R-410A (или эквивалент) | Фасовка: баллон. Объем баллона 11,3 КГ | шт | 3 | Сертификат соответствия | 20.14.19.130
69 | ФРЕОН (ХЛАДАГЕНТ) R22 (или эквивалент) | Фасовка: баллон. Объем баллона 13,6 КГ | шт | 3 | Сертификат соответствия | 20.14.19.130
70 | ФРЕОН (ХЛАДАГЕНТ) R32 (или эквивалент) | Фасовка: баллон. Объем баллона 10 КГ | шт | 1 | Сертификат соответствия | 20.14.19.130
71 | Силикагель индикаторный технический | ГОСТ 8984-75 упаковка мешок 25 кг., размер зерна 2,8 мм. | кг | 15 | Сертификат соответствия | 20.13.24.170
72 | Углекислота ГОСТ 8050-85 высший сорт | ОСТ/ТУ ГОСТ 8050-85 Объем баллона, л 40 Кол-во газа в баллоне 24 кг Чистота газа, % 99,8 Газ Углекислота Тип газа Технический Сорт Высший | шт | 2 | Сертификат соответствия | 20.11.12.110
ИТОГО