Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.14.20.110 Поставка привода для элегазовых колонковых выключателей HPL245 для пополнения аварийного запаса

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции	3

1.3	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.	3

2.1.2.	2.1.2. Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4.	Приложения	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.14.20.110 Поставка привода для элегазовых колонковых выключателей HPL245 для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС».

Цель использования закупаемой продукции

Минимизация материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счет сокращения времени обеспечения приводом для элегазовых колонковых выключателей HPL245 для пополнения аварийного запаса.

Требования к продукции

Поставить продукцию, соответствующую схеме, представленной в Приложении №1 к настоящим ТТ.

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, тип | Завод - изготовитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Привод для элегазовых колонковых выключателей HPL245 | BLG1002A * | ABB | шт. | 1 |
| *Поставка эквивалентов не допускается, т.к. закупаемая продукция будет использоваться во взаимодействии с установленным оборудованием – выключателями HPL245, уже использующимся Заказчиком, и использование именно этих комплектующих предусмотрено рабочей документацией. |  |  |  |  |  |

2.1.2. Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: 31.12.2026.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Привод для элегазовых колонковых выключателей HPL245 | Привод типа BLG1002A для элегазовых колонковых выключателей типа HPL245 должен соответствовать схеме, представленной в Приложении №1 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, дом 1/2. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Условия поставки | - Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. - Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. - Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать защиту продукции от загрязнения и обеспечивать ее сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня с даты подписания Заказчиком товарной накладной. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, паспорт монтажа, ведомость комплектации, протокол приемо-сдаточных испытаний, сертификаты соответствия продукции, а также инструкции по эксплуатации и хранению от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции | Не допускается поставка бывшей в употреблении, контрафактной и восстановленной продукции. | Согласие с требованием | Паспорт |  |
| 5.2 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1: Схема электрического привода типа BLG-1002A на 11 (одиннадцати) листах.