| № п/п | Наименование оборудования/материала (указывается в соответствии с ГОСТ и дополнительными техническими характеристиками) | ОКПД2 | Класс напряжения | Ед. изм.(шт., компл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр присоединения ФПШ (69-1000)/4650 | 26.30.30.000 | 500 | шт. |
|  | Фильтр присоединения ФПШ (69-1000)/3500 | 26.30.30.000 | 500 | шт. |
|  | Фильтр присоединения ФПМ-Рс-3200/76-1000 | 26.30.30.000 | 220 | шт. |
|  | Фильтр присоединения ФПШ (69-1000)/7600 | 26.30.30.000 | 220 | шт. |
|  | Фильтр присоединения ФПМ-Рс-3200/50-124 | 26.30.30.000 | 220 | шт. |