Технические требования

по ОКПД2 27.12.10.190 «Поставка высокочастотного заградителя ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал» (Аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1.1.	Обозначения и сокращения	2

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение:	3

1.4.1.Место поставки товара:	3

1.4.2. Покупатель (подразделение Покупателя)	3

1.4.3. Основание на закупку	3

1.5. Иные требования и сведения общего характера	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	5

4. Приложения                                                                                                                                            5

##### Обозначения и сокращения

НТД               - нормативная техническая документация;

РЭ	- руководство (инструкция) по монтажу, эксплуатации, проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонтам;

ОПН              - ограничитель перенапряжения;

ТТ                  - технические требования.

Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов

Конструкторская документация - графические и текстовые документы, поставляемые вместе с изделием, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его монтажа, контроля, приемки, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Накладная ТОРГ-12 – документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132, подписываемый Сторонами после завершения приемки изделий по количеству, качеству и комплектности.

Поставщик – Участник, с которым Покупатель заключил Договор по данным требованиям на поставку оборудования и оказание услуг.

Технические требования-документ, включающий в себя требования к техническим и/или эксплуатационным и прочим характеристикам закупаемой продукции.

##### 1.2. Наименование закупаемой продукции

«Поставка высокочастотного заградителя ВЗ-2000-0,5 УХЛ1для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Северо-Осетинский филиал» (Аварийный запас)

##### 1.3. Цель использования закупаемой продукции

1.3.1. Продукция (изделия), указанные в Таблице 1.1 настоящих ТТ, закупается для аварийного запаса высокочастотных заградителей

##### 1.4. Существующее положение:

##### 1.4.1.Место поставки товара:

1.4.1.1. Республика Северная Осетия – Алания, Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал». 362049, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63.

##### 1.4.2. Покупатель (подразделение Покупателя)

1.4.2.1. Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал».

РСО – Алания, 362049, г. Владикавказ, ул. В. Абаева, 63.

1.4.2.2. Подразделение-куратор: Производственно-техническая служба

Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»

##### 1.4.3. Основание на закупку

Пункт 30 Раздела V, Приложение № 9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070)

##### 1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, требованиям настоящих ТТ, Участником (на этапе подачи предложения) предоставляется Техническое предложение, подготовленное в соответствие настоящим ТТ. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.

1.5.2. Вся документация на продукцию предоставляется на русском языке:

- на электронном носителе - 2экз;

- на бумажном носителе - 2 экземпляра.

1.5.3. В своем предложении Участником (на этапе подачи предложения); Поставщиком (на этапе исполнения договора):

1.5.3.1. Должны быть приложены:

- реестр предоставляемой документации;

- техническое предложение в формате таблицы 3; в составе Технического предложения должен быть заполненный столбец №6 таблицы 3 ТТ.

1.5.3.1.1. Предложения по Разделам 1, 2, 3, 4, 7 таблицы 3 ТТ предоставляются Участниками закупки на этапе подачи предложения.

1.5.3.1.2. Предложения по Разделам 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 таблицы 3 ТТ предоставляются Поставщиком на этапе исполнения договора и не предоставляются на этапе подачи предложения.

1.5.3.2. Не допускается ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки, подтверждающие соответствие требованиям Заказчика;

1.5.3.2.1. Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.

1.5.3.2.2. Изделия будут использоваться во взаимодействии с уже использующимся Заказчиком установленным на станции оборудованием распределительных устройств и кабельными линиями.

1.5.3.3.  При заполнении Таблицы 3, являющейся одновременно формой технического предложения, Участникам закупки, Поставщиком необходимо учесть следующее:

1.5.3.3.1. При наличии в строках знака «-» в столбце 5 «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения» Таблицы 3 необходимо подтвердить (выполнение) требования параметра, характеристики - документ, подтверждающий выполнение требования параметра, характеристики, на этапе подачи коммерческого предложения не предоставляется.

1.5.3.3.2. При наличии в строках столбца 5 «Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения» Таблицы 3 указания о представлении подтверждающего документа (сертификат, декларация о соответствии, чертеж, схема или иное) Участником закупки, Поставщиком должен предоставляться документ, подтверждающий выполнение требования параметра, характеристики.

1.5.3.3.3. Ячейки со знаком -//- не заполняются.

1.5.4. В своем предложении Участником (на этапе подачи предложения) должны быть приложены:

- спецификация поставляемой продукции;

- план-график поставок продукции в соответствие с таблицей №2.1 в соответствие с реестром (спецификацией) поставляемой продукции;

- план-график поставок продукции в соответствие оказания сопутствующих услуг в соответствие с таблицей №2.2 настоящих ТТ;

1.5.5. Допускается, по согласованию с Заказчиком (Покупателем), досрочная поставка продукции в соответствие со спецификацией.

\1.5.6. Неисполнение требований, изложенных в п.п.№1.5.1÷1.5.4 для Участника (на этапе подачи предложения), будет служить основанием для отклонения Участника.

##### 2. Требования к продукции

##### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

##### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| №№ | Наименование закупаемой продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокочастотный заградитель ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 с элементом настройки и ОПН | шт. | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование параметра | Сроки поставки, выполнения услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала изготовления оборудования / начала оказания услуг | Дата поставки оборудования / окончания оказания услуг |
| 1. | Партия комплекта изделий. Объем поставок в соответствие с Таблицей №1.1 ТТ | С даты подписания договора | Не позднее 6 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 27.10.2027г |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление, входной контроль изделий (в соответствие Таблице №1.1 ТТ). 1.1. Извещение письмом Покупателя о несоответствии технических характеристик данным ТТ, дефектах, повреждениях, выявленных при визуальном осмотре, приемо-сдаточных испытаниях ВЗ-2000-0,5. Инициирование замены этих изделий, повторных испытаний ВЗ-2000-0,5 в объеме поставок. 1.2. Готовность изделий партии поставок. | С даты подписания договора | Не позднее 5 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 27.09.2027г |
| 2 | Извещение письмом Покупателя о готовности к отгрузке и отправке продукции | С даты завершения оказания услуг п.№1 данной таблицы | Не позднее, чем в течение семи календарных дней с даты завершения оказания услуг п.№1 данной таблицы |
| 3 | 1. Сопровождение ответственными лицами Поставщика отгрузки, транспортировки, разгрузки и складирования партии поставки продукции на площадку ГЭС. 1.1. Объем поставок: в соответствие с Таблицей №1.1 ТТ. | С даты завершения оказания услуг п.№3 данной таблицы | Не позднее 6 месяцев с даты подписания договора, но не позднее 27.10.2027г |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

2.2.1. Требования к продукции представлены в Приложениях:

Приложение №1 к ТТ.

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции:

позиция №1 Таблицы 1.1. Высокочастотный заградитель ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 с элементом настройки и ОПН

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет:

- - Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- - Спецификацию поставляемого оборудования.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины, и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- 3.2.2.Инструкции по заполнению

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.

- Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.

- Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).

- 3.3.1. Форма Коммерческого предложения

- начало формы

- от «____» _____________ г. №__________

- Коммерческое предложение

- Наименование и ИНН Участника: _________________________________

- [Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика (при наличии в составе Технических требований Заказчика подраздела «Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки» либо аналогичного по смыслу)]

| - № п/п | - Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) |  | - Страна происхождения товара | - Производитель продукции | - Ед. изм. | - НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) | - Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | - Кол-во | - Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Кроме того, НДС (__%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ВНИМАНИЕ: В комплекте Документации о закупке прилагается электронная версия формы Коммерческого предложения

- В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.

- ____________________________________

- (подпись, М.П.)

- __________________

- (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- конец формы

- 4. Приложения:

4.1.Приложение №1 к ТТ.

Таблица 3. Требования к продукции. Высокочастотный заградитель ВЗ-2000-0,5 УХЛ1 с элементом настройки

4.2.Приложение №2 к ТТ.

- Спецификация поставляемого оборудования.