ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору подрядной организации на право заключения рамочного договора на выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 3.12р)

| 1. | Наименование объекта | Право заключения рамочного договора на выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 3.12р) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид строительства | Строительство, реконструкция |
| 3. | Местоположение объекта | Калининградская область |
| 4. | Тип закупаемой продукции | Выполнение инженерных изысканий, разработка рабочей документации на основании утвержденного технического задания. Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Результат работ должен соответствовать требованиям: действующего законодательства; ГОСТ; ПУЭ; СНиП; иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам; указаниям, в том числе носящим рекомендательный характер, действующим на территории Российской Федерации; требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документации; органов государственной власти и управления; органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ; иным требованиям, изложенным в Договоре. |
| 5. | Основные характеристики объекта строительства и требования к проведению работ | Работы выполнять в объеме расчёта предельной стоимости лота и технического задания. Работы должны соответствовать проектным решениям, техническому заданию, требованиям технических регламентов. Применяемые строительные материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия. Выполнение строительно-монтажных работ необходимо проводить в соответствии с утвержденной рабочей документацией. Окончание работ необходимо оформлять составлением актов, согласованных с Заказчиком. |
| 6. | Требования к привлечению субподрядных организаций | Участник обязуется самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна составлять не менее 75% от Цены Договора без учета стоимости материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком. Подрядчик не вправе передавать/переуступать третьим лицам свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ согласованными с Заказчиком третьими лицами, за координацию их деятельности. Участник не вправе передавать/переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. Участник должен доказать способность субподрядчика выполнить работы, на которые он планируется к привлечению (наличие у субподрядчика необходимых для выполнения работ материально-технических и кадровых ресурсов), а также представить предварительное соглашение о намерениях между Участником и субподрядчиком, удостоверяющее согласие сторон заключить договор субподряда на выполнение работ в случае присуждения Участнику договора подряда на какой-либо объект. |
| 7. | Предельная максимальная цена лота | Цена рамочного договора – общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по Заявкам, в течение действия рамочного договора не должна превышать 50 000 000 рублей без учета НДС (61 000 000 рублей с учетом НДС). Предварительная цена работ, подлежащих выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется на основании расчетов стоимости работ с применением коэффициента тендерного снижения к стоимости Окончательная цена работ определяется утвержденной Заказчиком по каждой Заявке сметной документацией в соответствии с видом и объемом работ, но не более цены Заявки, установленной расчетом стоимости работ, по указанным в Заявке видам работ, подлежащих выполнению по конкретной Заявке. Указанная в Договоре стоимость работ является предельной. Предварительная цена Заявки включает в себя стоимость всех работ, предусмотренных Техническим заданием. Окончательная цена Заявки включает в себя стоимость всех работ, предусмотренных разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией. |
| 8. | Порядок и условия оплаты за выполненные работы по типовому Договору | В соответствии с договором |
| 9. | Правила приемки и контроля работ | Приемка выполненных работ по каждому объекту производится в соответствии с условиями подписанных Заявок, являющихся приложением к рамочному договору. |
| 10. | Требуемые сроки выполнения работ | Период действия заключаемого рамочного договора составляет 1 (один) год с момента его заключения. Сроки начала и окончания работ по каждому объекту определяется в Заявках, являющихся приложением к рамочному договору. |

| Заместитель начальника управления - начальник отдела по строительству объектов льготной категории | Л.В. Якушева |
| --- | --- |