## 02-01-07
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж. | [25 empty] | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж. 02-01-07 Реконструкция ТП
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-07
Реконструкция ТП
(наименование работ и затрат)
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 79
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство №218 IV квартал 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство №218 IV квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Демонтаж
1 | 4.8-42-2 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.28_04.00.01.35.002 | Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора массой до 3 т | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 282.99 | 17831.85 | 148.79 | 9375.51 | 67.34 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 348.31 | *0,4 | 1.047 | 291.74 | 55.67 | 16241.17 | [8 empty] | 291.74
|  | ЭМ |  |  | 302.48 | *0,4 | 1.047 | 253.36 | 16.68 | 4226.04
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 45.94 | *0,4 | 1.047 | 38.48 | 55.67 | 2142.18 | [8 empty] | 38.48
|  | НР от ЗП | % | 97 |  |  |  | 282.99 | 97 | 17831.85
|  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  | 148.79 | 51 | 9375.51
|  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  | *0,4 | 1.047 | 23.1178 | [15 empty] | 23.1178
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 976.88 |  | 47674.57 |  | 976.88 | 47674.57 | [7 empty] | 0 | 976.88 | 0 | 0
Итого по разделу: Демонтаж | [6 empty] | 976.88 |  | 47674.57
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Монтажные работы
2 | 4.8-42-3 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора массой до 7 т | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 1255.02 | 76100.97 | 659.86 | 40011.85 | 202.02 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 514.9 | *1,2 | 1.047 | 1293.84 | 55.67 | 72028.07 | [8 empty] | 1293.84
|  | ЭМ |  |  | 302.48 | *1,2 | 1.047 | 760.07 | 16.68 | 12677.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 45.94 | *1,2 | 1.047 | 115.44 | 55.67 | 6426.54 | [8 empty] | 115.44
|  | МР |  |  | 1143.11 | *1 | 1 | 2286.22 | 8.45 | 19318.56
|  | НР от ЗП | % | 97 |  |  |  | 1255.02 | 97 | 76100.97
|  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  | 659.86 | 51 | 40011.85
|  | ЗТР | чел-ч | 40.8 |  | *1,2 | 1.047 | 102.5222 | [15 empty] | 102.5222
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6255.01 |  | 220137.42 |  | 6255.01 | 220137.42 | [7 empty] | 0 | 6255.01 | 0 | 0
3 | 4.8-50-1 | Монтаж шины ответвительной с одной полосой в фазе, медной или алюминиевой, сечением до 250 мм2 | 100 м | 0.0208 | [8 empty] | 13.46 | 830.52 | 7.08 | 436.67 | 2.63 | 0 | [6 empty] | 0
Объем: 0,0208=2,08/100
|  | ЗП |  |  | 637.31 |  | 1.047 | 13.88 | 55.67 | 772.7 | [8 empty] | 13.88
|  | ЭМ |  |  | 187.53 |  | 1.047 | 4.08 | 26.81 | 109.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 68.82 |  | 1.047 | 1.5 | 55.67 | 83.51 | [8 empty] | 1.5
|  | МР |  |  | 69.32 |  | 1 | 1.44 | 7.49 | 10.79
|  | НР от ЗП | % | 97 |  |  |  | 13.46 | 97 | 830.52
|  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  | 7.08 | 51 | 436.67
|  | ЗТР | чел-ч | 50.5 |  |  | 1.047 | 1.0998 | [15 empty] | 1.0998
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 39.94 |  | 2160.06 |  | 39.94 | 2160.06 | [7 empty] | 0 | 39.94 | 0 | 0
4 | КП № 0326/7 от 24.03.2026г. ООО "РДК" | Контактный зажим для ввода НН М16*2,0 3 497,74 = [33 811,48 / 9,86] + 2% Заг.скл | шт. | 8 | 3497.74 |  | 1 | 27981.92 | 9.86 | 275901.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 27981.92 |  | 275901.73 |  | 27981.92 | 275901.73 | [7 empty] | 27981.92 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 34276.87 |  | 498199.21
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
5 | КП № 0326/7 от 24.03.2026г. ООО "РДК" | Трансформатор ТМГ 12 1250/10/0,4 Д/Ун-11 196 276,76 = [1 474 400 / 7,66] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 196276.76 |  | 1 | 392553.52 | 7.66 | 3006959.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 392553.52 |  | 3006959.96 |  | 392553.52 | 3006959.96 | [7 empty] | 392553.52 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 392553.52 |  | 3006959.96
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Реконструкция ТП | [6 empty] | 427807.27 |  | 3552833.74
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 35253.75 |  | 545873.78
|  | Оборудование | [5 empty] | 392553.52 |  | 3006959.96
Составил | [6 empty] | Кашиева У.Х.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 57020 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 1 | -1 |  |  |  | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж | [125 empty] | 0
1 | 204 | 0 | 164 | 0 | 02-01-07 | 02-01-07 Реконструкция ТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 79, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Поправки для ТСН-2001 от 03.10.2025 г. доп.79 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 79 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 79 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 204 | 1 | 12 | 0 | 02-01-07 | 02-01-07 Реконструкция ТП | [7 empty] | 3408246.37 | 3302191.04 | 17013.39 | 8652.23 | 89041.94 | 0 | 126.7398 | 0 | 0 | 94763.34 | 49824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552833.74 | 3282861.69 | 269972.05 | 0 | 3302191.04 | 3302191.04 | 0 | 3302191.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 134 |  | 02-01-07 | Реконструкция ТП |  | 0 |  | -1 | 02-01-07 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 02-01-07 | Реконструкция ТП | [7 empty] | 3408246.37 | 3302191.04 | 17013.39 | 8652.23 | 89041.94 | 0 | 126.7398 | 0 | 0 | 94763.34 | 49824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552833.74 | 3282861.69 | 269972.05 | 0 | 3302191.04 | 3302191.04 | 0 | 3302191.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 30 |  | Новый раздел | Демонтаж |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Демонтаж | [7 empty] | 20467.21 | 0 | 4226.04 | 2142.18 | 16241.17 | 0 | 23.1178 | 0 | 0 | 17831.85 | 9375.51 | 0 | 0 | 20467.21 | 0 | 4226.04 | 2142.18 | 16241.17 | 0 | 23.1178 | 0 | 0 | 17831.85 | 9375.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47674.57 | 0 | 47674.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47674.57 | 0 | 47674.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4.8-42-2 | Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора массой до 3 т | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 20467.21 | 0 | 4226.04 | 2142.18 | 16241.17 | 0 | 23.1178 | 0 | 0 | 17831.85 | 9375.51 |  | 61056848 | 260.316 | 0 | 120.992 | 18.376 | 139.324 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 1340.37 | 689.58 | 302.48 | 45.94 | 348.31 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 55.67 | 16.68 | 7.57 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 79, Сб. 8, т. 42, поз. 2 |  |  | 67 | 0 | 4.8-42-2 | 1 | 40 | 0 | 55.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.28_04.00.01.35.002 Наименование: При демонтаже оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки | 0 | 20467.21 | 0 | 2113.02 | 1071.09 | 8120.58 | 0 | 11.5589 | 0 | 0 | 17831.8495 | 9375.5085 |  | 1 |  | *0 | *0,4 | *0,4 | *0,4 |  | *0,4 | *0,4 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 60107525 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 67 | ТСН-2001.4-8. Электротехнические установки | ТСН-2001.4-8-1 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.28_04.00.01.35.002 |  | 0 | 1340.37 | 689.58 | 302.48 | 45.94 | 348.31 | 27.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 1086255403 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47674.57 | 0 | 47674.57 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Демонтаж | 0 | [6 empty] | 20467.21 | 0 | 4226.04 | 2142.18 | 16241.17 | 0 | 23.1178 | 0 | 0 | 17831.85 | 9375.51 |  |  | 20467.21 | 0 | 4226.04 | 2142.18 | 16241.17 | 0 | 23.1178 | 0 | 0 | 17831.85 | 9375.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 47674.57 | 0 | 47674.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 47674.57 | 0 | 47674.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 20467.21 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20467.21 | 1 | 20467.21
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4226.04 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4226.04 | 1 | 4226.04
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2142.18 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2142.18 | 1 | 2142.18
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 16241.17 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 16241.17 | 1 | 16241.17
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 47674.57 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47674.57 | 1 | 47674.57
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 23.1178 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 23.1178 | 1 | 23.1178
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 17831.85 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17831.85 | 1 | 17831.85
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 9375.51 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9375.51 | 1 | 9375.51
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 47674.57 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 47674.57 | 1 | 47674.57
4 | 1 |  | 68 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 60 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 380819.2 | 295231.08 | 12787.35 | 6510.05 | 72800.77 | 0 | 103.622 | 0 | 0 | 76931.49 | 40448.52 | 0 | 0 | 380819.2 | 295231.08 | 12787.35 | 6510.05 | 72800.77 | 0 | 103.622 | 0 | 0 | 76931.49 | 40448.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498199.21 | 275901.73 | 222297.48 | 0 | 295231.08 | 295231.08 | 0 | 295231.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498199.21 | 275901.73 | 222297.48 | 0 | 295231.08 | 295231.08 | 0 | 295231.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 14 | 18 | 2 | 4.8-42-3 | Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора или масляного реактора массой до 7 т | 1 ШТ. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 104024.6 | 19318.56 | 12677.97 | 6426.54 | 72028.07 | 0 | 102.5222 | 0 | 0 | 76100.97 | 40011.85 |  | 61056848 | 2123.966 | 1143.11 | 362.976 | 55.128 | 617.88 | 0 | 48.96 | 0 | 0 | 1960.49 | 1143.11 | 302.48 | 45.94 | 514.9 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 55.67 | 16.68 | 8.45 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 79, Сб. 8, т. 42, поз. 3 |  |  | 67 | 0 | 4.8-42-3 | 1 | 40 | 0 | 55.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 Наименование: При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | 0 | 104024.6 | 9659.28 | 6339.07 | 3213.27 | 36014.04 | 0 | 51.2611 | 0 | 0 | 76100.9717 | 40011.8511 |  | 2 |  | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 |  | *1,2 | *1,2 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 60107525 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 67 | ТСН-2001.4-8. Электротехнические установки | ТСН-2001.4-8-1 |  | Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 |  | 0 | 1960.49 | 1143.11 | 302.48 | 45.94 | 514.9 | 40.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | -1526771659 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 220137.42 | 0 | 220137.42 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 | 23 | 28 | 3 | 4.8-50-1 | Монтаж шины ответвительной с одной полосой в фазе, медной или алюминиевой, сечением до 250 мм2 | 100 м | 0.0208 | 0 | 0.0208 |  |  |  | 892.87 | 10.79 | 109.38 | 83.51 | 772.7 | 0 | 1.0998 | 0 | 0 | 830.52 | 436.67 |  | 61056848 | 894.16 | 69.32 | 187.53 | 68.82 | 637.31 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 894.16 | 69.32 | 187.53 | 68.82 | 637.31 | 0 | 50.5 | 0 | 0 | 97 | 51 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 55.67 | 26.81 | 7.49 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 79, Сб. 8, т. 50, поз. 1 |  |  | 67 | 0 | 4.8-50-1 | 1 | 40 | 0 | 55.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 97 | 51 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 892.87 | 519.21 | 5263.88 | 4011.02 | 37146.36 | 0 | 52.8735 | 0 | 0 | 830.5237 | 436.6671 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 60107525 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 67 | ТСН-2001.4-8. Электротехнические установки | ТСН-2001.4-8-1 |  |  |  | 0 | 894.16 | 69.32 | 187.53 | 68.82 | 637.31 | 50.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97 | 51 |  |  |  |  | 1 |  | 522716325 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2160.06 | 0 | 2160.06 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 |  | Контактный зажим для ввода НН М16*2,0 | шт. | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 275901.73 | 275901.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61056848 | 3497.74 | 3497.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3497.74 | 3497.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9.86 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 275901.73 | 34487.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 60107370 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 3556.04 | 3556.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 41250 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [41 250 / 1,2 / 9,86] + 2% Заг.скл |  |  | 1 |  | -907866253 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 275901.73 | 275901.73 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 60 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 380819.2 | 295231.08 | 12787.35 | 6510.05 | 72800.77 | 0 | 103.622 | 0 | 0 | 76931.49 | 40448.52 |  |  | 380819.2 | 295231.08 | 12787.35 | 6510.05 | 72800.77 | 0 | 103.622 | 0 | 0 | 76931.49 | 40448.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 498199.21 | 275901.73 | 222297.48 | 0 | 295231.08 | 295231.08 | 0 | 295231.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 498199.21 | 275901.73 | 222297.48 | 0 | 295231.08 | 295231.08 | 0 | 295231.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 380819.2 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 385417.91 | 1 | 385417.91
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 295231.08 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 299829.79 | 1 | 299829.79
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 295231.08 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 299829.79 | 1 | 299829.79
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 295231.08 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 299829.79 | 1 | 299829.79
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 295231.08 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 299829.79 | 1 | 299829.79
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12787.35 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 12787.35 | 1 | 12787.35
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 6510.05 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6510.05 | 1 | 6510.05
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 72800.77 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 72800.77 | 1 | 72800.77
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 275901.73 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 280500.44 | 1 | 280500.44
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 222297.48 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 222297.48 | 1 | 222297.48
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 103.622 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 103.622 | 1 | 103.622
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 76931.49 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 76931.49 | 1 | 76931.49
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 40448.52 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 40448.52 | 1 | 40448.52
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 498199.21 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 502797.92 | 1 | 502797.92
4 | 1 |  | 104 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 98 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 |  | Контактный зажим для ввода НН М16*2,0 | шт. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61056848 | 196276.76 | 196276.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196276.76 | 196276.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.66 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3006959.96 | 1503479.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 60107370 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 196276.76 | 196276.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 18 |  | 1768800 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [1 768 800 / 1,2 / 7,66] + 2% Заг.скл |  |  | 1 |  | -907866253 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 98 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 0 | 3006959.96 | 3006959.96 | 0 | 3006959.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3006959.96 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3006959.96 | 1 | 3006959.96
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 3006959.96 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3006959.96 | 1 | 3006959.96
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 3006959.96 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3006959.96 | 1 | 3006959.96
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3006959.96 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3006959.96 | 1 | 3006959.96
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3006959.96 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3006959.96 | 1 | 3006959.96
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 3006959.96 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3006959.96 | 1 | 3006959.96
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3006959.96 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3006959.96 | 1 | 3006959.96
51 | 1 | 3 | 20 |  | 02-01-07 | Реконструкция ТП | 0 | [6 empty] | 3408246.37 | 3302191.04 | 17013.39 | 8652.23 | 89041.94 | 0 | 126.7398 | 0 | 0 | 94763.34 | 49824.03 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3552833.74 | 3282861.69 | 269972.05 | 0 | 3302191.04 | 3302191.04 | 0 | 3302191.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3408246.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3412845.08 | 1 | 3412845.08
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 3302191.04 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 3302191.04 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3302191.04 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3302191.04 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 17013.39 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17013.39 | 1 | 17013.39
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 8652.23 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8652.23 | 1 | 8652.23
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 89041.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 89041.94 | 1 | 89041.94
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 3282861.69 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3287460.4 | 1 | 3287460.4
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 269972.05 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 269972.05 | 1 | 269972.05
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 126.7398 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 126.7398 | 1 | 126.7398
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 94763.34 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 94763.34 | 1 | 94763.34
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 49824.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 49824.03 | 1 | 49824.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3552833.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3557432.45 | 1 | 3557432.45
51 | 204 | 1 | 12 |  | 02-01-07 | 02-01-07 Реконструкция ТП | 0 | [6 empty] | 3408246.37 | 3302191.04 | 17013.39 | 8652.23 | 89041.94 | 0 | 126.7398 | 0 | 0 | 94763.34 | 49824.03 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3552833.74 | 3282861.69 | 269972.05 | 0 | 3302191.04 | 3302191.04 | 0 | 3302191.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3408246.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3412845.08 | 1 | 3412845.08
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 3302191.04 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 3302191.04 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3302191.04 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3302191.04 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3306789.75 | 1 | 3306789.75
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 17013.39 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 17013.39 | 1 | 17013.39
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 8652.23 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8652.23 | 1 | 8652.23
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 89041.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 89041.94 | 1 | 89041.94
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 3282861.69 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3287460.4 | 1 | 3287460.4
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 269972.05 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 269972.05 | 1 | 269972.05
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 126.7398 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 126.7398 | 1 | 126.7398
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 94763.34 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 94763.34 | 1 | 94763.34
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 49824.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 49824.03 | 1 | 49824.03
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3552833.74 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3557432.45 | 1 | 3557432.45
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | 3.27_АВТО | {вкл} - НР и СП по п.18.1 "Автомобильные дороги" {выкл} - НР и СП по п.18.2 "Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее" 3.27 Табл. 3.27-121, расценки 3.27-26-1...4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | 3.29_ЗАКР | {вкл} - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ {выкл} - Тоннели и метрополитены: открытый способ работ 3.29 Отдел 1.5; табл. 3.29-1905...1906 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | 4.10_МЕЖГ | {вкл} - Прокладка и монтаж междугородных линий связи {выкл} - Прокладка и монтаж сетей связи 4.10 Раздел 1.7.3...1.7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - Особо опасные и технически сложные объекты {выкл} - Обычные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61056848 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство | 2025 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 218 | [12 empty] | 61056849
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 57020 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 1 | -1 |  |  |  | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж | [65 empty] | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | 02-01-07 | 02-01-07 Реконструкция ТП |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 79, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Поправки для ТСН-2001 от 03.10.2025 г. доп.79 | 0 | 0 | 8200 | 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 79 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 61056848 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 02-01-07 | Реконструкция ТП | 3282.86 | 269.97 | 0 | 0 | 3552.83 | 97.69 | 6719.63 | 0 | 0 | 3552.83 | [7 empty] | 0 | -1 | 0 | 3412845.08 | 3306789.75 | 0 | 0 | 0 | 17013.39 | 8652.23 | 89041.94 | 3287460.4 | 269972.05 | 0 | 0 | 126.7398 | 0 | 0 | 94763.34 | 49824.03 | 3557432.45
51 |  |  |  | 3287.46 | 269.97 | 0 | 0 | 3557.43 | 97.69 | 6719.63 | 0 | 0 | 3557.43
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 3412845.08 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 3306789.75 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 3306789.75 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3306789.75 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 3306789.75 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 17013.39 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 8652.23 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 89041.94 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 3287460.4 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 269972.05 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 126.7398 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 94763.34 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 49824.03 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3557432.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61056848 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство | 2025 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 218 |  |  | 61056849

## SmtRes
28 | 61056848 | 61057028 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.6 | *0,4 | 1 | 2 | 61057035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 22.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 61056848 | 61057028 | 60231385 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 654681671 | 1.456 | 0 | 1451.26 | 735.58 | 0 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 1 | 16.68 | 55.67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | *0,4 | 0 | 2 | 61057036 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.7494 | 2.912 | 1451.26 | 83.1 | 16.68 | 120.992 | 18.376 | 0 | 4036.35 | 2045.85 | 0 | 4036.35 | 0 | 9999990009 | 0 | чел.-ч. | 12.62
28 | 61056848 | 61057028 | 60200036 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1033 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1033 | Скобы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 2062746565 | 0 | 116462.91 | 0 | 0 | 0 | 9077.39 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0105 | *0 | 0 | 2 | 61057037 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116462.91 | 9077.39 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 61056848 | 61057028 | 60199985 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-962 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 962 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -444625756 | 0 | 67807.87 | 0 | 0 | 0 | 9238.13 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | *0 | 0 | 2 | 61057038 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 67807.87 | 9238.13 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 61056848 | 61057028 | 60219259 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.16-2-62 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 16, о. 2, поз. 62 | Шпалы из древесины хвойных пород пропитанные, длина 1500 мм, тип II, для узкой колеи | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 338839529 | 0 | 1104.33 | 0 | 0 | 0 | 167.07 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | *0 | 0 | 2 | 61057039 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1104.33 | 167.07 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 61056848 | 61057028 | 60223383 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | -1015285283 | 0 | 1527.69 | 0 | 0 | 0 | 226.66 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | *0 | 0 | 2 | 61057040 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1527.69 | 226.66 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 61056848 | 61057613 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 48.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.8 | *1,2 | 1 | 2 | 61057628 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.92 | 0 | 97.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 61056848 | 61057613 | 60231385 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 654681671 | 4.368 | 0 | 1451.26 | 735.58 | 0 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 1 | 16.68 | 55.67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | )*1,2 | 0 | 2 | 61057629 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110.2483 | 8.736 | 1451.26 | 83.1 | 16.68 | 362.976 | 55.128 | 0 | 12109.06 | 6137.56 | 0 | 12109.06 | 0 | 9999990009 | 0 | чел.-ч. | 12.62
64 | 61056848 | 61057613 | 60200036 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1033 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1033 | Скобы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 2062746565 | 0.03 | 116462.91 | 0 | 0 | 0 | 9077.39 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | *1 | 0 | 2 | 61057630 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.06 | 116462.91 | 9077.39 | 12.83 | 272.32 | 0 | 6987.77 | 0 | 0 | 0 | 6987.77 | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 61056848 | 61057613 | 60199486 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-207 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 207 | Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 1298806287 | 0.02 | 8586.99 | 0 | 0 | 0 | 1176.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | *1 | 0 | 2 | 61057631 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.04 | 8586.99 | 1176.3 | 7.3 | 23.53 | 0 | 343.48 | 0 | 0 | 0 | 343.48 | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 61056848 | 61057613 | 60199367 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-65 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 65 | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | -1145272389 | 0.06 | 9329.13 | 0 | 0 | 0 | 662.11 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | *1 | 0 | 2 | 61057632 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.12 | 9329.13 | 662.11 | 14.09 | 39.73 | 0 | 1119.5 | 0 | 0 | 0 | 1119.5 | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 61056848 | 61057613 | 60199985 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-962 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 962 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -444625756 | 0.015 | 67807.87 | 0 | 0 | 0 | 9238.13 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | *1 | 0 | 2 | 61057633 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.03 | 67807.87 | 9238.13 | 7.34 | 138.57 | 0 | 2034.24 | 0 | 0 | 0 | 2034.24 | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 61056848 | 61057613 | 60219259 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.16-2-62 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 16, о. 2, поз. 62 | Шпалы из древесины хвойных пород пропитанные, длина 1500 мм, тип II, для узкой колеи | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 338839529 | 4 | 1104.33 | 0 | 0 | 0 | 167.07 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | *1 | 0 | 2 | 61057634 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1104.33 | 167.07 | 6.61 | 668.28 | 0 | 8834.64 | 0 | 0 | 0 | 8834.64 | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 61056848 | 61057613 | 60223383 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0 | -1015285283 | 0.003 | 1527.69 | 0 | 0 | 0 | 226.66 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.003 | *1 | 0 | 2 | 61057635 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006 | 1527.69 | 226.66 | 6.74 | 0.68 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 61056848 | 61057640 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.5 |  | 1 | 2 | 61057641 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0504 | 0 | 1.0504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 61056848 | 61057640 | 60231092 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-13-24 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-13-24 (139501) | Инверторы для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 1380222954 | 6.25 | 0 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 11.83 | 55.67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |  | 0 | 2 | 61057642 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | 80.01 | 6.46 | 11.83 | 40.38 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93 | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 61056848 | 61057640 | 60231385 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | 654681671 | 0.2 | 0 | 1451.26 | 735.58 | 0 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 1 | 16.68 | 55.67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 2 | 61057643 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.052499 | 0.00416 | 1451.26 | 83.1 | 16.68 | 16.62 | 2.52 | 0 | 5.77 | 2.92 | 0 | 5.77 | 0 | 9999990009 | 0 | чел.-ч. | 12.62
65 | 61056848 | 61057640 | 60231473 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-30-51 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-30-51 (308601) | Установки электрогидравлические для выпрямления труб из термопластов диаметром 63-160 мм | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0 | -1090963890 | 5.93 | 0 | 754.25 | 651.64 | 0 | 0 | 22.01 | 11.18 | 0 | 1 | 32.73 | 55.67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.93 |  | 0 | 2 | 61057644 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.379 | 0.12334 | 754.25 | 22.01 | 32.73 | 130.52 | 66.3 | 0 | 88.86 | 76.77 | 0 | 88.86 | 0 | 9999990009 | 0 | чел.-ч. | 11.18
65 | 61056848 | 61057640 | 60200485 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1577 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1577 | Эмаль пентафталевая, цветная, типа ПФ-115 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -895231604 | 1.36 | 100.43 | 0 | 0 | 0 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.36 |  | 0 | 2 | 61057645 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.028288 | 100.43 | 29.89 | 3.36 | 40.65 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 61056848 | 61057640 | 60200551 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1665 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1665 | Аргон газообразный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 44820759 | 0.44 | 346.6 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44 |  | 0 | 2 | 61057646 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.009152 | 346.6 | 23.34 | 14.85 | 10.27 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 61056848 | 61057640 | 60200555 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1669 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1669 | Электроды, типа Э-42А, диаметр от 4 до 6 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -611125095 | 3e-05 | 159875.9 | 0 | 0 | 0 | 8590.86 | 0 | 0 | 0 | 18.61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3e-05 |  | 0 | 2 | 61057647 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.24e-07 | 159875.9 | 8590.86 | 18.61 | 0.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 61056848 | 61057640 | 60202387 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-4203 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 4203 | Проволока из алюминия марки АД1, диаметр от 1,5 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 1741101131 | 0.00013 | 366045.54 | 0 | 0 | 0 | 38010.96 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00013 |  | 0 | 2 | 61057648 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.704e-06 | 366045.54 | 38010.96 | 9.63 | 4.94 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 61056848 | 61057640 | 60206437 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-2-49 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 2, поз. 49 | Пруток медный, круглый | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | -2066856821 | 0.18 | 986.29 | 0 | 0 | 0 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 2 | 61057649 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003744 | 986.29 | 73.33 | 13.45 | 13.2 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 |  | 0 |  | 0

## EtalonRes
28 | 61057035 | 61057028 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,4 | 11.04 | 2 | 61057029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 61057036 | 61057028 | 60231385 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.64 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0,4 | 1.456 | 2 | 61057030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 61057037 | 61057028 | 60200036 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1033 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1033 | Скобы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0105 | 9077.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 61057031 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 61057038 | 61057028 | 60199985 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-962 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 962 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.01 | 9238.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 61057032 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 61057039 | 61057028 | 60219259 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.16-2-62 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 16, о. 2, поз. 62 | Шпалы из древесины хвойных пород пропитанные, длина 1500 мм, тип II, для узкой колеи | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 3 | 167.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 61057033 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 61057040 | 61057028 | 60223383 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.003 | 226.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 61057034 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 61057041 | 61057028 | 60146210 | 1079 | 1 | 1079 | 3 | 3411000000 |  | Трансформаторы силовые, автотрансформаторы или масляные реакторы массой до 20 т | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 61057042 | 61057028 | 60148593 | 1079 | 1 | 1079 | 3 | 3449800000 |  | Наконечники кабельные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057628 | 61057613 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *1,2 | 48.96 | 2 | 61057628 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057629 | 61057613 | 60231385 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 3.64 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1,2 | 4.368 | 2 | 61057629 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057630 | 61057613 | 60200036 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1033 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1033 | Скобы строительные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.03 | 9077.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.03 | 2 | 61057630 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057631 | 61057613 | 60199486 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-207 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 207 | Пиломатериал (доска) необрезной хвойных пород естественной влажности, сорт III, толщина 50 мм, ширина от 100 до 200 мм | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.02 | 1176.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.02 | 2 | 61057631 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057632 | 61057613 | 60199367 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-65 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 65 | Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.06 | 662.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.06 | 2 | 61057632 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057633 | 61057613 | 60199985 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-962 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 962 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 1,1 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.015 | 9238.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.015 | 2 | 61057633 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057634 | 61057613 | 60219259 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.16-2-62 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 16, о. 2, поз. 62 | Шпалы из древесины хвойных пород пропитанные, длина 1500 мм, тип II, для узкой колеи | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 4 | 167.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 4 | 2 | 61057634 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057635 | 61057613 | 60223383 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.21-5-1180 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 21, о. 5, поз. 1180 | Бирка маркировочная для кабелей и проводов, типа У134 У3,5 | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.003 | 226.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *1 | 0.003 | 2 | 61057635 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057636 | 61057613 | 60146219 | 1079 | 1 | 1079 | 3 | 3411000000 |  | Трансформаторы силовые, автотрансформаторы или масляные реакторы массой до 20 т | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 1 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 61057637 | 61057613 | 60148593 | 1079 | 1 | 1079 | 3 | 3449800000 |  | Наконечники кабельные | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 3 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057641 | 61057640 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 50.5 | 2 | 61057641 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057642 | 61057640 | 60231092 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-13-24 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-13-24 (139501) | Инверторы для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 6.25 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6.25 | 2 | 61057642 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057643 | 61057640 | 60231385 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.2 | 2 | 61057643 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057644 | 61057640 | 60231473 | 1 | 1 | 1079 | 2 | 2.1-30-51 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-30-51 (308601) | Установки электрогидравлические для выпрямления труб из термопластов диаметром 63-160 мм | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 5.93 | 0 | 22.01 | 11.18 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 5.93 | 2 | 61057644 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057645 | 61057640 | 60200485 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1577 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1577 | Эмаль пентафталевая, цветная, типа ПФ-115 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.36 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.36 | 2 | 61057645 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057646 | 61057640 | 60200551 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1665 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1665 | Аргон газообразный | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0.44 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.44 | 2 | 61057646 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057647 | 61057640 | 60200555 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-1669 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 1669 | Электроды, типа Э-42А, диаметр от 4 до 6 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 8590.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3e-05 | 2 | 61057647 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057648 | 61057640 | 60202387 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-1-4203 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 1, поз. 4203 | Проволока из алюминия марки АД1, диаметр от 1,5 до 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00013 | 38010.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.00013 | 2 | 61057648 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057649 | 61057640 | 60206437 | 1 | 1 | 1079 | 3 | 1.1-2-49 | ТСН-2001.1 Доп. 79, Р. 1, о. 2, поз. 49 | Пруток медный, круглый | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.18 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.18 | 2 | 61057649 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 61057650 | 61057640 | 60139087 | 1079 | 1 | 1079 | 3 | 1811210000 |  | Шины медные или алюминиевые прямоугольного сечения (1844200000) | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs
28 | 1 | *0 | *0,4 | *0,4 | *0,4 | *0,4 | *0,4 | *0 | *0,4 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.28_04.00.01.35.002 | При демонтаже оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки | Глава 4
64 | 1 | *1 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1,2 | *1 | )*1,2 | Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.3_04.00.01.01.001 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | Глава 4

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 57020 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0
|  |  | 02-01-07 | 02-01-07 Реконструкция ТП | [9 empty] | 0 | 0