## 09-01-06
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж. | [25 empty] | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж. 09-01-06 ПНР КЛ-10 кВ
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-06
ПНР КЛ 10 кВ
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № МСК-I-307929-2022-ЭС-ПОС
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 79
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство №218 IV квартал 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство №218 IV квартал 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: ПНР
1 | 5.10-35-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 4 | [8 empty] | 2452.32 | 136520.82 | 1193.02 | 66415.54 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1035.61 | *0,8 | 1 | 3313.95 | 55.67 | 184487.6 | [8 empty] | 3313.95
|  | НР от ЗП | % | 74 |  |  |  | 2452.32 | 74 | 136520.82
|  | СП от ЗП | % | 36 |  |  |  | 1193.02 | 36 | 66415.54
|  | ЗТР | чел-ч | 65 |  | *0,8 | 1 | 208 | [15 empty] | 208
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6959.29 |  | 387423.96 |  | 6959.29 | 387423.96 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6959.29
2 | 5.10-44-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ | 1 испытание | 12 | [8 empty] | 921.82 | 51317.61 | 448.45 | 24965.32 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 129.76 | *0,8 | 1 | 1245.7 | 55.67 | 69348.12 | [8 empty] | 1245.7
|  | НР от ЗП | % | 74 |  |  |  | 921.82 | 74 | 51317.61
|  | СП от ЗП | % | 36 |  |  |  | 448.45 | 36 | 24965.32
|  | ЗТР | чел-ч | 9.21 |  | *0,8 | 1 | 88.416 | [15 empty] | 88.416
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2615.97 |  | 145631.05 |  | 2615.97 | 145631.05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2615.97
3 | 5.1-150-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 12 | [8 empty] | 202.39 | 11267.06 | 98.46 | 5481.27 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | *0,8 | 1 | 273.5 | 55.67 | 15225.75 | [8 empty] | 273.5
|  | НР от ЗП | % | 74 |  |  |  | 202.39 | 74 | 11267.06
|  | СП от ЗП | % | 36 |  |  |  | 98.46 | 36 | 5481.27
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *0,8 | 1 | 17.28 | [15 empty] | 17.28
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 574.35 |  | 31974.08 |  | 574.35 | 31974.08 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.35
4 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 8 | [8 empty] | 0 | 5339.42 | 0 | 3653.29 | 176.68 | 0 | [6 empty] | 2
|  | ЭМ |  |  | 247.38 |  | 1 | 1979.04 | 11.64 | 23036.03
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.62 |  | 1 | 100.96 | 55.67 | 5620.44 | [8 empty] | 100.96
|  | НР от ЗП | % | 95 |  |  |  | 0 | 95 | 5339.42
|  | СП от ЗП | % | 65 |  |  |  | 0 | 65 | 3653.29
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1979.04 |  | 32028.74 |  | 1979.04 | 32028.74 | [7 empty] | 1979.04 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ПНР | [6 empty] | 12128.65 |  | 597057.83
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: ПНР КЛ 10 кВ | [6 empty] | 12128.65 |  | 597057.83
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил | [6 empty] | Кашиева У.Х.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 57020 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 1 | -1 |  |  |  | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж | [125 empty] | 0
1 | 135 | 0 | 93 | 0 | 09-01-06 | 09-01-06 ПНР КЛ-10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | Самсонов А.А. | Заместитель директора по капитальному строительству | МКС - филиал ПАО "МОЭСК" |  | М.М. Короткий | Заместитель генерального директора | ООО "СМК "Стройкомплекс-3" | [13 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 79, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Поправки для ТСН-2001 от 03.10.2025 г. доп.79 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 79 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 79 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 135 | 1 | 12 | 0 | 09-01-06 | 09-01-06 ПНР КЛ-10 кВ | [7 empty] | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 63 |  | 09-01-06 | ПНР КЛ 10 кВ |  | 0 |  | -1 | 09-01-06 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 09-01-06 | ПНР КЛ 10 кВ | [7 empty] | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 33 |  | Новый раздел | ПНР |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | ПНР | [7 empty] | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 | 0 | 0 | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.10-35-1 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 184487.6 | 0 | 0 | 0 | 184487.6 | 0 | 208 | 0 | 0 | 136520.82 | 66415.54 |  | 61043346 | 828.488 | 0 | 0 | 0 | 828.488 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 55.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 62, Сб. 10, т. 35, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 55.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 184487.6 | 0 | 0 | 0 | 46122.04 | 0 | 52 | 0 | 0 | 136520.824 | 66415.536 |  | 1 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 60107355 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 65 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | 1853641031 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 387423.96 | 0 | 0 | 387423.96 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.10-44-1 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 69348.12 | 0 | 0 | 0 | 69348.12 | 0 | 88.416 | 0 | 0 | 51317.61 | 24965.32 |  | 61043346 | 103.808 | 0 | 0 | 0 | 103.808 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 55.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 44, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 55.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 69348.12 | 0 | 0 | 0 | 5779.1 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 51317.6088 | 24965.3232 |  | 2 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 60107355 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 9.21 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -2094214186 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145631.05 | 0 | 0 | 145631.05 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.1-150-1 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжении до 35 кВ | 1 измерение | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 15225.75 | 0 | 0 | 0 | 15225.75 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 11267.06 | 5481.27 |  | 61043346 | 22.792 | 0 | 0 | 0 | 22.792 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 74 | 36 | 1 | 1 |  |  | 1 | 55.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 150, поз. 1 |  |  | 86 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 55.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 74 | 36 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 15225.75 | 0 | 0 | 0 | 1268.72 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 11267.055 | 5481.27 |  | 3 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 измерение | 1 измерение | 1 | [6 empty] | 60107355 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 86 | ТСН-2001.5. Пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74 | 36 |  |  |  |  | 1 |  | -1806911606 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31974.08 | 0 | 0 | 31974.08 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 23036.03 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5339.42 | 3653.29 |  | 61043346 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 11.64 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 | 2.1-8-3 | 1 | 190 | 0 | 55.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23036.03 | 0 | 2879.5 | 702.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5339.418 | 3653.286 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | [6 empty] | 60107368 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001.2. Сметные цены эксплуатации машин и механизмов | ТСН-2001.2 |  |  |  | 131072 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 1 |  | 1073322958 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32028.74 | 32028.74 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | ПНР | 0 | [6 empty] | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 |  |  | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 292097.5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 292097.5 | 1 | 292097.5
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 23036.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23036.03 | 1 | 23036.03
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5620.44 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5620.44 | 1 | 5620.44
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 269061.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 269061.47 | 1 | 269061.47
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 32028.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 32028.74 | 1 | 32028.74
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 565029.09 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 565029.09 | 1 | 565029.09
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 313.696 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 313.696 | 1 | 313.696
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 204444.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 204444.91 | 1 | 204444.91
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 100515.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 100515.42 | 1 | 100515.42
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 597057.83 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 597057.83 | 1 | 597057.83
51 | 1 | 3 | 20 |  | 09-01-06 | ПНР КЛ 10 кВ | 0 | [6 empty] | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 292097.5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 292097.5 | 1 | 292097.5
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 23036.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23036.03 | 1 | 23036.03
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5620.44 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5620.44 | 1 | 5620.44
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 269061.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 269061.47 | 1 | 269061.47
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 32028.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 32028.74 | 1 | 32028.74
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 565029.09 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 565029.09 | 1 | 565029.09
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 313.696 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 313.696 | 1 | 313.696
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 204444.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 204444.91 | 1 | 204444.91
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 100515.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 100515.42 | 1 | 100515.42
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 597057.83 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 597057.83 | 1 | 597057.83
51 | 135 | 1 | 12 |  | 09-01-06 | 09-01-06 ПНР КЛ-10 кВ | 0 | [6 empty] | 292097.5 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 597057.83 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 292097.5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 292097.5 | 1 | 292097.5
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 23036.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 23036.03 | 1 | 23036.03
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5620.44 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 5620.44 | 1 | 5620.44
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 269061.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 269061.47 | 1 | 269061.47
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 32028.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 32028.74 | 1 | 32028.74
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 565029.09 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 565029.09 | 1 | 565029.09
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 313.696 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 313.696 | 1 | 313.696
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 204444.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 204444.91 | 1 | 204444.91
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 100515.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 100515.42 | 1 | 100515.42
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 597057.83 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 597057.83 | 1 | 597057.83
71 | 1 |  | 86 | 60107356 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | 3.27_АВТО | {вкл} - НР и СП по п.18.1 "Автомобильные дороги" {выкл} - НР и СП по п.18.2 "Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее" 3.27 Табл. 3.27-121, расценки 3.27-26-1...4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | 3.29_ЗАКР | {вкл} - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ {выкл} - Тоннели и метрополитены: открытый способ работ 3.29 Отдел 1.5; табл. 3.29-1905...1906 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | 4.10_МЕЖГ | {вкл} - Прокладка и монтаж междугородных линий связи {выкл} - Прокладка и монтаж сетей связи 4.10 Раздел 1.7.3...1.7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - Особо опасные и технически сложные объекты {выкл} - Обычные объекты | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61043346 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство | 2025 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 218 | [12 empty] | 61043347
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 57020 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0
1 | 1 | -1 |  |  |  | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж | [68 empty] | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-06 | 09-01-06 ПНР КЛ-10 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Самсонов А.А. | Заместитель директора по капитальному строительству | МКС - филиал ПАО "МОЭСК" | М.М. Короткий | Заместитель генерального директора | ООО "СМК "Стройкомплекс-3" | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 79, строительство | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 79 | Поправки для ТСН-2001 от 03.10.2025 г. доп.79 | 0 | 0 | 8200 | 79 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 79 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 61043346 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 09-01-06 | ПНР КЛ 10 кВ | 32.03 | 0 | 0 | 565.03 | 597.06 | 274.68 | 292.1 | 0 | 0 | 597.06 | [8 empty] | 0 | -1 |  |  | 0 | 292097.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23036.03 | 5620.44 | 269061.47 | 32028.74 | 0 | 565029.09 | 0 | 313.696 | 0 | 0 | 204444.91 | 100515.42 | 597057.83
51 |  |  |  | 32.03 | 0 | 0 | 565.03 | 597.06 | 274.68 | 292.1 | 0 | 0 | 597.06
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 292097.5 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 23036.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 5620.44 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 269061.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 32028.74 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 565029.09 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 313.696 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 204444.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 100515.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 597057.83 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2025 | 0 | 10 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61043346 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ Дополнение 79, строительство | 2025 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 218 | [5 empty] | 61043347

## SmtRes
28 | 61043346 | 61043468 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | *0,8 | 1 | 2 | 61043472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 61043346 | 61043473 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 7.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.21 | *0,8 | 1 | 2 | 61043477 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.416 | 0 | 88.416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 61043346 | 61043478 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | *0,8 | 1 | 2 | 61043482 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 61043346 | 61043483 | 60134056 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990009 | Трудозатраты машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -915916581 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.62 |  | 2 | 2 | 61043485 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100.96 | 1 | 1 | 1 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 100.96 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 61043472 | 61043468 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 52 | 2 | 61043470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 61043477 | 61043473 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 7.368 | 2 | 61043475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 61043482 | 61043478 | 60134058 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 1.44 | 2 | 61043480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 61043485 | 61043483 | 60134056 | 1079 | 1 | 1079 | 1 | 9999990009 | Трудозатраты машинистов | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 12.62 | 2 | 61043484 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs
28 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
29 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
30 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 57020 | 10 | 11 | 15 | 0 | 0
|  |  | 09-01-06 | 09-01-06 ПНР КЛ-10 кВ | [9 empty] | 0 | 0