ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.30.50.110.Поставка оборудования системы охранного телевидения (СОТ) для нужд Саратовского филиала

Лот __________________________________
Содержание

 1. Общие сведения
…………………………………………………………………………………….3

   1.1.
 Обозначения и сокращения………………………………………………………………….4
   1.2. Наименование закупаемой продукции……………………………………………………….4
   1.3. Цель использования закупаемой продукции……………………………………………......4
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ………………………………………………………4
2. Требования  к продукции………………………………………………………………………….4
   2.1. Требования к объёмам и срокам поставки………………………………………………….4
   2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………...4
   Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………...4
   2.1.2. Требования к срокам поставки продукции……………………………………………….9
   Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
…………………………………….9
   2.2. Требования к качеству продукции …………………………………………………………10
  Таблица 3. Требования к продукции
…………………………………………………………...10
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
……………………12
1. Общие сведения
1.1.
 Обозначения и сокращения
	Заказчик
	ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» РФ, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Покупатель
	АО «Гидроремонт-ВКК», 603140, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер Мотальный, д. 8, помещ. ВП 31, офис С1А.,

Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково, 413840, Саратовская обл., г. Балаково.

	Поставщик
	Поставщик. 

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	Стандарт организации 

	ТР
	Техническое решение

	СОТ
	Система охранного телевидения

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ПО
	Программное обеспечение


1.2. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.30.50.110.Поставка оборудования системы охранного телевидения (СОТ) для нужд Саратовского филиала
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Поставка оборудования системы охранного телевидения (СОТ) для модернизации комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС, в целях исполнения работ по договору №1300-265-2022 от 16.09.2022 г. «Модернизация комплексной системы безопасности Саратовской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Перечень ресурсов и услуг, предоставляемых Покупателем Поставщику: 

-    складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

1.4.2. Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Поставщика.
                                        2. Требования к продукции
2.1. Требования к объёмам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№

п/п
	Наименование и технические характеристики продукции
	Тип/марка


	код продукции
	Производитель

(завод изготовитель)
	Ед. 

измере-я
	Кол-во

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	1.
	   Оборудование 

	1.1
	IP видеокамера корпусная в термокожухе
	IP-1440Bx27135-
YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	270

	1.2
	Металлический кронштейн для крепления цилиндрических камер на столб
	PTZ-BRACKET-01-YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	168


	1.3
	Вариофокальныи объектив для корпусных ВОХ-камер
	2MP LENS 5-60-
YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	2

	1.4
	IP видеокамера купольная уличная
	IP-1440D27135-

YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	42

	1.5
	IP видеокамера купольная внутренняя
	IP-1440D27135-

YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	84

	1.6
	Потолочный кронштейн купольный для крепления камер видеонаблюдения
	I-bracket-YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	     шт
	49

	1.7
	IP видеокамера купольная уличная - поворотная.
	2MP-PTZ20-30x-01-YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	64

	1.8
	Металлический кронштейн для крепления поворотных камер на столб
	PTZ-BRACKET-01-YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	44

	1.9
	IP тепловизор поворотный с дублирующим видеоканалом.
	TPZ-17-YRZ
	-
	ООО НИЦ "Технологии"
	шт
	14

	1.10
	Кронштейн для тепловизора КН1-2,0 (фланец 150х150 /4 отв. 125х12 / 164х164/отв 142/4х11/г.ц.)
	ТУ 5264-001-63588649-2014
	-
	-
	комплект
	5

	1.11
	Блок питания, 36B, 60Вт 
	БП60Б-Д4-36
	-
	ОВЕН 
	шт.
	14

	1.12
	Термошкаф
	СКАТ ШТ-3415
	-
	Бастион
	шт.
	14

	1.13
	Крепление для монтажа на столбе
	Кронштейн TFortis-2
	-
	Fort Telecom
	шт.
	14

	1.14
	Уличный гигабитный управляемый коммутатор 
	TFortis PSW-2G6F+
	-
	Fort Telecom
	шт.
	65

	   1.15
	Уличный гигабитный управляемый коммутатор 
	TFortis PSW-2G+
	-
	Fort Telecom
	шт.
	54

	   1.16
	Крепление для монтажа на столбе
	Кронштейн для PSW
	-
	Fort Telecom
	шт.
	29

	   1.17
	Уличный шкаф
	TFortis CrossBox-2
	-
	Fort Telecom
	шт.
	10

	   1.18
	Крепление для монтажа на столбе
	Кронштейн

 TFortis-1 
	-

	Fort Telecom
	шт.
	10

	   1.19
	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км.
	TBSF-13-3-12gSC-3i 1310,  TBSF-15-3-12gSC-3i 1550
	-
	Fort Telecom
	комплект
	238

	  1.20
	Грозозащита для линий Ethernet с PoE at/af
	Nag-1.1POE
	15467
	- 
	шт.
	389

	  1.21
	Монтажная коробка 129мм х 100мм х 43,2 мм
	 -
	0196
	- 
	шт.
	389


2.1.2 Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Продукция в соответствии с таблицей 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	с даты 
подписания договора
	не позднее 
45 (сорок пять)

календарных дней 
с даты направления заявки




*  срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1, 2 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 26.30.50.110 Поставка оборудования системы охранного телевидения (СОТ) для нужд Саратовского филиала
	-
	Наименование 
параметра
	Требование 
Заказчика

	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие 
с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего 

документа или иной 

способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	  Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Наименование продукции
	IP видеокамера корпусная в термокожухе
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, 

полностью соответствующую настоящим 

техническим требованиям,

 по форме 

Технического предложения, установленной в Документации 

о закупке
	-

	1.1.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	IP-1440Bx27135-YRZ
	
	-

	1.2
	Наименование продукции
	Металлический кронштейн для крепления цилиндрических камер на столб 
	
	-

	1.2.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	PTZ-BRACKET-01-YRZ
	
	-

	1.3
	Наименование продукции
	Вариофокальныи объектив для корпусных ВОХ-камер 
	
	-

	1.3.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	2MP LENS 5-60-YRZ
	
	-

	1.4
	Наименование продукции
	IP видеокамера купольная уличная
	
	-

	1.4.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	IP-1440D27135-YRZ
	
	-

	1.5
	Наименование продукции
	IP видеокамера купольная внутренняя
	
	-

	1.5.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	IP-1440D27135-YRZ
	
	-

	1.6
	Наименование продукции
	Потолочный кронштейн купольный для крепления камер видеонаблюдения 
	
	-

	1.6.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам

	I-bracket-YRZ
	
	-

	1.7
	Наименование продукции
	IP видеокамера купольная уличная – поворотная
	
	-

	1.7.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	2MP-PTZ20-30x-01-YRZ
	
	-

	1.8
	Наименование продукции
	Металлический кронштейн для крепления поворотных камер на столб 
	
	-

	1.8.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	PTZ-BRACKET-01-YRZ
	
	-

	1.9
	Наименование продукции
	IP тепловизор поворотный с дублирующим видеоканалом 
	
	-

	1.9.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	TPZ-17-YRZ
	
	-

	1.10
	Наименование продукции
	Кронштейн для тепловизора КН1-2,0
	
	-

	1.10.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	фланец 150х150 /4 отв. 125х12 / 164х164/отв 142/4х11/г.ц.). ТУ 5264-001-63588649-2014
	
	-

	1.11
	Наименование продукции
	Блок питания, 36B, 60Вт
	
	-

	1.11.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	БП60Б-Д4-36
	
	-

	1.12
	Наименование продукции
	Термошкаф
	
	-

	1.12.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	СКАТ ШТ-3415
	
	-

	1.13
	Наименование продукции
	Крепление для монтажа на столбе
	
	-

	1.13.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	TFortis-2
	
	-

	1.14
	Наименование продукции
	Уличный гигабитный управляемый коммутатор
	
	-

	1.14.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	TFortis PSW-2G6F+
	
	-

	1.15
	Наименование продукции
	Уличный гигабитный управляемый коммутатор
	
	-

	1.15.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	TFortis PSW-2G+
	
	-

	1.16
	Наименование продукции
	Кронштейн для PSW
	
	-

	1.16.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	ГОСТ 1491-80.
	
	-

	1.17
	Наименование продукции
	Уличный шкаф
	
	-

	1.17.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	TFortis CrossBox-2
	
	-

	1.18
	Наименование продукции
	Крепление для монтажа на столбе (кронштейн)  
	
	-

	1.18.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	TFortis-1
	
	-

	1.19
	Наименование продукции
	Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км.
	
	-

	1.19.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	TBSF-13-3-12gSC-3i 1310,  TBSF-15-3-12gSC-3i 1550
	
	-

	1.20
	Наименование продукции
	Грозозащита для линий Ethernet с PoE at/af Nag-1.1POE
	
	-

	1.20.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	15467
	
	-

	1.21
	Наименование продукции
	Монтажная коробка (129мм х 100мм х 43,2 мм)
	
	-

	1.21.1
	торговая марка, тип, соответствие стандартам
	0196
	
	-

	2.
	  Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям

	2.1
	 Место поставки
	РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, 

полностью соответствующую настоящим 

техническим требованиям,

 по форме 

Технического предложения, установленной в Документации 

о закупке
	-

	2.2
	 Поставка оборудования
	1. Вся продукция должна быть упакована, и защищена, надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должна отвечать требованиям Завода-изготовителя и должен гарантировать, что   продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 

2. Оборудование к моменту поставки должно быть включено в Реестр российской промышленной

продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) или в Единый реестр радиоэлектронной продукции (постановление

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878).

3. Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки.

4. Поставщик должен обеспечить поставку, разгрузку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными к исполнению договора третьими лицами.

5. Поставка производится на склад Грузополучателя РФ, 413840, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково, территория Филиала ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (временя местное)
	
	-

	2.3
	 Маркировка
	На каждой упаковке полное наименование и количество продукции, транспортировочная маркировка. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.
	
	-

	2.4
	Приемка оборудования 
	Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочными образцами, свободная от прав третьих лиц.
	
	-

	2.5
	Предоставление информации о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка)
	не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, предшествующих дню поставки


	
	-

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	-

	3.1.
	  Гарантийный срок (не менее)
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемая с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	-

	4.1.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	-

	4.1.1
	Документ о качестве продукции (сертификат качества, паспорт и руководство по эксплуатации), действующий на территории РФ

передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) в 2 (двух) экз.;

- технические паспорта;

- руководства по эксплуатации;

- протоколы заводских испытаний;

- гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика;

– сертификат происхождения;

– сертификаты соответствия для оборудования, включённого в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства от 22.12.2021 №2425).
	
	-

	4.1.2


	Дополнительные требования 
	1. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не восстановленной, год выпуска — не ранее 2026 года.

3. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования.

4. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. 

5. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. 

6. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	
	-

	4.1.3
	Комплектация продукции
	Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий, а также проведения дополнительных работ по сборке/монтажу оборудования и комплектующих входящих в состав поставки.
	
	-


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Цена предлагаемого Товара должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Стоимость Товара является фиксированной и не подлежит изменению.

4

