[image: image1.png]



«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
(АО «ДРСК»)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.40.2 Поставка светильников для контурной подсветки административного здания ИА АО ДРСК, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32

ГКПЗ 2026, номер лота 185801-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК
1. Наименование закупаемых работ.
              Поставка светильников для контурной подсветки административного здания ИА          
              АО ДРСК, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.
        2. Заказчик (подразделение Заказчика).
 Наименование филиала: Исполнительный Аппарат АО «ДРСК»
 Адрес филиала: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32.
                3. Цели и задачи. 
              Необходимо поставить следующую продукцию:
	п/п
	Наименование
	Техническая характеристика
	Един. измерения
	Кол-во

	1
	Светодиодная трубка 

монохромного свечения
	Цвет излучения белый, 4000К , мощность 15 Вт, 24 V, длина 1 м., диаметр трубки 25-41 мм.,без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015.
	шт.
	164

	2
	
	Цвет излучения белый, 4000К , мощность 9-12 Вт, 24 V, длина 0,75- 0,8 м., диаметр трубки 25-41 мм.,без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015.
	шт.
	2

	3
	
	Цвет излучения белый, 4000К , мощность 6- 9 Вт, 24 V, длина 0,5- 0,6 м., диаметр трубки 25-41 мм., без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и  влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015.
	шт.
	2

	4
	
	Цвет излучения белый, 4000К , мощность 3- 6 Вт, 24 V, длина 0,2- 0,4 м., диаметр трубки 25-41 мм., без блока питания трубки. Обязательная герметизация трубки для предотвращения попадания пыли и влаги IP54 по ГОСТ 14254-2015.
	шт.
	4

	5
	Коннектор для подключения с герметичным разъемом 
	Модель и тип согласовать с заказчиком
	шт.
	172


  4. Требования к выполнению поставки: 
              Паспорта на продукцию, наличие сертификата обязательно.
         5. Сроки выполнения работ Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание работ: в течении 90 рабочих дней, с даты подписания договора.
6. Гарантия исполнителя:
       Гарантия на продукцию должна распространяться не менее, чем на 5 лет с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
Буланов И.Г.
397-236, E-mail bulanov-ig@drsk.ru
