Технические требования на поставку МТР

26.30.23.141: Поставка системы записи диспетчерских переговоров для филиалов АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" в рамках инвестиционной программы

9801-ТпиР ОТМ-2026-ДРСК-АЭС

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Компл. | комплект |
| --- | --- |
| Шт. | штуки |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| Ед.измер. | Единица измерения |
| Кол-во | Количество |

  - Наименование закупаемой продукции

Система записи диспетчерских переговоров

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система записи диспетчерских переговоров (согласно приложения №1 к техническим требованиям на закупку) | Компл. | 10 |
|  | АРМ Диспетчера диспетчерских пунктов РЭС (согласно приложения №1 к техническим требованиям на закупку) | Компл. | 12 |

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модернизация систем записи диспетчерских переговоров | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Модернизация АРМ Диспетчера диспетчерских пунктов РЭС | с даты подписания договора | в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Система записи диспетчерских переговоров

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплекты системы записи диспетчерских переговоров должны полностью соответствовать Спецификации (приложение №1) |  |  |  | -//- | Предоставить заполненное приложение №1 к ТТ |  |
|  | Указанные в настоящих ТТ ссылки на марку Системы записи диспетчерских переговоров носят обязательный характер. |  |  | По Указанным в таблице 1.1 спецификации настоящих ТТ марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с необходимостью доукомплектации существующей системы и интеграции оборудования в существующую систему, находящегося в эксплуатации АО «ДРСК» в соответствии п.2.3 Приложения 2 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно: … при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено: - использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования; - использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование.По Указанным в таблице 1.1 по спецификации 1 настоящего ТТ марка (тип) продукции изменению не подлежит в связи с расширением и доукомплектацией оборудования, находящегося в эксплуатации АО «ДРСК» в соответствии п.2.3 Приложения 2 к техническим требованиям на закупку «Технической политике развития систем связи Группы компаний РусГидро», а именно: … при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации сетей и узлов связи должно быть обеспечено: - использование на сетях и узлах связи Группы унифицированного и однотипного оборудования; - использование малообслуживаемого оборудования с увеличенным сроком эксплуатации, оснащённого автоматизированными системами мониторинга, управления и диагностики, обеспечивающими удаленное управление и конфигурирование. | Согласие с требованиями |  |  |
| 2 | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Безопасность низковольтного оборудования |  |  | 1. Комплект оборудования доложен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | Согласие с требованием | Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011* |  |
|  |  |  |  | 2. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). |  | Не менее, чем 36 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). |  | Указание характеристик | -//- |  |
|  |  |  | Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия) |  | Согласие с требование | -//- |  |
| 3.2. | Техническая поддержка |  | Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД. Техническая поддержка включает следующий набор услуг: Время и способ приема сообщений: Приём обращений и консультирование по электронной почте в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (UTC+3). Восстановление работоспособности (ремонт) вышедшего из строя оборудования. Обновление: предоставление обновлений (hotfix), устраняющих дефекты, выявленные в Продукте |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю техническое описание конструктивного исполнения |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требования к сроку выпуска продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Год выпуска | 2025-2026гг выпуска |  |  | Указать год выпуска | -//- |  |
|  | Требования к новизне | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Требование к доставке |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Место поставки Оборудования связи. | 675003, г. Благовещенск, ул. Театральная 179. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 стр 209 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4.  	Приложения

Приложение № 1 – Технические характеристики.

Приложение № 2 – «Техническая политика развития систем связи Группы компаний РусГидро».

3* Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.