Технические требования

«ОКПД 2 26.30.12.000 Поставка коммутационного оборудования для нужд Зейского филиала»

Лот № 0029-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 26.30.12.000 Поставка коммутационного оборудования для нужд Зейского филиала» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора №49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта К_509-2024» заключенного между филиалом ПАО «Камчатскэнерго» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Марка, артикул | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Межсетвой экран ESR-20 FSTEC А4, 4х10/100/1000BASE-T, 4xCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1 слот для SD-карт, 4 ГБ RAM, 1 ГБ NAND-Flash, 220 B AC | ESR-20 FSTEC | шт | 2 |
|  | Опция SMG200-REC для активации функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на IP АТС SMG-200 | SMG200-REC | шт | 1 |
|  | Шасси абонентского VoiP-шлюза TAU-32M.IP: 4 слота для субмодулей TAU32M-M8S или TAU32M-M8O, 3хRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, 1 слот для блока питания PM160-220/12 или PM100-48/12, 1U, SIP | TAU-32M.IP | шт | 1 |
|  | Субмодуль абонентских линий АТС (устанавливается в шассии TAU-32M.IP): 8 аналоговых портов FXO | TAU32M-M8O | шт | 1 |
|  | Субмодуль абонентских комплектов (устанавливается в шассии TAU-32M.IP): 8 аналоговых абонентских портов FXS | TAU32M-M8S | шт | 1 |
|  | Цифровой шлюз SMG-200 с предустановленным модулем ECSS-10 на 100 SIP-регистраций с опциональным расширением до 200, с поддержкой функции BLF, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, 16 портов FXS/FXO | SMG-200 | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 26.30.12.000 Поставка коммутационного оборудования для нужд Зейского филиала | с даты подписания договора | Не позднее 30.10.2026 г. (*) |

(*)-конечная дата поставки указана на основании заключенного доходного договора №49200-ТПИР ОБСЛ-2025-КамчЭн «Монтаж инженерно-технических средств охраны (ИТСО) Каскада ГЭС на р. Толмачева в рамках инвестиционного проекта К_509-2024»

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1):

Коммутационное оборудование

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Межсетвой экран ESR-20 FSTEC А4, 4х10/100/1000BASE-T, 4xCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1 слот для SD-карт, 4 ГБ RAM, 1 ГБ NAND-Flash, 220 B AC | ESR-20 FSTEC (Сертификат на продление гарантийного обслуживания до 3х) |  |  |
|  | Опция SMG200-REC для активации функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на IP АТС SMG-200 | SMG200-REC (Сертификат на продление гарантийного обслуживания до 3х) |  |  |
|  | Шасси абонентского VoiP-шлюза TAU-32M.IP: 4 слота для субмодулей TAU32M-M8S или TAU32M-M8O, 3хRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, 1 слот для блока питания PM160-220/12 или PM100-48/12, 1U, SIP | TAU-32M.IP (Сертификат на продление гарантийного обслуживания до 3х) |  |  |
|  | Субмодуль абонентских линий АТС (устанавливается в шассии TAU-32M.IP): 8 аналоговых портов FXO | TAU32M-M8O (Сертификат на продление гарантийного обслуживания до 3х) |  |  |
|  | Субмодуль абонентских комплектов (устанавливается в шассии TAU-32M.IP): 8 аналоговых абонентских портов FXS | TAU32M-M8S (Сертификат на продление гарантийного обслуживания до 3х) |  |  |
|  | Цифровой шлюз SMG-200 с предустановленным модулем ECSS-10 на 100 SIP-регистраций с опциональным расширением до 200, с поддержкой функции BLF, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 2 порта USB 2.0, 16 портов FXS/FXO | SMG-200 (Сертификат на продление гарантийного обслуживания до 3х) |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Камчатский край, р–н Усть–Большерецкий, сооружение ГЭС на р. Толмачева. |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 18-00 |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | 36 месяцев со дня подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.