«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Западных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_______________Ж.Н. Доржиев

«_____» ____________20_____г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.120 Поверка измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения Филиала ПАО "Якутскэнерго" Западные Электрические Сети

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	11

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| --- | --- |
| РУ | Распределительное устройство |
| СИ | Средство измерений |
| ТН | Измерительный трансформатор напряжения |
| ТТ | Измерительный трансформатор тока |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.40.120 Поверка измерительных трансформаторов тока, трансформаторов напряжения Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные Электрические Сети.

  - Цель оказания услуг

Проведение периодической (или внеочередной) поверки измерительных трансформаторов тока (далее – ТТ) и измерительных трансформаторов напряжения (далее – ТН) для нужд Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные Электрические Сети.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п.п. | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поверка измерительных ТТ ( 220/110/ 10кВ) | Филиал ПАО «Якутскэнерго» - Западные Электрические Сети, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект 5/2 | Измерительные ТТ и ТН в соответствии с Приложением №1 |
| 2 | Поверка измерительных ТН (220/110/10кВ) |  |  |

Работы по поверки измерительных ТТ и ТН должны проводиться по месту установки измерительного оборудования и предусматривают:

-	производство работ в действующих электроустановках, на открытых распределительных устройствах ОРУ- 110  кВ и РУ-10 кВ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, находящегося под напряжением;

-	производство работ осуществляется с подъемом на высоту, для подключения поверочного оборудования.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

1.4.1.	На объекте действует пропускной режим: проход лиц, проезд транспортных средств на территорию Филиала и обратно, вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей осуществляется по письмам и пропускам установленного образца согласно положения по пропускному и внутри объектовому режимам Заказчика (Приложение №3).

1.4.2.	Для выполнения метрологических работ Исполнитель должен иметь:

-	действующий аттестата аккредитации (область аккредитации) на право выполнения работ по поверке СИ включающей поверку ТТ, ТН (Приложение №1);

-	наличие договоров с организациями (Соисполнителями), имеющими действующий аттестата аккредитации (область аккредитации) на право выполнения работ по поверке СИ включающей поверку ТТ, ТН (Приложение №1);

-	наличие необходимого методического, инструментального, эталонного и вспомогательного оборудования;

-	наличие квалифицированного и аттестованного персонала на право выполнения поверки ТТ, ТН;

-	наличие собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала, имеющий группы электробезопасности в соответствии с разделами XLVI, XLVII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»: руководитель работ – V, производитель работ – IV, члены бригады – не ниже III.

1.4.3.	Исполнитель вправе привлекать соисполнителей только с письменного согласия Заказчика. Требования, предъявляемые к Соисполнителям, аналогичны требованиям к Исполнителю.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п.п. | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поверка измерительных ТТ ( 220/110/ 10/ кВ) | Поверка измерительных ТТ и ТН по месту установки (Приложение №1) с оформлением результатов поверки на каждый из ТТ и ТН |  |
| 2 | Поверка измерительных ТН (220/ 110/ 10 кВ) |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п.п. | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поверка измерительных ТТ ( 220/110/ 10/ кВ) | Начало: с даты заключения договора. | 30.09.2026 г. |
| 2 | Поверка измерительных ТН ( 220/110/ 10 кВ) |  |  |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1-2 Таблицы 2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны быть выполнены в соответствии с следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (в действующих редакциях): - Федеральный закон № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации; - Правила устройства электроустановок ПУЭ (издание седьмое); - Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке; - ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия; - ГОСТ 8.216-2011 Трансформаторы напряжения. Методика поверки; - МИ 2999-2022. «ГСИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа»; - МИ 3650-2022 «ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа»; - Приказ Минпромторга России от 25.06.2013г.№ 970; - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Якутскэнерго» (Приложение №3). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Объем подготовительных работ | Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные Электрические Сети, проект производства работ (ППР) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняет персонал Заказчика | В соответствии с правилами (в действующих редакциях на период действия договора): - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022); - «Правил по охране труда при работе на высоте» утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н; - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Якутскэнерго» (Приложение №3). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к объёмам работ по метрологическому обеспечению |  |  |  |  |
|  | Поверка измерительных ТТ ( 110/ 10 кВ) | Поверка измерительных ТТ и ТН по месту установки (Приложение №1) с оформлением результатов поверки на каждый из ТТ и ТН. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поверка измерительных ТН ( 110/ 10 кВ) |  |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования | При оказании услуг на территории и объектах Филиала ПАО «Якутскэнерго» Западные Электрические Сети необходимо соблюдать: - Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутриобъектового режимов предприятия Заказчика; - Требования нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; - Требования первичного, вводного и целевых инструктажей. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия проведения работ | Работы по метрологическому обслуживанию проводятся по месту установки измерительного оборудования и предусматривают: - производство работ в действующих электроустановках, на открытых распределительных устройствах ОРУ- 110кВ и РУ-10 кВ, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, находящегося под напряжением; - производство работ осуществляется с подъемом на высоту, для подключения поверочного оборудования. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Безопасность проведения работ | Исполнитель должен обеспечить безопасность собственного персонала, жизни, здоровья потребителей услуг и сохранность их имущества, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Специальное технологическое оборудование и инвентарь, применяемые при оказании услуг, должны использовать в соответствии с требованиями технологии производства работ и руководства по эксплуатации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
|  | Требования к эталонному и вспомогательному оборудованию | Наличие материально-технического оснащения для выполнения работ по поверке ТТ, ТН (по месту установки/эксплуатации: - эталонные средств измерений; - вспомогательное оборудование; - инструменты и приспособления. - средства индивидуальной защиты, для работ в действующих электроустановках и на высоте. | - | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг в части охраны труда при эксплуатации электроустановок | Наличие собственного или привлеченного (по трудовым либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала, имеющий группы электробезопасности в соответствии с разделами XLVI, XLVII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»: руководитель работ – V, производитель работ – IV, члены бригады – не ниже III. | - | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг в части проведения метрологических работ | Наличие у Исполнителя (или Соисполнителя) квалифицированного и аттестованного персонала на право выполнения поверки ТТ, ТН. | - | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Требования к результату оказания услуг | По результатам оказания услуг должны быть выполнено метрологическое обслуживание всех единиц СИ, указанных в Приложении №1. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Услуги, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акт приемки-сдачи оказанных услуг. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | По результатам оказания услуг предоставляется: - На каждое СИ (Приложении №1): «Свидетельство о поверке» с оттиском поверочного клейма либо «Извещение о непригодности», подписанный Исполнителем перечень регистрационных номеров свидетельств/извещений результатов поверки, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр СИ); - Акт приема-сдачи оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, или в электронном виде в случаи использования; - Счет-фактура. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к виду представления отчетной документации | Документы, указанные в п.2.3.1, представить на бумажном носителе | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
|  | Общие требования | В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15-ти календарных дней с даты подписания Сторонами Акта дефектации, подготовленного в произвольной форме; Исполнитель компенсирует все потери от простоя имущества (оборудования) в ремонте по этим причинам. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Наличие разрешающих документов Исполнителя | Наличие действующего Аттестата аккредитации на предусмотренные данными техническими требованиями виды работ (Приложении №1), в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» | - | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Наличие разрешающих документов Соисполнителя | Наличие действующего Аттестата аккредитации на предусмотренные данными техническими требованиями виды работ (Приложение №1), в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» | - | Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Распределение объемов выполнения работ между Исполнителем и Соисполнителем1 | Предоставление справки о распределении объемов выполнения работ между Исполнителем и Соисполнителем | - | Предоставление подтверждающего документа |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При составлении сметной документации на метрологическое услуги, применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметных расчетов на оказание услуг» в соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

Приложение №1.	Перечень поверки средств измерений (Трансформаторы тока, трансформаторы напряжения);

Приложение №2.	Требования к оформлению и составлению сметных расчетов на оказание услуг;

Приложение №3.	Регламент процесса «Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго».

Составил:

___Начальник С РЗАИ ЗЭС____

должность

_______________/Ю.А. Голубев/____

подпись		ФИО

«______»______________20_____г.

Исполнение требований является обязательным в случаи привлечения Соисполнителя, для выполнения работ. В случаи если Соисполнитель не привлекается к выполнению услуг, в графе №6 соответствующего пункта таблицы указывается «Соисполнитель не требуется».