Технические требования на поставку МТР

«Поставка кабеля оптического для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС»

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции:

Поставка кабеля оптического для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС.

Цель использования закупаемой продукции:

Реализация проекта «Разработка рабочей документации по модернизации системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием сооружений Воткинской ГЭС».

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

1.3.1 Продукция должна быть новая, не бывшая в употреблении.

Иные требования и сведения общего характера:

1.4.1 Место поставки: 617760, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС, д. 1/2.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель оптический ОГЦ-12А-7 кН | п.м. | 6 495 |

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка кабеля оптического для выполнения работ по монтажу и наладке оборудования системы автоматизации инструментальных наблюдений за состоянием бетонных сооружений Воткинской ГЭС | С даты подписания договора, но не ранее 01.08.2026 | Не позднее 15 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции:

Таблица 3. Требования к продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Кабель оптический ОГЦ-12А-7 кН |  |
| 1.1.1. | Количество волокон | 12 |
| 1.1.2. | Тип волокна | G.651; G.652; G.652.C; G.655; многомодовое; одномодовое |
| 1.1.3. | Размер волокна | 50/125; 62,5/125 |
| 1.1.4. | Рабочая длина волны | От 1310 до 1625 |
| 1.1.5. | Раздавливающее усилие | 0,7 кН/см |
| 1.1.6. | Растягивающее усилие | 7 кН |
| 1.1.7. | Диаметр, мм (не более) | 9,4 мм |
| 1.1.8. | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 2.1 | Документация | Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, а именно: а) оригинал счета; б) универсальный передаточный документ (УПД). |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
| 3.1. | Требования качества | Соответствие требованиям качества Продукции подтверждается документами (технический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии, инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренными законодательством для данного вида Продукции, предоставляемыми при поставке Продукции. |