Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.13.32.110 Поставка запасных частей к вакуумным деаэраторам для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Лот № 0497-РЕМ ПРОД-2026-ЧЭ-АТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Термины, обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	 Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

(в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.Требования к объемам и срокам поставки	.5

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции………………………….……...………….....5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции ……………………...…………….………..5

2.2. Требования к качеству продукции………………………………………...….……………6

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………….5

Таблица 3.1 Требования к продукции	6

3.     Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………..……...9

4.          Приложение …………………………………………………………………………………..9

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| МТР | Материально-технические ресурсы. Обобщенное название закупаемой продукции |
| --- | --- |
| Груз | МТР, упакованные для транспортировки |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации, в адрес которой необходимо произвести отгрузку МТР. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.13.32.110 Поставка запасных частей к вакуумным деаэраторам для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Цель использования закупаемой продукции

- МТР закупается для замены дефектных и обеспечения нормальной работы вакуумных деаэраторов ДВ-1, ДВ-2 на ГМ ТЭЦ

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки МТР в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

или МТР придется доставлять авиатранспортом;

или МТР будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршрутам:

Владивосток-Анадырь – 05 июня;

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки МТР по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз МТР с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Охладитель выпара ОВВ-2 | шт | 2 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 28.13.32.110 Поставка запасных частей к вакуумным деаэраторам для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | С даты подписания договора | Не более 90 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора. |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции Таблицы 1.1: ОКПД2 28.13.32.110 Поставка запасных частей к вакуумным деаэраторам для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Наименование продукции |  |  | Охладитель выпара |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.2 | Марка, размеры (согласно чертежа) |  |  | ОВВ (чертеж прилагается) |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.3 | Технические и функциональные характеристики |  |  | Рабочее давление: в трубной системе 0,4 МПа, в корпусе 0,01-0,12 МПа, Температура: в трубной системе 10-80 °С, в корпусе 4-104 °С, Материал: доска трубная, фланцы - Ст3сп; корпус, патрубки - Ст20; трубная система - МНЖ 5-1, Среда: вода, пар |  | Согласие с требованием |  |
| 1.1.4 | Гост |  |  | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 8731-74 |  | Согласие с требованием |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к Маркировке |  | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. |  |  | Согласие с требованием |  |
| 2.2. | Требования к упаковке |  | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  |  | Согласие с требованием |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке |  | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  |  | Согласие с требованием |  |
| 2.4. | Базис поставки |  | г. Владивосток |  |  | Согласие с требованием |  |
| 2.5. | Место поставки |  | Отгрузочные реквизиты Перевозчика в г. Владивосток (для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ порт Анадырь):  Реквизиты при отправке грузов автотранспортом: Грузополучатель: ООО "ВК "Северный Путь", Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13Ж (Для СП АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт Анадырь)  Реквизиты при отправке контейнеров железнодорожным транспортом: Станция назначения: ст. Первая Речка, ДВЖД, код 981307. ЖД код получателя 8795, код ОКПО 44384319; Перевозчик: ООО «ВК «Северный Путь», ИНН 2540256265, почтовый адрес: 690109, г. Владивосток, а/я 46 На обратной стороне накладной в графе 4 «Особые отметки» указывается: для СП АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ, порт назначения Анадырь. Контактные данные представителей Перевозчика: - Менеджер ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-72, E-mail: logist@vksw.ru ; - Склад ООО «ВК «Северный Путь» тел.: 8 991-068-27-71. |  |  | Согласие с требованием |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии |  | Срок гарантии не менее 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию. |  |  | Предложение по сроку гарантии |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе |  | В соответствии с проектом договора |  |  | Согласие с требованием |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении). |  |  | Согласие с требованием |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение № 1. Копия чертежа охладителя выпара. ОВВ-2.