## ВУ и ВР
Приложение № 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация
ОКПД2 42.21.13.190 Поставка водоуловительной и водораспределительной системы для модернизации градирни станционной №2 филиала АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ
№ п/п | Наименование продукции | Марка, Артикул | Технические характеристики, рабочая среда | Страна производства | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество | комплект РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ТХ.1
1 | арматура стальная | Ø14 | А240 | РФ | ГОСТ 34028-2016 | т | 4.4 | ТХ.1
2 | уголок равнополочный | 50х50х5 | С235 по ГОСТ 27772-2021 | РФ | ГОСТ 8509-93 | т | 0.4 | ТХ.1
3 | труба ПЭ | 32 SDR 6 - 10х2.5 |  | РФ | ГОСТ 18599-2001 | м | 2737.9 | ТХ.1
4 | труба ПЭ | 32 SDR 6 - 16х2.5 |  | РФ | ГОСТ 18599-2001 | м | 1205.3 | ТХ.1
5 | решетник | ИК-100М |  | РФ | ТУ 22.29.29-001-41959890-2019 | шт | 7440 | ТХ.1
6 | болт | М20х100.096 |  | РФ | ГОСТ Р исо 4014-2013 | шт | 368 | ТХ.2
7 | болт | М16х70.096 |  | РФ | ГОСТ Р исо 4014-2013 | шт | 640 | ТХ.2
8 | болт | М24х125.096 |  | РФ | ГОСТ Р исо 4014-2013 | шт | 160 | ТХ.2
9 | болт | М20х90.096 |  | РФ | ГОСТ 20700-75 | шт | 64 | ТХ.2
10 | гайка | М 20.096 |  | РФ | ГОСТ iso 4032-2014 | шт | 736 | ТХ.2
11 | гайка | М16.096 |  | РФ | ГОСТ iso 4032-2014 | шт | 1440 | ТХ.2
12 | гайка | М24.096 |  | РФ | ГОСТ iso 4032-2014 | шт | 320 | ТХ.2
13 | гайка | М20.096 |  | РФ | ГОСТ 20700-75 | шт | 64 | ТХ.2
14 | заглушка | 09-100-1.6 |  | РФ | ГОСТ 34 10.758-97 | шт | 160 | ТХ.2
15 | заглушка | 1-300-1.0 |  | РФ | АТК 24.200.02.90 | шт | 4 | ТХ.2
16 | заглушка | 14-150-1.6 |  | РФ | ГОСТ 34 10.758-97 | шт | 184 | ТХ.2
17 | Задвижка клиновая | 30с41нж Ру16 Ду150 |  | РФ |  | шт | 4 | ТХ.2
18 | круг металлический | Ø16 | Ст3сп по ГОСТ 380-2005 | РФ | ГОСТ 2590-2006 | т | 0.296 | ТХ.2
19 | Опора скользящая | 530 Т13.34 |  | РФ | 4.903-10 вып. 5 | шт | 16 | ТХ.2
20 | Опора скользящая | 325 Т13.24 |  | РФ | 4.903-10 вып. 5 | шт | 12 | ТХ.2
21 | Отвод | 90-2-159х6 |  | РФ | ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | ТХ.2
22 | переход | 500х300-2.5 |  | РФ | ОСТ34-10-753-97 | шт | 4 | ТХ.2
23 | прокладка | А-150-10 ПОН |  | РФ | ГОСТ 15180-86 | шт | 40 | ТХ.2
24 | прокладка | А-100-10 ПОН |  | РФ | ГОСТ 15180-86 | шт | 80 | ТХ.2
25 | прокладка | А-500-10 ПОН |  | РФ | ГОСТ 15180-86 | шт | 8 | ТХ.2
26 | прокладка | А-300-10 ПОН |  | РФ | ГОСТ 15180-86 | шт | 4 | ТХ.2
27 | Прокладка паронит | А-150 Ру (10-16) |  | РФ | ГОСТ 15180-86 | шт | 8 | ТХ.2
28 | Саморез с шайбой | Ø6.3х25 |  | РФ | DIN 7337 | шт | 320 | ТХ.2
29 | Сопло эвольвентное | Ду40 |  | РФ | ТУ 6-51-000-97 | шт | 320 | ТХ.2
30 | труба металлическая | Ø108х4,5 |  | РФ | ГОСТ 10704-91 | т | 2.432 | ТХ.2
31 | труба металлическая | Ø 89х7 |  | РФ | ГОСТ 8732-78 | т | 6.5494 | ТХ.2
32 | труба металлическая | Ø159х6 |  | РФ | ГОСТ 10704-91 | т | 3.4118 | ТХ.2
33 | труба металлическая | Ø325х6 |  | РФ | ГОСТ 10704-91 | т | 1.6448 | ТХ.2
34 | труба металлическая | Ø530х10 |  | РФ | ГОСТ 10704-91 | т | 8.4199 | ТХ.2
35 | труба металлическая | Ø159х5 |  | РФ | ГОСТ 10704-91 | т | 0.0114 | ТХ.2
36 | уголок металлический | 100х8 | С 255 по ГОСТ 27772-2021 | РФ | ГОСТ 8590-93 | т | 0.08 | ТХ.2
37 | фланец | 150-10-01-1-В-IV-dв161 |  | РФ | ГОСТ 33259-2015 | шт | 48 | ТХ.2
38 | фланец | 100-10-01-1-В-IV-dв110 |  | РФ | ГОСТ 33259-2015 | шт | 160 | ТХ.2
39 | фланец | 500-10-01-1-В-IV |  | РФ | ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 | ТХ.2
40 | фланец | 300-10-01-1-В-IV |  | РФ | ГОСТ 33259-2015 | шт | 24 | ТХ.2
41 | шайба | 20.096 |  | РФ | ГОСТ 11371-78 | шт | 736 | ТХ.2
42 | шайба | 16.096 |  | РФ | ГОСТ 11371-78 | шт | 1360 | ТХ.2
43 | шайба | 24.096 |  | РФ | ГОСТ 11371-78 | шт | 320 | ТХ.2
44 | шайба | М20.096 |  | РФ | ГОСТ 20700-75 | шт | 64 | ТХ.2