Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.12.29.900 Проведение ремонта приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС»»

Лот № 0007-РЕМ ПРОД-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| - Наименование закупаемой услуги | 3 |
| - Цель оказания услуг | 3 |
| - Требования к закупаемым услугам | 3 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг | 3 |
| 2.1.1. Требования к перечню и объему услуг | 3 |
| Таблица 1 Перечень и объем оказываемых услуг | 3 |
| 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| Таблица 2 Требования к срокам оказания услуг | 4 |
| - Требования к качеству услуг | 5 |
| Таблица 3 Требования к качеству услуг | 5 |
| - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 8 |

Общие сведения

Наименование работ

ОКПД2 33.12.29.900 Проведение ремонта приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС».

Цель выполнения работ

Полное восстановление работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 и замена поврежденного кейса для прибора комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№2000613.

Существующее положение

- Таблица 1. Перечень ремонтируемого оборудования

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал АО «Институт Гидропроект»- «НИИЭС» | РФ, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2 | Приборы для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 | Собственник приборов Филиал АО «Институт Гидропроект»- «НИИЭС» |

Требования к закупаемым работам

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к перечню и объему работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | ОКПД2 33.12.29.900 Проведение ремонта приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 для нужд филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» |
| 1.1 | Полное восстановление работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 |
| 1.2 | Замена поврежденного кейса для прибора комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№2000613 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ремонта приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 для нужд Филиала АО «Институт Гидропроект» - «НИИЭС» | с даты подписания договора | 4 месяца с даты подписания договора |
|  | - Полное восстановление работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№200064, 2000613 |  |  |
|  | - Замена поврежденного кейса для прибора комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№2000613 |  |  |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение работ квалифицированным специалистами | Cпециалисты, выполняющие работы, должны пройти обучение и иметь практические навыки ремонта оборудования производства компании Megger (Швеция) (подтверждается сертификатами производителя) | Согласие с требованием | ### Предоставление копий сертификатов не менее чем на 2-х сотрудников организации на этапе предоставления технико-коммерческого предложения |  |
|  | Требования к способам выполнения работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Проведение диагностики неисправности высоковольтных приставок типа TDX к прибору для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 | Диагностика должна быть выполнена в соответствии с сервисными инструкциями компании Megger (Швеция) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ремонт высоковольтных приставок типа TDX к прибору для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 | При выполнении ремонта должны быть использованы комплектующие производства компании Megger (Швеция) не бывшие в употреблении со сроком выпуска не ранее 2025 года | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполнения работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Протокол проверки работоспособности высоковольтных приставок типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 | Предоставляется в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе для каждой приставки TDX | Согласие с требованием | ### - |  |
|  | Свидетельство о поверке высоковольтных приставок типа TDX и приборов для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 зав.№№ 200064, 2000613 | Предоставляется в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе для каждой приставки TDX | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | ### -//- |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Гарантия на отремонтированные высоковольтные приставки типа TDX к приборам для комплексного тестирования трансформаторов TRAX 220 должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/УПД. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В итоговую цену договора включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи, расходы на доставку и страхование оборудования, командировочные расходы и иные расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.