Приложение № 2

к техническому заданию

АКТ №

проверки технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду   2026/2027 гг.

| ___________________ | __________________ |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

ПАО «МОЭК» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду:________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| Объект | Адрес объекта |
| --- | --- |

В ходе проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила: (Поставить + в выбранный результат)

| Результат | Статус технической готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |
|  | объект проверки готов к отопительному периоду |
|  | объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией; |
|  | объект проверки технически не готов к отопительному периоду |
| Приложение к акту проверки технической готовности №_________от_________к отопительному периоду 2026/2027 гг., являющееся его неотъемлемой частью на____листах Участники от ПАО «МОЭК» _______________________________________________ |  |  |  |  |
| (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |
| Участники от Потребителя _______________________________________________ |  |  |  |  |
| (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |

С актом проверки технической готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	20	г.         _________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка технической готовности к отопительному период)

| Код |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Филиал № |  |

Приложение к акту проверки технической готовности               от                      к отопительному периоду 2026/2027 гг.

| В целях проверки технической готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены: | № | Выявленные замечания (поставить +) |  | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |  |  |
| Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | 1 |  |  |  |  |
| Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | 2 |  |  |  |  |
| Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | 3 |  | □ |  |  |
| Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | 4 |  |  |  |  |
| Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | 5 |  |  |  |  |
| Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | 6 |  |  |  |  |
| Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки | 7 |  |  |  |  |
| Наличие и работоспособность приборов учета; | 8.1 |  |  |  |  |
| Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | 8.2 |  |  |  |  |
| Работоспособность защиты систем теплопотребления | 9 |  |  |  |  |
| Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки | 10 |  |  |  |  |
| Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | 11 |  |  |  |  |
| Плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях); | 12 |  |  |  |  |
| Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; | 13 |  |  |  |  |
| Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | 14 |  |  |  |  |
| Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий | 15 |  |  |  |  |
| Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта | 16 |  |  |  |  |
| Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (не влияет на статус технической готовности, необходим для оценочного листа) | 17 |  |  |  |  |

Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК»___________________________				Потребитель____________________________________________________________________

Телефоны и имя потребителя, ответственного за бесперебойную работу оборудования   ________________________