Приложение № 7 к Договору № ПО36-26

от «___»  __________ 2026 г.

.

| Акт проверки подрядной организации (форма). |
| --- |
| Заказчик (Филиал) | _________________________________________________________ |
| Подрядная организация |  |
| Место производства работ, объект |  |
| Проверяющий |  |
| Реквизиты наряда-допуска, распоряжения (дата, №, кем выдано), наряда-допуска (по форме Правил по охране труда в строительстве) |  |
| Дата проверки |  |

| Да | Нет | Неприемлемо | Перечень нарушений | Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Появление на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения | ОС |
|  |  |  | Попытка приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого | ОС |
|  |  |  | Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | ОС |
|  |  |  | Неправильное оформление наряда-допуска | С |
|  |  |  | Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | ОС |
|  |  |  | Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ) | С |
|  |  |  | Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места | ОС |
|  |  |  | Невыполнение требований безопасности, определенных Правилами по охране труда при работе на высоте | ОС |
|  |  |  | Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств | ОС |
|  |  |  | Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания | С |
|  |  |  | Необозначение при установке крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора на месте работы специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений или производителем работ совместно с допускающим опасных зон, необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п. | С |
|  |  |  | Нахождение работника при работе подъемных сооружений под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов | ОС |
|  |  |  | Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом | С |
|  |  |  | Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы | С |
|  |  |  | Проведение работ в неосвещенных местах | С |
|  |  |  | Несоблюдение требования: выполнение работ в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты | ОС |
|  |  |  | Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика | ОС |
|  |  |  | Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком съемных грузозахватных приспособлений, подъемных сооружений, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ | С |
|  |  |  | Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами | ОС |
|  |  |  | Сокрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика | ОС |
|  |  |  | Курение в неотведенных для этого местах | С |
|  |  |  | Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь») | С |
|  |  |  | Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки | С |
|  |  |  | Отсутствие знаков безопасности (установленных Заказчиком при подготовке рабочего места) на предназначенных для этого местах | С |
|  |  |  | Отсутствие в положенных местах заземлений, установленных при подготовке рабочего места, необходимых при выполнении данного вида работ | ОС |
|  |  |  | Воздействие персонала Подрядчика на органы управления коммутационными аппаратами | ОС |
|  |  |  | Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам | С |
|  |  |  | Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения проведения вводных инструктажей | ОС |
|  |  |  | Использование персоналом Подрядчика не зарегистрированных ключей от электроустановок | ОС |
|  |  |  | Неприменение касок при нахождении в электроустановках | С |
|  |  |  | Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи | С |
|  |  |  | Неприменение газоанализатора при производстве работ в подземных сооружениях | ОС |

Примечания

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Проверяющий:

_______________________      __________________             _____________________

должность                        подпись                                          ФИО

С контрольным листом

ознакомлены:

_________________________      _________________           _____________________

должность                          подпись                                   ФИО

_________________________    _________________             _____________________

должность                           подпись                                  ФИО

____________________________________________________________________________

Форма согласована:

| Заказчик: Заместитель главного инженера по организации ремонтов Филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети _____________________С.А. Анасенко | Подрядчик: Генеральный директор ООО « » __________________ |
| --- | --- |