# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 23.99.12.110 Поставка материалов рулонных гидроизоляционных, резино-битумных

# для нужд производственного участка в г. Рыбинске»

Лот _________-ГРВКК-ЖигФ

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

# ОКПД2 23.99.12.110  Поставка материалов рулонных гидроизоляционных, резино-битумных для нужд производственного участка в г. Рыбинске (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро» РЗ .

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # Материал рулонный гидроизоляционный, резино-битумный | м2 | 270 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | С даты подписания договора | В течение 15 рабочих дней с даты подписания договора |
|  | # 23.99.12.110 Поставка материалов рулонных гидроизоляционных, резино-битумных для нужд производственного участка в г. Рыбинске |  |  |

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции: ОКПД2 23.99.12.110 Поставка материалов рулонных гидроизоляционных, резино-битумных для нужд производственного участка в г. Рыбинске |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Материал рулонный гидроизоляционный, резино-битумный | Состав | Битумно-полимерный |
|  |  | Ширина, м | 1 |
|  |  | Материал основы | Стеклоткань |
|  |  | Способ монтажа | Наплавляемый |
|  |  | Материал покрытия верхней и наплавляемой стороны | пленка |
|  |  | Срок эксплуатации | Не менее 7 лет. |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |